PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMAS

2025-03-14

Atsižvelgiant į tiekėjo paklausimą, patiksliname pirkimo sąlygas:

1. Klausimas: 2 dalies 2.1 punkte reikalaujate kateterio Foley Nr. 12 su 30-50 ml balionu, bet gamintojas teigia, kad tokių nebūna. Ar gali būti, kad įsivėlusi klaida ir turėtų būti su 30 ml balionu?

Atsakymas: patiksliname 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijos techninę specifikaciją ir išdėstome taip:

| 2. Kateteris Foley latex |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Kateteris Foley Nr.12 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30 ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.12. |

2. Klausimas: 6 dalies 6.1 punkte reikalaujate 450 cm ilgio, ar gali būti įsivėlusi klaida išmatavimuose?

Atsakymas: Pateikta techninė specifikacija yra teisinga ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikį.

PRIDEDAMA. Patikslinta pasiūlymo forma (patikslinta 2.1 pozicijos techninė specifikacija).

________________________