## Sheet1
Viešojo pirkimo atviro konkurso būdu
"MEDICINOS REIKMENŲ PIRKIMAS"
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialui
Nacionaliniam vėžio centrui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDICINOS REIKMENŲ PIRKIMUI
__________________ Nr. ______
(data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
PVM mokėtojo kodas
Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Gamintojo pavadinimas, šalis | Prekės kodas | Matavi-mo vnt. | Prelimi-narus kiekis | PVM dydis, % | Mat. vnt. kaina, Eur be PVM | Mat. vnt. kaina, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Kateteris intraveninis
1.1. | Kateteris intraveninis 16G | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su fiksuojamais sparneliais, su dviem įėjimais, su kamšteliu ir vožtuvėliu. Dydis 16G. |  |  |  | vnt | 300
1.2. | Kateteris intraveninis 18G | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su fiksuojamais sparneliais, su dviem įėjimais, su kamšteliu ir vožtuvėliu. Dydis 18G. |  |  |  | vnt | 2000
1.3. | Kateteris intraveninis 20G | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su fiksuojamais sparneliais, su dviem įėjimais, su kamšteliu ir vožtuvėliu. Dydis 20G. |  |  |  | vnt | 20000
1.4. | Kateteris intraveninis 22G | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su fiksuojamais sparneliais, su dviem įėjimais, su kamšteliu ir vožtuvėliu. Dydis 22G. |  |  |  | vnt | 40000
1.5. | Kateteris intraveninis 24G | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su fiksuojamais sparneliais, su dviem įėjimais, su kamšteliu ir vožtuvėliu. Dydis 24G. |  |  |  | vnt | 2100
Bendra 1 pirkimo dalies kaina:
2. Kateteris Foley latex
2.1. | Kateteris Foley Nr.12 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30 ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.12. |  |  |  | vnt | 210
2.2. | Kateteris Foley Nr.14 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50 ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.14. |  |  |  | vnt | 210
2.3. | Kateteris Foley Nr.16 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50 ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.16. |  |  |  | vnt | 2200
2.4. | Kateteris Foley Nr.18 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50 ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.18. |  |  |  | vnt | 1100
2.5. | Kateteris Foley Nr.20 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50 ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.20. |  |  |  | vnt | 600
2.6. | Kateteris Foley Nr.22 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50 ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.22. |  |  |  | vnt | 200
2.7. | Kateteris Foley Nr.24 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50 ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.24. |  |  |  | vnt | 50
Bendra 2 pirkimo dalies kaina:
3. Kateteris Foley silikono
3.1. | Kateteris Foley Nr.22 | Vienkartiniai, steriliame dvigubame įpakavime, dviejų kanalų, su 30-50 ml skysčio pripildomu balionu. Pagaminti iš silikono, Nr. 22. |  |  |  | vnt | 40
3.2. | Kateteris Foley Nr.24 | Vienkartiniai, steriliame dvigubame įpakavime, dviejų kanalų, su 30-50 ml skysčio pripildomu balionu. Pagaminti iš silikono, Nr. 24. |  |  |  | vnt | 40
Bendra 3 pirkimo dalies kaina:
4. Kateteris ureter Nr.7
4.1. | Kateteris ureter Nr.7 | Steriliame įpakavime, turi pravedėją, lankstus, su rentgeno kontrastine juosta, gale su akimi. Stiletas lygiavertis nailonui. Dydis Nr.7 |  |  |  | vnt | 50
Bendra 4 pirkimo dalies kaina:
5. Kateteris angiografinis
5.1. | Kateteris angiografinis | Atraumatinis rentgenokontrastinis kateteris. Viduje esantis dvigubas nerūdijančio plieno tinklelis užtikrina puikią sukimosi kontrolę. Minkšu galiuku. Kateterio distalinė dalis padengta hidrofiline danga. Kateterio dydis 4 Fr, 5 Fr pagal poreikį. Tinkamas 0,038" vielai. Kateterio ilgai nuo 30 cm iki 125 cm. Modifikacijos pagal poreikį – Headhunter, Vertebral, Berenstein, Simmons 1; Simmons 2; Multipurpose A1, Cobra1, Cobra2, KA2, Modifies Hook 2, Straight, RBI, Uterine Artery catheter. |  |  |  | vnt | 120
Bendra 5 pirkimo dalies kaina:
6. Styga nukreipiančioji
6.1. | Styga nukreipiančioji | Vienkartinė sterili nukreipiančioji styga, 0,035“ skersmens, ne trumpesnė 450 cm ilgio, hidrofilinė danga ne mažiau 70 mm, dengta fluoro danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio (±1cm) distalinis galas, spalvotas ženklinimas ne mažiau 8-9 cm atstumu, spiralinė žyma ne mažiau 8-9 cm atstumu ir kryžminė žyma 9-42 cm atstumu nuo distalinio galo; lenktu galu. |  |  |  | vnt | 2
6.2. | Styga nukreipiančioji | Vienkartinė sterili nukreipiančioji styga, 0,035“ skersmens, ne trumpesnė 450 cm ilgio, hidrofilinė danga ne mažiau 70 mm, dengta fluoro danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio (±1cm) distalinis galas, spalvotas ženklinimas ne mažiau 8-9 cm atstumu, spiralinė žyma ne mažiau 8-9 cm atstumu ir kryžminė žyma 9-42 cm atstumu nuo distalinio galo; tiesiu galu. |  |  |  | vnt | 2
Bendra 6 pirkimo dalies kaina:
7. Irigacinės sistemos
7.1. | Irigacinės sistemos | Sterilios, vienkartinės, skirtos šlapimo pūslės praplovimui su skysčio srovės reguliatoriumi; "dviejų kelių"- su galimybe prijungti du skysčių flakonus vienu metu; su papildomu vamzdeliu, kurio jungtis-veržlė tvirtinama prie rezektoskopo. Supakuotos dvigubame įpakavime. |  |  |  | vnt | 900
Bendra 7 pirkimo dalies kaina:
8. Stentas ureter Fr.6
8.1. | Stentas ureter Fr.6 | Šlapimtakio stentavimui, padengtas hidrofiliniu sluoksniu, proksimalinis galas atviras, “Pigtail” tipo su fiksatoriumi. Dydis Fr.6, ilgis ne trumpesnis kaip 24cm. Stūmėjas 40cm, tefloninis pravedėjas ne trumpesnis kaip 150 cm. |  |  |  | vnt | 50
Bendra 8 pirkimo dalies kaina:
9. Zondas nazogastrinis
9.1. | Zondas nazogastrinis CH08 | Pagamintas iš PUR ar lygiavertės medžiagos, 130 cm ±10 cm ilgio, tuščiaviduris, su metaliniu stiletu ir svareliu. Ro-kontrastinis, su ilgio atžymomis. ENFit tipo arba lygiavertė jungtis. Enterinio maitinimo pompai. Dydis CH08. |  |  |  |  | 40
9.2. | Zondas nazogastrinis CH10 | Pagamintas iš PUR ar lygiavertės medžiagos, 110 cm ±10 cm ilgio, tuščiaviduris, su metaliniu stiletu ir svareliu. Ro-kontrastinis, su ilgio atžymomis. ENFit tipo arba lygiavertė jungtis. Enterinio maitinimo pompai. Dydis CH10. |  |  |  |  | 40
Bendra 9 pirkimo dalies kaina:
10. Skalpelio ašmenys
10.1. | Skalpelio ašmenys Nr.10 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno ar anglies plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. Nr.10. |  |  |  | vnt | 2500
10.2. | Skalpelio ašmenys Nr.11 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno ar anglies plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. Nr.11. |  |  |  | vnt | 5000
10.3. | Skalpelio ašmenys Nr.15 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno ar anglies plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. Nr.15. |  |  |  | vnt | 4500
10.4. | Skalpelio ašmenys Nr.20 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno ar anglies plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. Nr.20. |  |  |  | vnt | 2500
10.5. | Skalpelio ašmenys Nr.21 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno ar anglies plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. Nr.21. |  |  |  | vnt | 2500
10.6. | Skalpelio ašmenys Nr.22 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno ar anglies plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. Nr.22. |  |  |  | vnt | 2500
10.7. | Skalpelio ašmenys Nr.23 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno ar anglies plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. Nr.23. |  |  |  | vnt | 2200
10.8. | Skalpelio ašmenys Nr.24 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno ar anglies plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. Nr.24. |  |  |  | vnt | 2500
Bendra 10 pirkimo dalies kaina:
11. Gleivių atsiurbimo kateteris
11.1. | Gleivių atsiurbimo kateteris CH12 | Vienkartinis, steriliame įpakavime, su vakuumo kontrole, graduotas, dydis CH12. |  |  |  | vnt | 1800
11.2. | Gleivių atsiurbimo kateteris CH14 | Vienkartinis, steriliame įpakavime, su vakuumo kontrole, graduotas, dydis CH14. |  |  |  | vnt | 1800
Bendra 11 pirkimo dalies kaina:
12. Atsiurbimo rinkinys
12.1. | Atsiurbimo rinkinys Ch30 8mm | Vienkartinis, steriliame dvigubame įpakavime su sujungimo vamzdeliu ir atsiurbimo antgaliu. Antgalis lenktas, 30 cm ±1cm ilgio, gale keturios perforacijos skylutės, diametras 8 mm (22CH). Sujungimo vamzdelis minkštas, ilgis 3 m Ch30 su piltuvėlio formos konektoriumi. |  |  |  | vnt | 2600
12.2. | Atsiurbimo rinkinys Ch25 4mm | Vienkartinis, steriliame dvigubame įpakavime su sujungimo vamzdeliu ir atsiurbimo antgaliu. Antgalis lenktas, 25 cm ± 1cm ilgio, gale keturios perforacijos skylutės ir vakuumo kontrole, diametras 4 mm. Sujungimo vamzdelis minkštas, ilgis 3 m Ch25 su piltuvėlio formos konektoriumi. |  |  |  | vnt | 300
Bendra 12 pirkimo dalies kaina:
13. Šepetėlis ginekologinis
13.1. | Šepetėlis ginekologinis sterilus | Vienkartinis, sterilus, skirtas ginekologinėms procedūroms atlikti, onkocitologiniam tepinėliui paimti. Būtina galimybė vienu metu paimti ektocervikalines ir endocervikalines ląsteles. Šluotelė turi tikti ląstelių suspensijos citologiniams tyrimams. Šluotelės kotelio ilgis 170 mm ± 5 mm, šluotelės galvos centrinės dalies ilgis ne mažiau 20 mm, aplinkui centrinę dalį esančių lanksčių šerelių ilgis ne mažiau 15 mm. |  |  |  | vnt | 400
Bendra 13 pirkimo dalies kaina:
14. Transfuzinė sistema
14.1. | Transfuzinė sistema | Vienkartinė, sterili, kraujo perpylimo sistema su filtru, reguliatoriumi, su adata ne mažesne kaip 0,8 x 40 mm, su užsukamu sriegiu. |  |  |  | vnt | 7000
Bendra 14 pirkimo dalies kaina:
15. Infuzinė pompa (KT, MRT)
15.1. | Infuzinė pompa (KT, MRT) | Plastikinė, su filtru infuzinė pompa, su reguliatoriais, LUER adaptoriumi, kuris tinka naudojimui su skyriuje esamais: automatiniu kontrastinio tirpalo injektoriumi Ulrich XD 2002 Ohio (gamintojas ULRICH medicinos technika, Ulrich GmbH&Co.KG Vokietija, 2005 m.) - kompiuterinės tomografijos tyrimui; kontrastinės medžiagos sudvejintos funkcijos injektoriumi Mississippi XD 2002 (gamintojas ULRICH medicinos technika, Ulrich GmbH&Co.KG, Vokietija, 2011 m.) - magnetinio rezonanso tomografijos tyrimui. |  |  |  | vnt | 200
Bendra 15 pirkimo dalies kaina:
16. Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė)
16.1. | Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė) | Vienkartinė sistema, su vienkartiniu davikliu invazinio kraujo spaudimo matavimui ir uždara kraujo paėmimo sistema, tinkanti naudoti prie ligoninėje esančių "Datex Ohmed" gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorių (Datex Ohmed, GA Healthcare, Suomija, pagaminta 2009 m.). Sistemos komplektacija: infuzinė sistema; praplovimo sistema 3 ml/h / 300 mmHg; daviklis; trijų krypčių kraneliai; 180 cm ±1cm ilgio aukšto slėgio prailginimo linija su rezervuaru ir kraujo paėmimo portu. |  |  |  | vnt | 100
Bendra 16 pirkimo dalies kaina:
17. Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė)
17.1. | Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė) | Vienkartinė sterili sistema, su vienkartiniu davikliu invazinio kraujo spaudimo matavimui ir uždara kraujo paėmimo sistema, tinkanti naudoti prie ligoninėje esančių gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorių "Bene Vision Mindray". (Sistemos komplektacijoj turi būti praplovimo sistema 3ml/h/300mmHg; spaudimo matavimo lustas, rezervuaras, jungtys steriliam kraujo paėmimui su beadatiniu konektoriumi; 213 cm ± 3 cm ilgio prailginimo linija). |  |  |  | vnt | 100
Bendra 17 pirkimo dalies kaina:
18. Mikrosferos kraujagyslių embolizacijai
18.1. | Mikrosferos kraujagyslių embolizacijai | Vienkartinės mikrosferos, taisyklingai apvalios, padengtos hidrofiline medžiaga, turinčia priešuždegiminį ir antibakterinių poveikį, tikslios kalibracijos, 40 µm, 75 µm, 100 µm, 250 µm, 400 µm, 500 µm pagal poreikį. Kiekviena kalibracija identifikuota, priklausomai nuo mikrosferų dydžio, elastingos, tačiau atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį, po deformacijos pilnai atsistato į pradinę formą, nelimpančios prie kateterio sienelių, bei tarpusavyje. Dozuojama 2 ml švirkštuose, sterilios. Naudojama kraujagyslių embolizacijai. |  |  |  | vnt | 10
18.2. | Mikrosferos kraujagyslių embolizacijai | Vienkartinės mikrosferos, taisyklingai apvalios, padengtos hidrofiline medžiaga, turinčia priešuždegiminį ir antibakterinių poveikį, tikslios kalibracijos, 40 µm ir 100 µm pagal poreikį Kiekviena kalibracija identifikuota, priklausomai nuo mikrosferų dydžio, elastingos, tačiau atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį, po deformacijos pilnai atsistato į pradinę formą, nelimpančios prie kateterio sienelių, bei tarpusavyje. Galinčios pasikrauti vaistais (doxorubicinu ar irinotekanu) 10 ml (2 ml mikrosferų ir 8ml buferinio fiziologinio tirpalio). Dozuojama švirkštuose, sterilios. Naudojama kraujagyslių embolizacijai. |  |  |  | vnt | 5
Bendra 18 pirkimo dalies kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Bendra pasiūlymo ir bendra pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 4 skaičių po kablelio tikslumu.
2. Siūlomos prekės turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, taip pat turi būti paženklintos CE ženklu, su etiketėmis ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba.
3. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
4. Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Excel ar kita visuotinai prieinama pan. programa tam, kad pasiūlymo duomenis galima būtų lengviau perkelti į rengiamą pirkimo-pardavimo sutartį.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
|  | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  |  |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši**:
|  | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
|  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
__________________________________