Dėl pirkimo: 1294579, kurio pavadinimas "Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos projektavimo paslaugos" Klausimai-atsakymai:

- Prašome patikslinti 1 aikštelės adresą, nes nurodytos koordinatės nukreipia į Birutės g. 5

prie esamų konteinerių. Kai kuriose vietose būtų sudėtinga įrengti papildomą konteinerį dėl esamo šaligatvio, medžių bei galiojančios išlygos dėl išlaikomo atstumo (10 m) nuo pastato langų iki įrengiamų komunalinių atliekų surinkimo aikštelių. Prašome nurodyti kokiu didžiausiu atstumu gali būti suprojektuoti konteineriai nuo esamos konteinerių aikštelės?

Atsakymas. Patiksliname – Birutės g.5, Kaišiadorių m.

2. Ar kiekvienai aikštelei reikia rengti atskirą projektą?

Atsakymas. Aikštelėms rengti vieną (bendrą) projektą, kuris apima visas numatytas suprojektuoti aikšteles.

3. Prašome patikslinti projektavimo užduotyje, 1 priede nuodytus 1,2,3,4,5,6 adresus. (Tikriausiai vietoj Gedmino turėtu būti Gedimino?)

Atsakymas. Patiksliname: Gedimino g. 20; Gedimino g. 26; Gedimino g. 88; Gedimino g. 92; Gedimino g. 101; Gedimino g. 131. 

4. Dėl 2 aikštelės. Prašome patikslinti ar projektuojama aikštelė turi būti prie esamos konteinerių aikštelės (Gedimino g. 20)?

Atsakymas. Taip. Visos projektuojamos aikštelės turi būti prie esamų (įrengtų) aikštelių jas sujungiant, ir tiktai, dėl objektyvių priežasčių, nesant galimybei prijungti aikštelės, bus ieškoma artimiausia vieta prie esamos aikštelės.  

5. Dėl 3 aikštelės. Gedimino g. 26. Ar galima ant esamos aikštelės, statyti konteinerius dvejomis eilėmis?

Atsakymas. Šioje aikštelėje projektuoti ir statyti konteinerius dviem eilėmis nėra galimybės, kadangi nebus išspręstas tinkamas priėjimas prie konteinerių. Siūlomas sprendimas – aikštelę pratęsti.  

6. Kai kuriose vietose neišlaikytas 10 m atstumas nuo esamos konteinerio aikštelės iki gyvenamųjų pastatų langų/durų. Ar yra gauti gyventojų sutikimai? Pvz: konteinerių aikštelės esančios Tvenkinių g. 2, Gudienos kaime.?

Atsakymas. Aikštelėje Tvenkinių g. 2, Gudienos k. išlaikytas reikiamas atstumas nuo namo. Projektuojant aikštelę pagrindinės Žaslių g. kryptimi atstumas tik padidėtų.

7. Ar skaičiuojamojoje kainoje reikės įvertinti aikštelių išpildomųjų toponuotraukų parengimą?

Atsakymas. Įvertinti reikės.

8. Ar, nesant galimybei įrengti konteinerių aikštelės techninėje užduotyje nurodytoje vietoje, bus pasiūlyta kita vieta?

Atsakymas. Taip, tačiau projektuotojas, atsižvelgiant į esamas sąlygas, turėtų pasiūlyti artimiausiai nutolusią vietą nuo esamos aikštelės. Techninėje užduotyje, 1 priedo lentelės pastaboje yra nurodyta, kad projektavimo metu galimas aikštelių vietų koregavimas.

9. Ar bus naikinami esami tekstilės konteineriai?

Atsakymas. Esančių sukomplektuotų konteinerių kiekis aikštelėse nesikeis, tik bus pristatomi nauji konteineriai suprojektuotose aikštelėse.

10. Ar reikės atlikti viešinimo procedūras?

Atsakymas. Nereikės.

11. Dėl planuojamos aikštelės adresu Alyvų g. 2, prašome patikslinti ar turite suplanuotai aikštelei alternatyvią vietą? Atkreipiame dėmesį, kad aikštelė yra saugomoje teritorijoje.

Atsakymas. Patiksliname projektuojamos aikštelės vietą: LKS-94: X: 6074545, Y: 528595; WGS-84:Platuma: 54.80630°, Ilguma: 24.44484°. Parinkta vieta nepatenka į kultūros paveldo teritoriją, tačiau bus reikalingas derinimas  teisės aktų numatyta tvarka.

12. Ar projekto apimtyje reikalinga pateikti darbų kiekius?

Atsakymas. Taip.