KLAUSIMAI:
1. „Ar turi atramos 8m atitikti EN12767 standartus?“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 1).
2. „Ar turi šviestuvai ENEC+ , turėti standartus? (toliau vadinama – Klausimas Nr. 2).
3. „Ar visa trasa D75 vamzdyje uždaru būdu?“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 3).
4. „Ar kabelis Al 4x25?“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 4).
5. „Ar gali Tiekėjas siūlyti ne įleidžiamas į pamatą, o flanšines saugias apšvietimo atramas, montuojamas ant pamato?“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 5).
6. „Ar bus reikalinga atlikti trasos nužymėjimą bei parengti išpildomąją dokumentaciją?“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 6).

ATSAKYMAI:
Klausimas Nr. 1. Taip.
Klausimas Nr. 2. Taip.
Klausimas Nr. 3. Taip.
Klausimas Nr. 4. Taip.

Klausimas Nr. 5. Taip, gali. Atrama saugi turi atitikti standartą, kurio reikalauja VIA keliai.
Klausimas Nr. 6. Taip.


