TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PRIEMONĖMS ELEKTROMAGNETINĖS NAVIGACIJOS BRONCHOSKOPIJOS PROCEDŪROMS ĮSIGYTI

| - PRIEMONĖS ELEKTROMAGNETINĖS NAVIGACIJOS BRONCHOSKOPIJOS PROCEDŪROMS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| Siūlomos priemonės elektromagnetinės navigacijos bronchoskopijos procedūroms turi būti tinkamos naudoti su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Covidien/Medtronic“ elektromagnetinės navigacijos bronchoskopijos sistema „Superdimension navigation system“ |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Orientacinis poreikis |
| 1.1. | Lenktų kateterių kietu galu procedūros rinkinys | - vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); Rinkinio sudėtis: - prailginto darbinio kanalo kateteris lenktu galu – 1 vnt.; - surandamas kreiptuvas su padėties sensoriumi – 1 vnt.; - turi būti galimybė pasirinkti kateterius, kurių lenktumas 180º, 90º arba 45º laipsnių; - kateterio ilgis 1000 – 1100 mm; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 450 vnt. |
| 1.2. | Surandamas kreiptuvas | - vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - lankstus kateteris prie kurio distalinio galo pritvirtintas padėties ir krypties jutiklis; - kreiptuvo didžiausias išorinis skersmuo – 2,0 mm; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 20 vnt. |
| 1.3. | Prailginto darbinio kanalo kateteris lenktu galu | - vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - skirtas įvesti endoskopijos priemonę arba kateterį į tikslinę vietą; - turi būti galimybė pasirinkti kateterius, kurių lenktumas 180º arba 90º laipsnių; - kateterio ilgis 1000 – 1100 mm; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 80 vnt. |
| 1.4 | Adapteris bronchoskopui | - adapteris (-iai) skirtas (-i) saugiam navigacinės įrangos prijungimui prie atitinkamo terapeutinio bronchoskopo; - siūlomas (-i) adapteris (-iai) turi būti techniškai suderinamas (-i) su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Olympus“, bronchoskopais. | 450 vnt. |
| 1.5. | Medicininio markerio įvedimo sistema | - vienkartinė (pažymėta simboliu); - sterili (simbolis ant pakuotės); - įvedimo sistema skirta minimaliai invaziniam medicininio markerio uždėjimui; - įvedimo sistemos sudėtis: kateteris – 1 vnt. ir įstūmimo prietaisas – 1 vnt.; - pakuotėje po 5 vnt.; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 5 pak. |
| 1.6. | Paciento krūtinės sensorių lipni įmautė | - nesterili; - suderinama su navigacinės sistemos krūtinės sensoriais; - pakuotėje 60 vnt. | 25 pak. |
| 1.7. | Medicininis markeris | - vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - atskaitinis žymeklis, skirtas rentgenologiškai žymėti minkštuosius audinius būsimoms operacijoms arba gydymo tikslais; - pagamintas iš nitinolio vielos (arba lygiavertės medžiagos), pritvirtintos prie auksinio (arba lygiaverčio) vamzdelio; - markeris įvedamas bronchoskopiškai; - pakuotėje po 5 vnt.; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 5 pak. |
| 1.8. | Trans-bronchinis priėjimo įrankis | - vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - tiesus; - leidžiantis kateteriui / biopsijos įrankiui pasiekti audinio pažeidimus; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 10 vnt. |
| 1.9. | Citologinis šepetėlis | - vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - apvaliu galiuku; - galiukas rentgenokontrastinis; - su polifluoretileno (arba lygiavertės medžiagos) apvalkalu; - pakuotėje po 10 vnt.; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 30 pak. |
| 1.10. | Citologinis šepetėlis su adatiniu galiuku | - vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - su aštriu galiuku, naudojamu norint įsiskverbti į audinį siekiant gauti ląstelių ir audinio mėginį; - pakuotėje po 10 vnt.; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 10 pak. |
| 1.11. | Aspiracijos adata | - vienkartinė (pažymėta simboliu); - sterili (simbolis ant pakuotės); - adatos dydis – 21 G; - įvedama per 2,08 mm darbinį kanalą; - su aspiracijos anga; - pakuotėje po 5 vnt.; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 10 pak. |
| 1.12. | Pažymėta aspiracijos adata | - vienkartinė (pažymėta simboliu); - sterili (simbolis ant pakuotės); - turi būti galimybė pasirinkti adatos dydį iš: 21 G arba 19G; - įvedama per 2,08 mm darbinį kanalą; - su aspiracijos anga; - pakuotėje po 5 vnt.; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 10 pak. |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.