# Specialieji reikalavimai radioaktyviems iridžio (Ir-192) šaltiniams

(orientacinis kiekis 3 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ## Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Radioktyvi medžiaga | Iridis (Ir-192) |
|  | Radioaktyvaus šaltinio aktyvumas | 350-450 GBq |
|  | Matmenys | Diametras – 0,86 mm, ilgis – 4,6 mm |
|  | Techninis suderinamumas su firmos “Elekta” brachiterapijos aparatu “Flexitron”, turimu LSMU ligoninėje Kauno klinikose. | Būtinas |
|  | Tiekėjas užsakytą radioaktyvų šaltinį pristato į montavimo vietą, demontuoja panaudotą šaltinį, jį “palaidoja” arba išgabena iš Lietuvos, sumontuoja pristatytą naują šaltinį. Tiekėjas pateikia kontrolinį kabelį (1 vnt. prie 3 vnt. šaltinių) | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją) |