Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (patikslinta)

Pirkimo objektas.  Gamybinių nuotekų (filtrato) atvirkštinės osmozės valymo įrenginys. Įranga turi būti pristatyta ir instaliuota prie esamos atvirkštinės osmozės sistemos filtrato padavimo, permeato nuvedimo ir koncentrato grąžinimo į kaupą Tauragės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.

Įrenginys statomas/montuojamas Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, Kaupių k. 4, Žygaičių sen., Tauragės r. sav.

Techninės specifikacijos nurodytų punktų patikslinimas:

| Keičiamo punkto Nr. | Pirminė redakcija | Nauja aktuali redakcija |
| --- | --- | --- |
| 6. Įrangos valdymas | AO nuotekų valymo įrenginyje turi būti įrengta valdymo sistema su programuojamu loginiu valdikliu (PLC) ir pilnu technologinio proceso grafiniu atvaizdavimu valdymui tiek vietoje, tiek nuotoliu. Nauja valdymo sistema turi valdyti naują įrangą ir esamą, šiuo metu eksploatuojamą įrangą. | AO nuotekų valymo įrenginyje turi būti įrengta valdymo sistema su programuojamu loginiu valdikliu (PLC) ir pilnu technologinio proceso grafiniu atvaizdavimu valdymui tiek vietoje, tiek nuotoliu. Tiekėjas gali siūlyti valdyti esamą AO iš naujos sistemos valdymo sistemos spintos ar iš atskiros valdymo spintos. Jeigu bus naudojama esamo valymo procesui valdyti senoji AO valdymo spinta, jos komponentai turi būti pakeisti naujais komponentais, kurie šiai dienai yra gaminami ir tiekiami į rinką. Taip pat tiekėjas gali pasirinkti ar prisijungti prie esamų vamzdynų ar atsivesti naujus. Galimi du atnaujinimo būdai – jungiant esamą įrangą prie naujos įrangos procesoriaus (proceso valdymo kompiuterio, valdiklio) arba įrengiant naują procesorių (proceso valdymo kompiuterį, valdiklį) esamos įrangos valdymui. |