Tiekėjams						2025-03-18

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Tilžės gatvės nuo Dubijos g. iki Vytauto g. remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 1496241) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. Perkančioji organizacija pateikė pirkimo sąlygų paaiškinimus ir nurodė, kad vykdant asfaltavimo darbus vadovautis TRA ASFALTAS 24 ir ĮT ASFALTAS 24 normatyviniais dokumentais. Susisiekimo dalies techninių specifikacijų 5.2.2 poskyryje nurodoma, kad mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Remiantis nurodytais dokumentais asfaltbetonio SMA 11 S mišiniui turi būti naudojamos medžiagos tenkinančios LA20SZ18, PSV50, C100/0 rodiklius. Prašome nurodyti ar asfaltbetonio SMA 11 S mišiniui galima naudoti dolomito ir I klasės dolomito skaldas, kurios tenkina ne visus minėtus rodiklius, ar SMA 11 S mišiniui turi būti naudojama granito skalda, kuri atitinka galiojančius reikalavimus.

Atsakymas. Asfaltbetonio mišiniui SMA 11 S turi būti naudojama skalda, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytų norminių dokumentų reikalavimus.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija