Pirkimo sąlygų 2 priedas

(pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS

20___-___-___

VMKL-70987-CP-70364 MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS.

ANESTEZIJOS APARATAI SU MONITORIUMI

Informacija apie dalyvį:

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai), fizinio asmens verslo pažymėjimo Nr. ar pan. |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) registracijos šalis (-ys) ir adresas, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės) |  |
| Ar dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris) turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)? (nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės partneriui atskirai) Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime) | [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] |
| Dalyvį (kiekvieną tiekėjų grupės partnerį) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys) arba vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) arba nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti dalyviui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės |  |

Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties:

| Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjo registracijos šalis |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys |  |  |  |
| Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM) |  |  |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomo pirkimo objekto kiekybės kriterijų aprašymą:

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| T1 | Anestezijos aparate integruotas vidinis avarinis maitinimo šaltinis, kurio veikimo laikas nuo jo aktyvavimo ≥ 120 min. užtikrinant visas anestezijos aparato funkcijas (TS 2.2.2 p.) | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T2 | PEEP ribos - ne siauresnėse kaip 0 – 50 cmH2O ribose (TS 2.23.3 p.) | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T3 | Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 20" (TS 3.2.2 p.) | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T4 | Maksimalus minutinis tūris ≥ 90 l/min (TS 2.24 p.) | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T5 | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas ≥ 50 l/min (TS 2.16 p.) | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| P1 | EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) | Įrašomas siūlomas kiekis elektrodų, vnt. (papildomas siūlomas kiekis, neįskaitant reikalaujamo Techninėje specifikacijoje) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| P2 | SpO2 matavimo daviklis (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) | Įrašomas siūlomas komplektų kiekis (papildomas siūlomas kiekis, neįskaitant reikalaujamo Techninėje specifikacijoje) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| P3 | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtos suaugusiems, skirtingų dydžių (s-m-l-xl) po 1 vnt.) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) | Įrašomas siūlomas komplektų kiekis (papildomas siūlomas kiekis, neįskaitant reikalaujamo Techninėje specifikacijoje) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| P4 | Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo Sensonor arba lygiaverčio tipo kabelis skirtais davikliams prijungti prie monitoriaus ir prie modulio | Įrašomas siūlomas komplektų kiekis (papildomas siūlomas kiekis, neįskaitant reikalaujamo Techninėje specifikacijoje) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| G | Tiekėjas siūlomam anestezijos aparatui su gyvybinių funkcijų monitoriumi ir moduliais suteikia 24 mėnesių garantinės priežiūros pratęsimą (iš viso 4 metų (48 mėnesių) išplėstinę garantiją) | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) |

Siūlome šias pirkimo objekto kainas:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, modelis, kilmės šalis | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Anestezijos aparatai su paciento monitoriumi |  | 11 vnt.** |  |  |
| Bendra (11 vnt.) pasiūlymo kaina be PVM ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |
| PVM ...................................... EUR |  |  |  |  |  |
| Bendra (11 vnt.) pasiūlymo kaina su PVM* ...................................................... EUR(skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

*Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina (pirkimui skirtos lėšos) yra 539 055,00 EUR įskaitant visus mokesčius.

**10 vnt. skirta VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei, 1 vnt. skirtas VšĮ Centro poliklinikai.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės nurodytos užpildytoje techninėje specifikacijoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | Užpildytas EBVPD. |
| 2. | Užpildyta techninė specifikacija. |
| 3. |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis: 11 000,00 (vienuolikos tūkstančių) EUR dydžio bauda ir sutinkame padengti tiesioginius nuostolius.

Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje.

Deklaruojame, kad dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), subtiekėjas (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) nėra:

a) Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;

b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a punkte nurodytam subjektui;

c) fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	                             	__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo			vardas ir pavardė

Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”

Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis.

Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

Nurodyti, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.