Pirkimas

Šalto vandens skaitikliai (DN15-DN150) ID. 1274410

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 3

2025-03-17

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-03-12 12:59 CVP IS pranešimu ID 109252 Techninėse specifikacijose 4.1. punkte teigiama, kad Skaitiklio skaičiavimo mechanizmas (sausoji dalis) turi suktis 360°. Kodėl yra būtent toks reikalavimas? Prašymas būtų, kad šitas reikalavimas būtų taikomas tik vienasraučiams (DN15-DN20) "sauso tipo" vandens skaitikliams. | - Tiksliname pirkimo sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (I-a dalis) 4.1. p. ir išdėstoma nauja redakcija: "Prekės pajungimo būdas – movinis. Prekės korpusas nerūdijančio metalo. Prekės sparnuotės ašis nerūdijančio metalo, atspari dilimui. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų. Skaitiklio skaičiavimo mechanizmas (sausoji dalis) turi suktis 360° vienasraučiams (DN15-DN20) "sauso tipo" vandens skaitikliams". - Tiksliname pirkimo sąlygų priedo Nr. 5 „Pasiūlymo forma“ (I-a dalis) techninių reikalavimų 1 lentelės 2 p. ir išdėstoma nauja redakcija: "Prekės pajungimo būdas – movinis. Prekės korpusas nerūdijančio metalo. Prekės sparnuotės ašis nerūdijančio metalo, atspari dilimui. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų. Skaitiklio skaičiavimo mechanizmas (sausoji dalis) turi suktis 360° vienasraučiams (DN15-DN20) "sauso tipo" vandens skaitikliams". |

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-03-17).

- Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma (aktuali redakcija 2025-03-17);