| Centrinė perkančioji organizacija CPO LT, siekdama įgyvendinti viešojo pirkimo tikslus, bei užtikrinti tiekėjų konkurenciją nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, atliko Asmens apsaugos priemonių modulio techninės specifikacijos korekcijas pagal Tiekėjų pateiktas pastabas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pastabos | Atsakymai |  |
| 1. Tiekėjo 2022-05-12 pateiktos pastabos (raudonu šriftu pateikiamas netaisytas pastabų tekstas) |  |  |  |
| - Dėl techninių specifikacijų: VKJA1. Antbačiai, neaustinio audinio, 70 cm aukščio; VKJA2. Antbačiai, neaustinio audinio, iki kelių, 50 cm aukščio ir VKJA3. Antbačiai, neaustinio audinio, 30 cm aukščio reikalavimo – “Antbačiai tvirtinami elastingais kraštais” buvo pateikta pastaba: Tvirtinami elastiniu apsiuvu arba surišami raišteliais. - Visoms techninėms specifikacijosm buvo pateikta pastaba dėl žaliųjų reikalavimų papildymo: Remiantis LR Aplinkos Ministerijos pateikiama informacija, pagal naujai paskelbtus reikalavimus pirkimas laikomas žaliuoju, kai yra tenkinamas bent vienas iš 4 punktų (https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/zalieji-pirkimai/aplinkos-apsaugos-kriteriju-taikymo-tvarkos-aprasas). Rekomendacija: pakankamu atitiktį žaliesiems reikalavimams įrodančiu dokumentu būtų laikomas: Prekių gamintojas ir (ar) tiekėjas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001, arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus Europos Sąjungos arba tarptautiniais standartais arba lygiaverčiais įrodymais. - Dėl techninių specifikacijų: VRNA1. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, S dydis; VRNA2. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, M dydis; VRNA3. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, L dydis; VRNA4. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, XL dydis; VRNA5. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, S dydis; VRNA6. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, M dydis; VRNA7. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, L dydis; VRNA8. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, XL dydis; VRNA9. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, S dydis; VRNA10. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, M dydis; VRNA11. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, L dydis; VRNA12. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, XL dydis; VRNA13. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, S dydis; VRNA14. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, M dydis; VRNA15. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, L dydis ir VRNA16. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, XL dydis reikalavimo pateikti standartų atitiktį patvirtinančius dokumentus buvo pateikta pastaba: 1. Dėl atitikimą EN 455 įrodančių dokumentų - gamintojai teigia, kad šie dokumentai yra konfidencialūs, todėl reikalavimas pateikti EN 455 sertifikatą / test report yra perteklinis. Reglamentas (ES) 2017/745 nurodo: „Jeigu atitiktis taikomiems reikalavimams įrodyta atlikus taikytiną atitikties vertinimo procedūrą, priemonių, išskyrus pagal užsakymą pagamintas priemones ar tiriamąsias priemones, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją pagal 19 straipsnį ir paženklina gaminį CE atitikties ženklu pagal 20 straipsnį.” Remiantis šiuo reikalavimu, gamintojui pakanka pateikti atitikties deklaraciją ir taip patvirtinti atitiktį EN 455. 2. Dėl EN 16523-1 - standartas yra naudojamas tik kaip testo dalis EN374-3 daliai. Laboratorija išduoda sertifikatą EN374-3 daliai, bet ne EN 16523-1 standartui (žr. prisegtą dokumentą) ir EN 374 sertifikatą (KONFIDENCIALU). Tai, kad pirštinės įvardijamos kaip TYPE A, TYPE B ar TYPE C, reiškia, kad buvo naudotas EN 16523-1 metodas, ir tik tas TYPE rodo, kad pirštinės yra testuotos ir patvirtintos pagal šį metodą. EN 16523-1 nenurodomas nei sertifikate, nei ant pakuotės. - Dėl techninių specifikacijų: DGLA19. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš termoplastinės gumos, S dydis; DGLA20. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš termoplastinės gumos, M dydis; DGLA21. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš termoplastinės gumos, L dydis; DGLA22. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš silikono, S dydis; DGLA23. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš silikono, M dydis ir DGLA24. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš silikono, L dydis reikalavimo puskaukės dydžiui buvo pateikta pastaba: Rekomenduotume sudaryti galimybę siūlyti universalaus dydžio puskaukes - rinkoje yra gamintojų, kurie siūlo universalaus dydžio puskaukes (neskirstoma dydžiais). Sudarius galimybę siūlyti univeralaus dydžio puskaukes, nebūtų ribojama konkurencija. Be to, tai palengvintų perkančiosios organizacijos pasirinkimą, kai nėra žinoma, kokio dydžio puskaukės reikalingos. - Dėl techninių specifikacijų: VGLA2. Respiratorius FFP3, be iškvėpimo vožtuvo; VGLA5. Respiratorius FFP2, be iškvėpimo vožtuvo ir VGLA8. Respiratorius FFP1, be iškvėpimo vožtuvo reikalavimo “Respiratorius kaušelio formos (sulankstomas arba ne)” buvo pateikta pastaba: Respiratoriai pagal formą skirstomi į sulankstomus arba kaušelio formos. Kaušelio formos respiratorius nesilanksto. - Techninei specifikacijai DGLA5. Apsauginis skydelis veidui, sulankstomas, daugkartinio naudojimo buvo pateikta pastaba: Nėra aišku, kokio tipo skydelis yra sulankstomas. | - Dėl techninių specifikacijų: VKJA1. Antbačiai, neaustinio audinio, 70 cm aukščio; VKJA2. Antbačiai, neaustinio audinio, iki kelių, 50 cm aukščio ir VKJA3. Antbačiai, neaustinio audinio, 30 cm aukščio reikalavimui “Antbačiai tvirtinami elastingais kraštais” pateiktos pastabos buvo atsižvelgta dalinai. Reikalavimas buvo pakoreguotas tik VKJA1. Antbačiai, neaustinio audinio, 70 cm aukščio techninei specifikaciai – „Antbačiai tvirtinami elastingais kraštais arba surišami raišteliais“. - Į pastabą dėl žaliųjų reikalavimų kriterijų papildymo buvo atsižvelgta ir visų Asmens apsaugos priemonių modulio techninės specifikacijos produktų žaliųjų reikalavimų kriterijai buvo papildyti papildoma nuostata: <...> arba Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar lygiaverčius. - Dėl techninių specifikacijų: VRNA1. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, S dydis; VRNA2. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, M dydis; VRNA3. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, L dydis; VRNA4. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, XL dydis; VRNA5. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, S dydis; VRNA6. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, M dydis; VRNA7. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, L dydis; VRNA8. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, XL dydis; VRNA9. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, S dydis; VRNA10. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, M dydis; VRNA11. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, L dydis; VRNA12. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, XL dydis; VRNA13. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, S dydis; VRNA14. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, M dydis; VRNA15. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, L dydis ir VRNA16. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, XL dydis reikalavimo pateikti standartų atitiktį patvirtinančius dokumentus pateiktos pastabos nebus tenkinamos nes: 1. Medicinos priemonių reglamento (ES) 2017/745 preambulėje yra nurodyta, kad (74) gamintojai turėtų aktyviai dalyvauti etape po pateikimo rinkai: sistemiškai ir aktyviai rinkti su patirtimi po jų priemonių pateikimo rinkai susijusią informaciją siekiant atnaujinti jų techninę dokumentaciją ir bendradarbiauti su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už budrumo ir rinkos priežiūros veiklą. Šio reglamento 10 straipsnio 8 dalis nustato, kad Gavęs kompetentingos institucijos prašymą gamintojas, kaip nurodyta prašyme, pateikia visą tą techninę dokumentaciją arba jos santrauką. Tą patį turi daryti ir importuotojai bei platintojai (reglamento 13 ir 14 straipsniai). Taigi sertifikatai/bandymų protokolai negali būti konfidencialūs. 2. Standarte EN 16523-1 yra nurodyta, kad šis standartas yra nuoroda į EN ISO 374-1:2016 standartą. Kadangi standarto EN 374 dalis 3 yra panaikinta, reikalavimas pateikti sertifikatą pagal EN 16523-1 yra pagrįstas. - Į pastabą dėl techninių specifikacijų DGLA19. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš termoplastinės gumos, S dydis; DGLA20. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš termoplastinės gumos, M dydis; DGLA21. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš termoplastinės gumos, L dydis; DGLA22. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš silikono, S dydis; DGLA23. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš silikono, M dydis ir DGLA24. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš silikono, L dydis reikalavimo puskaukės dydžiui buvo atsižvelgta ir Asmens apsaugos priemonių modulio techninė specifikacija buvo papildyta naujomis techninėmis produktų specifikacijomis, kur puskaukės dydis nurodomas universalis: DGLA18. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš termoplastinės gumos, universalus dydis ir DGLA22. Puskaukė, su dviem jungtimis filtrams tvirtinti, iš silikono, universalus dydis. - Į pastabą dėl techninių specifikacijų VGLA2. Respiratorius FFP3, be iškvėpimo vožtuvo; VGLA5. Respiratorius FFP2, be iškvėpimo vožtuvo ir VGLA8. Respiratorius FFP1, be iškvėpimo vožtuvo reikalavimo “Respiratorius kaušelio formos (sulankstomas arba ne)” buvo atsižvelgta. Techninės specifikacijos buvo pakoreguotos ir išskaidytos. Techninės specifikacijos VGLA2. Respiratorius FFP3, be iškvėpimo vožtuvo, kaušelio formos reikalavimas dėl respiratoriaus formos nustatomas sekančiai “Respiratorius kaušelio formos (nesilanksto)” ir papildomai sukurta techninė specifikacija VGLA4. Respiratorius FFP3, be iškvėpimo vožtuvo, išskleidžiamos sulankstomos formos, kur reikalavimas dėl respiratoriaus formos nustatomas taip “Respiratorius išskleidžiamos, sulankstomos formos”. Tie patys pakeitimai buvo padaryti ir FFP2 bei FFP1 respiratorių techninėms specifikacijoms. - Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, buvo atlikta rinkos analizė dėl šiuo metu parduodamų apsauginių veido skydelių Lietuvos rinkoje ir nustatyta, kad sulankstomo tipo apsauginiai veido skydeliai, kuriuos, dėl apsauginių veido skydelių stygiaus, pirkdavo COVID pandemijos metu, šiuo metu nėra paklausi prekė. Pasibaigus COVID pandemijai perkančiosios organizacijos renkasi geresnės kokybės apsauginius veido skydelius ir dėl to, techninė specifikacija DGLA5. Apsauginis skydelis veidui, sulankstomas, daugkartinio naudojimo buvo panaikinta. |  |
| 2. Tiekėjo 2022-05-13 pateiktos pastabos (pateikiamas netaisytas pastabų tekstas) |  |  |  |
| - Dėl techninės specifikacijos: VKJA8. Antbačiai, polietileno, 20 cm aukščio reikalavimo – “Siūlomos prekės medžiagos storis ne mažiau 25 µm” buvo pateikta pastaba: Prašome šį reikalvimą keisti į "... storis ne mažiau 23 µm". | - Į pastabą dėl techninės specifikacijos VKJA8. Antbačiai, polietileno, 20 cm aukščio reikalavimo “Siūlomos prekės medžiagos storis ne mažiau 25 µm” buvo atsižvelgta ir storio parametras sumažintas iki 23 µm. Antbačių medžiagos storio korekcija buvo atlikta VKJA5. Antbačiai, polietileno, 70 cm aukščio; VKJA6. Antbačiai, polietileno, iki kelių, 50 cm aukščio; VKJA7. Antbačiai, polietileno, 30 cm aukščio ir VKJA8. Antbačiai, polietileno, 20 cm aukščio techninėse specifikacijose. |  |
| 3. Tiekėjo 2022-05-20 pateiktos pastabos (pateikiamas netaisytas pastabų tekstas) |  |  |  |
| - Dėl techninių specifikacijų: VRNA1. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, S dydis; VRNA2. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, M dydis; VRNA3. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, L dydis; VRNA4. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, XL dydis; VRNA5. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, S dydis; VRNA6. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, M dydis; VRNA7. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, L dydis; VRNA8. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, XL dydis; VRNA9. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, S dydis; VRNA10. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, M dydis; VRNA11. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, L dydis; VRNA12. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, XL dydis; VRNA13. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, S dydis; VRNA14. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, M dydis; VRNA15. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, L dydis ir VRNA16. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, XL dydis reikalavimo – “Atsparios silpnoms rugštims, silpnoms cheminėms medžiagoms, drėgmei” buvo pateikta pastaba: prašome nurodyti konkrečius silpnų rūgščių, silpnų cheminių medžiagų pavadinimus. - Dėl techninių specifikacijų: VRNA9. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, S dydis; VRNA10. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, M dydis; VRNA11. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, L dydis ir VRNA12. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, XL dydis reikalavimo – “Pirštinės storis delno srityje 0,06-0,120 mm” buvo pateikta pastaba: Pirštinės storis delno srityje 0,06-0,130 mm. | - Dėl techninių specifikacijų: VRNA1. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, S dydis; VRNA2. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, M dydis; VRNA3. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, L dydis; VRNA4. Vienkartinės nesterilios lateksinės pirštinės, XL dydis; VRNA5. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, S dydis; VRNA6. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, M dydis; VRNA7. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, L dydis; VRNA8. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, XL dydis; VRNA9. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, S dydis; VRNA10. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, M dydis; VRNA11. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, L dydis; VRNA12. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, XL dydis; VRNA13. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, S dydis; VRNA14. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, M dydis; VRNA15. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, L dydis ir VRNA16. Vienkartinės nesterilios vinilinės pirštinės, XL dydis reikalavimui “Atsparios silpnoms rugštims, silpnoms cheminėms medžiagoms, drėgmei” pateiktos pastabos nebuvo atsižvelgta. Konkretūs silpnų rūgščių ir cheminių medžiagų pavadinimai nebus nurodomi. Silpnų rūgščių pavyzdžiai - acto rūgštis, citrinos rūgštis, skruzdžių rūgštis, vandenilio fluorido rūgštis, azoto rūgštis ir kt. Silpnos cheminės medžiagos – tai buityje naudojamos cheminės medžiagos (asmeninės higienos priemonės, valymo priemonės ir pan.). - Į pastabą dėl techninių specifikacijų VRNA9. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, S dydis; VRNA10. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, M dydis; VRNA11. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, L dydis ir VRNA12. Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės, prailgintos, XL dydis reikalavimo – “Pirštinės storis delno srityje 0,06-0,120 mm” buvo atsižvelgta ir techninėse specifikacijose nuo VRNA5 iki VRNA16 vienkartinių pirštinių storis delno srityje buvo pakoreguotas nuo 0,060 iki 0,130 mm. |