Nešiojamasis dujų analizatorius - detektorius

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Siūlymas :

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto kaina, Eur (be PVM) | Mato vieneto kaina, Eur (su PVM) | Viso, Eur (be PVM) 4×5 | Viso, Eur (su PVM) 4×6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Nešiojamasis dujų analizatorius–detektorius /nurodyti markę, modelį ar kataloginį numerį pagal gamintoją (jeigu tokia gamintojo informacija yra), nurodyti gamintoją/ | vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies pasiūlymo palyginamoji kaina*: |  |  |  |  |  |  |  |

* Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |

6. lentelė. Siūloma Prekė visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jos savybės yra tokios:

| Eil. Nr. | Parametras | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Tiekėjo siūloma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Dujų analizatorius–detektorius, skirtas dujų koncentracijos ore nustatymui, signalizuoti apie pavojingų koncentracijų viršijimą bei aptikti ne mažiau kaip keturių skirtingų rūšių dujas. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti prietaiso paskirtį ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
|  | Tipas | Nešiojamas, pritaikytas dirbti lauko sąlygomis Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 700 gr. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo analizatoriaus svorį ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
|  | Atmintis | 1500 įrašų Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui / |
|  | Dujų koncentracijos ir matavimo ribos turi būti ne blogesnio diapazono kaip: | CO: 0 ÷ 1000 ppm O2: 0 ÷ 25 % H2S: 0 ÷ 500 ppm LEL: 0-100 % Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui / |
|  | Darbinė aplinka | Turi būti skirtas dirbti esant santykinei drėgmei ne mažiau kaip (0 - 90) %, be kondensavimo Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui / |
|  | Aliarmo signalai | Garsas ne mažiau 90 dB, su vibracija, vaizdas skystųjų kristalų ekrane arba lygiaverčiame Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
|  | Valdymo mygtukai | Turi turėti didelius valdymo mygtukus, kad su prietaisu būtų patogu dirbti mūvint apsaugines pirštines. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui / |
|  | Registras | Prekės pristatymo metu analizatorius turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, kalibruotas. | /nurodyti / patvirtinti/ |
|  | Ženklinimas | Nešiojamas prietaisas turi būti ženklintas CE atitikties ženklu. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo arba notifikuotos įstaigos išduota atitikties deklaracija, patvirtinanti prietaiso žymėjimą CE ženklu. | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui / |
|  | Veikimo nuo vieno akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 8 val. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti veikimo trukmę nuo vieno akumuliatoriaus ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
|  | Apsauga nuo vandens ir dulkių | Ne žemesnė negu IP 67 Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti apsaugos nuo vandens ir dulkių klasę ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
|  | Duomenų perkėlimo būdas | Analizatorius turi turėti duomenų perdavimo standartą: USB ir bent vieną iš belaidžio duomenų perdavimo standartų (pvz. Wi-Fi, Bluetooth ar kiti). Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti pritaiso duomenų perdavimo standartus ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
|  | Komplektacija | Pakraunami akumuliatoriai – ne mažiau kaip 1 vnt. Buitinis akumuliatorių kroviklis – 1 vnt. Transportavimo lagaminas – 1 vnt. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba – 1 vnt. SD kortelė – 1 vnt. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti komplektaciją ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitiktį reikalavimui/ |
|  | Reikalavimai automobiliniam pakrovėjui | 12/24V automobilinis adapteris turi būti pritaikytas prietaisą pajungti prie automobilinio tipo maitinimo lizdo, skirtas prietaisui krauti automobilyje. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
|  | Korpuso medžiaga | Guma trauktas polikarbonatas arba lygiavertė. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti korpuso medžiagą ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui / |
|  | Mokymai | Į kainą turi būti įskaičiuotas pirkėjo atstovų apmokymas. Apmokyme dalyvautų ne mažiau 10 asmenų. Mokymai organizuojami iš anksto sutartoje vietoje, derinant atskirai su laimėtoju. Mokymus organizuoja gamintojas ar jo įgalioti instruktoriai. | /nurodyti / patvirtinti/ |
|  | Garantijos terminas | dujų analizatoriams - ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos akumuliatoriams, pakrovėjams ir duomenų perdavimo komplektui - ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. | /nurodyti suteikiamų garantijų terminus/ |
|  | Darbinė temperatūra | Turi veikti intervale nuo – 20°C iki +50 °C Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo analizatoriaus darbinę temperatūrą ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitiktį reikalavimui/ |
|  | Pagaminimo metai | Prietaisas turi būti pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. | /nurodyti / patvirtinti/ |
| 21. | „Žaliasis“ reikalavimas | Nešiojamasis dujų analizatorius–detektorius turi būti tvirtas, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas ar kiti lygiaverčiai įrodymai/ | /nurodyti ir nurodyti dokumentus pasiūlyme, kurie patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį