Dezinfekavimo-garinimo kamera. BVPŽ 39330000-4

Preliminarus perkamas kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | Skirta neįgaliųjų vežimėlių , funkcinių lovų; čiužinių ir kitų TPP dezinfekcijai bei plovimui atlikti |  |
|  | Matmenys 1400x1640 x 2000 |  |
|  | Ritininbės durys |  |
|  | 2 Veikimo parametrai |  |
|  | Darbinė įtampa: 230V/400V Elektros galia: 2,2 kWh / 24 kWh |  |
|  | Nuotekų slėgis: 3-4 barai Vandens sąnaudos: 35-40 litrų |  |
|  | Garso lygis: 63dB |  |
|  | AD valymo sistema |  |
|  | Lašėjimo padėklas |  |
|  | Slėginis ploviklis |  |
|  | Vandens šildymas; džiovinimo sitema |  |
|  | Taikoma garantija ne mažiau nei (36/48 mėn.) |  |
|  | Pristatymo terminas xxxx k.d. |  |
|  | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia vaikštyne su staliuku |  |

Pastaba- orientacinis modelis (REHA WASH SYSTEMS – serie 313 D).

Prašome siūlyti ir savo variantus.

Preliminari 1 vnt. kaina su PVM   xxx    Eur.