Pirkimo sąlygų priedas Nr. 4

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama).

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 70;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime) | Max – max balų; Min – 0 balų | L1 = 0,10 | Mažiau nei 3 lygių – 0 balų Lygu 3 lygių – 1 balas Daugiau nei 3 lygiai – 2 balai |
| T2 | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Taip/Ne | L2 = 0,10 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T3 | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Taip/Ne | L3 = 0,10 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

E= Y x (L1T1-280120+ i=23LiTi)+X x (Kmax- Ki)Kmax-Kmin

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo aprašymas

| Antras kriterijus (T) | Techniniai pranašumai |
| --- | --- |
| Pirmas parametras (T1) |  |
|  | 0 balų skiriama, kai siūlomo echoskopo padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime) yra mažiau nei 3 lygių. 1 balas suteikiamas, kai tiekėjo siūlomo echoskopo padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime) yra 3 lygių. 2 balai suteikiami, kai tiekėjo siūlomo echoskopo padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime) yra daugiau kaip 3 lygių. |
| Antras parametras (T2) |  |
|  | 0 balų skiriama, kai programinė įranga nėra automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai neatpažįstami ir neišmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga negali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. 1 balas skiriamas, kai programinė įranga yra automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. |
| Trečias parametras (T3) |  |
|  | 0 balų skiriama, kai programinė įranga nėra automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai neatpažįstami ir neišmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga negali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. 1 balas skiriamas, kai programinė įranga yra automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. |