Terpės ir priemonės mikrobiologijos laboratorijai

Atsakymas į tiekėjų pastabas

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas į tiekėjo pastabas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | Dėl 2 pirkimo dalies – prašome pagrįsti, kodėl reikalaujama ne didesnė nei 10 vnt. pakuotė? Testai yra individualūs, vienos plokštelės panaudojimas neturi įtakos likusios pakuotės stabilumui. Jei yra sandėliavimo vietos trūkumas, prašome nurodyti maksimalius pakuotės matmenis. Taip pat prašome leisti siūlyti didesnę nei 10 testų pakuotę, nes pakuotės dydis neturi įtakos tyrimų kokybei ir testų stabilumui. Dėl 20 pirkimo dalies – prašome išskaidyti 20 pirkimo dalį į atskiras dalis. 20.1 pozicijoje siekiama įsigyti terpių gamybai skirtą komponentą (defibrinuotą avies kraują), kuris reikalingas gaminant terpes iš dehidratuotų miltelių. 20.2 ir 20.3 pozicijose siekiama įsigyti jau pagamintų paruoštų naudojimui terpių. Šios prekės nėra funkciškai tarpusavyje susijusios. Siūlome atskirti 20.1 poziciją kaip atskirą pirkimo dalį, tokiu būdu padidinant 20.2 ir 20.3 galinčių sudalyvauti tiekėjų skaičių, nes tiekėjai siūlantys pagamintas paruoštas naudojimui terpes nebūtinai gali pasiūlyti terpių gamybos komponentus. | Tenkinti Jei testai yra individualūs ir vienos plokštelės panaudojimas neturi įtakos likusios pakuotės stabilumui, pakuotė gali būti iki 50 testų . Tenkinti. Atskirti 20.1 nuo 20.2 ir 20.3 pozicijų. |
| 4. | Ar pirkimo vertė atitinka Jūsų galimybes, t.y. ar Jūsų siūloma prekė nekainuos daugiau? Jei pirkimo vertė yra per maža – nurodykite preliminarią kainą (įrašykite techninėse specifikacijose ir pateikite per CVP IS). | Siūlome didinti pirkimo vertę 21 pirkimo daliai iki 10500,00 Eur be PVM. | Netenkinti. Nedidinama |