## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
INDIKATORIAI STERILIZACIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | BOWIE & DICK TESTINĖ PAKUOTĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Bowie & Dick testinė pakuotė
1.1. | Bowie & Dick testinė pakuotė | 7110 | vnt.
1.1.1. | Vienkartinė Bowie-Dick testinė pakuotė turi būti tinkama naudoti didžiuosiuose vakuuminiuose garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose LST EN 285, turi tikti sub-atmosferiniams, trans-atmosferiniams irsuper-atmosferiniams ciklams pagal LST EN ISO 11140-4 d.;
1.1.2. | Indikatorius turi būti 2 tipo ir atitikti LST EN ISO 11140-4 reikalavimus. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
1.1.3. | Indikatorius turi rodyti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą, identifikuoti nesikondensuojančias dujas;
1.1.4. | Indikatorius turi buti laminuotas apsauginiu sluoksniu. Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmėmis;
1.1.5. | Indikatoriaus veikimo parametrai: ekspozicijos laikas 1,5min. 134C temperatūroje, Bowie Dick testinėje programoje.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | JUOSTA LIPNI SU INDIKATORIUMI, SKIRTA STERILIZUOTI VANDENS GARAIS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Juosta lipni su indikatoriumi, skirta sterilizuoti vandens garais.
2.1. | Juosta lipni su indikatoriumi, skirta sterilizuoti vandens garais. | 8955 | vnt.
2.1.1. | Lipni indikatorinė paketo sutvirtinimo juosta, plotis 1,9cm (±1mm) , ilgis 50m (±1mm);
2.1.2. | Skirta sterilizacijos procesams 121 °C, 134 °C garais;
2.1.3. | Indikatorius turi atitikti standarto ISO 11140-1 reikalavimus.
2.1.4. | Juosta, skirta sterilizuojamų paketų, supakuotų popieriuje ar neaustiniame pluošte, sutvirtinimui
2.1.5. | Turi būti su proceso indikatoriumi: juostos išorėje turi būti indikatorinės juostelės, kurios ryškiai nusidažo po sterilizacijos vandens garais sterilizatoriuje, proceso;
2.1.6. | Sterilizacijos vandens garų proceso metu undikatorinių dažų spalva turi ryškiai pasikeisti ir neišblukti ne mažiau kaip 4 savaites;
2.1.7. | Juosta turi būti elastinga, gerai limpanti prie metalo, tekstilės, krepuoto popieriaus, atplėšus reikiamą ilgį nesusiraityti;
2.1.8. | Juosta pagaminta iš impregnuoto krepinio popieriaus;
2.1.9. | Turi neatsiklijuoti po sterilizacijos;
2.1.10. | Ant juostos ritinėlio vidinės pusės turi būti nurodytas gamyklinis partijos numeis, galiojimo data;
2.1.11. | Juostos tinkamumo naudoti terminas ne mažesnis, kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos;
2.1.12. | Juostos turi būti supakuotos plastikinėje pakuotėje, apsaugota nuo dulkių, cheminių medžiagų, temperatūrų svyravymų;
2.1.13. | Perkančiai organizacijai paprašius, pateikti pavyzdį 1 vnt;
2.1.14. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją;
2.1.15. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties deklaracijas nurodytiems standartams;
2.1.16. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti indikatoriaus spalvų pasikeitimo etaloną;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2653-2-2653-3 2025-03-07 15:31:35