TVIRTINU: __________________________ Statytojas (Užsakovas) _________________________ A.V.

| - UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): | Rokiškio rajono savivaldybė Adresas – Sąjūdžio a. 1, Rokiškis savivaldybe@rokiskis.lt |
| --- | --- |
| - STATINys: | Pastatas - Lopšelis - Darželis Adresas – Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Rokiškio r. sav. |
| - Projekto stadija: | Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas |
| - Statybos rūšis: | Kapitalinis remontas |
| - StaTINIO KATEGORIJA | Neypatingasis statinys |
| - STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS | Mokslo paskirtis |
| - SKLYPO DUOMENYS | Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 7363/0009:345 Onuškio k. v.. Unikalus Nr.: 4400-0801-3543 Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos Sklypo plotas 0,9426 ha |
| - PROJEKTUOJAMŲ PASTATO PATALPŲ REMONTO PLOTAS | Bendras pastato plotas: 1920,38 kv. m. Dienos centrui ~ 132,75 kv. m. |
| - AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Planuojami mokslo paskirties pastato kapitalinio ir paprastojo remonto darbai. ES Projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Rokiškio rajone, siekiant didinti gyventojų socialinę gerovę“. Dienos centras įkuriamas Juodupės seniūnijoje esančiose Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Rokiškio raj., Juodupės lopšelio-darželio patalpose, skirtas žmonėms su kompleksine negalia (toliau - ŽN) ir senyvo amžiaus asmenims, skirtas teikti nestacionarias paslaugas, įtraukiant ir NVO sektorių (toliau – Dienos centras). Dienos centruose bus teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo, psichologinio konsultavimo, darbo įgūdžių ugdymo (siuvimo, mezgimo, audimo, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas) paslaugas. Numatomos Dienos centro patalpos Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Rokiškio r. sav., statinio II aukšto patalpose: (Nr. 1-106, Nr. 1-108, Nr. 1-109, Nr. 1-110, Nr. 1-111, Nr. 1-112, Nr. 1-113, Nr. 1-114, Nr. 1-115). Patalpose Nr. 1-110, Nr. 1-112, Nr. 1-113, Nr. 1-114, Nr. 1-115 numatomas asmens higienos patalpų pritaikymas ŽN (WC ir dušo patalpos). Patalpoje Nr. 1-111 numatoma virtuvėlė. Patalpose Nr. 1-106, Nr. 1-108, Nr. 1-109 numatomas patalpų pritaikymas ŽN ir asmenų užimtumo veikloms atlikti. Numatomas vertikalaus keltuvo (lifto) įrengimas ŽN patekimui į Dienos centro patalpas, esamo avarinio išėjimo vietoje II aukšte Nr. 1-109 patalpoje. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 15.1 papunktyje: (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“). Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą. Statinio projekto sprendiniai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti. |
| - PASLAUGŲ APIMTYS | Vadovaujantis projektavimo metu galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, specialiaisiais architektūros reikalavimais, kitų institucijų specialiosiomis ir techninėmis sąlygomis bei projektavimo užduotimi parengti mokslo paskirties pastato lopšelio-darželio kapitalinio remonto pilnos apimties projektinius pasiūlymus su visomis sudėtinėmis dalimis, nurodytomis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede ir techninį darbo projektą pilna apimtimi su visomis reikalingomis projekto dalimis, kuriuo vadovaujantis pasiekiami projektinių pasiūlymų tikslai. - bendroji; - architektūros; - konstrukcijų; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - sklypo sutvarkymo (sklypo plano); - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - kitos projekto dalys, būtinos projektavimo eigoje, suderintos su Užsakovu - esant poreikiui, užsakovo vardu gauti projektavimui būtinus papildomus dokumentus (prisijungimo sąlygas, projektinių IGG tyrimų ataskaitą (kai tyrimai privalomi) ir pan.). BENDRA INFORMACIJA - Susitikti su užsakovu ir aptarti užsakovo lūkesčius ir norus, principinius planuojamus patalpų išplanavimo pakeitimus. - Projektinių pasiūlymų sprendiniai turės būti tikslinami, kol užsakovas pritars sprendiniams. Pritarus projektinių pasiūlymų sprendiniams, projektuotojas, Užsakovo vardu įsipareigoja įkelti pilnai parengtą ir galiojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantį projektą į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti. - Po statybą leidžiančio dokumento gavimo Projektuotojas įsipareigoja parengti pilnos apimties techninį darbo projektą pagal projektinius pasiūlymus, kad nebūtų prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų. - Iki statybos darbų pradžios ar rangos metu išaiškėjusių klaidingų techninio projekto sprendinių ir/ar kitų projektinių sprendinių, jų taisymas ar pakeitimas kitais, projektinių sprendinių klaidų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visą sutarties galiojimo laiką Projektuotojo privalo būti atliekami neatlygintinai, suderinant su Statytoju (Užsakovu), kitomis institucijomis, parengiat naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us). Nustačius, kad reikia atlikti esminius statinio projekto (projektinių pasiūlymų ir/ar techninio darbo projekto) sprendinių keitimus, vadovautis LR statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitomis teisės aktų nuostatomis, Projektuotojas Užsakovo vardu įsipareigoja gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. - Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos visų statybos darbų metu. Užsakovui pageidaujant, per nustatytą laikotarpį, Projektuotojas turi atvykti į statybvietę, kai iškyla klausimų dėl atliktų darbų atitikimo techniniam darbo projektui. Organizuoti pastebėtų projektų sprendinių klaidų taisymą, suderinus pakeitimus su užsakovu. - Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos atliekamos visų rangos darbų vykdymo metu iki visiško projekte numatytų rangos darbų įgyvendinimo, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. PASTATAS - Pastato pritaikymas žmonėms su negalia: esamų kiemo statinių remontas (betono dangos aikštelė u. k. 7398-9001-0049), laisvam ŽN pateikimui į Dienos centro patalpas bei sanitarinių mazgų pritaikymas ŽN poreikiams pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. - Vertikalaus keltuvo (lifto) įrengimas laisvam ŽN pateikimui į Dienos centro patalpas. - Patalpų perplanavimas, durų pritaikymas laisvam ŽN judėjimui Dienos centro patalpose ir kiti paprastojo remonto darbai. ŠILDYMAS - Šildymo sistemos prijungimas ir radiatorių įrengimas prie esamos šildymo sistemos. VĖDINIMAS, KONDICIONAVIMAS - Esamos vėdinimo sistemos (kanalų) išvalymas. VANDENTIEKIS, NUOTEKOS - Trapo įrengimas ŽN dušui - Paruošimas praustuvų įrengimui - WC ELEKTROTECHNIKA - Elektros instaliacijos keitimas - Suprojektuoti šiuolaikiškus ir ekonomiškus vidaus patalpų šviestuvus ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) - Numatyti kompiuterių, projektorių ir kitos įrangos pajungimo vietas, rozetes, ryšių kabelius ir kt. TERITORIJA - Esamų kiemo statinių (betono dangos aikštelės u.k. 7398-9001-0049), remontas ir linijų žymėjimas (pagal poreikį) pritaikant laisvam ŽN judėjimui iki planuojamų dienos centro patalpų, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais (projektavimo eigoje aptariama su užsakovu). PASTABOS - Ši techninė užduotis projektavimo eigoje gali būti koreguojama. |
| - 12. PROJEKTUOTOJAS PRIVALĖS PATEIKTI UŽSAKOVUI | Pateikti 3 (tris) popierinius projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto (pilnos apimties – visų projekto dalių) egzempliorius ir po 1 (vieną) projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto kopiją skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar kitoje laikmenoje) (tekstinės dalys - pdf* formate, grafinės dalys - dwg*, jpg*, pdf* formatuose) Lietuvių kalba. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. |

___________________________