ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

2025-03-18

Klausimas. Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3 (darbų kiekių žiniaraštyje) numatyta operatoriaus su prieigomis patalpų remontas. Skyriuje "grindų danga" numatytas vinilinių lentelių klijavimas ant išlygino pagrindo, kai vinilinės lentelės atsparumas slydimui R10 ir 33 atsparumo klasė pagal EN ISO 10874. Ar šioje patalpoje išlygintas grindų paviršius,? Nėra numatyta grindų betonavimo darbų ir išlyginamojo sluoksnio įrengimo darbų, nes šio tipo grindys reikalauja itin lygaus paviršiaus. Prašome patikslinti kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraščio eilutėse Nr. 23 ir Nr. 24 yra numatyti paruošimo darbai grindų dangos įrengimui.