LABORATORINIŲ EKSPERIMENTINIŲ RINKINIŲ PIRKIMAS

Atsakymai/paaiškinimai po Rinkos konsultacijos su tiekėjais:

1. Prekių pristatymo terminas ,,2 (du)  mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos“  susijęs su projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ galutiniu vykdymo terminu.

2. Patikslintas Techninės specifikacijos 7-oje pozicijoje nustatytas reikalavimas ,, Maitinimo šaltinis turi būti 3 V. Su ne mažiau kaip dviem 4 mm jungtimis. Išėjimo įtampa 3 V. Darbinė įtampa 230 V / 50 Hz. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 150 cm.

3. Primename, kad tiekėjai, kurie dalyvavo Rinkos konsultacijoje (teikė atsakymus) pildydami EBVPD privalo pažymėti pozicijoje C13 kad konsultavo Perkančiąją organizaciją ir pateikti išsamią informaciją.