TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas –  Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – WC, pritaikyto neįgaliesiems įrengimo darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šaltinių g. 1A MIF - I aukšto san. mazgo įrengimo darbai pagal parengtą projektą (toliau – Pirkimo objektas).

  - Statinio kategorija: ypatingas.

  - Statinio grupė: negyvenamieji pastatai.

  - Statybos rūšis: paprastasis remontas.

  - Pirkimas apima: rangovas turi atlikti visus WC įrengimo darbus pagal pateiktą projektą, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais.

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Darbai atliekami remiantis projektu „VU Šaltinių g. 1, Vilniuje, sanitarinių patalpų Nr. nuo 1-10 iki 1-16, paprastojo remonto projektas“ (toliau – Projektas) (žr. priedą Nr.1)

  - Darbai ir jų orientaciniai kiekiai yra nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede (Sutarties 2 priede).

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

    - Vilniaus universitetas numato įsigyti WC, pritaikyto neįgaliesiems įrengimo darbus Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos  fakulteto patalpose, adresu: Šaltinių g. 1 A g., Vilniuje (toliau – Darbai).

    - Rangovas, prieš pradėdamas Darbus turi parengti ir suderinti su Užsakovo atstovu Darbų atlikimo grafiką ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Derinant Darbų atlikimo grafiką turi būti atsižvelgiama į patalpų užimtumą, todėl Darbai turi būti vykdomi taip, jog netrukdytų VU vykdomo ugdymo proceso.

    - Pastatas, kuriame turi būti atlikti Darbai, yra 2 aukštų.

    - Darbus organizuoja Rangovo paskirtas darbų vadovas. Darbų teritorija (WC patalpa) turi būti apdengta, siekiant apsaugoti kitas patalpas nuo dulkių poveikio jose esančiai įrangai (kompiuterinės auditorijos).

    - Sienų, plytelių spalvas privaloma suderinti su Užsakovu.

    - Montuojamų prietaisų (rankšluosčių dozatorius, rankų džiovintuvus ir kt.) vietas derinti su Užsakovu.

    - Darbams naudojamų dažų, plytelių spalva turi būti parenkama derinant prie esamos patalpoje spalvos, taip pat turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu.

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

    - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Jei vykdant Darbus taip pat dalyvaus ir juos vykdys Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, Darbų kokybę, darbų saugą ir kitų sutarties sąlygų tinkamą vykdymą yra atsakingas Rangovas.

    - Užbaigus Darbus, Rangovas sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Rangovas turi į Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede (Sutarties 2 priede) siūlomus įkainius įskaičiuoti visų naujų įrenginių (išskyrus tų, kuriuos pateiks Užsakovas) kainą, jų montavimo medžiagų ir visų kitų Darbams atlikti reikalingų medžiagų, įrangos (pastoliai ir kt.) kaštus ir kitas Rangovo patirtinas išlaidas, būtinas Darbams atlikti, įskaitant Darbų atlikimo metu išnaudotą vandenį ir elektrą (Užsakovas suteiks galimybę Rangovui prisijungti prie elektros ir vandens tinklų su atskira apskaita. Už faktiškai išnaudotą elektrą ir vandenį atliekant Darbus apmoka Rangovas. Konkretūs prisijungimo taškai suderinami su Užsakovu).

    - Darbų atlikimo terminas 85 kalendorinės dienos. Darbai turi būti atliekami laikotarpiu nuo 2025-06-02 iki 2025-08-25.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Medžiagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės).

    - Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas, jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip.

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir kurių gamintojo nustatytas galiojimo laikas privalo būti nepasibaigęs Darbų atlikimo metu (tą Rangovas turi galėti įrodyti medžiagų gamintojo dokumentais (pakuotėse esančia informacija) esant Užsakovo prašymui), ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant lygiaverčių techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Užsakovu.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija);

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (aktuali redakcija);

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija);

    - STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ (aktuali redakcija);

    - DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (aktuali redakcija);

    - BGST Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija);

    - Kitais pirkimo objektui taikytinais statybos techniniais reglamentais (STR), Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais (aktualios jų redakcijos).

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

Darbams taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu: Rangovas privalo užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą atsakingi darbuotojai Sutarties vykdymo metu į Darbų atlikimo vietą (objektą) atvyks ir išvyks ne piko valandomis, t. y. pirmadienį–ketvirtadienį bus atvykstama nuo 10:00 iki 16:30, penktadienį nuo 10:00 iki 15:15.

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Šaltinių g. 1A, Vilnius.

## KITOS SĄLYGOS

Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. Projekte) galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## 3. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Projektas.