## Spausdinimo variantas
3 priedas (Sutarties 2 priedas)
SIŪLOMI ĮKAINIAI
| Šaltinių g. 1A, Vilniuje, MIF - I aukšto sanitarinio mazgo įrengimo darbai pagal parengtą projektą TVPC1204 | [5 empty] | Vilniaus Universitetas - Projektai - 2025
Statinys: | Šaltinių g. 1 - MIF - I aukšto san. mazgo remonto darbai | [5 empty] | Šaltinių g. 1 - MIF - I aukšto san. mazgo remonto darbai
Tiekėjo pavadinimas: | Pildo tiekėjas | [5 empty] | Remonto darbai
1 lentelė.
Eil. Nr. | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Orientacinis (palyginamasis) kiekis | Kaina, Eur
|  |  |  | Vieneto kaina be PVM** Pildo tiekėjas | Suma Eur be PVM
| Skyrius Elektros darbai |  |  |  |  | Skyrius Elektros darbai
1 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas | m | 100 |  | 0
2 | Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose | m | 50 |  | 0
3 | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 10 |  | 0
4 | Šiukšlių ir atsitiktinių daiktų surinkimas, sudėjimas į maišus, pakrovimas ir išvežimas | kg | 500 |  | 0
5 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais betono sienose | vnt. | 10 |  | 0
6 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais apdailos plokštėse | vnt. | 10 |  | 0
7 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | vnt. | 20 |  | 0
8 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje modulių 24 vnt. | vnt. | 1 |  | 0
9 | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A | vnt. | 3 |  | 0
10 | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt.) | vnt. | 3 |  | 0
11 | Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinant prie betono sienos, kai dėžutės stačiamkampės, iki 150x110 mm | vnt. | 10 |  | 0
12 | Magistralinės linijos tiesimas vamzdžiuose | m | 22 |  | 0
13 | Kabelio, iki 10 mm2 skerspjūvio, montavimas, tvirtinant apkabomis | m | 100 |  | 0
14 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | m | 150 |  | 0
15 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 5 |  | 0
16 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 5 |  | 0
17 | Led šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 8 |  | 0
18 | Iki 4 mm2 skerspjūvio vienvielių laidų ar kabelių gyslų prijungimas prie gnybtų, padarant kontaktinius žiedus | vnt. | 200 |  | 0
19 | Paleidimo-reguliavimo įtaisų montavimas | vnt. | 7 |  | 0
20 | Paleidimo-reguliavimo įtaisai | vnt. | 7 |  | 0
21 | Jungtuvo valdymo schemos tikrinimas | vnt. | 3 |  | 0
22 | Pagalbos mygtuko WC patalpoje įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
| Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Elektros darbai
| Skyrius Griovimo darbai |  |  |  |  | Skyrius Griovimo darbai
23 | Durų varčių išėmimas | vnt. | 6 |  | 0
24 | Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus | vnt. | 6 |  | 0
25 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | m2 | 15.43 |  | 0
26 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 32.49 |  | 0
27 | Sienų paviršių iškapojimas | m2 | 32.49 |  | 0
28 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 3 |  | 0
29 | Šiukšlių ir atsitiktinių daiktų surinkimas, sudėjimas į maišus, pakrovimas ir išvežimas | kg | 3000 |  | 0
30 | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu | t | 1 |  | 0
31 | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-73 pridėti | t | 1 |  | 0
32 | Pakabinamų lubų ardymas | m2 | 15.43 |  | 0
33 | Betoninių grindų ardymas | m2 | 16.42 |  | 0
| Iš viso už skyrių Griovimo darbai |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Griovimo darbai
| Skyrius Grindys |  |  |  |  | Skyrius Grindys
34 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,25 m2 iki 0,5 m2 | m2 | 5 |  | 0
35 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. 40 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą | m2 | 16.42 |  | 0
36 | Metalinio profilio kreipiančiųjų montavimas, įrengiant betonines (fibrobetonines) grindis | m | 20 |  | 0
37 | Pirmas armohidrobutilo hidroizoliacijos sluoksnis, atliekant darbus normaliose patalpose. | m2 | 16.42 |  | 0
38 | Sekantis armohidrobutilo hidroizoliacijos sluoksnis, atliekant darbus normaliose patalpose. | m2 | 16.42 |  | 0
39 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,10 m2 | m2 | 16.42 |  | 0
| Iš viso už skyrių Grindys |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Grindys
| Skyrius Gipso pertvaros |  |  |  |  | Skyrius Gipso pertvaros
40 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 33.5 |  | 0
41 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles (100 m2 gipskartonio plokščių), kai siūlių glaistymas trim sluoksniais | m2 | 67 |  | 0
| Iš viso už skyrių Gipso pertvaros |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Gipso pertvaros
| Skyrius Lubos |  |  |  |  | Skyrius Lubos
42 | Pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija (ažūrinės) | m2 | 14.14 |  | 0
43 | Lubų konstrukcija su plokštėmis | m2 | 14.14 |  | 0
| Iš viso už skyrių Lubos |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Lubos
| Skyrius Sienos |  |  |  |  | Skyrius Sienos
44 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | m | 50 |  | 0
45 | Paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo. | m2 | 46.5 |  | 0
46 | Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas, sienos ir kolonos | m2 | 10 |  | 0
47 | Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, atliekant darbus mažose patalpose. | m2 | 82.56 |  | 0
| Revizinių durelių įrengimas | vnt. | 5 |  | 0
| Veidrodžių montavimas | vnt. | 2 |  | 0
48 | Sekantis hidroizoliacijos sluoksnis, atliekant darbus mažose patalpose. | m2 | 82.56 |  | 0
49 | Siūlių sandarinimas elastine juostele | m | 15 |  | 0
50 | Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais (100 m siūlės), kai siūlės skerspjūvis, cm2 iki 0,25 | m | 24 |  | 0
51 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0,012 iki 0,05 | m2 | 82.56 |  | 0
52 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius, vnt. 8 | vnt. | 2 |  | 0
53 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas (dušas) | m2 | 2 |  | 0
| Iš viso už skyrių Sienos |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Sienos
| Skyrius Durys |  |  |  |  | Skyrius Durys
54 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | vnt | 1 |  | 0
55 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | vnt | 3 |  | 0
| Iš viso už skyrių Durys |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Durys
| Skyrius Vandentiekis |  |  |  |  | Skyrius Vandentiekis
56 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 30 |  | 0
57 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 30 |  | 0
58 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | m | 30 |  | 0
59 | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | vnt. | 7 |  | 0
60 | Plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | kompl. | 1 |  | 0
61 | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas | vnt. | 1 |  | 0
62 | Vamzdžių, kurių d 50 mm, prijungimas prie veikiančių tinklų | vnt. | 1 |  | 0
| Iš viso už skyrių Vandentiekis |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Vandentiekis
| Skyrius Nuotekos |  |  |  |  | Skyrius Nuotekos
63 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 80-100 mm | m | 10 |  | 0
64 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm110 | m | 10 |  | 0
65 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m | 10 |  | 0
66 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110 | kompl. | 1 |  | 0
67 | Sifonų montavimas | vnt. | 2 |  | 0
68 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo, mm 50 | vnt. | 2 |  | 0
69 | Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt. | 1 |  | 0
| Iš viso už skyrių Nuotekos |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Nuotekos
| Skyrius Prietaisai |  |  |  |  | Skyrius Prietaisai
70 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt. | 4 |  | 0
71 | Klozeto bakelio nuėmimas | vnt. | 4 |  | 0
72 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 3 |  | 0
73 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 3 |  | 0
74 | Popierinio rankšluočių dozatoriaus montavimas* | vnt. | 2 |  | 0
75 | Tualetinio popieriaus laikiklio montavimas* | vnt. | 3 |  | 0
76 | Automatinio muilo dozatoriaus montavimas* | vnt. | 2 |  | 0
77 | Pastatoma šiukšlinė | vnt. | 3 |  | 0
78 | Automatinis rankų džiovintuvo montavimas* | vnt. | 2 |  | 0
79 | Klozeto rėmo montavimas | vnt. | 2 |  | 0
80 | Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinamų prie sienų ir grindų su atrama | vnt. | 2 |  | 0
81 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 2 |  | 0
82 | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 3 |  | 0
83 | Maišytuvų su dušo įranga montavimas | vnt. | 1 |  | 0
84 | Vandens maišytuvai | vnt. | 1 |  | 0
85 | Papildomų prietaisų (WC mygtuko) montavimas | vnt. | 2 |  | 0
86 | Vandens šildytuvo montavimas (ne mažesnės talpos nei 80 l) | vnt. | 1 |  | 0
| Iš viso už skyrių Prietaisai |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Prietaisai
| Skyrius Vėdinimas |  |  |  |  | Skyrius Vėdinimas
87 | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160 | m | 10 |  | 0
88 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 3 |  | 0
| Iš viso už skyrių Vėdinimas |  |  |  | 0 | Iš viso už skyrių Vėdinimas
89 | Nenumatyti darbai Tiekėjas šioje pozicijoje (E134 skiltyje) turi įrašyti siūlomą nuolaidą procentais (sveikas skaičius, pvz.: 10) nenumatytiems darbams. | EUR be PVM | 6000 |  | 6000
90 | (Darbų įkainių, padaugintų iš orientacinių kiekių, ir nenumatytų darbų su nuolaida, suma) Pasiūlymo palyginamoji kaina EUR be PVM: |  |  |  | 6000
| Pasiūlymo palyginamoji kaina EUR su PVM: |  |  |  | 7260
*Prietaisus pateikia Užsakovas
**Esant skirtingam tiekėjų PVM mokėtojų statusui, galutinės pasiūlymų kainos bus vertinamos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730785-Kaip-vertinti-pasi%C5%ABlymus-kai-tiek%C4%97j%C5%B3-statusas-pagal-PVM-mok%C4%97jim%C4%85-yra-nevienodas-
***Visi 1 lentelės E stulpelyje siūlomi įkainiai EUR be PVM privalo būti nurodyti ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu.