Pirkimo sąlygų 2 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS DĖL

ŠALDYMO-ŠILDYMO ĮRANGOS SU ŠALDYMO-ŠILDYMO FUNKCIJOMIS (SU TERMOIZOLIACIJOS ĮRENGIMU IR MONTAVIMU) PIRKIMO

____________________ Nr. ___

(Data)

____________________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją.

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kolegialus valdymo ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi) |  |
| Tiekėją kontroliuojantis juridinis ar fizinis asmuo (nurodoma jeigu turi) |  |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto pasirašyti pasiūlymą, vardas ir pavardė |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | Ūkio subjektą kontroliuojantis juridinis asmuo ir (ar) fizinis asmuo ir (ar) kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi) | Nuoroda į pirkimo dokumentų sąlygą (nurodomas pirkimo dokumentas ir jo punktas), kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus, subteikėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Subtiekėją kontroliuojantis juridinis asmuo ir (ar) fizinis asmuo ir (ar) kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi) | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose, bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

- Mes siūlome šias PREKES:

4 lentelė.

| Reikalavimai prekėms | Siūlomų prekių parametrai (Kur prašoma nurodyti konkretų parametrą - Tiekėjai turi pateikti el. nuorodas arba dokumentus bei nurodyti tikslų dokumento psl., kuriame pateikti reikalaujami parametrai). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Šaldymo-šildymo įranga su šaldymo ir šildymo funkcijomis | Nurodyti modelį, gamintoją |
| Įranga turi būti nauja, neeksploatuota (nenaudota), be paslėptų trūkumų ir defektų, atitinkanti teisės aktų ir įprastai tokios rūšies prekėms keliamus reikalavimus bei visus keliamus techninės specifikacijos reikalavimus. | Pateikti gamintojo el. nuorodą |
| Techniniai reikalavimai šaldymo-šildymo įrangai: |  |
| 1. Darbo režime iki 0°C izoterme (krovinių skyriuje), kai lauko temperatūra iki +30°C – šaldymo įrangos galingumas turi palaikyti ne mažiau kaip 2250 W | Nurodyti galingumą (W) |
| 2. Darbo režime iki -20°C izoterme (krovinių skyriuje), kai lauko temperatūra iki +30°C – šaldymo įrangos galingumas ne mažiau kaip 1250 W | Nurodyti galingumą (W) |
| 3. Darbo režime iki +18°C izoterme (krovinių skyriuje), kai lauko temperatūra iki -18°C – šildymo įrangos galingumas ne mažiau kaip 2200 W | Nurodyti galingumą (W) |
| 4. Šaltnešis turi būti ekologiškas R452A arba lygiavertis (kai globalinio atšilimo potencialas (GWP) neviršija 2141, turi ozoną ardantį potencialą (Ozone depletion potential arba ODP) lygų nuliui) | Nurodyti šatnešio pavadinimą, ODP ir GWP |
| 5. Šaldymo-šildymo įrangos temperatūrinis režimas visais metų laikais: 0°C+2°C ir/arba -20°C | Nurodyti temperatūrinius režimus °C nuo iki |
| 6. Šaldymo-šildymo įranga turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje. | Pateikti sertifikatą |
| 7. Šaldymo-šildymo įranga turi būti pažymėta CE ženklu | Pateikti įrodančius dokumentus |
| 8. Šaldymo-šildymo įranga turi turėti automatinio atitirpinimo funkciją. | Pateikti gamintojo el. nuorodą |
| 9. Šaldymo-šildymo įrangos temperatūros palaikymo procesas – automatinis. | Pateikti gamintojo el. nuorodą |
| 10. Šaldymo-šildymo įrangos vidaus sienų ir lubų spalva – balta. | Pateikti gamintojo el. nuorodą |
| 11. Šaldymo-šildymo įrangos grindys lygios, nešiurkščios dangos, pilkos spalvos, lengvai valomos ir dezinfekuojamos. | Pateikti gamintojo el. nuorodą |
| 12. Šaldymo-šildymo įrangos garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Nurodyti garantijos trukmę (mėn.) |
| Techniniai reikalavimai šaldymo-šildymo įrangos įrengimui: |  |
| 1. Turi būti įrengtas šaldymo-šildymo įrangos valdymo pultas – vairuotojo kabinoje. | TAIP/NE |
| 2. Turi būti įrengtas šaldymo-šildymo įrangos rankinis įjungimas/išjungimas (vairuotojo kabinoje). | TAIP/NE |
| 3. Temperatūra izoterme (krovinių skyriuje) turi būti nuolat matoma valdymo skydelyje (vairuotojo kabinoje); simboliai valdymo pulto displėjuje turi būti aiškūs ir lengvai suprantami | TAIP/NE |
| 4. Įranga turi būti sukomplektuota su visais tinkamam jos veikimui reikalingais ir numatytą įrangos funkcionalumą užtikrinančiais priedais – medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan. bei pateikiama su visais įrangos techniniais dokumentais, instrukcijomis (pateikta dokumentacija turi būti lietuvių kalba). | TAIP/NE |
| 5. Turi būti įrengtas kėbulo apšvietimas: 1-as LED šviestuvas lubose | TAIP/NE |
| 6. Turi būti padarytas šaldymo agregato kondensatoriaus įgilinimas automobilio stoge | TAIP/NE |
| 7. Turi būti padarytas aptakas šaldymo agregato kondensatoriui ant automobilio stogo, automobilio kuro sąnaudų sumažinimui | TAIP/NE |
| 8. Turi būti įrengtos išbėgimo angos vandeniui (po valymo) – grindyse, prie priekinės sienos | TAIP/NE |
| 9. Turi būti įrengtos rozetės krovinių skyriaus priekinėje ir galinėje dalyse (2 vnt.), papildomo šaldiklio prijungimui, 12V | TAIP/NE ir nurodyti įtampą (V) |
| 10. Izotermas (krovinių skyriuje) turi būti atsparus, kurį galima plauti karštu vandeniu iki 85°C | TAIP/NE |
| 11. Turi būti krovinio tvirtinimo juostos (2 vnt., kurių ilgis ne mažiau kaip 3 m.) | TAIP/NE |
| 12. Automobilio galinės ir šoninės durys turi būti paliktos naudojimui. Vidinė automobilio dalis (krovinio dalis) turi turėti kietašonius paviršius, padengtus kieta vienalyte medžiaga, sertifikuota sąlyčiui su maistu, tiekėjas turi pateikti pažymą, kad naudojamos tinkamos medžiagos. | TAIP/NE ir pateikiamos pažymos data ir Nr. |
| 13. Šaldymo-šildymo įranga turi veikti nuo automobilio variklio ir turėti pajungimą nuo išorinio elektros tinklo | TAIP/NE |
| 14. Įrengiant termoizoliaciją negali būti pažeista transporto priemonės techninės būklės konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas. Transporto priemonės efektyvumas turi atitikti Techninės motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus. | TAIP/NE |
| 15. Šaldymo-šildymo įrangos įrengimo garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Nurodyti garantijos trukmę (mėn.) |
| 16. Įrangos sumontavimo terminas – ne ilgiau kaip 12 savaičių | Nurodyti terminą |

- Mes siūlome PREKES už tokią kainą:

5 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | 1 vnt. kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM (4 st. x 5 st.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Šaldymo-šildymo įranga su šaldymo ir šildymo funkcijomis (su termoizoliacijos įrengimu bei montavimu) | vienetas | 3 |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM* |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina (žodžiais) su PVM yra:_____________________________________________

Pastabos:

*Į šią sumą įeina visos tiekėjo išlaidos (įskaitant pristatymo, montavimo, termoizoliacijos įrengimo ir jai naudojamų medžiagų bei kitas išlaidas) ir visi mokesčiai. Bendra kaina bus naudojama tiekėjų pasiūlymų palyginimui ir vertinimui.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____________________________________________________

6 lentelė. Pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą.

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |