Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas reikalavimams* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energinio naudingumo klasė | Ne žemesnė nei A++ | (įrašyti) |
|  | Šilumos perdavimo koeficientas, Uw | Ne didesnis nei 0,76 W/m2K | (įrašyti) |
|  | Lango stiklių skaičius | Ne mažiau 3 | (įrašyti) |
|  | Lango profilio kamerų skaičius | Ne mažiau 6 | (įrašyti) |
|  | Lango profilio spalva (išorinė pusė) | Tamsiai ruda (RAL 8014 Sepia Brown) | Būtina |
|  | Lango profilio spalva (vidinė) | Balta | Būtina |
|  | Mikroventiliacijos padėtis | Yra | Būtina |
|  | Lango profilio plotis (storis) | Nuo 80 mm iki 83 mm | (įrašyti) |
|  | Garantija lango konstrukcijai ir stiklo paketams | Ne mažiau 5 metai | (įrašyti) |
|  | Garantija langų furnitūrai (rankenos, apkaustai) ir apdailos dangai (tarpinės ir t.t.) | Ne mažiau 2 metai | (įrašyti) |
|  | Varstomos lango dalies profilyje gamykliškai sumontuoti belaidžiai magnetiniai kontaktai (naudojami apsaugos sistemoms) | privaloma | Būtina |

* Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti PO dokumentus, pagrindžiančius siūlomų langų atitiktį nustatytiems minimaliems techniniams reikalavimams.

Aplinkos apsaugos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), XIII skyrių „Statybinės medžiagos“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr Taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31 redakcija) XIII skyriuje nurodyti reikalavimai: „21. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys: 21.2. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm; 21.3. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; 21.4. produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį); 21.5. produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).“ Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr | Statybinių medžiagų atitikimas minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo XIII – XVI skyriuose nurodytos medžiagos) bus tikrinamas sutarties vykdymo metu. |
|  | Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. | Sutarties vykdymo metu taikomas reikalavimas |

_______________________