RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

DĖL VŠĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS PLANUOJAMO PIRKIMO

FORMALDEHIDO STERILIZATORIUS

Konsultacijos objektas: VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės žemos temperatūros sterilizatoriaus pirkimas (toliau – Pirkimas).

Pirkimo tikslas: įsigyti formaldehido sterilizatorių su formaldehidu (reikalingu 36 mėn. laikotarpiui).

Siekiama būsena: pasirengti Pirkimui.

Kita informacija: Planuojamo pirkimo apimtis ir reikalavimai Prekėms nurodyti Rinkos dalyvių konsultacijos aprašo priede Nr. 1 „Techninės specifikacijos projektas“.

Siekdami geriau pasiruošti Pirkimui prašome, kad rinkos dalyviai atsakytų į šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų, siūlymų techninei specifikacijai? Kokias sąlygas papildomai patartumėte įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Ar yra perteklinių reikalavimų techninėje specifikacijoje? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir rekomendacijas, nurodant konkrečius punktus ir/ar teksto vietas. |  |
| 2. | Prašome nurodykite kokį modelį galėtumėte pasiūlyti bei pateikite Jūsų siūlomo modelio gamintojo techninius parametrus pagrindžiančius dokumentus (sertifikatus, prekių katalogus ir pan.).. |  |
| 3. | Koks Jūsų manymu būtų pakankamas laikas prekių pristatymui ir kodėl? |  |
| 4 | Prašome nurodyti: |  |
| 4. 1 | Nurodykite, kokia būtų preliminari sterilizatoriaus kaina (be PVM). |  |
| 4.2 | Nurodykite, kokia būtų preliminari formaldehido kaina (be PVM). |  |
| 5. | Kokios esminės ir svarbiausios sutarties sąlygos Jums būtų aktualios, kad norėtumėte ir galėtumėte dalyvauti šiame pirkime? |  |
| 6. | Ar Jūs galite užtikrinti atitikimą šiems žaliesiems kriterijams: 1. prekių gamintojas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Siūlomų prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis, perdirbamoji pakuotė – tai pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. Prekių pakuotė turėtų būti paženklinta tai patvirtinančiais ženklais 3. prekių gamintojas taiko cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus): 3.1. tiekėjas turi pateikti gamintojo informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas; 3.2. prekių gamintojas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 4. tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti siūlomų prekių elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: aprašas apie ketinamus rengti mokymus arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | Taip/ Ne (nereikalingą ištrinti) |
| 7 | Jei turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų, maloniai prašome juos pateikti: |  |

* Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.