## TS korekcija 2024-05-17
Dinaminė pirkimų sistema „Asmens apsaugos priemonių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
I DALIS. Asmens apsaugos priemonės:
14 | Rekomenduojamos apsaugos priemonės Įstaigoms įsigyjančioms priemones rezervo kaupimui (vienkartinės pirštinės, respiratoriai ir kt.) MATO VNT - Vnt.
FFP3 | REZ13. Respiratorius FFP3, su iškvėpimo vožtuvu, kaušelio formos | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Universalaus dydžio, pakuotėje ne daugiau kaip 30 vnt. | Taip/Turi
| Respiratorius FFP3 apsauginės klasės | Taip/Turi
| Respiratorius su iškvėpimo vožtuvu, veiksmingai pašalinančiu iškvėptą orą | Taip/Turi
| Respiratorius kaušelio formos (nesilanksto) | Taip/Turi
| Apsauga nuo rasojimo | Taip/Turi
| Respiratorius anatomiškos formos, gerai priglundantis prie veido | Taip/Turi
| Respiratorius pritaikytas naudoti kartu su kitomis asmens apsaugos priemonėmis (apsauginiais akiniais, apsauginiais skydais ir kt.) | Taip/Turi
| Su ne mažiau nei dviem, ilgį reguliuojančiais, elastingais dirželiais (gumomis) einančiais per galvą (tvirtinimas už ausų netinka) | Taip/Turi
| Respiratorius su integruotu spaustuku nosies srityje | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 | Taip/Turi
| Siūloma prekė turi atitikti EN 149 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės /ar antrinės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės) | Taip/Turi
| Siūlomos prekės galiojimo terminas ne mažesnis nei 5 metai | Taip/Turi
| Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų arba Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar lygiaverčius | Nurodyti tikslų variantą/-us
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 3. Pateikti standarto EN 149 arba lygiaverčio atitiktį patvirtinančius dokumentus originalo ir lietuvių kalba. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas (jeigu pačios prekės pažymėti CE ženklu neįmanoma). 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba EMAS sertifikato kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 1221/2009 ar EN ISO 14001 standarto sertifikato kopiją ar kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos standartų sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Įkeliami dokumentai
| REZ14. Respiratorius FFP3, be iškvėpimo vožtuvo, kaušelio formos | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Universalaus dydžio, pakuotėje ne daugiau kaip 30 vnt. | Taip/Turi
| Respiratorius FFP3 apsauginės klasės | Taip/Turi
| Respiratorius be iškvėpimo vožtuvo | Taip/Turi
| Respiratorius kaušelio formos (nesilanksto) | Taip/Turi
| Apsauga nuo rasojimo | Taip/Turi
| Respiratorius anatomiškos formos, gerai priglundantis prie veido | Taip/Turi
| Respiratorius pritaikytas naudoti kartu su kitomis asmens apsaugos priemonėmis (apsauginiais akiniais, apsauginiais skydais ir kt.) | Taip/Turi
| Su ne mažiau nei dviem, ilgį reguliuojančiais, elastingais dirželiais (gumomis) einančiais per galvą (tvirtinimas už ausų netinka) | Taip/Turi
| Respiratorius su integruotu spaustuku nosies srityje | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 | Taip/Turi
| Siūloma prekė turi atitikti EN 149 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės /ar antrinės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės) | Taip/Turi
| Siūlomos prekės galiojimo terminas ne mažesnis nei 5 metai | Taip/Turi
| Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų arba Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar lygiaverčius | Nurodyti tikslų variantą/-us
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 3. Pateikti standarto EN 149 arba lygiaverčio atitiktį patvirtinančius dokumentus originalo ir lietuvių kalba. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas (jeigu pačios prekės pažymėti CE ženklu neįmanoma). 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba EMAS sertifikato kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 1221/2009 ar EN ISO 14001 standarto sertifikato kopiją ar kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos standartų sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Įkeliami dokumentai
| REZ15. Respiratorius FFP3, su iškvėpimo vožtuvu, išskleidžiamos sulankstomos formos | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Universalaus dydžio, pakuotėje ne daugiau kaip 30 vnt. | Taip/Turi
| Respiratorius FFP3 apsauginės klasės | Taip/Turi
| Respiratorius su iškvėpimo vožtuvu, veiksmingai pašalinančiu iškvėptą orą | Taip/Turi
| Respiratorius išskleidžiamos, sulankstomos formos | Taip/Turi
| Apsauga nuo rasojimo | Taip/Turi
| Respiratorius anatomiškos formos, gerai priglundantis prie veido | Taip/Turi
| Respiratorius pritaikytas naudoti kartu su kitomis asmens apsaugos priemonėmis (apsauginiais akiniais, apsauginiais skydais ir kt.) | Taip/Turi
| Su ne mažiau nei dviem, ilgį reguliuojančiais, elastingais dirželiais (gumomis) einančiais per galvą (tvirtinimas už ausų netinka) | Taip/Turi
| Respiratorius su integruotu spaustuku nosies srityje | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 | Taip/Turi
| Siūloma prekė turi atitikti EN 149 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės /ar antrinės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės) | Taip/Turi
| Siūlomos prekės galiojimo terminas ne mažesnis nei 5 metai | Taip/Turi
| Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų arba Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar lygiaverčius | Nurodyti tikslų variantą/-us
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 3. Pateikti standarto EN 149 arba lygiaverčio atitiktį patvirtinančius dokumentus originalo ir lietuvių kalba. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas (jeigu pačios prekės pažymėti CE ženklu neįmanoma). 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba EMAS sertifikato kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 1221/2009 ar EN ISO 14001 standarto sertifikato kopiją ar kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos standartų sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Įkeliami dokumentai
| REZ16. Respiratorius FFP3, be iškvėpimo vožtuvo, išskleidžiamos sulankstomos formos | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Universalaus dydžio, pakuotėje ne daugiau kaip 30 vnt. | Taip/Turi
| Respiratorius FFP3 apsauginės klasės | Taip/Turi
| Respiratorius be iškvėpimo vožtuvo | Taip/Turi
| Respiratorius išskleidžiamos, sulankstomos formos | Taip/Turi
| Apsauga nuo rasojimo | Taip/Turi
| Respiratorius anatomiškos formos, gerai priglundantis prie veido | Taip/Turi
| Respiratorius pritaikytas naudoti kartu su kitomis asmens apsaugos priemonėmis (apsauginiais akiniais, apsauginiais skydais ir kt.) | Taip/Turi
| Su ne mažiau nei dviem, ilgį reguliuojančiais, elastingais dirželiais (gumomis) einančiais per galvą (tvirtinimas už ausų netinka) | Taip/Turi
| Respiratorius su integruotu spaustuku nosies srityje | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 | Taip/Turi
| Siūloma prekė turi atitikti EN 149 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės /ar antrinės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės) | Taip/Turi
| Siūlomos prekės galiojimo terminas ne mažesnis nei 5 metai | Taip/Turi
| Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų arba Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar lygiaverčius | Nurodyti tikslų variantą/-us
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 3. Pateikti standarto EN 149 arba lygiaverčio atitiktį patvirtinančius dokumentus originalo ir lietuvių kalba. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas (jeigu pačios prekės pažymėti CE ženklu neįmanoma). 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba EMAS sertifikato kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 1221/2009 ar EN ISO 14001 standarto sertifikato kopiją ar kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos standartų sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba. | Įkeliami dokumentai