Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba Paslaugų ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI
PALIUDYTŲJŲ PAMATINIŲ MEDŽIAGŲ IR STANDARTINIŲ 
TIRPALŲ PIRKIMO PASIŪLYMAS
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us), kurio pajėgumais remiasi,  subtiekėją (-us), ar kvazisubtiekėją  (-us)/

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjo ar subtiekėjo pavadinimas ar vardas, pavardė, adresas
	Įsipareigojimai vykdant numatomą sudaryti pirkimo sutartį
	Numatomos pirkimo sutarties vertės dalis, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus ar subtiekėjus, procentais

	Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	Viso:
	

	Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	Viso:
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
1 lentelė. Mes siūlome šias prekes I pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Grynumas, koncentracija
	Specialieji reikalavimai
	Pakuotės dydis
	Preliminarus pakuočių kiekis 24 mėn.
	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(5*6)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Biocheminio deguonies suvartojimo pamatinė medžiaga 
	190-210 mg/lO2
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. 
	100 ml
	15
	
	

	2.
	Biocheminio deguonies suvartojimo pamatinė medžiaga (nuotekos)
	190-230 mg/lO2
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	10-30 ml (Ampulė)
	4
	
	

	3.
	Biocheminio deguonies suvartojimo pamatinė medžiaga 
	1-6 mg/lO2
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	10-30 ml (Ampulė)
	8
	
	

	4.
	Cheminio deguonies suvartojimo (COD) ir bendros organinės anglies (TOC/NVOC) pamatinė medžiaga
	50,0±20 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	10 ml (Ampulė)
	6
	
	

	5.
	Cheminio deguonies suvartojimo pamatinė medžiaga
	500-510 mg/l O2
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	10 ml (Ampulė)
	8
	
	

	6.
	Cheminio deguonies sunaudojimo pamatinė medžiaga
	50,0±20 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	10 ml

(Ampulė)
arba 100 ml
	5
	
	

	7.
	Cheminio deguonies sunaudojimo standartinis tirpalas
	95-105 mg/l O2
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	100 ml
	4
	
	

	8.
	Cheminio deguonies sunaudojimo standartinis tirpalas
	15-30 mg/l O2
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	100 ml
	4
	
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**
	


Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

2 lentelė. Mes siūlome šias prekes II pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Grynumas, koncentracija
	Specialieji reikalavimai
	Pakuotės dydis
	Preliminarus pakuočių kiekis 24 mėn.
	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(5*6)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Buferinis tirpalas pH
	1,5-2,5 prie 25ºC
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	250 ml
	2
	
	

	2.
	Buferinis tirpalas pH
	4,00 prie 25ºC
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	1000 ml
	3
	
	

	3.
	Buferinis tirpalas pH
	4,00 prie 25ºC
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	500 ml
	8
	
	

	4.
	Buferinis tirpalas pH
	7,00 prie 25ºC
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis
	1000 ml
	3
	
	

	5.
	Buferinis tirpalas pH
	7,00 prie 25ºC
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis
	500 ml
	8
	
	

	6.
	Buferinis tirpalas pH
	10,00 ± 0,02 prie 25ºC
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	1000 ml
	4
	
	

	7.
	Buferinis tirpalas pH
	12,45 prie 25ºC
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	250 ml
	2
	
	

	8.
	Buferinis tirpalas pH
	4,0 prie 25ºC
	pH tirpalas kalibravimui
	250 ml
	10
	
	

	9.
	Buferinis tirpalas pH
	7,0 prie 25ºC
	pH tirpalas kalibravimui
	250 ml
	10
	
	

	10.
	Buferinis tirpalas pH
	10,0 prie 25ºC
	pH tirpalas kalibravimui
	250 ml
	7
	
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**
	


Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

3 lentelė. Mes siūlome šias prekes III pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

	Eil. Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Grynumas, koncentracija
	Specialieji reikalavimai
	Pakuotės dydis
	Preliminarus pakuočių kiekis 24 mėn.
	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(5*6)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	NO3-NH4-PO4 (PPM)
	0,1-0,1-0,1 mg/l
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis.
	10 ml (Ampulė)
	9
	
	

	2.
	NO3-NH4-PO4 (PPM)
	5,0-1,0-0,5 mg/l
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	10 ml (Ampulė)
	7
	
	

	3.
	NH4, NO3, NO2, PO4 (PPM )
	NO2 1-2mg/l N; PO4 0,7-0,8 mg/l P; NH4 2-3 mg/l N; NO3 2-3 mg/l N
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	Ampulė
	3
	
	

	4.
	NO2 (PPM)
	0,15-0,25 mg/l N
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	20
	
	

	5.
	Bendras azotas-bendras fosforas (PPM)
	0,20-0,30 mg/l N ir 0,1-0,3 mg/l P
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	10 ml (Ampulė)
	5
	
	

	6.
	Bendras azotas-bendras fosforas (PPM)
	7-10 mg/l N; 1-2 mg/l P
	atitinka ISO 17034 reikalavimus, sertifikate pateikta neapibrėžtis
	10 ml (Ampulė)
	5
	
	

	7.
	Bendras azotas (PPM)
	1,5-5,0 mg/l
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	26
	
	

	8.
	Azoto (bendro) standartinis tirpalas
	90-110 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	7
	
	

	9.
	Kjeldalio azotas (PPM)
	15,0-20,0 mg/l
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė
	2 ml (Ampulė)
	11
	
	

	10.
	Fosforas bendras (PPM)
	4,5-5,5 mg/l
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė
	Ampulė
	1
	
	

	11.
	Fosforo (bendro) standartinis tirpalas
	0,39-0,41 mg/l
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	3
	
	

	12.
	Fosforo (bendro) standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	2
	
	

	13.
	Fosforo (bendro) standartinis tirpalas
	2,0-4,0 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	4
	
	

	14.
	Fosfatų standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100ml
	4
	
	

	15.
	Fosfatų standartinis tirpalas (PM)
	1000 mg/l PO4 ± 10 mg/l PO4
	Grynumas CertiPUR® arba lygiavertis standartas, SRM NIST KH2PO4 vandenyje 1000 mg/l PO4 koncentracijos tikslumas ne daugiau ± 10 mg/l PO4 arba tikslesnis
	500 ml
	2
	
	

	16.
	Amonio standartinis tirpalas
	0,35-0,45 mg/l NH4-N
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	3
	
	

	17.
	Amonio standartinis tirpalas
	1,5-2,5 mg/l NH4-N
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	3
	
	

	18.
	Amonio standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	6
	
	

	19.
	Amonio standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	500 ml
	2
	
	

	20.
	Nitritų standartinis tirpalas
	1000 mg/l±10 mg/l NO2
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	1
	
	


	21.
	Nitritų standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l NO2
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	500 ml
	4
	
	

	22.
	Nitratų standartinis tirpalas
	0,1-0,5 mg/l N
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	3
	
	

	23.
	Nitratų standartinis tirpalas
	1,5 mg/l N - 5 mg/l N
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	4
	
	

	24.
	Nitratų standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	2
	
	

	25.
	Nitratų standartinis tirpalas (PM)
	1000 mg/l NO3 ± 5 mg/l NO3
	Grynumas CertiPUR® arba lygiavertis standartas, SRM NIST NaNO3 vandenyje 1000 mg/l NO3 koncentracijos tikslumas ne daugiau ± 5 mg/l NO3 arba tikslesnis
	500 ml
	5
	
	

	26.
	Nitrato IC standartinis tirpalas
	1000 ± 5 mg/l
	PPM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	2
	
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**
	


Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

4 lentelė. Mes siūlome šias prekes IV pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Grynumas, koncentracija
	Specialieji reikalavimai
	Pakuotės dydis
	Preliminarus pakuočių kiekis 24 mėn.
	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(5*6)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Chloridai (PPM)
	(10-15) mg/l Cl
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	20
	
	

	2.
	Chloridai (PPM)
	(50-60) mg/l Cl
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	16
	
	

	3.
	Chloridai (PPM)
	(100-150) mg/l Cl
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	3
	
	

	4.
	Chloridų IC standartinis tirpalas
	1000,8 ± 2,6 mg/l
	PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	5
	
	

	5.
	Magnio standartinis tirpalas 
	1000 mg/l ±  10 mg/l
	PM, pateikta neapibrėžtis
	250 ml
	1
	
	

	6.
	Magnio IC standartinis tirpalas
	999,6 ± 2,3mg/l
	PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	2
	
	

	7.
	Natrio IC standartinis tirpalas
	1000 mg/l
	PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	2
	
	

	8.
	Natrio standartinis tirpalas (NaCl) 
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	Tirpalas pagamintas iš NaCl, PM, pateikta neapibrėžtis
	250 ml
	1
	
	

	9.
	Natrio standartinis tirpalas (NaNO3) 
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	Tirpalas pagamintas iš NaNO3, PM, pateikta neapibrėžtis
	250 ml
	1
	
	

	10.
	Natrio standartinis tirpalas
	1 mg/l - 4 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	3
	
	

	11.
	Natrio hipochlorito standartinis tirpalas
	13 % aktyvaus chloro
	 
	500ml
	1
	
	

	12.
	Katijonų mišinio standartinis tirpalas (Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+)
	100 mg/l
	Sertifikuota pamatinė medžiaga
	100 ml
	2
	
	

	13.
	Anijonų mišinio standartinis tirpalas (F-, Br-, Cl-, PO4-, NO3-, SO42-)
	100 mg/l
	Sertifikuota pamatinė medžiaga
	100 ml
	2
	
	

	14.
	Gyvsidabrio standartinis tirpalas ICP
	10 μg/ml
	Gyvsidabrio standartinis tirpalas 10 µg/ml (10 % HCl )
	125 ml
	2
	
	

	15.
	Gyvsidabrio standartinis tirpalas ICP
	100 μg/ml
	Gyvsidabrio standartinis tirpalas 100 µg/ml (10 % HCl )
	125 ml
	2
	
	

	16.
	Kalcio standartinis tirpalas 1000 mg/l
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	PM, pateikta neapibrėžtis
	500 ml
	3
	
	

	17.
	Kalcio IC standartinis tirpalas
	999 ± 2,6 mg/l
	PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	2
	
	

	18.
	Kalio standartinis tirpalas
	1 mg/l - 4 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	3
	
	

	19.
	Kalio IC standartinis tirpalas
	1000 mg/l
	PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	2
	
	

	20.
	Kalio standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	Tirpalas pagamintas iš KCl, PM, pateikta neapibrėžtis
	500 ml
	1
	
	

	21.
	Kalio standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	Tirpalas pagamintas iš KNO3, PM, pateikta neapibrėžtis
	500 ml
	1
	
	

	22.
	Sulfatų standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	Tirpalas pagamintas iš Na2SO4, PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	1
	
	

	23.
	Sulfatų standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	Tirpalas pagamintas iš K2SO4, PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	2
	
	

	24.
	Sulfato IC standartinis tirpalas
	1000 ± 5 mg/l
	PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	2
	
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**
	


Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

5 lentelė. Mes siūlome šias prekes V pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Grynumas, koncentracija
	Specialieji reikalavimai
	Pakuotės dydis
	Preliminarus pakuočių kiekis 24 mėn.
	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(5*6)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Suspenduotos medžiagos (PPM)
	9-11 mg/l
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	53
	
	

	2.
	Suspenduotos medžiagos (PPM)
	9-11 mg/l
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	500 ml
	15
	
	

	3.
	Suspenduotos medžiagos (PPM)
	95-105 mg/l
	atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	500 ml
	12
	
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**
	


Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

6 lentelė. Mes siūlome šias prekes VI pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Grynumas, koncentracija
	Specialieji reikalavimai
	Pakuotės dydis
	Preliminarus pakuočių kiekis 24 mėn.
	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(5*6)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Ftalatų esteriai
	2000 µg/ml
	Koncentracija 2000 µg/ml (mikrogramai/mililitre) kiekvienos analitės koncentracija arba lygiavertė koncentracija. Tirpiklis: izooktanas arba metanolis
	1 ml (Ampulė)
	2
	
	

	2.
	ICP Multielementinis standartinis tirpalas VIII
	Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės arba lygiavertis. 100 mg/l
	24 analičių koncentracijos 6 % azoto rūgštyje: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn – 100 mg/l. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 3 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi.
	100 ml
	1
	
	

	3.
	ICP Multielementinis standartinis tirpalas XVI (ICP multi-element standard XVI)
	Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės arba lygiavertis. 100 mg/l
	21 analitės koncentracijos 6 % azoto rūgštyje: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn – 100 mg/l. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 3 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi
	100 ml
	1
	
	

	4.
	Multielementinis ICP standartinis tirpalas IV (Multielement standard solution 4 for ICP)
	Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės.
	17 analičių koncentracijos 10 % azoto rūgštyje: Be, Cd, Co, Mn – 10 mg/l; Cr, Cu, Ni - 20 mg/l; Al, As, Ba, Pb, V – 40 mg/l; B, Fe, Se, Zn, Tl – 100 mg/l. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 1,0 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi.
	100 ml
	1
	
	

	5.
	Pesticidų standartinis tirpalas, skirtas metodui EN ISO6468-PEST
	10 µg/ml
	Koncentracija 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l kiekvienos analitės arba lygiavertė koncentracija. Koncentracijos tikslumas ≤ 5 %. Analitės: alfa–HCH, beta–HCH, gama–HCH, delta-HCH, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDD, 4,4-DDD, 2,4-DDT, 4,4-DDT, 4,4-metoksichloras, aldrinas, dieldrinas, endrinas, heptachloras, trans-heptachloro-endo-epoksidas (A izomeras), cis-heptachloro-exo-epoksidas (B izomeras), alfa-endosulfanas, beta-endosulfanas. Tirpiklis: heksanas
	1 ml (1 Ampulė)
	2
	
	

	6.
	Polichlorbifenilai ir polibromdifenilų eteriai nuosėdose (Pamatinė paliudytoji medžiaga)
	nuo 10 iki 1000 μg/kg
	Sertifikate nurodyti koncentracijų pasikliovimo intervalai, standartinis nuokrypis. Analitės: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, BDE 183, BDE 209.
	50 g
	1
	
	

	7.
	Policiklinių aromatinių angliavandenilių mišinys (PAH Mix-9)
	10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l (miligramai/litre)
	Koncentracija 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l (miligramai/litre) kiekvienos analitės acetonitrile arba lygiavertė koncentracija. Kiekvienos analitės koncentracijos išplėstinė neapibrėžtis ne daugiau kaip ±5%. Analitės: Naftalenas, acenaftilenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracenas, fluorantenas, pirenas, benz(a)antracenas, chrizenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas, benz(a)pirenas, dibenz(a,h)antracenas, benz(g,h,i)perilenas, inden(1,2,3-c,d)pirenas. Tirpiklis: acetonitrilas.
	1 ml (1 Ampulė)
	2
	
	

	8.
	Polichlorbifenilų mišinys (PCB mix 3)
	10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l
	Koncentracija 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) ir 10 mg/l kiekvienos analitės arba lygiavertė koncentracija. Analitės: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180. Tirpiklis: cikloheksanas.
	1 ml (1 Ampulė)
	6
	
	

	9.
	PCB-Mix 3 izooktane 10μg/ml
	10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l
	Koncentracija 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l kiekvienos analitės arba lygiavertė koncentracija. Sertifikate nurodytos koncentracijos, standartinis nuokrypis. Analitės: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180 . tirpiklis - izooktanas.
	1 ml (1 Ampulė)
	6
	
	

	10.
	PPM Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, hidrokarbonatai, pH standartinis tirpalas
	Na ~ 50 mg/l; K~5,0 mg/l; Ca~20 mg/l, Mg~5,0 mg/l, Cl ~ 60 mg/l; SO4 ~ 60 mg/l; HCO3 ~ 1,00 mmol/l; pH ~ 8,0
	Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, hidrokarbonatai, pH.  PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	Ampulė
	5
	
	

	11.
	Sertifikuota pamatinė medžiaga pagrindinių jonų ir maistmedžiagų nustatymui vandenyje
	Koncentracijos: Calcis (Ca) ~40 mg/l; Chloridai(Cl) ~20 mg/l; Magnis(Mg) ~15 mg/l; Sulfatai (SO4)~43 mg/l; šarmingumas (CACO3) ~125 mg/l Bendras azotas apie 0,500 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, su neapibrežtimi.
	500 ml
	2
	
	

	12.
	Sertifikuota pamatinė medžiaga pagrindinių jonų ir maistmedžiagų nustatymui vandenyje
	Koncentracijos: Calcis (Ca) ~35 mg/l; Chloridai(Cl) ~22 mg/l; Magnis(Mg) ~9 mg/l; Sulfatai (SO4)~25 mg/l; šarmingumas (CACO3) ~120 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, su neapibrežtimi.
	500 ml
	8
	
	

	13.
	 Hidrokarbonatai (šarmingumas)
	1000 mg/l
	PPM, atitinka LST EN ISO 9963-2:1999 reikalavimus arba lygiavertė, su neapibrėžtimi
	 100 ml
	1
	
	

	14.
	Kalibravimo standartinis tirpalas 4 Method 200.7.
	Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės arba lygiavertis.
	5 analičių koncentracijos (mikrogramai/mililitre) 2 - 5 % azoto rūgštyje (gali būti fluoro rūgšties pėdsakai): Sn - 40 µg/ml; Cr, Zn – 50 µg/ml; Al, Si – 100 µg/ml. Koncentracijų tikslumas (neapibrėžtis) ≤ 1,0 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės turi būti pateiktos su neapibrėžtimi.
	100 ml
	1
	
	

	15.
	Multielementinė 33 elementų pamatinė sertifikuota medžiaga
	Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės.
	33 analičių koncentracijos 5% azoto rūgštyje: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn – 100 mg/l. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 1,0 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi.
	50 ml
	2
	
	

	16.
	Multielementinis ICP standartinis tirpalas VI (ICP multi-element standard solution VI)
	Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės.
	30 analičių koncentracijos 6% azoto rūgštyje: Ag, Al, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Te, Tl, U, V – 10 mg/l; As, B, Be, Fe, Se, Zn – 100 mg/l; Ca – 1000 mg/l. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 1,0 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi.
	100 ml
	2
	
	

	17.
	Naftos angliavandenilių kokybės valdymo standartinis tirpalas acetone
	bendrą dviejų komponentų koncentracija 1000 µg/ml
	Mišinys:
Mineralinė alyva A - ≈500 µg/ml
Mineralinė alyva B/ Dyzelinis kuras - ≈500 µg/ml
Tirpiklis acetonas
Paliudytos pamatinės medžiagos sertifikatas 
	1 ml (1 Ampulė)
	3
	
	

	18.
	Naftos angliavandenilių standartinis mišinys; dyzelinis kuras/mineralinė alyva
Gamintojas A
	bendrą dviejų komponentų koncentracija 1000 mg/g
	Mišinys: Mišinys:
Mineralinė alyva A - ≈500000 µg/g (500 mg/g)
Dyzelinis kuras - ≈500000 µg/g (500 mg/g)
Pamatinės medžiagos sertifikatas
	1 ml (1 Ampulė)
	2
	
	

	19.
	Naftos angliavandenilių standartinis mišinys; dyzelinis kuras/mineralinė alyva
Gamintojas B
	bendrą dviejų komponentų koncentracija 1000 mg/g
	Mišinys: Mišinys:
Mineralinė alyva A - ≈500000 µg/g (500 mg/g)
Dyzelinis kuras - ≈500000 µg/g (500 mg/g)
Pamatinės medžiagos sertifikatas
	1 ml (1 Ampulė)
	2
	
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**
	


Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

7 lentelė. Mes siūlome šias prekes VII pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Grynumas, koncentracija
	Specialieji reikalavimai
	Pakuotės dydis
	Preliminarus pakuočių kiekis 24 mėn.
	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(5*6)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Aromatinių angliavandenilių mišinys (Pamatinė paliudytoji medžiaga)
	200 µg/ml
	Koncentracija 200 µg/ml (mikrogramų/mililitre) kiekvienos analitės metanolyje arba lygiavertė koncentracija. Koncentracijos tikslumas ≤ 1%. Analitės: benzenas; n-butilbenzenas; sec-butilbenzenas; tert-butilbenzenas; etilbenzenas; izopropilbenzenas; 4-izopropiltoluenas; naftalenas; n-propilbenzenas; stirenas; toluenas; 1,2,4-trimetilbenzenas; 1,3,5-trimetilbenzenas; m-ksilenas; o-ksilenas; p-ksilenas.
	1 ml (1 Ampulė)
	2
	
	

	2.
	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai dulkėse (Pamatinė paliudytoji medžiaga)
	0,1-10 mg/kg
	Analitės: fenantrenas, fluorantenas, pirenas, benz(a)antracenas, chrizenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas, benz(a)pirenas, benz(g,h,i)perilenas, inden(1,2,3-cd)pirenas, dibenz(a,h)antracenas. Sertifikate turi būti nurodytos koncentracijų pamatinės vertės, išplėstinė neapibrėžtis.Matrica: analitės dulkėse KD10 frakcijos. Mėginys homogeniškas.
	0,5 g
	5
	
	

	3.
	Gyvsidabris dugno nuosėdose
	Hg 0,128 mg/kg sauso svorio
	Pamatinė paliudyta medžiaga, gyvsidabris dugno nuosėdose, gyvsidabrio koncentracija 0,128 mg/kg sauso svorio. Nurodyta neapibrėžties vertė
	40 g
	2
	
	

	4.
	Lakių organinių junginių mišinys (gamintojas A)
	1000 µg/ml
	Koncentracija 1000 µg/ml (mikrogramų/mililitre) kiekvienos analitės metanolyje arba lygiavertė koncentracija. Koncentracijos tikslumas ≤ 1 %. Analitės: benzenas; anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas); chloroformas (trichlormetanas); 1,2-dichloretanas; dichlormetanas (metileno chloridas); tetrachloretilenas (perchloretilenas); trichloretilenas.
	1 ml (1 Ampulė)
	2
	
	

	5.
	Lakių organinių junginių mišinys (gamintojas B)
	1000 µg/ml
	Koncentracija 1000 µg/ml (mikrogramų/mililitre) kiekvienos analitės metanolyje arba lygiavertė koncentracija. Koncentracijos tikslumas ≤ 1%. Analitės: benzenas; anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas); chloroformas (trichlormetanas); 1,2-dichloretanas; dichlormetanas (metileno chloridas); tetrachloretilenas (perchloretilenas); trichloretilenas.
	1 ml (1 Ampulė)
	2
	
	

	6.
	Multielementinis ICP standartinis tirpalas 18 analičių (Cu,Cr,Ni,Zn,Pb,Cd,As,Al)
	10 mg/l
	Azoto rūgštyje. PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	2
	
	

	7.
	Multielementinis standartinis tirpalas, 26 analičių (Cu, Cr, Ni, Zn, Pb, Cd, As, Al)
	100 mg/l
	Azoto rūgštyje. PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	1
	
	

	8.
	Multielementinis standartinis tirpalas, 31 analitės (Cu,Cr, Ni,Zn, Pb,Cd,As,Al)
	2 µg/l - 15 µg/l
	Azoto rūgštyje. PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	100 ml
	2
	
	

	9.
	Pesticidai dirvoje (Pamatinė paliudytoji medžiaga)
	nuo 10 iki 1000 μg/kg
	Sertifikate nurodyti koncentracijų pasikliovimo intervalai, standartinis nuokrypis. Analitės: alfa–HCH, beta–HCH, gama-HCH, delta-HCH, 4,4-DDE, 4,4-DDD, 4,4-DDT, aldrinas, dieldrinas, endrinas, 4,4-metoksichloras, heptachloras, heptachloro epoksidas, alfa-endosulfanas, beta endosulfanas, endosulfano sulfatas, endosulfano aldehidas ir kiti chlororganiniai pesticidai.
	50 g
	1
	
	

	10.
	Sunkieji metalai smėlingoje dirvoje (Pamatinė paliudytoji medžiaga)
	0,5-15000 mg/kg
	Analitės: Al, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, K, Ag, Na, Sr, V, Zn. Sertifikate nurodytos koncentracijų pamatinės vertės, išplėstinė neapibrėžtis (k=2).Matrica: analitės turėtų būti dirvoje. Mėginys sausas, homogenizuotas.
	50 g
	1
	
	

	11.
	Sunkieji metalai upės dugno nuosėdose (Pamatinė paliudytoji medžiaga)
	1-25000 mg/kg
	Analitės: As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, Ni, V, Zn, Se, Sn. Sertifikate nurodytos koncentracijų pamatinės vertės, išplėstinė neapibrėžtis (k=2). Matrica: analitės turėtų būti upės dugno nuosėdose. Mėginys sausas, homogenizuotas.
	50 g
	1
	
	

	12.
	Sunkieji metalai (Cu, Cr, Ni, Zn, Pb, Cd, As, Al )   upės dugno nuosėdose (PPM)
	0,4-9000 mg/kg
	Analitės - upės dugno nuosėdose. Mėginys sausas, homogenizuotas. PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	50 g
	1
	
	

	13.
	Sunkieji metalai (Cu, Cr, Ni, Zn, Pb, Cd, As, Al) dumble (PPM)
	5-25000 mg/kg
	Analitės: Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, As, Al. dumble. Mėginys sausas, homogenizuotas. PPM atitinka ISO 17034 reikalavimus, sertifikate pateikta neapibrėžtis .
	40 g
	1
	
	

	14.
	Sunkieji metalai dulkėse (KD10) (Pamatinė paliudytoji medžiaga)
	Koncentracija 0,1-500 mg/kg.
	Koncentracija 0,1-500 mg/kg. Analitės: As, Cd, Pb, Ni. Sertifikate nurodytos koncentracijų  pamatinės vertės, išplėstinė neapibrėžtis (k=2). Matrica: analitės turėtų būti KD10 frakcijos dulkėse. Medžiaga sausa, homogenizuota.
	0,5 g
	2
	
	

	15.
	Multielementų standartas instrumentiniam kalibravimui 
	Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės.
	SmartTune solution skirtas ELAN/DRC-e ar lygiavertė medžiaga. 9 analitės 2% azoto rūgštyje: Ba, Be, Ce, Co, In, Pb, Mg, Rh, U – 1 μg/ml. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 1,0 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi.
	100 ml
	2
	
	

	16.
	APAM pamatinė paliudyta medžiaga (MBAS)
	0,2-1 mg/l
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, su neapibrežtimi.
	15 ml (Ampulė)
	2
	
	

	17.
	APAM pamatinė paliudyta medžiaga (MBAS), Natrio laurylsulfatas
	 100 µg/ml
	PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, su neapibrežtimi.
	500 ml
	1
	
	

	18.
	n-tetrakontanas 
	≥ 99,8 %
	dribsniai, tinkantis chromatografijai
	1 g
	1
	
	

	19.
	n-eikozanas 
	≥ 99 %
	PPM tinkantis chromatografijai
	0,25 g
	1
	
	

	20.
	n- dekanas 
	≥ 99,7 %
	analitinis standartas tinkantis chromatografijai
	1 g
	1
	
	

	21.
	Naftos angliavandenilių  standartinis tirpalas heksane
	bendrą dviejų komponentų koncentracija 10000 µg/ml
	Mišinys:
Mineralinė alyva A - ≈5000 µg/ml
Dyzelinis kuras - ≈5000 µg/ml
Tirpiklis acetonas
Paliudytos pamatinės medžiagos sertifikatas 
	1 ml (1 Ampulė)
	2
	
	

	22.
	Naftos angliavandenilių grunte pamatinė paliudytoji medžiaga 
	Nuo 100 iki 7800 mg/kg
	Naftos angliavandeniliai C10-C40,
Paliudytos pamatinės medžiagos sertifikatas
	100 g
	2
	
	

	23.
	Naftos angliavandenilių  mišinys (A+B); dyzelinis kuras/mineralinė alyva
	švarus
	1:1;švarus; mineralinė alyva 99,9 %, dyzelinis kuras 100 %. 
PPM sertifikatas
	1 ml
	4
	
	

	24.
	Alavo standartinis tirpalas
	Grynumas TraceCERT, CERTIPUR arba lygiavertis. 1 mg/l
	1 mg/l koncentracija 2-10 % azoto ir  < 0,1 % fluoro rūgštyse. Pagamintas iš aukštos grynumo kokybės alavo (Sn) metalo ir rūgščių tinkamų pėdsakų analizei. Koncentracijos tikslumas ne daugiau ± 5 mg/l.
	100 ml
	2
	
	

	25.
	Formaldehido standartinis tirpalas
	1000 mg/l ± 10 mg/l
	 
	100 ml
	2
	
	

	26.
	Fluoridų IC standartinis tirpalas
	999,5 ± 2,3 mg/l
	PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	2
	
	

	27.
	Silicio standartinis tirpalas
	1000 mg/l±10 mg/l
	Tirpalas pagamintas SiO2/0,5 mol/l NaOH, PM, pateikta neapibrėžtis
	100 ml
	1
	
	

	28.
	Laidumo standartinis tirpalas
	1413 µS/cm
	WTW ar lygiavertis tirpalas kalibravimui
	250 ml
	8
	
	

	29.
	Laidumo standartinis tirpalas
	0-2 µS/cm
	Paruošta naudojimui
	250 ml
	4
	
	

	30.
	Laidumo standartinis tirpalas
	5μS/cm
	prie (25ºC), PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	300 ml
	5
	
	

	31.
	Laidumo standartinis tirpalas
	147 μS/cm
	prie (25ºC), PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	500ml
	2
	
	

	32.
	Laidumo standartinis tirpalas
	1410-1420µS/cm
	prie (25ºC), PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis 
	500 ml
	8
	
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**
	


Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.  

Pažymėtina, kad Teikėjas turi į pasiūlymo kainą įsiskaičiuoti išlaidas susijusias su sąskaitų pateikimu per Sabis informacinę sistemą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)***:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Pastaba:
***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).
Pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta 5 pirkimo sąlygų priede.
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	


