## 2025-2028
TS priedas Nr. 1
(10530) Laboratoriniai reagentai ir priemonės
I pirkimo dalis - Laboratorinės priemonės
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai* | Tiekėjo siūlomos prekės atitikimą reikalavimams įrodančio pridedamo dokumento pavadinimas arba internetinė nuoroda | Siūlomos prekės gamintojas, prekės pagaminimo šalis, prekės gamintojo registracijos šalis | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis** | Vieneto kaina (įkainis), EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (be PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
1 . | Matavimo kolba su kamščiu 2000 ml | Su šlifu, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus, su kamščiu. |  |  |  | vnt. | 2 |  | 0
2 . | Matavimo kolba su kamščiu 1000 ml | Su šlifu, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus, su kamščiu.. |  |  |  | vnt. | 6 |  | 0
3 . | Matavimo kolba su kamščiu 500 ml | Su šlifu, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus, su kamščiu.. |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
4 . | Matavimo kolba su kamščiu 250 ml | Su šlifu, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus, su kamščiu.. |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
5 . | Matavimo kolba su kamščiu 200 ml | Su šlifu, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus, su kamščiu.. |  |  |  | vnt. | 6 |  | 0
6 . | Matavimo kolba su kamščiu 100 ml | Borosilikato su šlifu, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus, su kamščiu. |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
7 . | Matavimo kolba su kamščiu 50 ml | Borosilikato su šlifu, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus, su kamščiu. |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
8 . | Matavimo kolba su kamščiu 25 ml | Borosilikato su šlifu, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus, su kamščiu. |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
9 . | Buteliai 1,0l | borosilikato, graduoti, su užsukamu kamščiu |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
10 . | Buteliai, 0,5l | borosilikato, graduoti, su užsukamu kamščiu |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
11 . | Buteliai, 0,25 l | graduoti, borosilikato, užsukamu kamščiu |  |  |  | vnt. | 15 |  | 0
12 . | Buteliai, 100 ml | borosilikato, graduoti, užsukamu kamščiu |  |  |  | vnt. | 3 |  | 0
13 . | Buteliai, 50 ml | borosilikato, su užsukamu kamščiu |  |  |  | vnt. | 3 |  | 0
14 . | Butelis (tamsaus stiklo, skirtas reagentams) 500 ml | Stikliniai skirti reagentų laikymui |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
15 . | Butelis (tamsaus stiklo, skirtas reagentams) 250 ml | Stikliniai skirti reagentų laikymui |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
16 . | Moro pipetė, 100 ml | Atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 6 |  | 0
17 . | Moro pipetė, 100 ml | Atitinkanti A klasės reikalavimus su metrologine patikra |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
18 . | Moro pipetė, 50 ml | Atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 6 |  | 0
19 . | Moro pipetė, 50 ml | Atitinkanti A klasės reikalavimus su metrologinė patikra |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
20 . | Moro pipetė, 40 ml | Atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus |  |  |  | vnt. | 6 |  | 0
21 . | Moro pipetė, 40 ml | Atitinkanti A klasės reikalavimus su metrologinė patikra. |  |  |  | vnt. | 2 |  | 0
22 . | Moro pipetė , 25 ml | Atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
23 . | Moro pipetė , 25 ml | Atitinkanti A klasės reikalavimus su metrologinė patikra. |  |  |  | vnt. | 2 |  | 0
24 . | Moro pipetė, 20ml | Atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
25 . | Moro pipetė, 20ml | Atitinkanti A klasės reikalavimus su metrologinė patikra. |  |  |  | vnt. | 2 |  | 0
26 . | Moro pipetė, 10 ml | Atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
27 . | Moro pipetė, 10 ml | Atitinkanti A klasės reikalavimus su metrologine patikra. |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
28 . | Pipetė, 25 ml | Su padalomis, (25/0,1/±0,100) atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
29 . | Pipetė, 20 ml | Su padalomis, (20/0,1/±0,100) atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų B klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
30 . | Pipetė, 10 ml | Su padalomis, (10/0,1/±0,05), atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
31 . | Pipetė, 10 ml | Su padalomis, (10/0,1/±0,05), atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. Su metrologine patikra |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
32 . | Pipetė, 5 ml | Su padalomis, (5/0,05/±0,03), atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
33 . | Pipetė, 5 ml | Su padalomis, (5/0,05/±0,03), atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. Su metrologine patikra |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
34 . | Pipetė, 2 ml | Su padalomis, (2/0,02/±0,010), atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
35 . | Pipetė, 2 ml | Su padalomis, (2/0,02/±0,010), atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. Su metrologine patikra |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
36 . | Pipetė, 1 ml | Su padalomis, (1/0,01/±0,006), atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų , A klasės reikalavimus |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
37 . | Pipetė, 1 ml | Su padalomis, (1/0,01/±0,006), atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų , A klasės reikalavimus Su metrologine patikra |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
38 . | Cilindrai, 100 ml | Su padalomis, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų AS/A klasės reikalavimus,su kokybės sertifikatu |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
39 . | Cilindrai, 50 ml | Su padalomis, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
40 . | Cilindrai, 25 ml | Su padalomis, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
41 . | Cilindrai, 500 ml | Su padalomis, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
42 . | Cilindrai, 1000 ml | Su padalomis, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 2 |  | 0
43 . | Cilindrai, 250 ml | Su padalomis, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
44 . | Cilindrai, 10 ml | Su padalomis, atitinkanti kalibruotų laboratorinių indų A klasės reikalavimus. |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
45 . | Stiklinės , 250 ml | Stiklas, aukštos, su padalomis, atsparios karščiui |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
46 . | Stiklinės , 200 ml | Stiklas, aukštos, su padalomis, atsparios karščiui |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
47 . | Stiklinės, 600 ml | Stiklas, aukštos, su padalomis, atsparios karščiui |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
48 . | Stiklinės, 100 ml | Stiklas, su padalomis, aukštos atsparios karščiui |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
49 . | Stiklinės, 100 ml | Stiklas, su padalomis žemos , atsparios karščiui |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
50 . | Stiklinės, 50 ml | Stiklas, su padalomis, aukštos atsparios karščiui |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
51 . | Stiklinės, 50 ml | Stiklas, su padalomis žemos , atsparios karščiui |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
52 . | Stiklinės, 1000 ml su snapeliu | Stiklas, su padalomis, atrparios karščiui |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
53 . | Stiklinės, 3000 ml su snapeliu | Stiklas, su padalomis, atrparios karščiui |  |  |  | vnt. | 3 |  | 0
54 . | Kiuvetės | Kvarcinio stiklo 10mm kiuvetės (Spektrometras GENESYS). |  |  |  | vnt. | 4 |  | 0
55 . | Parafilm plėvelė | Rulonas dėžutėje |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
56 . | Petri lėkštelė | Petri lėkštelės h 15,2 mmm, d 90 mm, sterilios be angelių |  |  |  | vnt. | 1000 |  | 0
57 . | Dalomasis piltuvas lašo formos 250 ml su tefloniniu kamščiu | su tefloniniu kamščiu |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
58 . | Dalomasis piltuvas cilindrinės formos 1000 | su PP kamščiu Æ 12mm su šlifo kaklu 29/32 |  |  |  | vnt. | 3 |  | 0
59 . | Chromatografinės valymo kolonėlės | Kolonėlės stiklinės l=300mm; d=10mm |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
60 . | Piltuvėliai stikliniai | 35 mm kaklelio d 6 mm |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
61 . | Piltuvėliai stikliniai | 40 mm trumpo kaklelio |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
62 . | Piltuvėliai stikliniai | 50 mm trumpo kaklelio |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
63 . | Piltuvėliai stikliniai | 60 mm kaklelio d 6 mm |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
64 . | Piltuvėliai stikliniai | 100 mm trumpo kaklelio |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0
65 . | Biuksai d- 25xh-25mm; su dangteliu naftos nustatymui svorio metodu | stikliniai su šlifu |  |  |  | vnt. | 12 |  | 0
66 . | Biuksai d 25xh40 mm, su dangteliu | stikliniai su šlifu |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
67 . | Biuksai d-60xh-30 mm su dangteliu skendinčių nustatymui | stikliniai su šlifu |  |  |  | vnt. | 12 |  | 0
68 . | BDS buteliukai | Tipas KF12, kaklelio šlifas 19/26 |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
69 . | Stiklinės lazdelės | 300 mm ilgio |  |  |  | vnt. | 50 |  | 0
70 . | Stiklinės lazdelės | Pilnavidurės 200 mm |  |  |  | vnt. | 50 |  | 0
71 . | Plovyklė 500ml (laistytuvas distiliuotam vandeniui) | Distiliuotam vandeniui. |  |  |  | vnt. | 3 |  | 0
72 . | Antgalis finnpipetei vienkartinis 5 ml | Tinkantys Finpipetei5 ml |  |  |  | vnt. | 25 |  | 0
73 . | Antgaliai vienkartiniai 2,5ml | Tinkantys Finpipetei |  |  |  | vnt. | 25 |  | 0
74 . | Antgaliai vienkartiniai 12,5ml | Tinkantys Finpipetei |  |  |  | vnt. | 25 |  | 0
75 . | Antgaliai vienkartiniai 25ml | Tinkantys Finpipetei |  |  |  | vnt. | 25 |  | 0
76 . | Guminės kriaušės | trikanalės |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
77 . | Guminės kriaušės | mažos |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
78 . | Antgaliai Expel 5000ul 250 vnt. Pak.Graduoti | Tinkantys pipetmanui Eppendorf |  |  |  | vnt. | 1000 |  | 0
79 . | Antgaliai Expel 100-1000ul 1000vnt. | Tinkantys pipetmanui Eppendorf, Socorex |  |  |  | vnt. | 1000 |  | 0
80 . | Antgaliai Expel 20-200ul 1000vnt. | Tinkantys pipetmanui Gilson |  |  |  | vnt. | 1000 |  | 0
81 . | Magnetukų rinkinys | įvairaus dyžio |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
82 . | Stikliniai rutuliukai | virimo reguliavimui |  |  |  | kg | 1 |  | 0
83 . | Vata medicininė | naftos pr. nustatymui |  |  |  | kg | 1.5 |  | 0
84 . | Buteliai plastikiniai su kamšteliais 1 litro talpos ( Savingė) | Mėginiams |  |  |  | vnt. | 1500 |  | 0
85 . | Objektiniai stikliukai, šlifuotais kraštais,76x26x1 mm | Mikroskopavimui |  |  |  | vnt. | 200 |  | 0
86 . | Dengiamieji stikleliai,20x20 mm. | Mikroskopavimui |  |  |  | vnt. | 200 |  | 0
87 . | Špatelis svėrimui | ilgis-180 mm plokščio galo plotis 9mm galo su grioveliu plotis 8 mm |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
88 . | Šaukštas su mikrošaukšteliu L-150 mm 7x5 plieno atsparus cheminėms medžiagoms | cheminių medžiagų svėrimui |  |  |  | vnt. | 3 |  | 0
89 . | Mentelė dvipusė L-180 mm, plotis 10 mm plieno | cheminių medžiagų svėrimui |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
90 . | Šveitimo šepetys su natūralaus pluošto šeriais ir minkštu galu Æ 30mm | Ilgu kotu,tinkantis kolbutėms plauti. |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
91 . | Šveitimo šepetys su natūralaus pluošto šeriais ir minkštu galu Æ 20mm | Ilgu kotu,tinkantis kolbutėms plauti. |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
92 . | Šveitimo šepetys su natūralaus pluošto šeriais ir minkštu galu Æ 15mm | Ilgu kotu,tinkantis kolbutėms plauti. |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
93 . | Šveitimo šepetys su natūralaus pluošto šeriais ir minkštu galu Æ 5mm | Tinkantis mėgintuvėliams plauti. |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
94 . | Butelių plovimo šepetys Æ 50mm |  |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
95 . | Vandeniui naftos produkte nustatymo rinkinys: 500 ml apvaliadugnė kolba, vandens šaldytuvas su šlifu 29/32, 10 ml vandens gaudyklė su kraneliu | vandens kiekio nustatymui naftos produkte (PA) |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
96 . | Vandeniui naftos produkte nustatymo rinkinys: 500 ml apvaliadugnė kolba, vandens šaldytuvas su šlifu 29/32, 10 ml vandens gaudyklė be kranelio | vandens kiekio nustatymui naftos produkte (PA) |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
97 . | Vandeniui naftos produkte nustatymo rinkinys: 500 ml apvaliadugnė kolba, vandens šaldytuvas su šlifu 29/32, 5 ml vandens gaudyklė be kranelio | vandens kiekio nustatymui naftos produkte (PA) |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
98 . | Kolba erlenmejerio 250 ml graduota plačiu kaklu | Tirpalų ruošimui |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
99 . | Kolba erlenmejerio 100 ml graduota plačiu kaklu | Analizių atlikimui |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
100 . | Filtravimo įranga 1000 ml, piltuvas 250 ml | Mėginio paruošimui |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
101 . | Popierius Nk spausdinimui, ritinėliais (plotis 75 mm) |  |  |  |  | vnt. | 6 |  | 0
102 . | Kintančio tūrio automatinė pipetė (1000-5000 μL) | Sisteminė paklaida: 1000 μLtūryje gali būti ± 12 μL 2500 μLtūryje ± 15 μL 5000 μl tūryje ± 30 μL atsitiktinė paklaida: 1000 μLgali būti ≤ 3 μL 2500 μLtūryje ≤ 5 μL 5000 μtūryje ≤ 8 μL |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
103 . | Kintančio tūrio automatinė pipetė (20-200 μL) | Sisteminė paklaida: 20 μLgali būti ± 0,5 μL 100 μLtūryje ± 0,8 μL 200 μl tūryje ± 1,6 μL atsitiktinėpa klaida: 20 μLgali būti ≤ 0,2 μL 100 μLtūryje ≤ 0,25 μL 200 μtūryje ≤ 0,30 μL |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
104 . | Kintančio tūrio automatinė pipetė (100-1000 μL) | Sisteminė paklaida: 100 μLtūryje gali būti ± 3 μL 500 μLtūryje ± 4 μL 1000 μl tūryje ± 8 μL atsitiktinė paklaida: 100 μLgali būti ≤ 0,6 μL 500 μLtūryje ≤ 1,0 μL 1000 μtūryje ≤ 1,5 μL |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
105 . | Tamsūs stikliniai 1 litro buteliai mėginiams |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
106 . | Skaitmeninis termometras nešiojamas su metrologine patikra | Skaitmeninis, -50/200°C, tikslumas ±1°C, matavimo neapibrėžtis 0,03°C |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
107 . | pH elektrodas WTW SenTix81 | WTW prietaisui pH Meter 526 |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
108 . | pH elektrodas Nk nustatymui | pH elektrodas A7780, titratoriui titroLine easy |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
109 . | Multipipetė rutininėms analizėms | su metrologine patikra |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
110 . | Adapteriai ir antgaliai multipipetei | 5 ml |  |  |  | pakuotė | 1 |  | 0
111 . | Adapteriai ir antgaliai multipipetei | 10 ml |  |  |  | pakuotė | 1 |  | 0
112 . | Adapteriai ir antgaliai multipipetei | 25 ml |  |  |  | pakuotė | 1 |  | 0
113 . | Magnetinė maišyklė tirpalų ruošimui | atspari cheminiams reagentams |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina, EUR (be PVM) | [8 empty] | 0
Pastaba: metrologiškai tikrinti indai turi būti pateikti kartu su sertifikatu.
Pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam preliminariam kiekiui
* Neatitikus bent vienam prekės kokybiniam ar techniniam kriterijui, pasiūlymas bus atmestas (taikoma kiekvienai prekei atskriai). Atitikį reikalavimams pateiktuose dokumentuose ar internetinėse nuorodose turi būti randami visi šiame priede nurodyti prekės kokybiniai ir techniniai duomenys
** Nurodytas preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį (36 mėn.). Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.