LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTIMO CENTRAS

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

ŠLDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ

PIRKIMUI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis apklausos sąlygomis (toliau – Sąlygos).

1.2. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, adresu www.viesiejipirkimai.lt.

1.3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.4. Tiesioginį ryšį su tiekėjais palaiko viešųjų pirkimų specialistė Virginija Jankūnienė, tel. +370 609 75933, el. paštas virginija.jankuniene@vertimaigestais.lt.

1.5. Remdamasi VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirastų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas: šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugos, BVPŽ kodas – 50720000-8 (toliau – paslaugos). Paslaugų apibūdinimas ir reikalavimai nustatyti techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas).

2.2. Maksimali pirkimo sutarties vertė 36 mėnesiams – 2178,00 eurų (atitinkamai 12 mėnesių – 726,00 Eur, įskaitant visus mokesčius ir visas tiekėjo išlaidas, būtinas pirkimo sutarties įvykdymui.

2.3. Paslaugų teikimo vieta – Lietuvių gestų kalbos vertimo centras, Klaipėdos teritorinis skyrius, Galinio Pylimo g. 3, Klaipėda.

2.4. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, punktą 4.4.3.

2.5. Sutartis bus sudaroma 12 mėnesių su galimybe ją automatiškai pratęsti du kartus po vienerius metus. Maksimalus sutarties galiojimo terminas – ne ilgiau nei 36 mėnesiai.

2.6. Sutartis įsigalios nuo 2025 m. balandžio 1 d.

3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

3.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

3.2. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ji taip pat pateikia ir jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant pirkimo sutartį bei šių įsipareigojimų vertės dalis, sudaranti bendrą pirkimo sutarties vertę. Taip pat turi būti pateikta informacija apie asmenį, atstovaujantį ūkio subjektų grupei bendraujant su perkančiąja organizacija.

3.3. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos). Pasiūlymo dokumentai turi būti suformuoti naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx ). Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.

3.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei reikalaujami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, turi būti pateiktas patvirtintas vertimas (išverstame dokumente nurodant vertimą atlikusio asmens vardą, pavardę ir parašą).

3.5. Pasiūlymo kaina pateikiama eurais, išreiškiant ir apskaičiuojant taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priedas). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.

3.6. Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jeigu tiekėjo pasiūlyme nėra nurodyta, kuri informacija yra konfidenciali, laikoma, kad visa pasiūlymo informacija yra nekonfidenciali.

3.7 Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų bei dokumentų visuma:

3.7.1. užpildyta Pasiūlymo forma;

3.7.2. įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);

3.7.3. informacija ir dokumentai pagal Sąlygų 3.2 punktą (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);

3.7.4. kita reikalaujama informacija ir dokumentai;

3.7.5. pasiūlymo paaiškinimai (jei tokių yra).

3.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025 m. kovo 26 d. 9.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą.

3.9. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

4.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas neprivalo būti užšifruotas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-12-28 įsakymu Nr. 1S-181 patvirtintomis naudojimosi centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklėmis.

5. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI

5.1. Tiekėjas gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus, taip pat teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų. Teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo į perkančiąją organizaciją galima ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai gali būti teikiami ir perkančiosios organizacijos iniciatyva.

5.2. Paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Paaiškinimai ir patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki nurodyto termino, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama juos pateikti.

5.3. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus pirkimo objektui, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimui, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos, o informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

6. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS IR JŲ VERTINIMAS

6.1. Pradinis susipažinimas su pasiūlymais vyks 2025 m. kovo 26 d. 09.30 val. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvaus.

6.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą.

6.3. Pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija įvertina:

6.3.1. ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

6.3.2. ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

6.3.3. ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;

6.3.4. ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai maža.

6.4. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų trūksta, perkančioji organizacija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.

6.5. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

6.6. Jeigu dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo neįprastai maža, perkančioji organizacija prašo dalyvį ją pagrįsti, vadovaujantis VPĮ 57 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.

6.7. Sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

6.8. Nustatomas pirkimo laimėtojas. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

6.9. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis. Jei būtų priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties, perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių priimtas toks sprendimas.

6.10. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo, kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

7.1.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

7.1.3. pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą;

7.1.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

7.1.5. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

7.1.6. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

7.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

8. KITOS SĄLYGOS IR INFORMACIJA

8.1. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

8.2. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

8.3. Ginčai dėl pirkimo nagrinėjami, žala tiekėjui atlyginama, pirkimo sutartis pripažįstama negaliojančia bei alternatyvios sankcijos taikomos vadovaujantis VPĮ VII skyriaus nuostatomis.

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOS

Numatomas sutarties terminas – 12 mėnesių su galimybe automatiškai pratęsti sutartį du kartus po 12 mėnesių. Maksimalus sutarties galiojimo terminas – ne ilgiau kaip 36 mėnesiai.

Paslaugų teikimo adresas: Galinio Pylimo g. 3, Klaipėda; biuro patalpos 198,35 m2.

Paslaugų teikimo sutartis įsigalios nuo 2025 m. balandžio 1 d.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pastato adresas | Galinio Pylimo g. 3, Klaipėda |
| 2 | Plotas ir paslaugos | 198,35 kvadratinių metrų ploto patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugos |
| 3 | Aptarnavimo riba – nuo šilumos tiekėjo priežiūros atsakomybės ribos iki šildymo ir karšto vandens prietaisų prijungimo vietos (santechninių prietaisų prijungimo lankstūs elementai (žarnos) laikomi santechninių prietaisų dalimi). | Turi būti |
| 4 | Informacijos apie sutrikimus ir avarijas priėmimo užtikrinimas | Informacijos apie sutrikimus ir avarijas priėmimo užtikrinimas turi būti galimas ištisą parą, darbo bei išeiginėmis dienomis |
| 5 | Stambaus mąsto avarijų likvidavimas (lokalizavimas) | Per 6 valandas nuo informacijos priėmimo |
| 6 | Kitų avarijų likvidavimas (lokalizavimas) | Per 3 valandas nuo informacijos priėmimo. Esant būtinumui, avarijų likvidavimo (lokalizavimo) trukmė gali būti ilgesnė, tačiau neturi viršyti normalios tokių darbų atlikimo trukmės. Nesant galimybių vykdytojui likviduoti avariją savo jėgomis ir tai atlikus kitai organizacijai, vykdytojas įsipareigoja apmokėti išlaidas |
| 7 | Planuojamo šilumos sistemų veikimo sustabdymo (remontas, bandymai ir pan.) suderinimas su Užsakovu | Iš anksto (ne mažiau kaip prieš dvi darbo dienas) |
| 8 | Dalyvavimas Valstybinės Energetikos inspekcijos patikrinimuose ir prisiėmimas atsakomybės už patikrinimo akte pažymėtus pažeidimus, susijusius su vykdytojo įsipareigojimų vykdymu | Turi būti |
| 9 | Be suderinimo su Užsakovu neatliekami jokie aptarnaujamų šilumos sistemų pertvarkymai | Turi būti |
| 10 | Sąskaitos faktūros pateikimas | Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Užsakovui per SABBIS ir elektroniniu paštu. |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Atlikimo periodiškumas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip: |
| 1. | Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 2. | Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti | Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |
| 3. | Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atlikimo pastatui patvirtintam grafikui kontrolė, jų korekcija esant nukrypimams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 4. | Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 5. | Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 6. | Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1-5 punktuose numatyti darbai | 1 kartą per mėnesį |
| 7. | Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas | 1 kartą per 2 savaites |
| 8. | Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas) | Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu |
| 9. | Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę |
| 10. | Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra | Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip teisės aktuose nustatytu periodiškumu |
| 11. | Šilumos punkto patalpos elektros tinklų varžų matavimas | 1 kartą per metus |
| 12. | Šildymo arba / ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas | Prasidėjus šildymo sezonui |
| 13. | Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui | 1 kartą per metus |
| 14. | Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 15. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų. | Pagal poreikį |
| 16. | Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m. pritvirtinimas | Pagal poreikį |
| 17. | Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip du kartus per savaitę |
| 18. | Vamzdynų balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose | Pagal poreikį |
| 19. | Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas | Pagal poreikį, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |
| 20. | Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrus reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį |
| 21. | Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus | Pagal poreikį |
| 22. | Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir sistemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge. | Pagal poreikį |
| 23. | Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas | Pagal poreikį, bet ne rečiau nei kartą per savaitę |
| 24. | Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas | Pagal poreikį arba pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne dažniau nei kartą kas mėnesį |
| 25. | Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę |
| 26. | Karšto vandens sistemos išplovimas | Kartą per ketverius metus |
| 27. | Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu nustatytu periodiškumu | Kartą per ketverius metus |
| 28. | Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termoreliu priežiūra, smulkus remontas | Pagal poreikį |
| 29. | Šalto vandens skaitiklių prie karšto vandens šilumokaitį rodmenų nurašymas | 1 kartą per savaitę |
| 30. | Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 31. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų | Pagal poreikį |
| 32. | Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas | Pagal poreikį, apžiūra ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę |
| 33. | Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį |
| 34. | Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas | 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną |
| 35. | Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2-0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą šildymo sezono pradžioje |
| 36. | Šildymo sistemos praplovimas | 1 kartą per 4 metus |
| 37. | Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui | 1kartą per metus |
| 38. | Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvairių sklendžių | Pagal poreikį ir atliekant šilumos perdavimo vamzdynų hidraulinius bandymus |
| 39. | Kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai) | Pagal poreikį |
| 40. | Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas ( radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai) | Pagal poreikį |
| 41. | Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 42. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalizavimas(statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų. | Pagal poreikį |
| 43. | Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas | 1 kartą per savaitę šildymo sezono metu |
| 44. | Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai reikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį |
| 45. | Prieduobių smulkių defektų šalinimas | Pagal poreikį |
| 46. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti tokį šildymo sistemos darbo režimą, kuris leistų Užsakovo patalpose palaikyti norminę vidaus oro temperatūrą. Pastato temperatūriniai režimai suderinami su Perkančiąja organizacija ir keičiami jo pageidavimu | Turi būti |

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvių gestų kalbos vertimo centrui

PASIŪLYMAS

DĖL ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ

PIRKIMO

_____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina, 1 mėn. Eur be PVM | Paslaugos kaina, 1 mėn. Eur su PVM | Paslaugos kaina, 12 mėn. Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  |
| Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugos | (nurodyti) | (nurodyti) | (nurodyti) |

Bendra pasiūlymo (12 mėnesių) kaina Eur su PVM (įskaitant visus mokesčius ir visas tiekėjo išlaidas, būtinas pirkimo sutarties įvykdymui) skaičiais ir žodžiais:

_____________________

(įrašyti sumą skaičiais)

____________________________________________________________________________

(įrašyti sumą žodžiais)

3. Patvirtiname, kad siūloma paslauga atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimas | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastato adresas | Galinio Pylimo g. 3, Klaipėda |  |
| 2 | Plotas ir paslaugos | 198,35 kvadratinių metrų ploto patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugos |  |
| 3 | Aptarnavimo riba – nuo šilumos tiekėjo priežiūros atsakomybės ribos iki šildymo ir karšto vandens prietaisų prijungimo vietos (santechninių prietaisų prijungimo lankstūs elementai (žarnos) laikomi santechninių prietaisų dalimi). | Turi būti |  |
| 4 | Informacijos apie sutrikimus ir avarijas priėmimo užtikrinimas | Informacijos apie sutrikimus ir avarijas priėmimo užtikrinimas turi būti galimas ištisą parą, darbo bei išeiginėmis dienomis |  |
| 5 | Stambaus mąsto avarijų likvidavimas (lokalizavimas) | Per 6 valandas nuo informacijos priėmimo |  |
| 6 | Kitų avarijų likvidavimas (lokalizavimas) | Per 3 valandas nuo informacijos priėmimo. Esant būtinumui, avarijų likvidavimo (lokalizavimo) trukmė gali būti ilgesnė, tačiau neturi viršyti normalios tokių darbų atlikimo trukmės. Nesant galimybių vykdytojui likviduoti avariją savo jėgomis ir tai atlikus kitai organizacijai, vykdytojas įsipareigoja apmokėti išlaidas |  |
| 7 | Planuojamo šilumos sistemų veikimo sustabdymo (remontas, bandymai ir pan.) suderinimas su Užsakovu | Iš anksto (ne mažiau kaip prieš dvi darbo dienas) |  |
| 8 | Dalyvavimas Valstybinės Energetikos inspekcijos patikrinimuose ir prisiėmimas atsakomybės už patikrinimo akte pažymėtus pažeidimus, susijusius su vykdytojo įsipareigojimų vykdymu | Turi būti |  |
| 9 | Be suderinimo su Užsakovu neatliekami jokie aptarnaujamų šilumos sistemų pertvarkymai | Turi būti |  |
| 10 | Sąskaitos faktūros pateikimas | Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Užsakovui per SABBIS ir elektroniniu paštu. |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Atlikimo periodiškumas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip: | Siūlomi parametrai |
| 1. | Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |  |
| 2. | Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti | Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |  |
| 3. | Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atlikimo pastatui patvirtintam grafikui kontrolė, jų korekcija esant nukrypimams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |  |
| 4. | Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |  |
| 5. | Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |  |
| 6. | Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1-5 punktuose numatyti darbai | 1 kartą per mėnesį |  |
| 7. | Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas | 1 kartą per 2 savaites |  |
| 8. | Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas) | Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu |  |
| 9. | Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę |  |
| 10. | Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra | Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip teisės aktuose nustatytu periodiškumu |  |
| 11. | Šilumos punkto patalpos elektros tinklų varžų matavimas | 1 kartą per metus |  |
| 12. | Šildymo arba / ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas | Prasidėjus šildymo sezonui |  |
| 13. | Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui | 1 kartą per metus |  |
| 14. | Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |  |
| 15. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų. | Pagal poreikį |  |
| 16. | Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m. pritvirtinimas | Pagal poreikį |  |
| 17. | Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip du kartus per savaitę |  |
| 18. | Vamzdynų balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose | Pagal poreikį |  |
| 19. | Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas | Pagal poreikį, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |  |
| 20. | Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrus reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį |  |
| 21. | Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus | Pagal poreikį |  |
| 22. | Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir sistemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge. | Pagal poreikį |  |
| 23. | Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas | Pagal poreikį, bet ne rečiau nei kartą per savaitę |  |
| 24. | Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas | Pagal poreikį arba pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne dažniau nei kartą kas mėnesį |  |
| 25. | Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę |  |
| 26. | Karšto vandens sistemos išplovimas | Kartą per ketverius metus |  |
| 27. | Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu nustatytu periodiškumu | Kartą per ketverius metus |  |
| 28. | Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termoreliu priežiūra, smulkus remontas | Pagal poreikį |  |
| 29. | Šalto vandens skaitiklių prie karšto vandens šilumokaitį rodmenų nurašymas | 1 kartą per savaitę |  |
| 30. | Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |  |
| 31. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų | Pagal poreikį |  |
| 32. | Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas | Pagal poreikį, apžiūra ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę |  |
| 33. | Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį |  |
| 34. | Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas | 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną |  |
| 35. | Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2-0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą šildymo sezono pradžioje |  |
| 36. | Šildymo sistemos praplovimas | 1 kartą per 4 metus |  |
| 37. | Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui | 1kartą per metus |  |
| 38. | Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvairių sklendžių | Pagal poreikį ir atliekant šilumos perdavimo vamzdynų hidraulinius bandymus |  |
| 39. | Kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai) | Pagal poreikį |  |
| 40. | Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas ( radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai) | Pagal poreikį |  |
| 41. | Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |  |
| 42. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalizavimas(statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų. | Pagal poreikį |  |
| 43. | Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas | 1 kartą per savaitę šildymo sezono metu |  |
| 44. | Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai reikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį |  |
| 45. | Prieduobių smulkių defektų šalinimas | Pagal poreikį |  |
| 46. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti tokį šildymo sistemos darbo režimą, kuris leistų Užsakovo patalpose palaikyti norminę vidaus oro temperatūrą. Pastato temperatūriniai režimai suderinami su Perkančiąja organizacija ir keičiami jo pageidavimu | Turi būti |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki__________________________________________.

______________________________________                                _______________________________

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                                                 (Vardas, pavardė)