EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Spalvinio doplerio maksimalus impulso pasikartojimo dažnis (kHz) | Max - max balų, Min - 0 balų | L1 = 0,10 | 35 kHz ir daugiau – 35 balai; 18,0 kHz – 18 balų |
| T2 | Greitieji ultragarso tyrimų protokolai, skubios pagalbos diagnostikai | Taip/Ne | L2 = 0,10 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T3 | Technologija, padedanti nustatyti lėtą srautą smulkiose kraujagyslėse, pagerinant kraujagyslių atskyrimą ir sandarumą, sukuriant 3D tipo vaizdą. | Taip/Ne | L3 = 0,20 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T4 | Nešiojama ultragarso sistema. Galimybė ultragarso sistemą naudoti nukėlus nuo stovo/vežimo. | Taip/Ne | L4 = 0,15 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T5 | Maksimalus sistemos veikimo laikas be maitinimo šaltinio (darbas baterijos režimu) ≥ 120 min. | Taip/Ne | L5 = 0,10 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T6 | Visi komplektuojami davikliai monokristalinės arba matricinės technologijos | Taip/Ne | L6 = 0,20 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T7 | Papildoma garantija ≥ 12 mėn. | Taip/Ne | L7 = 0,15 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

E= Y x (L1T1-1817+i=26LiTi)+X x (80000- Ki)30000

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.