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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk19099743][bookmark: _Hlk19104256]PIRKIMO OBJEKTAS 

1.1. Akcinei bendrovei „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) reikalinga turimų hidraulinių įrenginių aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugos su prekėmis (BVPŽ kodas − 50100000-6; toliau – Paslaugos ir Prekės).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
2.1. Paslaugos ir Prekės reikalingos užtikrinti saugų ir nepertraukiamą hidraulinių įrenginių darbą.
[bookmark: _Hlk19099752]	
3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA
3.1. Pirkimo dokumentų Priede Nr. 1.1 nurodytų Paslaugų ir Prekių sąrašas ir kiekiai yra preliminarūs.
3.2. Paslaugos ir Prekės perkamos pagal faktinį poreikį, pateikiant užsakymą elektroniniu paštu arba telefonu.
3.3. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti Paslaugų ir Prekių apimtis ir/ar kiekius. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų ir Prekių kiekio, nurodyto Pirkimo dokumentų Priede Nr. 1.1.


4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4.1. Paslaugų tiekėjas turi gebėti teikti techninę konsultaciją telefonu arba el. paštu Perkančiajam subjektui.
4.2. Paslaugų teikėjas privalo turėti visas technines sąlygas ir galimybes, užtikrinančias kokybiškas Paslaugas (įrankius, specialistus, dirbtuves). 
4.3. Įvykus hidraulinių įrenginių gedimui dėl kurių tolimesnis darbas su įrenginiu ar jo sistema negalimas, Paslaugų tiekėjas į Objektus, įvardintus Priede Nr. 1 reaguoja:
4.3.1.  darbo dienomis, darbo laiku per 1 val. nuo pranešimo datos ir laiko (telefonu ar el. paštu) atvykti į hidraulinio įrenginio darbo vietą (Objektus, įskaitant Jurbarko katilinę);
4.3.2. darbo dienomis, ne darbo laiku per 4 val. nuo pranešimo datos ir laiko (telefonu ar el. paštu) atvykti į hidraulinio įrenginio darbo vietą (Objektus, įskaitant Jurbarko katilinę);
4.3.3. ne darbo dienomis (savaitgaliais ir ventinėmis dienomis) per 6 val. nuo pranešimo datos ir laiko (telefonu ar el. paštu) atvykti į hidraulinio įrenginio darbo vietą (Objektus, įskaitant Jurbarko katilinę).
4.4. Paslaugų Tiekėjas privalo gebėti vienu metu sureaguoti į 2 (dvi) skirtingas hidraulinių įrenginių buvimo vietas (Objektus) per 4.3.1-4.3.3. punktuose nurodytus laikus.


5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

5.1. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja:
5.1.1.  Gavęs užsakymą (telefonu arba el. paštu) ir nustatęs Paslaugų ir/ar Prekių apimtis bei tiekimo terminus apie tai ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną el. paštu pateikia pilną informaciją (toliau – Aktas) apie galimas gedimo priežastis, reikalingą specialistų darbo valandų skaičių bei medžiagų (Prekių) sąrašą.
5.1.2. Gavęs patvirtinimą dėl pateikto Akto, organizuoja Paslaugų ir/ar Prekių tiekimą ir/ar suteikimą bei atvyksta suteikti Paslaugas.
5.1.3. Paslaugų teikimui turi būti naudojamos naujos Prekės (detalės), turinčios gamintojo sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, eksploatacinės medžiagos – kokybės (atitikties) sertifikatus.
5.1.4. Už Prekių ir Paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes ir Paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas.
5.1.5. Paslaugų suteikimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu, kuris pasirašomas abiejų šalių po Paslaugų suteikimo.
5.1.6. Paslaugų teikėjas turi pateikti visus Paslaugų teikimo metu panaudotų detalių ir/ar medžiagų (Prekių) dokumentus, jeigu to pareikalautų Perkantysis subjektas. 
5.2. Garantiniai terminai, kurie skaičiuojami nuo pasirašyto Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos: 
5.2.1. suteiktoms Paslugoms – ne trumpesnis nei 2 mėnesiai;
5.2.2. Prekėms (detalėms) – ne trumpesnis nei 6 mėnesiai;
5.3. Garantinio laikotarpio metu suteiktų Paslaugų metu pakeista detalė nusidėvi (sugenda), Paslaugų tiekėjas turi savo sąskaita pakeisti detalę arba pašalinti jos trūkumus (suremontuoti). Atsiradę trūkumai turi būti pašalinti abiejų šalių suderintą protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 2 (dvi) kalendorinės dienos. Šis punktas Paslaugų tiekėjui netaikomas, jeigu jis įrodo, kad dėl trūkumo atsiradimo kaltas Perkantysis subjektas. 
5.4. Atsiradus gedimams dėl nekokybiškai suteiktų Paslaugų tiekėjo Paslaugų, Paslaugų tiekėjas privalo suderinti protingą gedimo šalinimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 2 (dvi) kalendorinės dienos, pašalinti atsiradusius trūkumus ir/ar pakeisti sugedusias dalis.
5.5.  Paslaugų tiekėjas turi garantuoti suteikiamų Paslaugų kokybę.


1 priedas 


OBJEKTŲ SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Adresas

	1.
	Nemuno katilinė
	R. Kalantos g. 49, Kaunas

	2.
	Petrašiūnų elektrinė
	Jėgainės g. 12C, Kaunas

	3.
	„Šilko” katilinė 
	Varnių g. 48, Kaunas

	4.
	„Inkaro” katilinė
	Raudondvario 7 takas 4, Kaunas

	5.
	Garliavos katilinė
	S.Lozoraičio g. 17A, Kauno raj.

	6.
	Girionių katilinė
	Laumėnų g. 3, Girionys,Kauno raj. 

	7.
	Noreikiškių katilinė
	Universiteto g. 1, Akademijos miestelis, Kauno raj.

	8.
	Ežerėlio katilinė
	Kauno g. 2, Ežerėlis, Kauno raj.

	9.
	Domeikavos katilinė
	Neries g. 6A, Domeikava, Kauno raj.

	10.
	Raudondvario katilinė
	Kondrato g. 12, Raudondvaris

	11.
	Jurbarko katilinė
	V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas
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