PASIŪLYMAS

MATAVIMO PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VYKDYMUI

UAB ,,ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų apimtis (eurais) ir dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis techninių dokumentų sąlygomis.

2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

3. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, tame tarpe ir techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

5. Deklaruojame, kad tiekėjas atitinka pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacinius ir techninius reikalavimus.

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Matavimo priemonė |  | Paslaugos pavadinimas | Tai matavimo priemonė, kuriai patikra atliekama eksploatavimo vietoje (pažymėta Taip) | Paslaugų kiekis |  |  |  |  | Patikros kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Metrologinės charakteristikos (tikslumo klasė, matavimų ribos, matavimo neapibrėžtis arba paklaida) |  |  | 2025 05-12 mėn. | 2026m. | 2027 m. | 2028 01-04 mėn. | Iš viso kiekis per 3 metus |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, slėgio keitikliu PMP41, temperatūros jutikliu TC15, siaurinantis įtaisas – vienturi tūta 85,177 mm. Tūta neišimama, apžiūra vietoje. (Pagrindinė katilo garo apskaita) | Δp_100 kPa, Δp_10 kPa, p_0...70 bar, t_0...600 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 2 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, slėgio keitikliu PMP41, temperatūros jutikliu TC15, siaurinantis įtaisas – flanšinė diafragma 101,18 mm. (Garo apskaita į turbiną ir avarinę liniją) | Δp_63 kPa, Δp_6,3 kPa, p_0...70 bar, t_0...600 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 3 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, slėgio keitikliu PMP41, temperatūros jutikliu TC15, siaurinantis įtaisas - flanšinė diafragma 30,59 mm. (Perkaitinto garo prieš RAĮ 45/3,6 bar į dearatorių apskaita) | Δp_63 kPa, Δp_6,3 kPa, p_0...70 bar, t_0...600 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 4 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, temperatūros jutikliu TR15, siaurinantis įtaisas - tūta ISA1932 40,70 mm. Tūta neišimama, apžiūrima vietoje. (Maitinančio vandens apskaita) | Δp_30 kPa, Δp_3 kPa, t_0...250 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 5 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, slėgio keitikliu PMP41, temperatūros jutikliu TC15, siaurinantis įtaisas - flanšinė diafragma 55,95 mm. (Garo apskaita nuo tarpinio turbinos nuėmimo) | Δp_63 kPa, Δp_6,3 kPa, p_0...10 bar, t_0...250 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 6 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, slėgio keitikliu PMP41, temperatūros jutikliu TR 88, siaurinantis įtaisas - kamerinė diafragma 48,04 mm. (Dujų apskaita) | Δp_10 kPa, Δp_2,5 kPa, p_0...0,6 bar, t_(-10...+40) °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 7 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu ISOMAG, temperatūros jutikliais TR 88 (2vnt). (Kondensacinio ekonomizerio pagamintos šilumos apskaita) | q_0...420 m³/h, DN 200, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 8 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliais TR88 (2vnt). (Turbinos kondensatoriaus pagamintos šilumos apskaita) | q_0...950 m³/h, DN 400, t_0...100 °C | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 9 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu TR88. (Chemiškai valyto vandens į dearatorių apskaita) | q_0...25 m³/h, DN 65, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 10 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu TR88. (Kondensato apskaita iš kondensatoriaus) | q_0...25 m³/h, DN 65, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 11 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu TR88. (Valytas vanduo iš DKE į mazuto nugaudytoją) | q_0...15 m³/h, DN 50, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 12 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu TR88. (Chemiškai valytas vanduo į osmozę) | q_0...15 m³/h, DN 50, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 13 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu TR88. (Valytas vanduo iš DKE į kanalizaciją) | q_0...15 m³/h, DN 50, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 14 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais FKCT33, FKCT35, temperatūros jutikliais APTOPSW (2vnt), siaurinantis įtaisas - kamerinė diafragma 242,75 mm. (Termofikacinio vandens apskaita 1 linija) | Δp_100 kPa, Δp_8 kPa, t_0...150 °C | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 15 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliais APTOPSW (2vnt). (Termofikacinio vandens apskaita 2 linija) | q_0...1500 m³/h, DN 350, t_0...150 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 16 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu CT-GN1. (Chemiškai valytas vanduo į osmozę 2 linija (per baką) | q_0...25 m³/h, DN65, t_0...100 °C | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 17 | Kamerinė diafragma | DKN ±4,0 % | Patikra |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |  |  |
| 18 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais FKCW35, FKCW33, temperatūros jutikliais APTR-1 (2vnt), siaurinantis įtaisas - flanšinė diafragma 51,02 mm. (Pamaitinimo vandens apskaita) | Δp_63 kPa, Δp_4 kPa, t_0...200 °C, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 19 | Srauto kompiuteris DPFC (Masstrol) su slėgio skirtumo keitikliu FKKV, temperatūros jutikliais APTR-1 (2vnt), siaurinantis įtaisas - flanšinė diafragma 210,52 mm. (K-2 vandens šilumos apskaita) | Δp_100 kPa, t_0...200 °C, t_0...100 °C | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 20 | Vandens šilumos apskaita Sonocal 3000 (mobili katilinė) | q_0...180 m³/h, DN 100 | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 21 | Vandens šilumos apskaita SKM-1-U2 (Alyčio katilinė) | q_0,9...90 m³/h, DN 80 | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 22 | Vandens kiekio apskaita SKS-3 (Alyčio katilinė) | q_0,015...1,5 m³/h, DN 20 | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 23 | Vandens šilumos apskaita MULTICAL 803-UF su srauto jutikliu Ultraflow 54 (K-3, 4 katilai) | q_0...800 m³/h, DN 200 | Patikra |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |
| 24 | Vandens šilumos apskaita MULTICAL 803-UF su srauto jutikliu Ultraflow 54 (K-3, 4 ekonomaizeriai) | q_0...400 m³/h, DN 150 | Patikra |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |
| 25 | Vandens šilumos apskaita MULTICAL 803-UF su srauto jutikliu Ultraflow 54 (Oro pašildytuvo šilumos apskaita) | q_0...80 m³/h, DN 80 | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 26 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais FKKCW22, FKKCW33, slėgio keitikliu PCE-28, temperatūros jutikliu CT-GN1, siaurinantis įtaisas - kamerinė diafragma 131,00 mm. (K-3, 4 dujų apskaita) | Δp_10 kPa, Δp_1,0 kPa, p_0...1,6 bar abs, t_(-30...+50) °C | Patikra |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  |
| 27 | Srauto kiekio indikatorius F110-P su sensoriumi OG-030-ASST-FEC-V Skysto kuro iš talpų SKT1, SKT2 į autotransportą apskaita | q_0...1000 l/min. DN80 | Kalibravimas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 28 | Srauto kiekio indikatorius F110-P su sensoriumi OG-H10-SSST-FAB-V (Skysto kuro į K-3 apskaita) | q_0...100 l/min. DN25 | Kalibravimas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 29 | Srauto kiekio indikatorius F110-P su sensoriumi OG-030-ASST-FEC-V (Skysto kuro į talpas SKT1, SKT2 apskaita) | q_0...1000 l/min. DN80 | Kalibravimas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 30 | Srauto kiekio indikatorius F110-P su sensoriumi OG-030-ASST-FEC-V Skysto kuro iš geležinkelio vagonų į talpas SKT1, SKT2 apskaita | q_0...1000 l/min. DN80 | Kalibravimas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 31 | Srauto kiekio indikatorius F110-P su sensoriumi OG-H10-SSST-FAB-V (Skysto kuro į K-7 apskaita) | q_0...100 l/min. DN40 | Kalibravimas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 32 | Srauto matuolis Sitrans FM MAG6000 su jutikliu FM MAG 3100 HT (Vandens srautas per katilą K-3, K-4) | q_0...1000 m³/h, DN200 | Kalibravimas |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur be 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21%, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur su 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba: bendra pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymams palyginti ir įvertinti. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti visų Pirkimo dokumentų 1 priede išvardintų prekių ir jų kiekių, tačiau esant poreikiui kai kurių gali nupirkti ir didesnį nei minėtame priede nurodytas orientacinis kiekis.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti su pasiūlymu: |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja 120 kalendorinių dienų.

___________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)