PANEVĖŽIO MOKYMO CENTRAS

PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

TURINYS

1. Bendrosios nuostatos

2. Pirkimo objektas

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 4. Aplinkos apsaugos kriterijai 5. Pasiūlymų rengimas ir pateikimas 6. Pasiūlymų galiojimas 7. Pirkimo sąlygų paaiškinimas ir patikslinimas 8. Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas ir pasiūlymo atmetimo priežastys 9. Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Priedai:

- Paslaugų techninė specifikacija

- Pasiūlymo forma - Tiekėjo deklaracija

- Pirkimo sutarties projektas ir sutarties priedai

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančioji organizacija – Panevėžio mokymo centras, juridinio asmens kodas 306137642, registracijos adresas J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytą pirkimo objektą.

  - Šis viešasis pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.

  - Šis mažos vertės pirkimas vykdomas naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

  - Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo yra viešųjų pirkimų specialistė Lina Kavaliauskienė, tel. +370 650 84752, el. p.: lina.kavaliauskiene@paneveziomc.lt.

  - Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šio pirkimo objektas yra nurodytas Paslaugų techninėje specifikacijoje (Priedas nr. 1) ir Pasiūlymo formoje (Priedas nr. 2), kurie pateikiami pirkimo sąlygų prieduose.

  - Šis pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų pasiūlymo formoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

  - Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vietos adresas: perkančiosios organizacijos pastatai, esantys  Staniūnų g. 68, Pilėnų g. 35, Danutės g. 40A, Klaipėdos g. 146, Aldonos g. 4, J. Basanavičiaus g. 23A, Stetiškių g. 1P, Panevėžys.

  - Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu argumentai: pirkimo vertė neviršija 15000,00 eur be PVM.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI

  - Perkančioji organizacija numato tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų (jeigu jų pajėgumais tiekėjas remiasi) pašalinimo pagrindus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2 (1) dalies nuostatas „perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“. Tiekėjo deklaracija dėl nurodyto pašalinimo pagrindo taikymo pateikta Priede nr. 3.

  - Perkančioji organizacija šiame pirkime netaiko kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų sutikimą dalyvauti pirkime (jei subtiekėjai bus pasitelkiami).

  - Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

  - Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą. Jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus  reikalavimus, perkančiajai organizacijai su pasiūlymu turi būti pateikta šio ūkio subjekto pasirašyta neatšaukiama laidavimo sutartis, patvirtinanti, kad subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

- APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

  - Pirkimas vykdomas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui turi būti laikomasi aplinkosaugos reikalavimų.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Pasiūlymas pateikiamas užpildžius Pasiūlymo formą (Priedas nr. 2) ir užpildytą Tiekėjo deklaraciją (Priedas nr. 3);

  - Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruti tiekėjai. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz. pdf, jpg, xlsx,, docx ir kt.).

  - Tiekėjo pasiūlymas turi būti pateiktas lietuvių kalba.

  - Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti CVP IS priemonėmis – CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas visus reikalaujamus dokumentus.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos.

  - Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas naudojant CVP IS iki 2025 m. kovo 20 d. 15.30 val.

  - Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą, turi būti atsižvelgiama į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.

  - Tiekėjas pasiūlymo formoje turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad pasiūlymas yra nekonfidencialus.

  - Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai.

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS

  - Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

- PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

  - Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kiti susirašinėjimai vykdomi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PASIŪLYMO ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros atliekamos nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

  - Pasiūlymus nagrinėja ir vertina Perkančioji organizacija.

  - Vokai su pateiktais pasiūlymais atplėšiami 2024 m. kovo 20 d. 16.00 val.

  - Perkančioji organizacija vertina:

    - ar pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjas paaiškintų savo pasiūlymą, jei tai nepakeistų pasiūlymo esmės ir pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas netaptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

    - ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą (ar pasiūlymo sudedamųjų dalių kainą) , jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais turi būti laikoma neįpratai maža, jeigu ji yra 30 (trisdešimt) ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

    - ar pasiūlyme nurodyta bendra kaina atitinka jos sudėtinių dalių sumą. Jei Perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu ras pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, paprašys tiekėjo per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis;

    - tiekėjų pateikti pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai siunčiami CVP IS priemonėmis, tokiu pat būdu vykdomas ir susirašinėjimas su pirkimo sąlygose nurodytais asmenimis, įgaliotais palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais.

  - Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas per nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo;

    - visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos ir, Perkančiajai organizacijai paprašius, per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbtos kainos, tiekėjas neištaiso šių aritmetinių klaidų;

    - jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą;

    - pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

    - tiekėjas, per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų;

    - kitais Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais.

  - Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

  - Suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešama apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis.

  - Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

  - Pirkimas bus laikomas įvykusiu, jeigu bus gautas bent vienas pasiūlymas, atitinkantis šio pirkimo sąlygas.

- PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Jei tiekėjas mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, jis gali savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus ginti Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

Priedas nr. 1

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – Panevėžio mokymo centras

- Pirkimo objektas – priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai.

- Planinė apsauginės signalizacijos sistemų techninė priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus. Techninės priežiūros grafikas pateiktas 3-5 lentelėse.

- LR teisės aktų nustatyta tvarka planinė priešgaisrinės signalizacijos sistemų priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus. Techninės priežiūros grafikas pateiktas 3-5 lentelėse.

- Atvykimo ¡ objektą laikas  –  darbo dienomis atvykstama ¡ objektą ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, ne darbo ir švenčių dienomis per 5 (penkias) valandas nuo pranešimo gavimo. Remonto darbai atliekami per 12 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Preliminarios remonto paslaugų apimtys pateiktos 2 lentelėje.

- Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis 2005 m. vasario 18 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 64 ir 2011 m. rugpjūčio 23 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintų rekomendacijų „Dėl gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“ Nr. 1-251 ir kt. teisės aktais.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui turi būti laikomasi aplinkosaugos reikalavimų.

- Paslaugų teikėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, iš anksto suderintu laiku su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu, sudaromos sąlygos atvykti apžiūrėti objektuose esančias apsaugos ir gaisro signalizacijų sistemas. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Laura Galiauskienė, tel. nr. +370 687 11388, el. p. laura.galiauskiene@paneveziomc.lt

APSAUGINĖS IR PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOS

1 lentelė

| Eil. nr. | Signalizacijos rūšis | Objekto adresas | Pagrindiniai objekto taškai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginė-priešgaisrinė | Staniūnų g. 68, Panevėžys | Apsaugos centralė – 2 vnt. (mokomasis ir dirbtuvių pastatai) Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±55 Video stebėjimo sistema – 1 vnt. Įrašymo įrenginys – 2 vnt. ir 29 kameros |
| 2. | Apsauginė-priešgaisrinė | Pilėnų g. 35, Panevėžys | Apsaugos centralė – 2 vnt. (mokomasis pastatas ir tvora) Gaisro centralė – 2 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ± 50 Video stebėjimo sistema – 1 vnt. Įrašymo įrenginys – 2 vnt. ir 20 kamerų |
| 3. | Apsauginė-priešgaisrinė | Danutės g. 40A, Panevėžys | Apsaugos centralė – 1 vnt. Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±10 Įrašymo įrenginys – 1 vnt. ir 15 kamerų |
| 4. | Apsauginė-priešgaisrinė | Klaipėdos g. 146, Panevėžys | Apsaugos centralė – 3 vnt. Gaisro centralė – 2 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±200 |
| 5. | Apsauginė-priešgaisrinė | Aldonos g. 4, Panevėžys | Apsaugos centralė – 1 vnt. Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±20 Įrašymo įrenginys – 1 vnt. ir 7 kameros |
| 6. | Apsauginė-priešgaisrinė | J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys | 1 objektas. Apsaugos centralė – 1 vnt. Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±15 |
|  |  |  | 2 objektas. Apsaugos centralė – 1 vnt. Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±5 |
|  |  |  | 3 objektas. Apsaugos centralė – 1 vnt. Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±5 |
| 7. | Apsauginė-priešgaisrinė | Stetiškių g. 1 P, Panevėžys | Apsaugos centralė – 1 vnt. (mokomasis pastatas, perimetro) Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±70 Įrašymo įrenginys – 2 vnt. ir 19 kamerų |

REMONTO PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR PERIODIŠKUMAI, ĮEINANTYS Į BENDRĄ PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ KAINĄ

2 lentelė

| Priešgaisrinės signalizacijos sistemos remonto paslaugų preliminarios apimtys per 24 mėn. * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priešgaisrinės centralės pakeitimas | vnt. | 1 |
| 2. | Vidinės sirenos pakeitimas | vnt. | 1 |
| 3. | Lauko sirenos pakeitimas | vnt. | 1 |
| 4. | Akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 10 |
| 5. | Gaisrinio daviklio pakeitimas | vnt. | 10 |
| Apsauginės signalizacijos sistemos remonto paslaugų preliminarios apimtys per 24 mėn. * |  |  |  |
| 1. | Apsauginės centralės pakeitimas | vnt. | 1 |
| 2. | Vidinės sirenos pakeitimas | vnt. | 1 |
| 3. | Lauko sirenos pakeitimas | vnt. | 2 |
| 4. | Akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 5 |
| 5. | Magnetinio daviklio pakeitimas | vnt. | 3 |
| 6. | Judesio daviklio pakeitimas | vnt. | 5 |
| 7. | Dūžio jutiklio pakeitimas | vnt. | 2 |
| 8. | Valdymo pultelio pakeitimas | vnt. | 1 |
| 9. | Vaizdo stebėjimo kamerų pakeitimas | vnt. | 20 |
| 10. | Šviesolaidinio, optinio keitiklio montavimas | vnt. | 1 |
| Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų remonto paslaugų preliminarios apimtys per 24 mėn.* |  |  |  |
| 1. | Programavimas | Darbo val. | 15 |
| 2. | Eksploatacinių ir remonto metu naudotų medžiagų utilizavimas | kartai | esant poreikiui |

*Pastaba. Remonto paslaugų kiekiai nurodyti 2 lentelėje yra preliminarūs, kurie Sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti 30 proc. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visos remonto paslaugų apimties.

Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo metu atsiradusius gedimus identifikuoja pateikdamas pasirašytą Defektinį aktą (Sutarties priedas nr. 2), suderintą su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. Reikalinga įranga, dalys ar komplektuojamos detalės Perkančiajai organizacijai patiekiamos konkurencingomis ne didesnėmis nei rinkos kainomis, suderintomis su Perkančiąja organizacija.

PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ GRAFIKAS

Užsakovas: Panevėžio mokymo centras

Paslaugų teikėjas: ........................................ (įrašyti)

3 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugą pavadinimas | 2025 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Priešgaisrinės sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Apsauginė sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugą pavadinimas | 2026 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Priešgaisrinės sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Apsauginė sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugą pavadinimas | 2027 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Priešgaisrinės sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Apsauginė sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priedas nr. 2

.............................................

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Panevėžio mokymo centrui

PASLAUGŲ TEIKĖJO PASIŪLYMAS

DĖL APSAUGINĖS IR GAISRO APTIKIMO SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

.....................................

(Data)

....................................

(Vieta)

Informacija apie paslaugų teikėją

| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Teikėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  |
| Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Informacija apie subtiekėjus / subteikėjus

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas kodas ir adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos subtiekėjui vykdyti, aprašymas |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

Pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti „prisegti“ atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis/puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)** | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)** |
| --- | --- | --- | --- |

**Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymo kaina

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome Paslaugas, kurios atitinka techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Signalizacijos rūšis | Objekto adresas | 1 mėnesio fiksuota kaina objektui, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginė-priešgaisrinė | Staniūnų g. 68, Panevėžys |  |
| 2. | Apsauginė-priešgaisrinė | Pilėnų g. 35, Panevėžys |  |
| 3. | Apsauginė-priešgaisrinė | Danutės g. 40A, Panevėžys |  |
| 4. | Apsauginė-priešgaisrinė | Klaipėdos g. 146, Panevėžys |  |
| 5. | Apsauginė-priešgaisrinė | Aldonos g. 4, Panevėžys |  |
| 6. | Apsauginė-priešgaisrinė | J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys |  |
| 7. | Apsauginė-priešgaisrinė | Stetiškių g. 1 P, Panevėžys |  |
| Bendra 1 mėnesio pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |
| PVM*** |  |  |  |
| Bendra 1 mėnesio pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |

Bendra 1 mėnesio pasiūlymo kaina su PVM .........................................................................eurai ir ......ct. (suma žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

***Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

................................................................................................................................................................... (įrašyti)

- Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su Pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką ir gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų 6.1 punkte nustatytą laiką.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Priedas nr. 3

_______________________________________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

Panevėžio mokymo centras

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

DĖL VPĮ 46 STRAIPSNIO 2(1) NURODYTO PAŠALINIMO PAGRINDO TAIKYMO

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamai įmonei/įstaigai ................................................................................, juridinio asmens kodas ........................................, nėra pagrindo taikyti VPĮ 46 str. 2(1) nurodyto pašalinimo pagrindo.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priedas nr. 4

PASLAUGŲ SUTARTIS (projektas)

2025 m. ................... mėn. .. d. Nr. .....

Panevėžys

Panevėžio mokymo centras, juridinio asmens kodas 306137642, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Donato Bakšio, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau — „Užsakovas“), ir

............................................, juridinio asmens kodas ....................., kurios registruota buveinė yra .................................................................., atstovaujama ............................................................, veikiančio pagal ...................................................... (toliau — Paslaugų teikėjas), toliau šioje Sutartyje Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, susitarė ir sudarė šią Paslaugų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo sąskaita, rizika ir atsakomybe Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Užsakovui objektų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugas (toliau — Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja apmokėti Paslaugų teikėjui už jo tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Pirkimo sutartis sudaroma remiantis pirkimo objektų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas sąlygomis ir rezultatais.

  - Paslaugų teikimo pradžia — šios Sutarties įsigaliojimo diena. Paslaugų teikimo konkreti apimtis ir terminai nurodyti Sutartį sudarančiuose dokumentuose.

  - Paslaugų teikimo trukmė – 24 (dvidešimt) keturi mėnesiai nuo abiejų Šalių Sutarties pasirašymo dienos.

  - Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami, kaip paaiškinantys vienas kitą, tuo tikslu šioje Sutartyje nustatomas toks dokumentų svarbos eiliškumas:

    - ši Sutartis;

    - pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;

    - Paslaugų teikėjo pasiūlymas;

    - kiti dokumentai (brėžiniai, schemos, aprašai, papildomi susitarimai ir pan. jeigu taikytina).

    - Šalių suderinti Paslaugą teikimo grafikai, kurie sudaromi 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams.

  - Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, išaiškinimų/nurodymų teisė suteikiama Užsakovui.

  - Paslaugos teikiamos Perkančiosios organizacijos pastatuose adresais: Staniūnų g. 68, Pilėnų g. 35, Danutės g. 40A, Klaipėdos g. 146, Aldonos g. 4, J. Basanavičiaus g. 23A, Stetiškių g. 1P Panevėžys.

- ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - Teikti Paslaugas Užsakovui savo rizika ir jėgomis, kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

    - Teikiant Paslaugas, vadovautis tokioms Paslaugoms teikti taikomais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teises aktais.

    - Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo darbuotojai ir (ar) kiti pasitelkiami asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas Paslaugoms suteikti.

    - Bendradarbiauti su Užsakovu ir pirmiausia paisyti jo interesų (Užsakovo interesų prioritetas).

    - Turėti visą Paslaugoms suteikti reikalingą technologinę ir techninę įrangą.

    - Paslaugų teikimo metu atsiradusius gedimus per ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas identifikuoti pateikiant pasirašytą Defektinį aktą (Sutarties priedas nr. 2), suderintą su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu.

    - Sąmoningai nenuslėpti paaiškinimų ar pastebėjimų, kurie galėtų turėti įtakos Paslaugų kokybei ar jų rezultatui.

    - Vadovautis profesinės etikos taisyklėmis, užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos informacijos konfidencialumą ir apsaugą, nenaudoti jos savo ar kitų asmenų naudai.

    - Užsakovui pareikalavus ir per jo nustatytą protingą terminą, savo sąskaita ir jėgomis ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su Paslaugų teikimu.

    - Vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jeigu Paslaugų teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus arba prieštarauja teisės aktams, jis apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos, motyvuotu rašytiniu pranešimu informuoja Užsakovą, nurodydamas, kokiems Sutarties ar teisės aktą reikalavimams prieštarauja Užsakovo nurodymai.

    - Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais.

    - Garantuoti Užsakovui nuostolių atlyginimą, jeigu Paslaugų teikėjas netinkamai ar ne laiku teiktų Paslaugas.

    - Nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje ar leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

    - Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti Užsakovui pranešti subtiekėjų/subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ją atstovus, jeigu ši informacija nebuvo pateikta Paslaugų teikėjo pasiūlyme.

    - Vykdyti kitus teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę:

    - Gauti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas.

    - Reikalauti iš Užsakovo pateikti dokumentus ir informaciją, kurios reikia Paslaugoms tinkamai suteikti.

    - Suteikti Paslaugas prieš sutartą (Techninėje specifikacijoje ir šioje Sutartyje nurodytą) terminą.

    - Paslaugų teikėjas turi ir kitas šios Sutarties ir teisės aktų nustatytas teises.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas.

    - Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju ir suteikti jam visus dokumentus ir informaciją, kurios reikia Paslaugų teikėjui Paslaugoms tinkamai suteikti.

    - Per ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti tinkamai parengtą Defektinį aktą (Sutarties priedas nr. 2) arba per tą patį laikotarpį pateikti pastabas.

    - Vykdyti kitus teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytus veiksmus.

  - Užsakovas turi teisę:

    - Be atskiro Šalių susitarimo įsigyti Sutarties prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų, neviršijant 10 (dešimt) proc. pradinės Sutarties vertės.

    - Duoti nurodymus Paslaugą teikėjui, jeigu tai būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį.

    - Reikalauti suteikti jam Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

    - Savo nuožiūra tikrinti Paslaugų teikimo eigą ir kokybę.

    - Atsisakyti priimti Paslaugas ar jų rezultatą, jei šie neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų.

    - Atsisakyti priimti Paslaugas, kurios neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų, reikalauti pašalinti jų trūkumus arba atsisakyti už jas sumokėti.

    - Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties nustatytas teises.

  - Paslaugų teikėjas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Paslaugų teikėjo įsipareigojimus. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, pažymėjimus ar kitus dokumentus, įgalinčius Paslaugų teikėją užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Paslaugų teikėjo sutartinius įsipareigojimus.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

  - Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara (toliau — Paslaugų kaina). Paslaugų kaina nurodyta Paslaugų teikėjo pasiūlyme, kuris pridedamas kaip priedas prie Sutarties ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Paslaugų 1 (vieno) mėnesio kaina be pridėtinės vertės mokesčio yra ........................ Eur (suma žodžiais). PVM sudaro .............. Eur (suma žodžiais). Paslaugų 1 (vieno) mėnesio kaina su PVM yra .............. Eur (suma žodžiais).

  - Bendra Sutarties vertė Sutarties galiojimo laikotarpiu .............. Eur su PVM (suma žodžiais).

  - Paslaugų kaina nustatyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir gali būti keičiama tik šioje Sutartyje numatytais atvejais. Į Paslaugų kainą įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, mokesčiai ir mokėjimai. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad jis iki sudarant Sutartį išanalizavo Užsakovo pateiktą informaciją, numatė ir įvertino visas aplinkybes bei išlaidas, galinčias turėti įtakos teikiamų Paslaugų kokybei ir Paslaugų rezultatui. Jeigu siekiant įvykdyti šią Sutartį ir (ar) pasiekti Paslaugų rezultatą Paslaugų teikėjui reikia atlikti papildomus darbus, patirti papildomi išlaidų ir pan., kurių Paslaugų teikėjas nenumatė sudarant Sutartį, arba kuriuos reikia atlikti dėl to, kad dėl Paslaugų teikėjo naudojamo Paslaugų atlikimo metodo, būdo ar formos padidėja Paslaugų teikimo apimtys ir (ar) išlaidos, tai visos tokios papildomos išlaidos tenka Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių papildomų išlaidų, viršijančių Paslaugų įkainius, išskyrus Sutartyje aiškiai aptartus Paslaugų įkainių koregavimo atvejus.

  - Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams, pasikeistų PVM dydis, Paslaugų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami, t. y. Užsakovas mokės Paslaugų teikėjui už tinkamai pagal Sutartį suteiktų Paslaugų kainą be PVM, pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip. Paslaugų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perskaičiuojami dėl kitų mokesčių pasikeitimo.

  - Šalys susitaria, kad Paslaugų (ar Paslaugų dalies) atsisakymas yra išimtinai Užsakovo teisė. Raštu informavus ir pateikus tai pagrindžiančius dokumentus, kad Užsakovas netenka teisės į vieną iš objektų, mokestis už Paslaugas atitinkamam objektui nebeskaičiuojamas.

  - Visi mokėjimai bus atliekami eurais, pavedimu ¡ Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą.

  - Paslaugų teikėjas už suteiktas Paslaugas pateikia mėnesinę sąskaitą. Sąskaita už praėjusį mėnesį pateikiama iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

  - Sąskaitos Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu:

    - elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrą standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroninis sąskaitą faktūrų standartas), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis;

    - Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau — SABIS) priemonėmis.

  - Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimo, atliekamą vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau — įstatymas) 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

  - Pagal tinkamai parengtą ir Užsakovo priimtą sąskaitą faktūrą, Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų teikėjo išrašytos sąskaitos pateikimo Užsakovui informacinės SABIS priemonėmis dienos.

  - Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei Paslaugos teikiamos netinkamai, ir vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų įskaitymus (įskaitant baudas, delspinigius ir kitas netesybas pagal šią Sutartį), atitinkamai mažindamas Paslaugų teikėjo mokėtinas sumas.

  - Visų garantijų ir taikytinų baudų/netesybų dydžiai išreikšti procentine išraiška skaičiuojami nuo Paslaugų kainos (be PVM), nebent konkrečioje nuostatoje numatyta kitaip.

  - Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų šioje Sutartyje,

  - įskaitant nuostolių ir netesybų mokėjimus, turi būti sumokami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimo prievolės atsiradimo dienos.

  - Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekėju/subteikėju (-ais) (toliau - subtiekėjas), jei subtiekėjas (-ai) yra pasitelkiamas (-i) Sutarčiai vykdyti, ir jei subtiekėjas (-ai) raštu išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Paslaugą teikėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

- KOKYBĖS REIKALAVIMAI

  - Užsakovas gali atsisakyti pasirašyti Paslaugų teikėjo pateiktus aktus ir nepriimti suteiktų Paslaugų, jei paaiškėja, kad suteiktos Paslaugos neatitinka Sutarties reikalavimų. Užsakovas apie suteiktų Paslaugų kokybės neatitikimus informuoja Paslaugų teikėją ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio neatitikimo paaiškėjimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti pašalinti suteiktų Paslaugų trūkumus, suteikti kokybiškas Paslaugas arba grąžinti sumokėtą kainą už netinkamai suteiktas Paslaugas. Užsakovas taip pat gali Paslaugų trūkumus ir (ar) Paslaugų teikėjo sustabdytas, neatliktas ar vėluojamas suteikti Paslaugas atlikti trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis bei išskaičiuoti ar reikalauti atlyginti dėl to patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius.

  - Reikalavimų Paslaugų kokybei pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

- PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

  - Planinė priešgaisrinės signalizacijos sistemų techninė priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus pagal 3-5 lentelėse pateiktą grafiką (Sutarties priedas nr. 1).

  - Planinė apsauginės signalizacijos sistemų techninė priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus pagal 3-5 lentelėse pateiktą grafiką (Sutarties priedas nr. 1).

  - LR teisės aktų nustatyta tvarka planinė priešgaisrinės signalizacijos sistemų priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus pagal iš anksto suderintą grafiką (3-5 lentelės). Gavus Užsakovo pranešimą telefonu ar el. paštu apie priešgaisrinės ar apsauginės signalizacijos sistemų gedimą, Paslaugų teikėjo atstovas darbo dienomis atvyksta ¡ objektą ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, ne darbo ir švenčių dienomis per 5 (penkias) valandas nuo pranešimo gavimo. Remonto paslaugas teikėjas turi suteikti ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo pranešimo gavimo.

  - Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo metu atsiradusius gedimus identifikuoja pateikdamas pasirašytą Defektinį aktą (Sutarties priedas nr. 2), suderintą su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. Reikalinga įranga, dalys ar komplektuojamos detalės Perkančiajai organizacijai patiekiamos konkurencingomis ne didesnėmis nei rinkos kainomis suderintomis su Perkančiąja organizacija.

  - Paslauga turi būti suteikta laikantis Lietuvos Respublikos teisės normų reikalavimų. Visais atvejais Paslaugų teikėjas atsako už tai, kad, prireikus, būtų pateikti visi su Paslaugų suteikimu susiję dokumentai visiems to pagrįstai prašantiems asmenims.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJOS

  - Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būti vykdomi tinkamai ir laiku.

  - Jeigu Užsakovas dėl savo kaltės laiku nevykdo savo įsipareigojimų apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas, Paslaugų teikėjo reikalavimu jis moka Paslaugų teikėjui 0,03 (trijų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos apmokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės nesuteikia Paslaugų ar bet kurios ją dalies Sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, reikalauti 0,03 (trijų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių nuo Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Paslaugų suteikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga.

  - Jeigu Paslaugos neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Užsakovo pasirinkimu, Užsakovas turi teisę nemokėti už suteiktas Paslaugas arba reikalauti Paslaugų teikėjo suteikti Paslaugas, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo ją vykdymo.

  - Šalys sutinka laikyti dokumentus ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdant Sutartį, konfidencialiais ir įsipareigoja be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Paslaugų teikėją atskleidimas, jei Paslaugų teikėjas pažeidžia savo įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodyti kitaip. Šis įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo.

  - Paslaugų teikėjas garantuoja, kad jo suteiktos Paslaugos atitiks Sutartu sudarančiuose dokumentuose numatytas savybes, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bus atliktos be klaidų ar kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų atliktų Paslaugų vertę.

  - Nustatytų trūkumų šalinimas atliekamas Paslaugų teikėjo rizika ir sąskaita.

  - Paslaugų teikėjui nekokybiškai suteikus Paslaugas, ir dėl to Užsakovui patyrus išlaidų ar nuostolių, Paslaugų teikėjas atlygina visas dėl to Užsakovo patirtas išlaidas ir nuostolius.

  - Jei Paslaugų teikėjas nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso trūkumų, Užsakovas gali pats arba trečiojo asmens pagalba atlikti tokių trūkumų taisymą Paslaugų teikėjo sąskaita. Paslaugų teikėjas privalo padengti visas išlaidas, kurias patiria Užsakovas, ištaisydamas trūkumus ir atitaisydamas trūkumų padarytą žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito tiekėjo, išlaidas ekspertams ir pan.) bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

- SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

  - Šio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subtiekėjų pasitelkimu ir jų keitimu, taikomos tik tuo atveju jei subtiekėjai bus pasitelkti pagal pirkimo sąlygas.

  - Paslaugų teikėjas gali pakeisti subtiekėjus tik laikydamasis pirkimo dokumentų ir teisės normų sąlygų.

  - Paslaugą teikėjas atsako už subtiekėjų (jei tokio yra nurodyta sutarties priede) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subtiekėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus Paslaugų teikėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas nepajėgus tinkamai vykdyti įsipareigojimus Paslaugų teikėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir (ar) panašios padėties, Paslaugų teikėjas gali (o Užsakovui pareikalavus — privalo) pakeisti subtiekėją. Apie tai Paslaugų teikėjas turi informuoti Užsakovą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis. Gavęs toks pranešimą, Užsakovas kartu su Paslaugų teikėju įformina protokolą dėl subtiekėjo pakeitimo, pasirašomą abiejų Sutarties Šalių. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Subtiekėjo pasitelkimas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės vykdant šią Sutart¡. Už subtiekėjo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Paslaugų teikėjas.

  - Subtiekėjų samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ir (ar) pakeitimu.

  - Šio Sutarties skyriaus nuostatos yra laikomos esminėmis Sutarties sąlygomis.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui turi būti laikomasi aplinkosaugos reikalavimų, kurie nustatyti pagal įsakymo 4.4.4. punktą:

    - mažinamas popieriaus sunaudojimas, atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, techninė dokumentacija, defektiniai aktai, sąskaitos ar kita dokumentacija teikiama tik elektronine forma, tokiu būdu Prekėms tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių;

    - vykdant Sutartį Tiekėjas turi užtikrinti, kad Paslaugų teikimo metu naudojamos priemonės, medžiagos, įrenginiai ar komplektuojamosios detalės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jas galima naudoti daugiau nei vieną kartą. Gedimo atveju pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

    - Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos (mišrios, antrinės, pavojingos ir kt.) remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atitinkamam atliekų tvarkytojui.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

  - Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Paslaugų teikėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Užsakovas atlygins Paslaugų teikėjui už Paslaugas, tinkamai suteiktas iki Sutarties nutraukimo dienos.

  - Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštišku pranešimu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Paslaugų teikėjas Sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo prisiimtus įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Šiuo atveju Paslaugų teikėjas, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs Sutartį, sumoka Užsakovui 5 (penkių) proc. nuo Sutarties vertės be PVM dydžio baudą ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Šiuo atveju esminiu Sutarties pažeidimu, be kita ko, laikomi ir tie atvejai, kai: a) Paslaugų teikėjas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda teikti Paslaugų sutartu laiku arba daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja pradėti teikti Paslaugas; b) Paslaugų teikėjas neištaiso Užsakovo nurodytų trūkumų (ar ištaiso juos netinkamai); c) kai Paslaugų teikėjas neužtikrina, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjas ar jo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją, reikalingą Paslaugoms suteikti; d) kai Paslaugų teikėjas pažeidžia subtiekėjo keitimo tvarką; e) kai Paslaugų teikėjas pažeidžia kitas Sutarties sąlygas, kurios aiškiai nurodytos kaip esminės.

  - Užsakovas šią Sutartį taip pat gali vienašališkai nutraukti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Apie toks Sutarties nutraukimą Paslaugų teikėjas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Svarbiomis priežastimis šiuo atveju laikomos: a) nepagrįstas Užsakovo uždelsimas sumokėti už tinkamai suteiktas ir priimtas Paslaugas, jei jis trunka ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus ir b) Užsakovo pareigos bendradarbiauti nevykdymas, kai dėl to Paslaugų teikėjas negali tinkamai teikti Paslaugų ir yra raštu pareiškęs Užsakovui bent vieną rašytinę pretenziją.

  - Tiek viena, tiek kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei kita Šalis tampa nemoki, bankrutuojanti, likviduojama ar sustabdo savo veiklą.

  - Sutartis taip pat gali būti nutraukiama raštišku Šalis susitarimu. Šiuo atveju, per 5 (penkias) darbo dienas nuo derybų pradžios Šalys privalo išspręsti šios sutarties nutraukimo klausimą ir tai įforminti abiejų Šalis pasirašytu susitarimu.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai ¡vykdyta ši Sutartis.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

  - Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų, nebent konkrečioje Sutarties nuostatoje numatyta kitaip.

- KITOS NUOSTATOS

  - Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių ar paslaugų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys privalo nedelsdamos elektroniniu paštu, o po to ir raštu, informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali būti atleista nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Užsakovui įrodžius, jog Paslaugos negali būti suteiktos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei įsipareigojimai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali būti vykdomi ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalis, prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštu įspėjusi kitą Šalį, turi teisę nutraukti Sutartį. Jeigu Šalis laiku nepateikia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba todėl, kad visai nebuvo informuota.

  - Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaita numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie tai nedelsiant informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų vadovaujantis tais rekvizitais.

  - Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Šalis pateiktu adresu, vienu iš šią būdų — paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu Šalis susitartu būdu. Šalys susitaria, kad susirašinėjimui pirmiausia bus naudojamas elektroninis paštas. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:

    - jei yra gautas Šalies patvirtinimas apie atitinkamo pranešimo gavimą;

    - išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena — kitą darbo dieną;

    - įteikiant pasirašytinai — tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateikti informaciją ir pasirašo, kad ją gavo.

  - Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiais likusių šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro negaliojančia visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma.

  - Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties sudarymo ar vykdymo, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Paslaugų gavėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – ........................................................................., tel. nr. ...................................., el. p. .....................................................

  - Paslaugų gavėjo paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą –.........................................................................................., tel. nr. ...................................., el. p. .....................................................

  - Paslaugų teikėjo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo ........................................................................., tel. nr. ...................................., el. p. .....................................................

  - Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų gedimų atvejais, iškvietimai užregistruojami Paslaugų teikėjo telefonu:........................................... (įrašyti).

  - Šalys negali perduoti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be rašytinio kitos Šalies sutikimo.

  - Sutartis ir jos pakeitimai gali būti pasirašomi naudojant elektronines priemones, kurios yra pakankamos Šalims tinkamai identifikuoti. Sutartis, Šalis pasirašyta elektroniniais parašais, įskaitant ir jos pakeitimus, turi tokią pačią galią, kaip ir Sutarties originalas. Pasirašius Sutartį elektroninėmis priemonėmis apsikeitimas dokumentais vykdomas taip pat elektroninėmis priemonėmis. Jei Sutartis Šalis pasirašoma fiziškai, ji sudaroma 2 vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną tenka kiekvienai iš Šalių.

Sutarties priedai:

1 priedas – Paslaugų techninė specifikacija

2 priedas – Defektinis aktas

- ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas | Paslaugos teikėjas |
| --- | --- |
| Panevėžio mokymo centras | Pavadinimas |
| J. Basanavičiaus 23A, 36205 Panevėžys | Adresas |
| Juridinio asmens kodas 306137642 PVM kodas LT100015245512 | Kodas PVM kodas |
| A/s LT03 4040 0636 1000 2043 Tel. nr. +370 684 80 181 El. p. info@paneveziomc.lt | Sąskaita Bankas Banko kodas Tel. nr. El. p. |
| Direktorius Donatas Bakšys | Atsakingas asmuo Vardas, pavardė |
| ________________________ | ________________________ |
| A.V. | A.V. |

Sutarties priedas nr. 1

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – Panevėžio mokymo centras

- Pirkimo objektas – priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai.

- Planinė apsauginės signalizacijos sistemų techninė priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus (3-5 lentelės).

- LR teisės aktų nustatyta tvarka planinė priešgaisrinės signalizacijos sistemų priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus pagal iš anksto suderintą grafiką (3-5 lentelės).

- Atvykimo ¡ objektą laikas — darbo dienomis atvykstama ¡ objektą ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, ne darbo ir švenčių dienomis per 5 (penkias) valandas nuo pranešimo gavimo. Remonto darbai atliekami per 12 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo (maksimalūs kiekiai pateikiami 2, 4 ir 5 lentelėse).

- Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis 2005 m. vasario 18 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 64 ir 2011 m. rugpjūčio 23 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintų rekomendacijų „Dėl gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“ Nr. 1-251 ir kt. teisės aktais.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui turi būti laikomasi aplinkosaugos reikalavimų.

- Paslaugų teikėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, iš anksto suderintu laiku su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu, sudaromos sąlygos atvykti apžiūrėti objektuose esančias apsaugos ir gaisro signalizacijų sistemas. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Laura Galiauskienė, tel. nr. +370 687 11388, el. p. laura.galiauskiene@paneveziomc.lt

APSAUGINĖS IR PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOS

1 lentelė

| Eil. nr. | Signalizacijos rūšis | Objekto adresas | Pagrindiniai objekto taškai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginė-priešgaisrinė | Staniūnų g. 68, Panevėžys | Apsaugos centralė – 2 vnt. (mokomasis ir dirbtuvių pastatai) Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±55 Video stebėjimo sistema – 1 vnt. Įrašymo įrenginys – 2 vnt. ir 29 kameros |
| 2. | Apsauginė-priešgaisrinė | Pilėnų g. 35, Panevėžys | Apsaugos centralė – 2 vnt. (mokomasis pastatas ir tvora) Gaisro centralė – 2 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±50 Video stebėjimo sistema – 1 vnt. Įrašymo įrenginys – 2 vnt. ir 20 kamerų |
| 3. | Apsauginė-priešgaisrinė | Danutės g. 40A, Panevėžys | Apsaugos centralė – 1 vnt. Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±10 Įrašymo įrenginys – 1 vnt. ir 15 kamerų |
| 4. | Apsauginė-priešgaisrinė | Klaipėdos g. 146, Panevėžys | Apsaugos centralė – 3 vnt. Gaisro centralė – 2 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±200 |
| 5. | Apsauginė-priešgaisrinė | Aldonos g. 4, Panevėžys | Apsaugos centralė – 1 vnt. Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±20 Įrašymo įrenginys – 1 vnt. ir 7 kameros |
| 6. | Apsauginė-priešgaisrinė | J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys | 1 objektas. Apsaugos centralė – 1 vnt. Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±15 |
|  |  |  | 2 objektas. Apsaugos centralė – 1 vnt. Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±10 |
|  |  |  | 3 objektas. Apsaugos centralė – 1 vnt. Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±10 |
| 7. | Apsauginė-priešgaisrinė | Stetiškių g. 1 P, Panevėžys | Apsaugos centralė – 1 vnt. (mokomasis pastatas, perimetro) Gaisro centralė – 1 vnt. Gaisrinių daviklių skaičius ±70 Įrašymo įrenginys – 2 vnt. ir 19 kamerų |

REMONTO PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR PERIODIŠKUMAI, ĮEINANTYS Į BENDRĄ PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ KAINĄ

2 lentelė

| Priešgaisrinės signalizacijos sistemos remonto paslaugų preliminarios apimtys per 24 mėn. * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priešgaisrinės centralės pakeitimas | vnt. | 1 |
| 2. | Vidinės sirenos pakeitimas | vnt. | 1 |
| 3. | Lauko sirenos pakeitimas | vnt. | 1 |
| 4. | Akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 10 |
| 5. | Gaisrinio daviklio pakeitimas | vnt. | 10 |
| Apsauginės signalizacijos sistemos remonto paslaugų preliminarios apimtys per 24 mėn. * |  |  |  |
| 1. | Apsauginės centralės pakeitimas | vnt. | 1 |
| 2. | Vidinės sirenos pakeitimas | vnt. | 1 |
| 3. | Lauko sirenos pakeitimas | vnt. | 2 |
| 4. | Akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 5 |
| 5. | Magnetinio daviklio pakeitimas | vnt. | 3 |
| 6. | Judesio daviklio pakeitimas | vnt. | 5 |
| 7. | Dūžio jutiklio pakeitimas | vnt. | 2 |
| 8. | Valdymo pultelio pakeitimas | vnt. | 1 |
| 9. | Vaizdo stebėjimo kamerų pakeitimas | vnt. | 20 |
| 10. | Šviesolaidinio, optinio keitiklio montavimas | vnt. | 1 |
| Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų remonto paslaugų preliminarios apimtys per 24 mėn.* |  |  |  |
| 1. | Programavimas | darbo val. | 15 |

*Pastaba. Remonto paslaugų kiekiai nurodyti 2 lentelėje yra preliminarūs, kurie Sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti 30 proc. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visos remonto paslaugų apimties.

Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo metu atsiradusius gedimus identifikuoja pateikdamas pasirašytą Defektinį aktą (Sutarties priedas nr. 2), suderintą su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. Reikalinga įranga, dalys ar komplektuojamos detalės Perkančiajai organizacijai patiekiamos konkurencingomis ne didesnėmis nei rinkos kainomis, suderintomis su Perkančiąja organizacija.

PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ GRAFIKAS

Užsakovas: Panevėžio mokymo centras

Paslaugų teikėjas: ........................................ (įrašyti)

3 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugą pavadinimas | 2025 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Priešgaisrinės sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Apsauginė sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugą pavadinimas | 2026 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Priešgaisrinės sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Apsauginė sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugą pavadinimas | 2027 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Priešgaisrinės sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Apsauginė sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sutarties priedas Nr. 2

DEFEKTINIS AKTAS

______________

(data)

______________

(vieta)

Sudarė:

(Įmonės pavadinimas)

(Įmonės kodas)

(Adresas)

Atlikus priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų patikrinimą Panevėžio mokymo centro pastatuose, nustatyti neveikiantys įrenginiai:

| Eil. nr. | Įrenginiai, kuriuos būtina pakeisti | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

| (Paslaugų teikėjo atstovo pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (Užsakovo atstovo pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |