## Sheet1
Techninė specifikacija
Perkami lauko apšvietimo įrengimo darbai, elektros infrastruktūros priežiūros, remonto bei avariniai darbai ir paslaugos su medžiagomis (žr. lentelę). Laimėtoju bus pripažintas tiekėjas, pasiūlęs mažiausią bendrą darbų ir paslaugų su medžiagomis kainą.
Savivaldybės administracija neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus darbų ir paslaugų su medžiagomis kiekio. Esant poreikiui, atskirų pozicijų kiekis gali didėti, tačiau bendra pirkimo vertė negali viršyti nurodytos maksimalios leistinos kainos.
Vykdant Darbus turi būti neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. punkte nustatytų reikalavimų: Gatvių apšvietimo įranga turi būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) (Sutarties vykdymo sąlyga);
Nr. | Pavadinimas
1.1. | LAUKO APŠVIETIMO DARBAI (CINKUOTOS ATRAMOS) SU MEDŽIAGOMIS
1.1.1 | Polietileninių iki 50 mm skersmens vamzdžių paklojimas tranšėjoje
1.1.2 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose
1.1.3 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio
1.1.4 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos montavimas
1.1.5 | Iki 1000 V įtampos nuo 70mm2 iki 120mm2 skersp.kabeliui galinės movos montavimas
1.1.6 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui jungiamosios movos montavimas
1.1.7 | Iki 1000 V įtampos nuo 70mm2 iki 120mm2 skersp.kabeliui jungiamosios movos montavimas
1.1.8 | Pamatų 4m apšvietimo atramoms demontavimas
1.1.9 | Pamatų 6m apšvietimo atramoms demontavimas
1.1.10 | Pamatų 8m apšvietimo atramoms demontavimas
1.1.11 | Pamatų 10m apšvietimo atramoms demontavimas
1.1.12 | Pamatų 12m apšvietimo atramoms demontavimas
1.1.13 | Pamatų 4m apšvietimo atramoms montavimas
1.1.14 | Pamatų 6m apšvietimo atramoms montavimas
1.1.15 | Pamatų 8m apšvietimo atramoms montavimas
1.1.16 | Pamatų 10m apšvietimo atramoms montavimas
1.1.17 | Pamatų 12m apšvietimo atramoms montavimas
1.1.18 | Cinkuotos metalinės 4m apšvietimo atramos demontavimas
1.1.19 | Cinkuotos metalinės 6m apšvietimo atramos demontavimas
1.1.20 | Cinkuotos metalinės 8m apšvietimo atramos demontavimas
1.1.21 | Cinkuotos metalinės 10m apšvietimo atramos demontavimas
1.1.22 | Cinkuotos metalinės 12m apšvietimo atramos demontavimas
1.1.23 | Cinkuotos metalinės 4m apšvietimo atramos montavimas
1.1.24 | Cinkuotos metalinės 6m apšvietimo atramos montavimas
1.1.25 | Cinkuotos metalinės 8m apšvietimo atramos montavimas
1.1.26 | Cinkuotos metalinės 10m apšvietimo atramos montavimas
1.1.27 | Cinkuotos metalinės 12m apšvietimo atramos montavimas
1.1.28 | Cinkuotos metalinės atramos 4m tiesinimas
1.1.29 | Cinkuotos metalinės atramos 6-8m tiesinimas
1.1.30 | Cinkuotos metalinės atramos surinkimas (SV-15, automatinis jungiklis)
1.1.31 | Įžemiklių įgylinimas mechanizuotai iki 15 m
1.1.32 | Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru
1.1.33 | Gembės ant cinkuotos metalinės atramos demontavimas nuo autobokštelio
1.1.34 | Gembės ant cinkuotos metalinės atramos montavimas nuo autobokštelio
1.1.35 | Lauko apšvietimo šviestuvų demontavimas nuo cinkuotos metalinės atramos nuo autobokštelio
1.1.36 | Lauko apšvietimo šviestuvų montavimas ant cinkuotos metalinės atramos nuo autobokštelio (su šviestuvu)
1.1.37 | Lauko apšvietimo šviestuvų keitimas nuo autobokštelio
1.1.38 | Lauko apšvietimo šviestuvų lempučių keitimas nuo autobokštelio
1.1.39 | Lauko apšvietimo šviestuvų remontas nuo autobokštelio (Sliw50 gnybtų arba kabelio keitimas)
1.1.40 | Apšvietimo valdymo skydelio surinkimas ir montavimas
1.2. | LAUKO APŠVIETIMO DARBAI (GELŽBETONINĖS ATRAMOS) SU MEDŽIAGOMIS
1.2.1 | G/B 9-11m atramos demontavimas ir utilizavimas
1.2.2 | G/B 9-11m atramos montavimas
1.2.3 | G/b atramų 9m tiesinimas
1.2.4 | G/b atramų 11m tiesinimas
1.2.5 | Kronšteino vienam šviestuvui ant esamos g/b montavimas nuo autobokštelio
1.2.6 | Lauko apšvietimo šviestuvų demontavimas nuo g/b atramos nuo autobokštelio
1.2.7 | Lauko apšvietimo šviestuvų montavimas ant esamos g/b atramos nuo autobokštelio
1.2.8 | Traversos montavimas ant esamos g/b atramos
1.2.9 | Oro kabelio iki 50 mm2 skerspjūvio montavimas nuo autobokštelio
1.2.10 | Apšvietimo valdymo skydelio surinkimas ir montavimas ant esamos g/b atramos
1.3. | VIDAUS INSTALIACIJOS REMONTO DARBAI SU MEDŽIAGOMIS
1.3.1 | Elektros instaliacijos virštinkinių jungiklių montavimas
1.3.2 | Elektros instaliacijos potinkinių jungiklių montavimas
1.3.3 | Elektros instaliacijos virštinkinių kištukinių lizdų montavimas
1.3.4 | Elektros instaliacijos potinkinių kištukinių lizdų montavimas
1.3.5 | Elektros instaliacijos jungiklių keitimas
1.3.6 | Elektros instaliacijos kištukinių lizdų keitimas
1.3.7 | Paskirstymo virštinkinio skydelio iki 12 mod. montavimas
1.3.8 | Paskirstymo virštinkinio skydelio iki 24 mod. montavimas
1.3.9 | Paskirstymo potinkinio skydelio iki 12 mod. montavimas
1.3.10 | Paskirstymo potinkinio skydelio iki 24 mod. montavimas
1.3.11 | Automatinio jungiklio 1 f. montavimas
1.3.12 | Automatinio jungiklio 3 f. montavimas
1.3.13 | Automatinio jungiklio 1 modulio keitimas
1.3.14 | Automatinio jungiklio 3 modulio keitimas
1.3.15 | Kontaktoriaus 1f. montavimas
1.3.16 | Kontaktoriaus 3f. montavims
1.3.17 | Kontaktoriaus 1f. keitimas
1.3.18 | Kontaktoriaus 3f. keitimas
1.3.19 | Fotorėlės su šviesos davikliu montavimas
1.3.20 | Fotorėlės su šviesos davikliu keitimas
1.3.21 | Kirtiklio-saugiklio bloko montavimas
1.3.22 | Saugiklio montavimas
1.3.23 | Saugiklių keitimas
1.3.24 | 1-fazio skaitiklio montavimas
1.3.25 | 3-fazio skaitiklio montavimas
1.3.26 | Apskaitos skydo iki 4 apskaitų arba paskirstymo skydo montavimas
1.4 | MECHANIZMAI
1.4.1 | Mini ekskovatoriaus nuoma
1.4.2 | Traktoriaus nuoma
1.4.3 | Autobokštelio nuoma iki 10 km
1.4.4 | Autobokštelio nuoma virš 10 km už kiekvieną papildomą km
1.4.5 | Autogrąžto nuoma
1.4.6 | Autogrąžto nuoma virš 10 km už kiekvieną papildomą km
1.4.7 | Krovininio automobilio iki 3,5t nuoma
1.4.8 | Krovininio automobilio virš 3,5t (autovežis) nuoma
1.4.9 | Brigadinio automobilio nuoma
1.4.10 | G/B ir cinkuotų atramų vežimo priekaba
1.4.11 | Keltuvo nuoma vidaus darbams virš 3m
1.4.12 | Betranšejinio įrenginio (grunto gręžimo įranga) nuoma
1.4.13 | Betranšejinio įrenginio (grunto prakalimo įranga) nuoma
1.4.14 | Generatorius 5kW nuoma
1.5. | BENDRASTATYBINIAI DARBAI
1.5.1 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas
1.5.2 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas
1.5.3 | Grunto kasimas
1.5.4 | Grunto užpylimas
1.5.5 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu
1.5.6 | Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu
1.5.7 | Grunto tankinimas mechanizuotu būdu
1.5.8 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu
1.5.9 | 90 - 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant gruntą iki 30m
1.5.10 | 90 - 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, pragręžiant gruntą
1.5.11 | Trinkelių atstatymo darbai
1.6. | KITI DARBAI IR PASLAUGOS
1.6.1 | Atstovų iškvietimas
1.6.2 | Geodezinė nuotrauka, išpildomoji nuotrauka
1.6.3 | Leidimų gavimas
1.6.4 | Paleidimo, reguliavimo derinimo darbai, gedimų paieškos darbai
1.6.5 | Avariniai darbai, kai jie atliekami per 24 valandas po avarijos pranešimo