KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

M. K. ČIURLIONIO TILTO KAUNO MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO RINKOS KONSULTACIJOS APŽVALGA

- 1. Ar pirkimui skirtų lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 5.3 punkte, yra pakankama tinkamam darbų atlikimui? - Pastabos: - 1. Mūsų nuomone, skirta lėšų suma turėtų būti bent 20% didesnė. 2. Suma yra suprantama, Tiekėjas negali teikti ar ji yra pakankama. 3. Ne, pirkimui skirti lėšų 4 130 172,2 EUR su PVM. - Atsakymas. Paaiškiname, kad projekto įgyvendinimui skirta lėšų suma pirkimo dokumentuose nurodyta vadovaujantis projekto skaičiuojamosios kainos dalimi, kurioje kainos perskaičiuotos pagal 2024 m. spalio mėnesio kainas, todėl pirkimui skirta lėšų suma yra reali, atspindinti realią rinkos situaciją ir nebus koreguojama.

- 2. Ar sutarties projekte ir techninėje dokumentacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Ar aiškūs ir tinkamai suformuluoti keliami reikalavimai darbams? Ar yra aiški apimtis? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. - Pirkimo objektas aiškus. Reikalavimai darbams aiškūs, apimtis aiški. Apimtis yra aiški. (Klausimai pateikti žemiau). Aišku.

- 3. Ar sutarties projekte ir techninėje dokumentacijoje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? - Taip. Pakankama. Aišku.

4. Ar tinkamai suformuluoti ir užtikrinantys konkurenciją yra kvalifikaciniai reikalavimai šių darbų pirkime? Taip. Tinkamai. Dokumentai suformuluoti aiškiai.

5. Ar ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tinkamai suformuluoti? Taip. Kriterijai aiškūs ir tinkamai suformuluoti. Tinkamai.

6. Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją šių darbų atlikimui. Pastabos: 1. Dalis atitvarų yra smarkiai paveikti korozijos, todėl suremontuoti jų nepavyks. Reikia gaminti naujus, t. y. įtraukti eilutę su kiekiais į DKŽ; 2. Šalitilčius numatyta suremontuoti pakeičiant jų dangą. Atliekant senos dangos pašalinimą pasižeis liukų, esančių pėsčiųjų zonoje sandarinimas, bei apsauga nuo korozijos. Reikėtų į DKŽ įtraukti jų remontą. Atsakymas. Pastabos perduotos projektuotojams. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie pirkimo dokumentai yra taisomi ir tikslinami, todėl paskelbus pirkimą prašome tiekėjus atidžiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais.

Dėkojame dalyvavusiems rinkos konsultacijoje!