UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Pakruojo r. sav. Pakruojo m. LT-83163 Pramonės g. 1, Tel. ( 8 421) 61 227. El. paštas info@vandentiekis.com Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167922698 PVM kodas LT679226917 Atsisk.sąsk. LT47 4010 0456 0003 0308 Luminor Bank AB.

PATVIRTINTA:

Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos 2025-03-17 protokolu

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO „ROZALIMO MSTL.  NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMAS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	6

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	16

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	21

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	22

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	26

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	27

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	28

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	32

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	34

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Rangos sutarties projektas“	35

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties PĮ 58 str. 4 1 d. nuostatoms“	36

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Darbo apskaitos deklaracija“	38

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Atliktų statybos darbų sąrašas“	39

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas“	40

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“	42

Pirkimo sąlygų 16 priedas „Specialistų  sąrašas“	43

Pirkimo sąlygų 17 priedas „Preliminariosios sutarties projektas“	44

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Pakruojo vandentiekis, juridinio asmens kodas 167922698, adresas Pakruojo r. sav. Pakruojo m. LT-83163 Pramonės g. 1, darbo laikas I-IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 15:45, pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų katalogu CPO.LT, nes kataloge nėra pirkimo specifikacijos žemiau nurodyto objekto pirkimui.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktu ir 4.4.1 papunkčiu, kai perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti priede Nr. 4.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  Perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti nuotekų valymo įrenginių Pakruojo r. sav., Rozalimo mstl., Dobilų g. projektinių pasiūlymų, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimą ir statybos rangos darbus, sudarant preliminarią sutartį. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkantysis subjektas nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

4.3. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą Perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurie nurodyti 4 priede. 4.4. Tiekėjui pateikus EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo. Vis dėlto, Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1 Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau-PĮ) 58 straipsnio 41 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją, užpildant specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą, dėl atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3,6 punktams.

5.2. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)  51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų Perkantysis subjektas gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdamas užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.3. Perkantysis subjektas laiko, kad tiekėjas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau- Nacionalinio saugumo įstatymas) 13 straipsnio  4 dalies 1 punkte. Nustačius pasiūlymų eilę, esant Nacionalinio saugumo įstatymo 13 str. 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms,  Perkantysis subjektas kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkantysis subjektas prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą, įskaitant pasiūlymo formos 1 priedą „Įkainotą veiklų sąrašą“.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nurodyti dokumentai ir užpildyti priedai, specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodyti dokumentai.

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei Perkantysis subjektas kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, jis turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajam subjektui priimtino turinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių ūkio subjektų pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas visų jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, kurie teikia pasiūlymą, vardu.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma - 20.000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

  - Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija. Garantija turi būti besąlyginė ir neatšaukiama ir negali būti ribojama jokiomis išankstinėmis sąlygomis ar papildomomis prievolėmis Perkančiajam subjektui.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui keliami šie reikalavimai:

    - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Garantija turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - dalyvis iki perkančiojo subjekto nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo,- nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

    - dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

    - laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti preliminariąją pirkimo sutartį pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą preliminariosios sutarties projektą. Jei per nurodytą terminą nepasirašo preliminariosios pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti preliminarią pirkimo sutartį;

    - dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo preliminarios pirkimo sutarties sudarymo dienos nepateikia preliminarios pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas gavus rašytinį tiekėjo prašymą per 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

    - įsigalioja Pirkimo sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti rangovas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas 6 Priedas „Pasiūlymo forma“ su priedu „Įkainotas veiklų sąrašas“, specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede nurodyti dokumentai , pasiūlymo galiojimo užtikrinimas su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti preliminariąją sutartį. Preliminarioji sutartis bus sudaroma su vienu tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Tvarka, kurios laikantis pagal šią preliminarią sutartį bus sudaroma sutartis, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 17 priede „Preliminariosios sutarties projektas“. Pagrindinės sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede  „Sutarties projektas“.

  - Preliminariosios sutarties galiojimo terminas- 12 mėn.

  - Pagrindinės pirkimo sutarties įvykdymo terminas- 18 mėn.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu Perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą | PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA /užsakovo reikalavimai/

- Rangovas privalo parengti sklypo topografinį planą, atlikti geologinius tyrimus (jei būtina techninio darbo projekto parengimui), parengti nuotekų valymo įrenginių (toliau-NVĮ)  Pakruojo r. sav., Rozalimo mstl., Dobilų g.  projektinius pasiūlymus, gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengti rekonstrukcijos techninį darbo projektą (toliau- TDP) ir atlikti suprojektuotus statybos darbus, dalyvauti statybos užbaigimo procedūroje, įskaitant techninės ir kitos dokumentacijos elektroniniu būdu įkėlimą į informacinę sistemą „Infostatyba“; parengti išpildomuosius brėžinius, atlikti geodezinius matavimus, atlikti statinių kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir jas Užsakovo vardu įregistruoti VĮ Registrų centre. Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui parengti paraiškas ir gauti specialiąsias sąlygas, prisijungimo prie inžinerinių tinklų/susisiekimo komunikacijų technines sąlygas. Esant poreikiui, rengiant NVĮ TDP,  rangovas privalės įsivertinti ir nusimatyti išlaidas ir laiko sąnaudas geologinių tyrimų atlikimui. Rangovas privalės apmokėti elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimo kaštus  ir bus atsakingas už jo pildymą ir  prieinamumą visiems statybos dalyviams, bei statybos priežiūrą kontroliuojančioms institucijoms.

- Atliekant NVĮ rekonstrukcijos darbus, numatoma:

- Esamus NVĮ  statinius (orapūtinė 1 H1p, slėgio gesinimo šulinys, aerotankas, debito matavimo šulinys, esami nuotekų šuliniai),  demontuoti;

2.2 Įrengti naujų NVĮ darbui reikalingus inžinerinius tinklus;

2.3 Pastatyti naują lengvų konstrukcijų, apšiltintą „Sandwich“ tipo (arba lygiavertėmis) plokštėmis su poliuretanu, apdaila, NVĮ technologinį pastatą, kuriame, vadovaujantis prie priešprojektinių pasiūlymų pridedama technologine schema (1 priedo 1 priedas),  bus montuojama gesinimo kamera, mechaninio valymo įranga (kombinuotos mechaninės grotos su integruota smėliagaude, rankinės grotos), vieta fosforo šalinimo įrangai, vieta anglies šaltinio dozavimui, orapūčių patalpa su orapūtėmis, maišyklė,  el. skydinė, valdymo skydas. Pastate turės būti numatyta: natūralios traukos vėdinimo sistema; vandentiekio ir nuotekų tinklai mechaninio valymo įrangai, fosforo šalinimo ir anglies šaltinio dozavimo įrangų vietoms; patalpų apšvietimui numatomi energiją taupantys LED technologijos šviestuvai; įrengiamos gaisrinė ir apsauginė signalizacijos. Pastato išorėje numatyti 4 vnt. LED tipo prožektorius su judesio davikliais; 1 vnt. kupolinę 3600  tipo vaizdo stebėjimo kamerą, užtikrinančią kokybišką dieninį/naktinį vaizdo stebėjimą ir įrašymą,  su vidiniu pakraunamu akumuliatoriumi, užtikrinančiu autonominį veikimą iki 8 val.,  ir vaizdo perdavimu GSM ryšiu į dispečerinę; virš lauko įėjimo durų apsauginį stogelį. Numatyti pastato žaibosaugą;

2.4 Įrengti/sumontuoti nuotekų išlyginimo talpą, anaerobines kameras, sekos bioreaktorius 2 vnt., dumblo talpą, mėginių ėmimo/debito matavimo talpą;

2.5 Pastačius naujus NVĮ su jų funkcionavimui reikalingais inžineriniais tinklais, vamzdynais, demontuoti visus esamus NVĮ teritorijoje esančius nuotekų tinklus, kurie nebereikalingi naujų NVĮ funkcionavimui;

2.6 Privaloma suprojektuoti ir įrengti (prijungti)  laisvai pastatomą dyzelinį elektros generatorių su pastoge. Generatoriaus galingumas parenkamas pagal suprojektuotų NVĮ įrenginių elektros energijos poreikį, įskaitant teritorijos apšvietimą. Dyzelinis generatorius turi užtikrinti ne mažiau, kaip 48 val. autonominį NVĮ veikimą, nutraukus elektros energijos tiekimą ESO tinklu. Generatorius turi automatiškai įsijungti, dingus elektrai, ir išsijungti, atstačius elektros tiekimo iš ESO tinklo, rankinio įjungimo/išjungimo galimybė,  turi būti numatyta nuotolinio parametrų (įtampa, srovė, kuro likutis) stebėjimo galimybė. Generatoriaus aptarnavimui, kuro užpylimui turi būti suprojektuotas ir įrengtas privažiavimo kelias su skaldos danga;

2.7 Išardyti esamą tvorą ir išpjauti medžius, aptverti NVĮ  teritoriją ne žemesne kaip 2,50 m. aukščio tvora, kuri turi būti sudaryta iš metalinių cinkuotų ir milteliniu dažymu padengtų stulpelių ir tarp jų montuojamų tvoros segmentų. Įrengti dvivėrius ne mažesnius nei 3,5 m. pločio vartus ir vartelius (plotis – 0,9-1,0 m). NVĮ teritorijos kampuose turi būti įrengtas apšvietimas su LED lauko šviestuvais 4 vnt.,   ant stulpų su judesio davikliais. Montuojami šviestuvai ne mažiau nei 40 W galios, su LED lempa, maitinama 230 V , montuojamais stulpe. Šviestuvai  būtų įjungiami rankiniu arba automatiniu režimu tamsiu paros metu – valdomi astronominiu laikrodžiu. Numatyti teritorijos perimetro apsauginę signalizaciją;

2.8 NVĮ teritorija turi būti tolygiai planiruota ir apželdinta. Rangovas privalės atstatyti visus statybos laikotarpiu sugadintus kelius ir įrengti dolomito skaldos privažiavimo kelius valyklos teritorijoje aptarnaujančiam personalui.

2.9. Esant pertekliniam nuotekų debitui dalis nuotekų iš paskirstymo kameros per persipylimo vamzdyną bus nukreiptos į nuotekų išlyginimo talpą. Bioreaktoriaus remonto atveju dalis ar visos nuotekos gali būti nukreipiamos į išlyginimo talpą. Išlyginamoji talpa ne mažesnė kaip 100 kub. m.

- Rengiant projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą, Rangovas turi vadovautis   UAB „Teisa“ 2025 m. parengtais priešprojektiniais pasiūlymais, bylos Nr. TU24-15-PP/2, (pridedamas techninės specifikacijos 1 priedas), kiek tai neprieštaraus detaliems sprendiniams.

- Rangovas turės parengti šias TDP dalis: bendrąją, architektūros, konstrukcijų, gamybos technologijos, sklypo sutvarkymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, lauko elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir telekomunikacijų, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominę.

PASTABA: Galutinę techninio darbo projekto sudėtį nustato projektą rengiantis projekto vadovas. TDP sudėtyje arba atskiru projektu turi būti parengtas esamos orapūtinės statinio, kurios žymėjimas kadastro bylos plane 1H1p (operatorinė), griovimo aprašas.

- Terminai. NVĮ rekonstrukcijos darbų, įskaitant prisijungimo techninių sąlygų gavimą, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui parengimą, tyrimų, matavimų, projektinių pasiūlymų ir TDP parengimo galutinis terminas yra 18 mėn., tame skaičiuje:

5.1. Projektinių pasiūlymų parengimas: pradžia- nuo rangos sutarties įsigaliojimo, trukmė- 4 mėn.;

5.2. Techninio darbo projekto parengimas: pradžia- nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo, trukmė- 4 mėn.

5.3. NVĮ rekonstrukcijos rangos darbų atlikimas: pradžia- nuo  statybvietės perdavimo ir pranešimo apie statybos darbų pradžią Statybos įstatymo nustatyta tvarka, trukmė- 10 mėn.

5.4. Rangovas, po projektinių sprendinių parengimo ir suderinimo su Užsakovu, privalės per 3 d.d. pateikti  dokumentus statybą leidžiančio dokumento gavimui. Į rangos sutarties įgyvendinimo terminą neįskaičiuojamas statybą leidžiančio dokumento gavimo laikotarpis.

5.5. Į projekto parengimo terminą taip pat neįskaičiuojamas TDP bendrosios ekspertizės atlikimas, kurį organizuoja Užsakovas, terminas. Bendrosios ekspertizės akto gavimo terminas- ne ilgiau, nei per 14 d.d. nuo tinkamai parengto, pilnos apimties TDP gavimo dienos. Rangovas po Užsakovo pritarimo  parengtam TDP gavimo, privalo per 3 d.d. pateikti pilnos apimties TDP atrinktai ekspertizės paslaugas teiksiančiai įmonei (ekspertizės rangovui). Rangovas atsakingas už TDP koregavimą, tikslinimą pagal ekspertų pastabas ir galutinio TDP parengimą, kuriam būtų galima išduoti teigiamas bendrosios ekspertizės išvadas. Bendras TDP koregavimo pagal ekspertizės pastabas, nurodytas tarpiniame(-iuose) ekspertizės aktuose, terminas negali viršyti 30 d.d. Viršijus šį terminą, bus skaičiuojama bauda už kiekvieną praterminuotą dieną, pagal rangos sutarties Specialiųjų sąlygų 13.8 p.

- Statybvietės perdavimo terminas- per 14 k.d. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo. Preziumuojama, kad Rangovui reikalingų tyrimų, tyrinėjimų, matavimų, reikalingų techninės dokumentacijos, projektinių pasiūlymų, TDP,  rengimui,  atlikimui netrukdo statybvietės neperdavimas. Užsakovas sudarys sąlygas aukščiau nurodytiems Rangovo veiksmams (matavimams, tyrimams, tyrinėjimams) atlikti per 5 d.d. nuo rangos sutarties įsigaliojimo ir Rangovo kreipimosi.

- Rangovas turės įrengti, sumontuoti/išmontuoti ir statybos metu prižiūrėti laikiną informacinį stendą, sumontuoti  nuolatinį aiškinamąjį stendą  pagal ES projektų matomumo ir viešinimo reikalavimus.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Rangovas turės užtikrinti nepertraukiamą NVĮ funkcionavimą rekonstrukcijos darbų metu, įrengiant laikiną technologinę įrangą arba naudoti esamus įrenginius ir juos demontuoti, pastačius naujus.

- Darbų apimtį sudaro nuotekų valyklos ir jos įrengimui reikalingų reikmenų, įrenginių, įrengimų tiekimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą, įrengimų paleidimą-derinimą ir perdavimą eksploatuoti sutinkamai su sutarties dokumentais, kuriuose reikalaujama pastatyti reikalavimus visiškai atitinkančius įrenginius. Rangovas atsako už projektinių pasiūlymų, statybą leidžiančio dokumento gavimą, TDP parengimą ir jų patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių (išpildomųjų dokumentų/brėžinių) parengimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą, sklypo ir statinių kadastrinių matavimų atlikimą ir kadastro bylų, suderintų su VĮ Registrų centras parengimą, geodezinių matavimų atlikimą ir išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą, užsakovo vardu statybos užbaigimo procedūros atlikimą.

- Esant poreikiui, suprojektuoti  elektros energijos galios didinimą (jei reikia), prieš tai rangovo sąskaita gavus technines (prisijungimo) sąlygas iš AB Elektros skirstomųjų tinklų (ESO). Šiuo metu NVĮ elektros įvado galia- 12 kW.  Elektros galios didinimo poreikio įvertinimui pateikiame esamų NVĮ elektros tinklų nuosavybės ribų aktą.

- Suprojektuoti ir sumontuoti biologinio valymo įrenginius su azoto ir fosforo šalinimu.

- Suprojektuoti ir sumontuoti nuotekų valyklos vidaus elektros tinklus.

- Suprojektuoti, sumontuoti, išbandyti, suderinti visą nuotekų valymo technologinę ir automatinę įrangą.

- Suprojektuoti ir įrengti nuotekų valyklos procesų valdymo SCADA sistemas.

- Atlikti automatikos valdymo ir technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas, apmokyti aptarnaujantį personalą.

- Suprojektuoti ir įrengti telemetrinių parametrų perdavimo sistemą į UAB „Pakruojo vandentiekis“ dispečerinėje, Pramonės g. 1, Pakruojo m., esantį kompiuterį. Kompiuteryje įrengti duomenų priėmimą, vizualizaciją, parametrų ataskaitų ir aliarminių pranešimų formavimą ir spausdinimą.

- Suprojektuoti ir Įrengti vietas išvalytų nuotekų bandinių paėmimui.

- Suprojektuoti ir Įrengti valytų nuotekų išleidimo linijas bei išleistuvus.

- Suprojektuoti ir Įrengti užstatytos ir eksploatacijai reikalingos nuotekų valyklos visos teritorijos aptvėrimus.

- Suprojektuoti ir įrengti privažiavimo kelią (aikštelę) valyklos teritorijoje įrenginių aptarnavimui, kaip nurodyta priešprojektinių pasiūlymų priede.

- Suprojektuoti ir įrengti slėgines nuotekų linijas nuo esamos nuotekų siurblinės iki projektuojamos nuotekų valyklos.

- Atlikti sklypo ir statinių kadastrinius matavimus ir parengti kadastrines bylas.

- Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal sutartį. Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

- Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus iš gyventojų (jei reikia) ir atitinkamų valdžios institucijų, trečiųjų šalių. Aukščiau nurodytos techninės-projektinės dokumentacijos parengimo, leidimų, sutikimų išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Rangovas statinių TDP, tyrimus bei statybos darbus privalo atlikti laikydamasis Lietuvos Respublikos Statybų įstatymo, Lietuvos statybos techninių reglamentų ( STR), Lietuvos Techninių Standartų (LST), Statybos taisyklių (ST) ir Užsakovo reikalavimų nuostatų. Rangovas, prieš pradėdamas projektavimo darbus, privalės įdėmiai išnagrinėti užsakovo reikalavimus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti projektinius duomenis, užsakyti reikiamus topografinius, geologinius tyrinėjimus (jei reikalinga). Rangovas parengtus projektinius pasiūlymus ir TDP pateiks Užsakovui, kuris patikrins projekto apimčių atitikimą sutarties sąlygoms ir reikalavimams, ir pateiks raštišką pritarimą arba pastabas. Rangovas, ištaisęs pagrįstas užsakovo pastabas, turės pateikti užsakovui  du (2) pilnai sukomplektuotus projektinių pasiūlymų ir TDP egzempliorius ir vieną (1) elektroninėje  USB laikmenoje, įskaitant brėžinius pdf ir dwg formatais. Po raštiško Užsakovo pritarimo Rangovas galės tęsti statybos leidimo gavimo, derinimų su valstybės kontroliuojančiomis institucijomis procedūras. Su projektinių pasiūlymų ir TDP perdavimu Rangovas perleidžia autorines teises Užsakovui.

- Rangovas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio darbo projekto / darbo projekto byla perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas pirkimo sutarties pagrindu. Rangovas  nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis).

- Rangovas privalo gauti statybą leidžiantį dokumentą.

- Rangovas privalės neatlygintinai taisyti TDP sprendinius, klaidas pagal ekspertizės pastabas. TDP ekspertizės paslaugą perka ir apmoka Užsakovas.

- Statiniai turi būti projektuojami ne trumpesniam nei 50 metų tarnavimo laikui. Mechaninė ir elektros įranga vietinėmis klimato sąlygomis turi gebėti dirbti 24 valandas per parą, tiek su pertrūkiais.

- Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti, remontuoti.

- Visi nuotekų valymo technologiniai ir juos aptarnaujantys procesai turi vykti automatiškai pagal nustatytas programas. Nuotekų valymo procesai, vykdomi NVĮ, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi, naudojant SCADA sistemą. Sistemos turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir keitimo galimybes. Tiekėjas turi įvertinti esamos dispečerinės aparatūrinės ir programinės įrangos plėtrą bei modifikaciją susijusią  nuotekų valymo įrenginiais. Pastoviai dirbantis operatorius juose nenumatomas. Nuotekų valykloje turi būti numatyta galimybė aptarnaujančiam personalui įjungti/išjungti atskirus įrengimus ir „rankiniame“ režime. Duomenys turi būti perduodami į dispečerinę, esančią UAB „Pakruojo vandentiekis“ patalpose. Duomenys planuojama perduoti GSM (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir dispečerinėje.  Visi technologiniai procesai vykdomi nuotekų valykloje turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi naudojant SCADA sistemą. Duomenys perduodami į esamą SCADA (Wonderware Intouch) sistemą centrinėje dispečerinėje. Sistema turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir modifikavimo galimybes, kad aptarnaujant nuotekų valymo įrenginius būtų galima stebėti automatizuotos mechaninės įrangos darbą bei automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus ir gauti aliarminius pranešimus apie sistemų sutrikimus bei gedimus. Nuotekų valymo įrenginių darbo parametrus, pranešimus apie darbo sutrikimus ir signalizacijos būklę bei vaizdo signalus perduoti į Užsakovo dispečerinės esamą, nutolusių objektų valdymo ir kontrolės SCADA  (Wonderware Intouch) sistemą, ją atitinkamai išplečiant. Taip pat, turi būti numatyta galimybė atskirus įrenginius įjungti/ išjungti ir „rankiniame“ režime.

- Aptarnaujantis personalas turi galėti:

  - Stebėti automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus;

  - Keisti reikiamus technologinius parametrus;

  - Gauti  ir spausdinti aliarminius pranešimus apie sistemų sutrikimus ir gedimus;

  - Stebėti  ir spausdinti grafikus visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų;

  - Stebėti ir spausdinti ataskaitas visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų ir kiekvieno įrenginio suminio darbo laiką (per parą, per mėnesį, per metus)

  - Duomenys turi būti siunčiami į centrinę dispečerinę, esančią adresu Pramonės g. 1, Pakruojo m., GSM ryšiu.

- Visos konstrukcijos, medžiagos, įrenginiai ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamai naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

- Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401  redakcija) 4.3  papunkčiu, kai perkamos paslaugos ir darbai nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus ( aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nustatyti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede) ir 4.4.1 papunkčiu, t. y., perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų –Nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos; Nuotekų valymo paslaugos.

Techninės specifikacijos priedai:

- „Priešprojektiniai pasiūlymai Nr. TU24-15-PP/2“, rengėjas  UAB „Teisa“ su priedais, 16 lapų;

- VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 2 lapai;

- Nekilnojamojo daikto (kitų inžinerinių statinių Pakruojo r.sav., Rozalimo mstl.) kadastrinių matavimų byla, 13 lapų.

- Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas Nr. 24-RA36736, 2 lapai.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

Perkantysis subjektas šiame priede pateikia informaciją apie tiekėjams taikomus pašalinimo pagrindus (žr. Pašalinimo pagrindų lentelę).

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjas (ar jo personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |  | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  | - |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |  |
|  | Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, per paskutinius 2 metus iki pasiūlymo pateikimo datos, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 600 000 Eur be PVM. *Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra: buitinių nuotekų valyklų naujos statybos/rekonstrukcijos/ statybos darbai. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiama ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta pažyma apie paskutinius 2 finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima) apie gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. Pažyma turi būti parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede pateiktą formą. |  | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami); Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |
|  | Tiekėjas, tiekėjų grupės partnerių kartu ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra pastatęs/ rekonstravęs buitinių nuotekų valyklą, kurios našumas ne mažesnis kaip 75 m3/d ir svarbiausių darbų vertė 1 (viename) objekte buvo ne mažesnė kaip 350 000 Eur be PVM, o darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Svarbiausi darbai: nuotekų valyklos technologinės įrangos tiekimas ir jos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas Tiekėjo atliktų svarbiausių darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priede pateiktą formą, kartu su statybos užbaigimo aktu (deklaracija), užsakovo pažyma, kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku. |  | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |
| 3.2. | Tiekėjas turi turėti bent 1 ar kelis neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovaujančius specialistus, turinčius 2 m. profesinę patirtį, turinčius teisę eiti, nurodytas pareigas: 1. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas: Inžinerinių statinių grupė: nuotekų valyklos statiniai, kiti inžineriniai statiniai. 2. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos darbų vadovo pareigas: Inžinerinių statinių grupė: nuotekų valyklos statiniai, kiti inžineriniai statiniai. |  | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). 1. Užpildytas 16 priedas Tiekėjo siūlomų „Specialistų sąrašas“. 2. Pateikiami siūlomų specialistų, atitinkančių Statybos įstatymo 12 str. 4 ir 5 d. nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, atestatai (arba teisės pripažinimo dokumentai). Tinkamu specialistu bus laikomas ir statinio darbų vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas, pateikiant atitinkamą kvalifikacijos atestatą. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. Tuo atveju jei siūlomas specialistas (specialistai) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje), pateikiamas tokio specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas visą pirkimo sutarties galiojimo laiką su patvirtinimu, kad jis pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi įmonėje (tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi). Pateikiamos dokumentų kopijos. |
| 3.3. | Tiekėjas privalo turėti specialistą, turintį teisę verstis veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti: Geodezijos ir kartografijos paslaugos |  | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas užpildytas 16 priedas „Specialistų sąrašas“ ir tiekėjo siūlomo specialisto matininko ir geodezininko kvalifikacinio(-ių) pažymėjimo(-ų) Nr. |  |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |  |
| 4.1 | Perkamiems statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. |  | Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pateikiama atskirais dokumentais:

6 priedas. Pasiūlymo forma, word formatu;

6 priedas. Pasiūlymo 1 priedas „Įkainotas veiklų sąrašas (pasiūlymo priedas)“, excell formatu.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris | Balų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) | C | X=90 |  |
| 2. | Darbų kokybė ir efektyvumas |  |  |  |
| Kokybės kriterijai ir balai |  |  |  |  |
| 2.1 | - Statinio statybos vadovo patirtis (T1) | (T1) |  | 0-5 balai |
| 2.2 | - Darbo laiko apskaitos taikymas (T2) | (T2) |  | 0 arba 2 balai |
| 2.3 | Socialinis kriterijus taikant ISO 26000 socialinės atsakomybės standartą | (T3) |  | 0 arba 3 balai |

| Vertinimo kriterijai | Maksimalus balas | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris X ekonominio naudingumo įvertinime, proc. arba maksimalus balų skaičius Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (C). Kaina apskaičiuojama pagal 4 p. pateikiamą formulę. |  |  | X = 90 |
| Antras kriterijus: Statinio statybos vadovo patirtis (T1) Vertinamo pasiūlymo siūlomo statinio statybos vadovo, kuris per paskutinius 5 metus būtų vadovavęs buitinių nuotekų valyklos naujos statybos, rekonstrukcijos, darbams, kurių našumas buvo ne mažesnis kaip 75 m³/parą, sutarčių skaičius. Sutarties objektas: buitinių nuotekų valyklos statinys, kuriam išduotas statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai ar kiti dokumentai, įrodantys, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas. Vertinamas statinio statybos vadovo, atitinkančio jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pirkimo dokumentų pirkimo sąlygų 4 priedo 3.2 p, vykdytų sutarčių skaičius, kartu su pasiūlymu pateikiant specialiųjų pirkimo sąlygų 14 priedą „Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas“ : nuo 1 iki 5, už kiekvieną sutartį skiriama po 1 balą, maksimalus balų skaičius – 5 balai. |  |  | Y1=5 |
| Trečias kriterijus: Darbo laiko apskaitos taikymas (T2) Tiekėjo siūlomas įsipareigojamas automatizuotai naudojant programinę įrangą vesti darbo laiko statybvietėje apskaitą statybos proceso metu. Už automatizuotą darbo laiko apskaitos taikymą pasiūlymui suteikiami 2 balai. Kartu su pasiūlymu pateikiama: a) laisvos formos aprašymas b) užpildytas 12 priedas „Darbo apskaitos deklaracija“. |  |  | Y2= 2 |  |
| Ketvirtas kriterijus – socialinis kriterijus taikant ISO 26000 standartą (T3) Vertinamos įmonės, kurios laikydamosi įstatymų, tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenos normų, į savo veiklos vidinius procesus ir išorinius santykius savanoriškai integruoja socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principus. Kartu su pasiūlymu pateikiamas ISO 26000 sertifikatas arba kiti lygiaverčiai socialinės atsakomybės taikomų priemonių įrodymai, atitinkantys ISO 26000 standarte nurodytus reikalavimus . Įmonei, kuri papildomai savo veikloje laikosi ISO 26000 standarto reikalavimų suteikiami 3 balai. Įmonė, kuri savo veikloje nesilaiko ISO 26000 standarto reikalavimų- 0 balų. |  |  | Y3= 3 |  |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

4. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

5. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

6.  Kriterijaus „Statinio statybos vadovo darbo patirtis (T1)“

Tiekėjo vadovaujančio specialisto – statinio statybos vadovo (siūlomo į pirkimo sąlygų 4 priedo 3.2 p. poziciją), turinčio teisę vadovauti statybos darbams statinių grupėse: neypatingųjų statinių statybos vadovo pareigas: neypatingas statinys – „ Nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai“ kurių našumas ne mažesnis kaip 75  m³/parą, kuriuose naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos vadovavo (atliko statinio statybos vadovo funkcijas) specialistas ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai)*, balas (R) nustatomas lentelėje nustatyta tvarka:

| Eil. Nr. | Tiekėjo vadovaujančio specialisto - neypatingojo statinio statybos vadovo patirties (Nuotekų valyklos statiniai, kurių našumas buvo ne mažesnė kaip 75 m³/parą, kuriuose atliekamiems naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams buvo vadovauta, skaičius) vertinimo intervalai | Skiriami balai (R) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1 |
| 2. | 2 | 2 |
| 3. | 3 | 3 |
| 4. | 4 | 4 |
| 5. | 5 | 5 |

    - * vertinami Nuotekų valyklos statiniai, kurių našumas buvo ne mažesnis kaip 75 m³/parą, kuriuose atliekamiems naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos, vadovavo specialistas ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai. Siūlomas statinio statybos vadovas turi būti vadovavęs statybos darbams objekte nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo. Šio kriterijau atitikimo įrodymui pateikiamas užpildytas 14 priedas „Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas“.

Jei siūlomas statinio statybos vadovas vadovavo statybos darbams, kurie atitinka visus pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl jų pobūdžio, vertės (jei taikoma) ir kt., ir vadovavo jiems ne trumpiau kaip 80 proc. visos objekto statybos darbų trukmės (taikoma tuo atveju, kai vadovaujantis specialistas sutarties vykdymo metu buvo pakeistas kitu vadovaujančiu specialistu ir tiekėjas pateikia tai pagrindžiančius įrodymus), tokiai statybos darbų vadovo patirčiai taip pat bus skiriami papildomi kokybės balai.

    - Jei Tiekėjas Pasiūlymo 4 punkte nurodys neteisingą kriterijaus reikšmę, Perkantysis subjektas vertins reikšmę, nustatytą pagal pasiūlymo dokumentuose pateiktus duomenis. Jei tiekėjas pasiūlyme nepateiks reikalaujamų siūlomo vadovaujančio specialisto patirties duomenų arba jei pagal pateiktus duomenis jo patirtis neatitiks pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų – šiam kriterijui bus skiriama 0 balų.

    - Jei tiekėjo siūlomas statinio statybos vadovas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos yra vadovavęs darbams daugiau kaip 5 objektuose, papildomi balai už įgyvendintas sutartis nesuteikiami.

7.  Kriterijus  Darbo laiko apskaitos taikymas (T2) – vertinamo pasiūlymo tiekėjo siūlomas įsipareigojamas automatizuotai naudojant programinę įrangą vesti darbo laiko statybvietėje apskaitą statybos proceso metu.

Už automatizuotą apskaitos taikymą pasiūlymui suteikiami 2 (du) balai.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti deklaraciją, kuria tiekėjas patvirtina ir įsipareigoja, kad bus vedama darbo laiko statybvietėje apskaita statybos proceso metu (12 priedas „Darbo apskaitos deklaracija“).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos aprašymą, parodantį, kaip tiekėjas vykdys darbuotojų apskaitą, įskaitant jų patekimo į statybos aikštelę ir išėjimo iš jos, darbo laiko apskaitą. Darbo laiko apskaitos aprašyme turi būti nurodoma, kokiomis pasitelktomis priemonėmis, programine įranga bus vykdoma ši apskaita, kaip užtikrinamas jos tikslumas, patikimumas ir kaip šios apskaitos duomenys bus teikiami pirkimo vykdytojui ar, pareikalavus, ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančioms institucijoms. Darbuotojų apskaitos statybvietėje aprašyme taip pat turi būti aprašyta, kaip padėtų pirkimo vykdytojui identifikuoti darbuotojus, kurie dirba statybos objekte, faktiškai vykdančių sutartį darbuotojų skaičių, pateikiamas įrangos ir priemonių, kurios bus naudojamos, aprašymas, jų funkciniai parametrai, pateikiamas apskaitos algoritmas (veiksmų seka), veikimo principai bei darbuotojų apskaitos duomenų pateikimo forma pirkimo vykdytojui ar aukščiau išvardintoms institucijoms.

Nevedant automatizuotos darbuotojų darbo laiko statybvietėje apskaitos arba nepateikus deklaracijos ir (ar) darbuotojų apskaitos aprašymo, atitinkančio Pirkimo dokumentuose nurodytą turinį, pasiūlymui pagal šį kriterijų balai nesuteikiami – skiriama 0 (nulis) balų.

Tiekėjas turi atsakingai įvertinti savo pajėgumą ir siūlyti darbo laiko statybvietėje apskaitos vedimą, jeigu gebės to laikytis ir teikti įrodymus apie darbo laiko apskaitos vedimą visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

Tiekėjui pasiūlyme pateikus deklaraciją ir darbuotojų apskaitos aprašymą, atitinkantį Pirkimo dokumentuose nurodytą turinį, pasiūlymui pagal šį kriterijų suteikiami 2 (du) balai.

8. Ketvirtas kriterijus – socialinis kriterijus taikant ISO 26000 standartą (T3) -

3 (trys) balai suteikiami tiekėjui, kuris  papildomai yra įdiegęs ir laikosi  ISO 26000 standarto reikalavimų.

Nepateikus ISO 26000 standarto sertifikato, arba kitų lygiaverčių socialinės atsakomybės taikomų priemonių įrodymų, atitinkančių ISO 26000 standarte nurodytus reikalavimų, tiekėjui skiriama 0 balų.

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

Dalyvaujantis UAB „Pakruojo vandentiekis“  ________________________________________________________________________________

(perkančiojo subjekto pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a)  UAB „Pakruojo vandentiekis“ ___________________________________________________________________________________________

(Perkančiojo subjekto pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Rangos sutarties projektas“

PRIDEDAMA ATSKIRAIS  DOKUMENTAIS:

- Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos, word formatu;

- Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos, word formatu.

## Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties PĮ 58 str. 4 1 d. nuostatoms“

Tiekėjo pavadinimas

UAB „Pakruojo vandentiekis“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

(data)

Patvirtinu, kad UAB „………“ ir jo siūlomos konkrečiame pirkime „_________________“ (CVP IS pirkimo Nr. _____________), darbai/paslaugos/prekės nepatenka tarp pasiūlymo atmetimo kriterijų. Tai yra:

1)	tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše (t. y. Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos);

2)	tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše (t. y. Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos) (toliau- Sąrašas) arba turintys tokių valstybių pilietybę;

3)	prekių/paslaugų kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, Sąraše;

4) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

5)	Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

6)	1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

Pareigos (pvz. direktorius)			(parašas)		Vardas, Pavardė

## Pirkimo sąlygų 12 priedas „Darbo laiko apskaitos deklaracija“

TIEKĖJO DEKLARACIJA / PASIŽADĖJIMAS VESTI DARBO LAIKO APSKAITĄ STATYBVIETĖJE

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) [vykdytojo pavadinimas] organizuojamame pirkime

[pirkimo pavadinimas], vykdomame atviro konkurso būdu (CVP IS pirkimo numeris ) pirkimo sutarties vykdymo (statybos proceso) metu ves automatizuotą darbo laiko statybvietėje apskaitą (atitinkamą pažymėti): Taip. Ne.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Atliktų statybos darbų sąrašas“

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Atliktų statybos darbų objekto pavadinimas, kadastrinis numeris, apibūdinimas (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (darbai) | Atliktų statybos darbų vertė (Eur be PVM) per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį (-ius)* | Statybos darbų atlikimo tiksli data**(vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną) | Užsakovo identifikavimo duomenys | Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie laiku ir tinkamai atliktus darbus*** (pridedama/nurodomas pridedamo dokumento pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Pastabos:* Nurodoma per 4 stulpelyje nurodytą laikotarpį atliktų darbų (darbai, kuriuos tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis) vertė Eur be PVM. Tiekėjui, tiekėjų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

Į atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų, paprastojo remonto ir atnaujinimo (modernizavimo) darbų vertė.

** Atliktų statybos darbų sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos. Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžia ir pabaiga) datos.

*** Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.

Vadovas                                                             _________________						v.pavardė

Vyr.buhalteris (finansininkas) 	                  __________________					v.pavardė

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas“

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas statinio statybos vadovas  ___________________________________________

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

STATINIO STATYBOS VADOVO PATIRTIS

1 OBJEKTAS

| Eil. Nr. | Reikalaujama informacija | Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena) |  |
| 2. | Statybos darbų pabaiga (metai, mėnuo, diena) |  |
| 3. | Užsakovas (pavadinimas, adresas) |  |
| 4. | Pagal sutartį atlikti darbai: |  |
| 4.1. | Projektinis nuotekų valyklos našumas m3/d |  |
| 4.2. | sutarties objektas |  |
| 4.3. | statybos darbų rūšis |  |
| 5. | Statinio kategorija |  |
| 6. | Statinio grupė |  |
| 7. | Statinio adresas |  |
| 8. | Patvirtinantys dokumentai:* 1) statybos darbų užbaigimo dokumentai ir / ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (jei juose bus reikalaujama informacija), iš kurių būtų galima nustatyti, kad vadovaujantis specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbus, kai objektas buvo Nuotekų valyklos statinys, naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbai. 2) vadovaujančio specialisto paskyrimo būti sąraše nurodyto statinio statybos vadovu objekte dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas objekto statybos darbų pradžioje buvo paskirtas vykdyti nurodyto statinio statybos vadovo funkcijas. Jei iš specialisto paskyrimo dokumentų neįmanoma vienareikšmiškai nustatyti, kad jis buvo paskirtas statinio statybos vadovu (pvz. nurodyta, kad buvo atsakingas už priešgaisrinę saugą, darbų saugą ir pan.), tiekėjas turi pateikti kitus įrodymus (pvz. užsakovo pranešimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie statybos pradžią, rangovų ir pagrindinių statybos sričių specialistų pasamdymą ar paskyrimą, išrašą iš IS „Infostatyba“ ar kitus įrodymus) Pastaba. Jei statybos užbaigimo akte nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio grupę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra. | Pridedami dokumentai (įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimus, data, Nr.) |

2 OBJEKTAS..

3 OBJEKTAS ..

4 OBJEKTAS ...

5 OBJEKTAS..

*Pastaba. Nepateikus pasirinkto ekonominio vertinimo kriterijaus patvirtinančių dokumentų arba pateikus netikslius, neatitinkančius ar prieštaraujančius duomenis už vertinamo ekonominio vertinimo kriterijų suteikiamas 0 balų.

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“

ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS DABŲ SĄRAŠAS

Patvirtinu, kad ____________________ per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino

(ūkio subjekto pavadinimas)

pabaigos (dienos) savo jėgomis tinkamai atliko šiuos svarbiausius statybos darbus:

| EEil. Nr. | Sutarties pavadinimas, sutarties kaina / objektas (statinio kategorija, pastatų grupė, unikalus statinio kadastrinis numeris, kt.) | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų aprašymas | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų vertė, EUR be PVM | Svarbiausių statybos darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos) | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (P) ar subrangovas (S) | Statybos užbaigimo aktas (deklaracija), Užsakovo pažyma, kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________________________________

(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)

Pirkimo sąlygų 16 priedas „Specialistų  sąrašas“

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė | Numatytos eiti pareigos pagal nustatytus kvalifikacinius reikalavimus | Įmonė, kurioje dirba specialistas (arba su ja sudaręs kitais pagrindais sutartį) | Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas, arba kiti lygiaverčiai dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PASTABA:

- Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Jeigu Tiekėjas nurodys daugiau specialistų nei reikalaujama konkurso sąlygose tai bus vertinami visi pasiūlyti nurodyti specialistai, kurie privalės atitikti konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, o jų neatitikus pasiūlymas bus atmestas.

_____________________________	________	         __________________

(įgalioto asmens pareigos)                                      (parašas)	              (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 17 priedas „Preliminariosios sutarties projektas“

Pridedama atskiru dokumentu, word formatu

Svarbiausi statybos darbai:  nuotekų valyklos technologinės įrangos tiekimas ir jos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai