Pirkimo sąlygų 2 priedas

(pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS

20___-___-___

KP-3702 OFTALMOLOGINIS CHIRURGNIS MIKROSKOPAS

Informacija apie dalyvį:

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai), fizinio asmens verslo pažymėjimo Nr. ar pan. |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) registracijos šalis (-ys) ir adresas, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės) |  |
| Ar dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris) turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)? (nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės partneriui atskirai) Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime) | [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] |
| Dalyvį (kiekvieną tiekėjų grupės partnerį) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys) arba vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) arba nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti dalyviui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės |  |

Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties:

| Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjo registracijos šalis, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės) |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys |  |  |  |
| Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM) |  |  |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomo pirkimo objekto kiekybės kriterijų aprašymą:

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| T1 Žr. TS 2 | Papildomi reikalavimai stovui: 1. Galimybė nesteriliam personalui, atpalaiduoti visus magnetinius stabdžius vienu metu ir patraukti mikroskopą iš chirurginio lauko. 2. Galimybė chirurgui atskirai atpalaiduoti XY ir Z stabdžius. | 1. Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) 2. Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T2 Žr. TS 13 | Motorizuota didinimo sistema su apochromatine optika: Didinimo sritis ne mažiau kaip 1:6 | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T3 Žr. TS 14 | Motorizuota fokusavimo sritis: Ne mažiau kaip 70 mm | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T4 Žr. TS 15 | Mikroskopo bendras didinimas: Keičiamas ne mažiau kaip nuo 3,5x iki 21x | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T5 | Gilaus matymo funkcija: 1. Įjungiama arba išjungiama vieno mygtuko pagalba 2. Įgalinanti dirbti maksimaliai gilaus vaizdo režime arba maksimaliai šviesiame režime | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T6 Žr. TS 17 | Okuliarai chirurgui: 1. Galimybė pasirinkti okuliaras 12,5x ± 0,5x arba 10x ± 0,5x; 2. Su magnetiniu arba lygiaverčiu pritvirtinimu. | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T7 Žr. TS 21 | Akių dugno reflekso sustiprinimo sistema: Stereo koaksialinė apšvietimo sistema | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T8 Žr. TS 23 | Filtrai: Mėlynos spalvos barjerinis filtras, skirtas tinklainės apsaugai | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T9 | Tinklainės apsauga: Tinklainės apsaugos įrenginys, apsaugantis nuo šviesos patekimo į akies vyzdį | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T10 | Kompiuterinis asistentas kataraktos operacijoms: 1. Tikslaus dydžio ir formos kapsuloreksio atlikimas; 2. Atvaizduojami planuojami pjūviai ir LRI, liumbaliniai atpalaiduojantys pjūviai; 3. Tikslus torinių IOL padėties centravimas ir pasukimo derinimas; 4. Akies padėtis ir judesiai turi būti sekami realiu laiku; 5. Optinio biometro duomenų priėmimas. | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T11 Žr. TS 26 | Ekranas: 1. Veikiantis kaip centrinė mikroskopo valdymo sąsaja, bei skirtas stebėti operacinius vaizdus. 2. HD video įrašymas ir išsaugojimas integruotame kietame diske ir USB (arba lygiavertėje) laikmenoje vienu metu. | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |
| T12 | Vaizdo įvedimo į okuliarus sistema: Integruota, bet ne papildomai primontuojama prie mikroskopo vizualinė kompiuterinio asistento pateikiama informacija tiesiogiai matoma mikroskopo okuliaruose. | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį |

Siūlome šias pirkimo objekto kainas (įkainius):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, modelis, kilmės šalis | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Oftalmologinis chirurginis mikroskopas |  | 1 vnt. |
| Pasiūlymo kaina be PVM ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |
| PVM ...................................... EUR |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM* ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės nurodytos užpildytoje techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | Užpildytas EBVPD. |
| 2. | Užpildyta techninė specifikacija. |
| 3. | ... |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis: 4 500,00 (keturių tūkstančių penkių šimtų) EUR dydžio bauda ir sutinkame padengti tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia nurodyta bauda.

Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje.

Deklaruojame, kad dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), subtiekėjas (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) nėra:

a) Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;

b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a punkte nurodytam subjektui;

c) fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	                            	__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo			vardas ir pavardė

Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”

Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis.

Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

Nurodyti, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.