## Sheet1
Antikūnų techninė specifikacija
Pirkimo eilės Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis mato vnt. | Orientacinis kiekis pakuotėmis
1 | Antikūnas P504S | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 13H4. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
2 | Antikūnas PDL | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 22C3. Paruoštas naudoti. | 60 testų | 600 testų | 10
3 | Antikūnas Prosteinas | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 10E3 arba EPR4795. Koncetruotas. | 100 µl | 300 µl | 3
4 | Antikūnas Prosteinas | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 10E3. Paruoštas naudoti. | 60 testų | 240 testų | 4
5 | Antikūnas CD8 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas:C8 / 144B, arba 4B11. Koncentruotas. | 1 ml | 6 ml | 6
6 | Antikūnas Lygiųjų raumenų aktinas | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 1A4. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
7 | Antikūnas Bendras citokeratinas | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: AE1 / AE3. Koncentruotas. | 1 ml | 10 ml | 10
8 | Antikūnas Citomegalo viruso žymuo | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: CCH2+DDG9. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
9 | Antikūnas p63 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 4A4 arba DAK - p63. Koncentruotas. | 1 ml | 8 ml | 8
10 | Antikūnas Kappa lengvosios grandinės | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 2 ml | 6 ml | 3
11 | Antikūnas Kappa lengvosios grandinės | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Paruoštas naudoti. | 60 testų | 120 testų | 2
12 | Antikūnas CK7 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: OV-TL12/30. Koncentruotas. | 1 ml | 20 ml | 20
13 | Antikūnas Augimo hormonas | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
14 | Antikūnas Lambda | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 2 ml | 6 ml | 3
15 | Antikūnas Lambda | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Paruoštas naudoti. | 60 testų | 120 testų | 2
16 | Antikūnas Amyloid A | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: mc1. Koncentruotas. | 100 µl | 400 µl | 4
17 | Antikūnas Amyloid A | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: mc1. Paruoštas naudoti. | 60 testų | 120 testų | 2
18 | Antikūnas CD34 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: QBend10. Koncentruotas. | 1 ml | 6 ml | 6
19 | Antikūnas CD45RO | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: UCLH1. Koncentruotas. | 1 ml | 2 ml | 2
20 | Antikūnas CD68 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 514H12 arba KP1. Koncentruotas. | 1 ml | 6 ml | 6
21 | Antikūnas CK5 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: XM26. Koncentruotas. | 1 ml | 20 ml | 20
22 | Antikūnas CK 5/6 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: D5 / 16 B4. Paruoštas naudoti. | 1 ml | 2 ml | 2
23 | Antikūnas BCL2 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 124 arba 100/D5. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
24 | Antikūnas CD57 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: NK1 arba TB01. Koncentruotas. | 500 µl | 4000 µl | 8
25 | Antikūnas CD57 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: TB01. Paruoštas naudoti. | 60 testų | 720 testų | 12
26 | Antikūnas CD31 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: JC70A. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
27 | Antikūnas CD56 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 123C3 arba 123C3.D5, arba CD564 Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
28 | Antikūnas CD99 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 12E7 arba EPR3097Y Paruoštas naudoti. | 1 ml | 4 ml | 4
29 | Antikūnas CD117 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP10. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
30 | Antikūnas FSH | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: FSHb/1062 Koncentruotas. | 100 µg | 800 µg | 8
31 | Antikūnas HEPA | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: OCH1E5. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
32 | Antikūnas Progesteronas | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 16. Koncentruotas. | 1 ml | 24 ml | 24
33 | Antikūnas HMB45 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: HMB45. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
34 | Antikūnas ATRX | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 100 µl | 1000 µl | 10
35 | Antikūnas CK15 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: LHK15 arba EPR1614Y. Koncentruotas. | 100 µl | 200 µl | 2
36 | Antikūnas CEA | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 100 µg | 400 µg | 4
37 | Antikūnas IDH | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: H09. Koncentruotas. | 500 µl | 4000 µl | 8
38 | Antikūnas H3F3 K36M | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: RM193. Koncentruotas. | 50 µg | 500 µg | 10
39 | Antikūnas H3.3 G34W | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: RM263. Koncentruotas. | 100 µl | 400 µl | 4
40 | Antikūnas p27 (CDKN1B) | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP233(2)Y. Koncentruotas. | 100 µl | 400 µl | 4
41 | Antikūnas transkripcijos faktoriai OLIG1 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 100 µg | 400 µg | 4
42 | Antikūnas H3 p.K28me3 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: C36B11 arba poliklonas. Koncentruotas. | 100 µl | 400 µl | 4
43 | Antikūnas anti - Distrofinas | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: šaldomoji pjūvių technika. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 100 µl | 400 µl | 4
44 | Antikūnas Lamininas alfa 5 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: šaldomoji pjūvių technika. Klonas: P3H9-2. Koncentruotas. | 100 µg | 400 µg | 4
45 | Antikūnas Teletoninas | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 100 µl | 400 µl | 4
46 | Antikūnas Teletoninas | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: šaldomoji pjūvių technika. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 100 µl | 400 µl | 4
47 | Antikūnas anti SQSTM1 /P62 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: šaldomoji pjūvių technika. Klonas: 3 / p62 LCK LIGAND arba RM1079 Koncentruotas. | 100 µl | 400 µl | 4
48 | Antikūnas HLA-DP+DQ+DR | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: CR3/43. Koncentruotas. | 500 µl | 2000 µl | 4
49 | Antikūnas anti-α-Actinin (Sarcomeric) | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP2529Y. Koncentruotas. | 100 µl | 400 µl | 4
50 | Antikūnas LDB3 | Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Kilmė - triušis/pelė. Reaktyvumas: žmogui. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Polikloninis. | 100 µl | 400 µl | 4