Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje

1 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO  PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1. PASLAUGŲ OBJEKTAS.

1.1. Perkamos paslaugos – Panevėžio miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo priežiūros ir remonto paslaugos.

1.2. Apšvietimo tinklus sudaro šie elementai:

– apšvietimo valdymo sistema su segmentiniais valdikliais ir šviestuvų individualaus valdymo valdikliais;

– šviestuvai  ir su jais susiję priklausiniai;

– atramos ir kitos konstrukcijos  šviestuvams bei su jomis susiję priklausiniai;

– kabelių linijos ir su jomis susiję priklausiniai;

– oro linijos ir su jomis susiję priklausiniai;

– oro kabelinės linijos ir su jomis susiję priklausiniai;

– apšvietimo valdymo spintos ir su jomis susiję priklausiniai;

– komercinės valdymo spintos ir su jomis susiję priklausiniai.

1.3. Panevėžio miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus sudaro:

| Eil. Nr. | Apšvietimo įrenginių pavadinimai | Skaičius* |
| --- | --- | --- |
| 1. | LED šviestuvai, vnt. | 9000 |
| 2. | Atramos, vnt. | 8000 |
| 2.1 | iš jų – Savivaldybės nuosavybė, vnt. | 5300 |
| 2.2 | iš jų – AB ESO nuosavybė, vnt. | 2700 |
| 3. | Apšvietimo tinklo ilgis, km | 290 |
| 4. | Valdymo spintos, vnt. | 165 |
| 4.1 | iš jų – apšvietimo valdymo spintos, valdomos segmentiniais valdikliais (apšvietimo valdymo sistema), vnt. | 143 |
| 4.2 | iš jų – komerciniai valdymo punktai, vnt. | 22 |
| 5. | LED šviestuvų individualaus valdymo valdikliai su NEMA jungtimi | 5400 |
| 6. | Apšvietimo valdymo sistema „Citylight“ | 1 |

* Apšvietimo įrenginių skaičius yra orientacinis.

2. REIKALAVIMAI APŠVIETIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRAI

2.1. Teikiant šias paslaugas paslaugų teikėjas privalo vadovautis LR elektros energijos įstatymu, LR energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 patvirtintomis  Elektros tinklų naudojimo taisyklėmis, LR energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 patvirtintomis  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis  Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, LR energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, kitais galiojančiais teisės  norminiais aktais.

2.2. Paslaugų teikėjas privalo:

2.2.1. administruoti ir prižiūrėti apšvietimo valdymo sistemą;

2.2.2. vykdyti apšvietimo įrenginių eksploatavimą;

2.2.3. užtikrinti tinkamą apšvietimo įrenginių veikimą sutarties galiojimo metu;

2.2.4.  įvertinti visas išlaidas susijusias su apšvietimo įrenginių priežiūros paslaugų teikimu (t. y. priežiūra, gedimų lokalizavimas, šalinimas, profilaktiniai remonto darbai, transporto, darbo užmokesčio sąnaudos ir kitos susijusios išlaidos).

3. APŠVIETIMO TINKLŲ EKSPLOATAVIMO, OPERATYVINĖS PRIEŽIŪROS, VALDYMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ APRAŠYMAI.

| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų aprašymas |
| --- | --- |
| Apšvietimo tinklų eksploatavimas | Apšvietimo tinklų pastovaus veikimo užtikrinimas. Veikiančių elektros įrenginių eksploatavimo ir remonto organizacinis užtikrinimas. Privalomosios eksploatacinės dokumentacijos vedimas. Žemės kasimo darbų leidimų derinimas. Projektų techninių sąlygų derinimas. Naujo apšvietimo įrengimo, esamo apšvietimo remonto ar modernizavimo metu vykdomų rangos darbų techninė priežiūra ir konsultavimas. Apšvietimo tinklų gedimų nustatymas ir likvidavimas. Budėjimas savivaldybės organizuojamuose renginiuose. Šventinių, pramoginių, komercinių renginių prijungimas prie komercinių apskaitos skydų. Apšvietimo tinklų elementų apžiūrų vykdymas. Apšvietimo tinklų elementų reguliavimas ir derinimas, užtikrinant jų tinkamą veikimą. Kiti nenumatyti ir neaprašyti apšvietimo tinklų eksploatavimo darbai. |
| Apšvietimo tinklo operatyvinė priežiūra | Operatyvinio personalo budėjimas po darbo valandų ir išeiginėmis bei švenčių dienomis gatvių apšvietimo veikimo metu. Apšvietimo tinklų pastovaus veikimo užtikrinimas. Gedimų identifikavimas. Avarinių gedimų, taip pat ir atsiradusių įvykus nenumatytoms aplinkybėms, autoįvykiams ir pan., likvidavimas (ar lokalizavimas). Operatyvinio personalo budėjimas šventinių pramoginių renginių metu po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis, užtikrinant elektros energijos tiekimą renginiams. Savivaldybės administracijos, policijos, AB ESO ir kitų miesto avarinių tarnybų nurodymų bei prašymų, susijusių su apšvietimo elektros tinklais, vykdymas. Kitų operatyvinių-remonto darbų vykdymas. Operatyvinės privalomosios dokumentacijos vedimas.. |
| Apšvietimo valdymo sistemos administravimas ir priežiūra | Valdymo sistemos priežiūra (problemų identifikavimas, duomenų, registruotų pranešimų analizė). Užduočių gedimams likviduoti eksploatavimo personalui suformavimas, veiksmų plano pagal poreikį sudarymas. Segmentinių valdiklių „Cbox“ keitimas, esant gedimui ar ryšio problemoms. Šviestuvų individualaus valdymo valdiklių C-node Nema priežiūra, gedimų identifikavimas. Naujų šviestuvų valdiklių konfigūravimas/pririšimas prie valdymo sistemos, kasmetinė valdymo punktų profilaktika. |

4. REAGAVIMO Į GEDIMUS REIKALAVIMAI

4.1. Avariniai gedimai (apšvietimo tinklo sugadinimas autoįvykių metu, kai blokuojamas ar ribojamas eismas, kai atsiranda pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai dėl pažeistų elektros laidų ar kabelių, valdymo punktų gedimai, kai nešviečia daugiau kaip 10 % linijos šviestuvų) turi būti pradedami likviduoti nedelsiant po gedimo nustatymo ar informacijos gavimo apie avarinius gedimus apšvietimo tinklų eksploatavimo ir operatyvinės priežiūros teikimo metu.

4.2. Jei dėl didelių avarinių gedimų apimčių gedimai nepašalinami, o tik lokalizuojami, tokie gedimai turi būti pašalinami ne vėliau kaip per 24 valandas, apšvietimo tinklų eksploatavimo metu.

4.3.  Esant didelės apimties remonto darbams, likviduojant avarinius gedimus, apšvietimo gedimai turi būti pašalinami per Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo suderintą laiką.

5. APŠVIETIMO TINKLŲ REMONTO PASLAUGOS

5.1. Apšvietimo tinklų remonto paslaugos vykdomos pagal su Paslaugų gavėju suderintus savaitinius remonto paslaugų grafikus. Jei apšvietimo tinklų remonto paslaugos reikalingos avarinių gedimų šalinimui – tokių remonto paslaugų atlikimas derinamas atskirai.

5.2. Orientacinės apšvietimo tinklų remonto (gedimų, avarinių situacijų likvidavimui) apimtys nurodytos techninės specifikacijos priede – apšvietimo eksploatacijos ir remonto įkainių lentelėje.

5.3. Papildomos apšvietimo esamų tinklų planinių remontų apimtys priklauso nuo biudžete skiriamų lėšų remontui/naujų tinklų įrengimui.

6. PASLAUGŲ IR DARBŲ ATLIKIMO KONTROLĖ

6.1. Paslaugų gavėjas gali reikalauti iš Paslaugų teikėjo pateikti visą reikalingą dokumentaciją apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto paslaugų kontrolei (operatyvinių ir eksploatacinių žurnalų, liekamųjų medžiagų utilizavimo dokumentų, apšvietimo tinklų priežiūrai ir remontui naudojamų operatyvinių tarnybų ir specialiųjų autotransporto priemonių  GPS prisijungimo kodų ir k.t.)

6.2. Remonto paslaugoms Paslaugų teikėjas suteikia Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, numatytas garantijas tokio pobūdžio teikiamoms paslaugoms. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus teikiamų paslaugų defektų, Paslaugų teikėjas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

7. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI IR TIEKĖJO PERSONALUI.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi turėti atestatą įrenginiams iki 1000 V eksploatuoti. |
| 2. | Tiekėjas turi turėti atestatą įrenginių iki 1000 V įrengimui. |
| 3. | Tiekėjas turi turėti energetikos darbuotoją, turintį atsakingo už vartotojo elektros ūkį asmens kategoriją, suteikiančią teisę eksploatuoti elektros įrenginius, organizuoti ir būti atsakingam už elektros įrenginius iki (AK iki 1000 V). |
| 4. | Tiekėjas turi turėti energetikos darbuotoją, turintį teisę vadovauti elektros įrenginių eksploatavimo darbams (VK iki 1000 V). |
| 5. | Tiekėjas turi turėti energetikos darbuotoją, turintį teisę eksploatuoti elektros įrenginius (VK ar PK iki 1000 V). |
| 6. | Tiekėjas turi turėti atestuotus asmenis - aukštalipių darbų vadovą ir aukštalipį. |
| 3-6 pozicijose reikalingas darbuotojų turinčių teisę atlikti darbus skaičius – ne mažiau 2. Vienas darbuotojas gali būti atestuotas keliose kategorijose. |  |

7.1. Tiekėjas turi turėti reikalingą skaičių  atitinkamos kvalifikacijos operatyvinių darbuotojų operatyvinei apšvietimo tinklų priežiūrai.

7.2. Tiekėjas turi turėti pakankamą skaičių remonto darbuotojų skaičių gedimų likvidavimui ir remonto darbų atlikimui.

7.3. Tiekėjas turi turėti inžinerinį atitinkamos kvalifikacijos personalą apšvietimo valdymo sistemos administravimui.

7.4. Tiekėjas turi turėti technines priemones  pirkimo  paslaugai vykdyti (savaeigį autokeltuvą arba specialią priekabą-bokštelį skirtą darbams aptarnaujant elektros apšvietimo tinklus ir lengvąjį automobilį (mikroautobusą) operatyviniam apšvietimo tinklų aptarnavimui.

7.5. Tiekėjas turi turėti tinkamas patalpas operatyvinio personalo ir eksploatavimo tarnybai, naujų, keičiamų, demontuojamų ir remontuojamų gatvių apšvietimo įrenginių sandėliavimo patalpas, remonto dirbtuves Panevėžio mieste.