Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje

2 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas |  | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Įkainis (be PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apšvietimo tinklų priežiūra ir remontas |  |  |  |  |
| 1.1. | Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Apšvietimo valdymo sistemos administravimas | 1 mėn. |  | 12 |  |
| 1.1.2. | Apšvietimo tinklo eksploatavimas +sąskaita už medžiagas* | 1 d. d. |  | 251 |  |
| 1.1.3. | Operatyvinio personalo budėjimas po darbo valandų, išeiginėmis ir švenčių dienomis |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Kai dirba 1 darbuotojas | 1 val. |  | 6686 |  |
| 1.1.3.2. | Kai dirba 2 darbuotojai | 1 val. |  | 6686 |  |
| 1.2. | Šviestuvų remontas |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Perdegusių apšvietimo LED šviestuvų iki 70 W remontas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | 40 |  |
| 1.2.2. | Perdegusių apšvietimo LED šviestuvų 71–150 W remontas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | 20 |  |
| 1.2.3. | Gatvių apšvietimo LED šviestuvų iki 70 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. |  | 15 |  |
| 1.2.4. | Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 71–110 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. |  | 10 |  |
| 1.2.5. | Kryptinio šviesos srauto LED šviestuvų įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. |  | 10 |  |
| 1.2.6. | Gatvių apšvietimo šviestuvų, kabinamų ant gembių, demontavimas | 1 vnt. |  | 150 |  |
| 1.2.7. | Gatvių apšvietimo šviestuvo montavimas be šviestuvo kainos | 1 vnt. |  | 120 |  |
| 1.2.8. | Šviestuvo perjungimas pakeitus maitinimo laidus, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | 30 |  |
| 1.3. | Apšvietimo atramų remontas |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas be atramos ir pamato kainos | 1 vnt. |  | 5 |  |
| 1.3.2. | Cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą | 1 vnt. |  | 15 |  |
| 1.3.3. | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas be atramos (paramsčio) kainos | 1 vnt. |  | 3 |  |
| 1.3.4. | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas įskaitant atramos (paramsčio) kainą | 1 vnt. |  | 3 |  |
| 1.3.5. | Metalinių apšvietimo atramų demontavimas | 1 vnt. |  | 30 |  |
| 1.3.6. | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) demontavimas | 1 vnt. |  | 5 |  |
| 1.3.7. | Gembės šviestuvui ant atramos montavimas, įskaitant medžiagų kainą | 1 vnt. |  | 10 |  |
| 1.3.8. | Gembės šviestuvui ant atramos montavimas be gembės kainos | 1 vnt. |  | 10 |  |
| 1.3.9. | Gembės šviestuvui demontavimas iš autobokštelio | 1 vnt. |  | 20 |  |
| 1.3.10. | Apšvietimo atramų tiesinimas | 1 vnt. |  | 20 |  |
| 1.3.11. | Metalinių paviršių dažymas | 1 m² |  | 30 |  |
| 1.3.12. | Metalinių atramų kabelinių skydelių remontas | 1 vnt. |  | 130 |  |
| 1.3.13. | Metalinių atramų kabelinių skydelių dangtelių keitimas | 1 vnt. |  | 5 |  |
| 1.3.14 | Pamatų apšvietimo atramoms įrengimas (su pamato kaina) | 1 vnt. |  | 5 |  |
| 1.4. | Apšvietimo kabelių, oro linijų, valdymo skydų ir kiti remonto darbai |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Apšvietimo kabelių klojimas tranšėjose su dangų atkūrimu, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m |  | 5,0 |  |
| 1.4.2. | Apšvietimo kabelių klojimas paruoštose tranšėjose be dangų atkūrimo, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m |  | 2,0 |  |
| 1.4.3. | Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas, kai intarpas iki 5 m, įskaičiuojant medžiagų kainą | 1 vnt. |  | 15 |  |
| 1.4.4. | Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m |  | 9,0 |  |
| 1.4.5. | Kabelio galūnių užtaisymas, įskaitant medžiagų kainą | 1 vnt. |  | 15 |  |
| 1.4.6. | Kryptinio gręžimo darbai uždaruoju būdu, įtraukiant iki 75 mm skersmens PVC vamzdį | 1 m |  | 50 |  |
| 1.4.7. | Apšvietimo 1F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“ | 100 m |  | 5,0 |  |
| 1.4.8. | Apšvietimo 3F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“ | 100 m |  | 1,0 |  |
| 1.4.9. | Apšvietimo OL demontavimas | 100 m |  | 8,0 |  |
| 1.4.10. | Apšvietimo valdymo punktų remontas | 1 vnt. |  | 50 |  |
| 1.4.11. | Apšvietimo valdymo skydų montavimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | 10 |  |
| 1.4.12. | Apšvietimo valdymo skydų demontavimas | 1 vnt. |  | 10 |  |
| 1.4.13. | 1F automatinio jungiklio pakeitimas | 1 vnt. |  | 80 |  |
| 1.4.14. | 3F automatinio jungiklio pakeitimas | 1 vnt. |  | 10 |  |
| 1.4.15. | Automatinio jungiklio su nuotėkio rele pakeitimas | 1 vnt. |  | 10 |  |
| 1.4.16. | Įžeminimo kontūro įrengimas | 1 vnt. |  | 20 |  |
| 1.4.17. | Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas po montavimo darbų | 1 m |  | 300 |  |
| 1.4.18. | Kontrolinis geodezinių matavimų parengimas | 1 vnt. |  | 10 |  |
| 1.4.19. | Apšvietimo tinklo įrengimas su dangų atstatymu (kabelio klojimas tranšėjoje, atramos su šviestuvais pastatymas, kabelinio tinklo plano/aprašo parengimas) | 100 m |  | 3,0 |  |
| 1.4.20. | Apšvietimo tinklo įrengimas be dangų atstatymo (kabelio klojimas tranšėjoje, atramos su šviestuvais pastatymas, kabelinio tinklo plano/aprašo parengimas) | 100 m |  | 1,5 |  |
| Viso be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Viso su PVM |  |  |  |  |  |
| Pastaba. * Sąskaitos už medžiagas, neįtrauktas į paslaugos įkainio skaičiuoklę, tačiau būtinas atskiroms paslaugoms atlikti. |  |  |  |  |  |