Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijai

PASIŪLYMAS

MODELIAVIMO - ROBOTIKOS LABORATORIJOS APRŪPINIMAS ĮRANGA IR MOKYMO PRIEMONĖMIS (BALDAI, ĮRANGA, PRIEMONĖS) KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

______ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Teikėjo įmonės kodas |  |
| Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti , subtiekėją (-us)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) šiose kvietimo sąlygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

| Nr. | Pirkimo objektas |  |  | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 6=3X5 |
| 1. | Plazmos rutulys |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 2. | Elektrostatinės indukcijos mašina |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 3. | ## Rinkinys ,,Saulės elementai" |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 4. | ## Vandenilio kuro elementų automobilis ir papildymo sistema |  |  | 2 | Vnt. |  |  |
| 5. | Juostinis bangų prietaisas |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 6. | Dinamometras, 5 N, mėlynas |  |  | 10 | Vnt. |  |  |
| 7. | Paviršiaus įtempimo jėgos žiedas |  |  | 6 | Vnt. |  |  |
| 8. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys - laboratorija |  |  | 5 | Vnt. |  |  |
| 9. | Maitinimo šaltinis, 2 –12 V/5 A |  |  | 5 | Vnt. |  |  |
| 10. | Boilio ir Marioto slėgio prietaisas |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 11. | Galileo termometras |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 12. | Infraraudonųjų spindulių termometras, iki 380 °C |  |  | 2 | Vnt. |  |  |
| 13. | Orbit™ Tellurium dangaus kūnų modelis |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 14. | Liuksmetras |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 15. | Demonstracinis rinkinys „Fotoelektros elementai“ |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 16. | 2-jų kanalų skaitmeninis osciloskopas, spalvinis LCD ekranas |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 17. | Multimetras, modelis 125 |  |  | 6 | Vnt. |  |  |
| 18. | Difrakcinė gardelė, 1200 1/mm |  |  | 6 | Vnt. |  |  |
| 19. | Difrakcinė gardelė, 600 1/mm |  |  | 6 | Vnt. |  |  |
| 20. | Blokas trinčiai demonstruoti |  |  | 6 | Vnt. |  |  |
| 21. | Spyruoklių komplektas tamprumo koeficiento matavimui |  |  | 6 | Vnt. |  |  |
| 22. | Fizikos jutiklių rinkinys |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 23. | Go Direct. Vežimėlis (dinaminių tyrimų rinkinys) |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
| 24. | Magnetinis levitacijos tyrimo įrenginys |  |  | 1 | Vnt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM (21 %) suma |  |
|  |  |  |  |  |  | Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM |  |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aprašymas | Prekės atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plazmos rutulys | 1 vnt. Stikliniame rytulyje sukurtas vakuumas su nedideliu kiekiu inertinių dujų. Integruotas labai mažos galios Tesla transformatorius generuoja 120 kV įtampą, sukuriančią nuolatines iškrovas, panašias į daugybę žaibų, kurios reaguoja tiek į prisilietimą, tiek ir garsą (balsą ir muziką). Magnetinis laukas už sferos labai mažas (<5-10 h) ir pavojaus sveikatai nekelia. Rutulys: Ø = 20 cm. Aukštis: 30 cm. |  |
| 2 | Elektrostatinės indukcijos mašina | 1 vnt. Priemonė skirta elektrostatikos eksperimentams Įtampa: apie 120 kV Kibirkšties ilgis: apie 100 mm, esant žemai drėgmei Disko skersmuo: 310 mm Matmenys: 380 x 180 x 430 mm Svoris: 3,4 kg CE ženklas. |  |
| 3 | ## Rinkinys ,,Saulės elementai" | 1 vnt. Įrangos komplektas, skirtas pagrindiniams eksperimentams su saulės elementais, kuriuos galima atlikti per vieną pamoką. Elementai yra paprasti ir aiškiai suprojektuoti, juos mokiniai gali lengvai naudoti dirbdami grupėse. Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Eksperimentai, kuriuos galima atlikti, yra šie: • Be apkrovos veikianti įtampa ir trumpojo jungimo srovė; • Nuoseklus ir lygiagretus jungimas; • Saulės generatoriaus charakteristikos; • Apšvietimo ir apšvietimo kampo įtaka; • Saulės energijos pavertimas mechanine energija ir šviesos energija; • Vandenilio gamyba. Su papildomais šaltiniais (lempos), skirtomis saulės elementams apšviesti esant silpnam apšvietimui, ir matavimo prietaisų, skirtų matuoti elektrinius dydžius |  |
| 4 | ## Vandenilio kuro elementų automobilis ir papildymo sistema | 2 vnt. Tai nuotoliniu būdu vandeniliu varomo kuro elementų automobilio miniatiūrinė versija, sukurta pagal realaus dydžio automobilį. Šis delno dydžio automobilis turi vandenilio kolonėlę, kuro elementų sistemą, prijungtą prie automobilio elektros variklio, ir išorinę vandenilio kuro pildymo sistemą. Vandenilio kuro kolonėlė šiam automobiliui atstoja švarios energijos šaltinį. Tereikia užpildyti stotį vandeniu ir pastatyti prieš saulę ar dirbtinės šviesos šaltinį. Saulės energija varoma elektrolizė generuoja automobiliui reikalingą vandenilį. Automobilis tiekiamas iš dalies surinktas Ypatybės: Tiksliai atspindi, kaip veikia vandeniliniai automobiliai ir degalų pildymo kolonėlės; Turi saulės baterijas, įgalinančias gaminti vandenilį; Infraraudonųjų spindulių valdymas nukreipia automobilį, kai jo bakas užpildytas degalais; Komplektuojama kartu su detalia informacija kompaktiniame diske, spausdintu eksperimentų vadovu. Eksperimentai ir veiklos: • Pastatykite vandeniliu varomą automobilį; • Vandenilio generavimas saulės baterijomis; • Automobilio judėjimas pirmyn ir atgal naudojant infraraudonųjų spindulių valdymo pultą; • Kuro elementų technologijos supratimas. Rinkinio turinys: • Vandenilio kolonėlė; • Automobilio važiuoklė; • Automobilio kėbulas; • PEM kuro elementas; • 0,75 W saulės modulis; • Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas; • Greito pajungimo jungtis; • Valymo vožtuvėlis; • Degalų įpylimo vožtuvėlis; • Švirkštas; • Priekiniai ir galiniai buferiai; • 3 lankstūs plastikiniai vamzdeliai; • 8 varžtai; • Saulės + vandenilio stotelės pajungimo laidas; • Lipdukas „H2„; • Nuotolinio valdymo baterijos; • Surinkimo instrukcijos; • CD-ROM su atsinaujinančios energijos mokymo programomis |  |
| 5 | Juostinis bangų prietaisas | 1 vnt. Aparatas skirtas demonstruoti skersines bangas ir tirti, kaip bangos ilgis priklauso nuo virvės įtempimo ir dažnio. Matmenys: 700x150x230 mm Svoris: ~ 4,4 kg Turinys: 1 blokas, 1 guminis kabelis, 1 skriemulys, 1 ašies veržtukas, 2 ašies strypai, 2 universalūs griebtuvai 2 strypai, 400 mm |  |
| 6 | Dinamometras, 5 N, mėlynas | 10 vnt. Precizinis dinamometras permatomame plastikiniame korpuse su lengvai skaitoma skalę, apsaugotas nuo per didelio spyruoklės ištempimo, turi nulinio taško kalibravimo funkciją. Tikslioji: <1% viso matavimo intervalo Dydis: 265mm x 16mm Spalva: mėlyna Diapazonas: 5 N |  |
| 7 | Paviršiaus įtempimo jėgos žiedas | 6 vnt. Aliuminio žiedas su ašmenimis vienoje pusėje skirtas demonstruoti paviršiaus įtempimą skysčiuose. Skersmuo: 60 mm Svoris: ~ 5 g. |  |
| 8 | Didysis fizikos pagrindų rinkinys - laboratorija | 5 vnt. Su šiuo universaliu fizikos eksperimentų rinkiniu galima atlikti visus svarbiausius fizikos pagrindų eksperimentus net neturint specializuotos laboratorijos. Eksperimentams nereikalinga jokia papildoma įranga, todėl jie gali būti atliekami ir lauke, ir viduje. Rinkinio dalys yra suderinamos ir su kitomis to paties gamintojo priemonėmis, todėl bet kada gali būti papildytas. Detalios ne mažiau 74 eksperimentų instrukcijos: - Mechanikos ne mažiau 31 eksperimentas; - Šilumos ne mažiau 7 eksperimentai; - Optikos ne mažiau 8 eksperimentai; - Elektros ne mažiau 28 eksperimentai; Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, ne mažiau 74 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinio dalys yra suderinamos ir su kitomis to paties gamintojo priemonėmis, todėl bet kada gali būti papildytas. |  |
| 9 | Maitinimo šaltinis, 2 –12 V/5 A | 5 vnt. Vėdinamame lakštinio plieno korpuse, įjungimo/išjungimo jungiklis su valdymo lempa ir elektros tinklo kabeliu. 4 mm spalvoti saugos išvesties lizdo gnybtai, skirti nuolatinės srovės ir kintamosios srovės laidams, fiksuojama įtampa, pasirenkama šešiais etapais, DC išeiga išlyginama, bet nestabilizuojama, naudojant elektroninę saugiklių apsaugą nuo perkaitimo ir trumpojo jungimo. CE ženklinimas. Išėjimai: 2/4/6/8/10/12 V DC arba AC, maksimali apkrova 5 A Įtampa: 230 V/50 Hz AC Dydis: 140 x 130 x 210 mm Masė: 4,5 kg |  |
| 10 | Boilio ir Marioto slėgio prietaisas | 1 vnt. Prietaisas skirtas demonstruoti dujų tūrio ir slėgio pastovioje temperatūroje priklausomybę (Boilio ir Marioto dėsnis). Prietaisas sudarytas iš organinio stiklo cilindro su žymėmis, stūmoklio, manometro ir oro įleidimo / išleidimo vožtuvo. |  |
| 11 | Galileo termometras | 1 vnt. Termometro veikimas paremtas dėsniu, kad skysčio tankis keičiasi proporcingai jo temperatūros keitimuisi. Skirtumas tarp burbulų svorio yra mažesnis nei 2/1000 g, ir tai suteikia 1 °C termometro tikslumą. Aukštis: 44 cm. Matavimo diapazonas: nuo + 18 iki + 24 °C. |  |
| 12 | Infraraudonųjų spindulių termometras, iki 380 °C | 2 vnt. Infraraudonųjų spindulių bekontaktis paviršiaus termometras temperatūros matavimui iš saugaus atstumo, pvz. nepasiekiamų vietų, karštiems arba judantiems objektams tirti. Su lazerinio diodu, apšviečiamas LCD ekranas, išmatuotų verčių atminties funkcija, automatinis išsijungimas. Pridedamas maišelis ir baterijos. Techniniai duomenys: - Matavimo diapazonas: -50 °C - +380 °C -58 °C - 716 °F - Skyrius (angl.division): 0.1 °C/F - Tikslumas: 2% , ± 2 °C / 4 °F - Reakcijos laikas: <1 s - Optinė skiriamoji geba: 12:1 - Baterija: 9 V - Dydis: ~ 160x82x45 mm Svoris: ~ 180 g |  |
| 13 | Orbit™ Tellurium dangaus kūnų modelis | 1 vnt. Trimatis saulės, mėnulio ir žemės modelis, skirtas demonstruoti dangaus kūnų judėjimo specifiką. Žemė ir mėnulis yra pagal mastelį atitinkančių dydžių, modelis skirtas demonstruoti dienos ir nakties kaitą, saulės judėjimą dangaus skliautu, sezoniškumą, besikeičiančius šviesos kiekius, mėnulio fazes, saulės ir mėnulio užtemimus ir ciklus. Dangaus kūnų šešėliai turi aiškius kraštus, nes saulę atstoja ryški lempa su Sunbeam™ reflektoriumi. Žemės ir mėnulio orbitų sistema gali judėti atskirai nuo saulės. Maitinimo šaltinis: 100-240V / 6V Matmenys: 650x250x300mm. |  |
| 14 | Liuksmetras | 1 vnt. Skaitmeninis šviesos matuoklis su dideliu matavimo diapazonu ir dideliu 4 skaitmenų ekranu. Veikia 3 skirtinguose matavimo diapazonuose, kurie automatiškai kinta pagal skirtingus šviesos lygius |  |
| 15 | Demonstracinis rinkinys „Fotoelektros elementai“ | 1 vnt. Rinkinyje yra visa įranga, reikalinga esminiams eksperimentams, susijusiems su elektros energijos, pagamintos iš saulės šviesos, gavimu ir naudojimu, atlikti. Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 14 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Išsamios 14 eksperimentų instrukcijos: • Saulės elementas kaip įtampos šaltinis; • Saulės elementas kaip srovės šaltinis; • Vidinis saulės elemento atsparumas; • Saulės elementas kaip diodas; • Apšvietimo įtaka; • Apšvietimo kampo įtaka; • Saulės modulis; • Saulės modulių nuoseklus sujungimas; • Lygiagretus saulės modulių prijungimas; • Saulės baterijos įkrovimas; • Saulės energijos konversija:- į šviesos energiją - į mechaninę energiją; • Vandenilio gamyba naudojant saulės energiją; • Akumuliatoriaus įkrovimas saulės energija. |  |
| 16 | 2-jų kanalų skaitmeninis osciloskopas, spalvinis LCD ekranas | 1 vnt. Naujausios kartos dviejų kanalų skaitmeninis osciloskopas turi: -Didelės skyros spalvotas ekranas ir foninis apšvietimas; -Didelė vidinė duomenų atmintis -VGA išėjimas išoriniam monitoriui prijungti -LAN ryšys nuotolinei prieigai per tinklą -USB prievadas duomenų perdavimui realiu laiku arba vidinės atminties skaitymui -Automatinio nustatymo ir automatinio mastelio funkcijos patogios naudoti vartotojui -20 automatinių matavimo režimų ir FFT funkcija -PASS / FAIL funkcija |  |
| 17 | Multimetras, modelis 125 | 6 vnt. Skaitmeninis multimetras yra daugiafunkcis įrenginys, kuris bus naudingas atliekant elektros darbus. Produktas leidžia išmatuoti įtampą, varžą ir daugybę kitų verčių. Multimetras turi lengvai skaitomą ekraną, leidžiantį patogiai nuskaityti matavimo rezultatus, be to, jame sumontuotas žibintuvėlis ir praktiški mygtukai |  |
| 18 | Difrakcinė gardelė, 1200 1/mm | 6 vnt. Difrakcinė gardelė - priemonė šviesos bangos ilgiui nustatyti Optinė gardelė: 1200 linijų / mm. Rėmelio dydis: 50 x 50 mm. Gardelės dydis: 24 x 36 mm. |  |
| 19 | Difrakcinė gardelė, 600 1/mm | 6 vnt. Difrakcinė gardelė -priemonė šviesos bangos ilgiui nustatyti Optinė gardelė: 600 linijų / mm. Rėmelio dydis: 50 x 50 mm. Gardelės dydis: 24 x 36 mm. |  |
| 20 | Blokas trinčiai demonstruoti | 6 vnt. Blokas trinčiai demonstruoti su 4 rūšių paviršiais: gumos, medžio, švitrinio popieriaus, veltinio. Su kabliuku gale |  |
| 21 | Spyruoklių komplektas tamprumo koeficiento matavimui | 6 vnt. Spyruoklių komplektas tamprumo koeficiento matavimui, (viename rinkinyje 5 spyruoklės) |  |
| 22 | Fizikos jutiklių rinkinys | 1 vnt. Fizikos belaidžių jutiklių komplektas pradedantiesiems Jutiklių komplektą sudaro: - Šviesos vartai (2 vnt.); - Jėgos akcelerometro jutiklis; - Judesio jutiklis; - Įtampos ir srovės jutiklis (± 20 V; ± 1 A). Šviesos vartai: Kiekvieni šviesos vartai iš tikrųjų yra dvigubi šviesos vartai, kuriuos galite naudoti atskirai arba poromis (sujungiamuoju laidu), kad apskaičiuotumėte vidutinį greitį ir pagreitį, gravitacijos pagreitį, Niutono dėsnius, impulsą ir kinetinę energiją. Kitas pasirinkimo variantas – moksleiviai gali gauti neapdorotus duomenis ir visus skaičiavimus atlikti patys. Be to, dėl belaidžio ryšio bandymą galite demonstruoti bet kurioje patalpos vietoje ir vienu metu siųsti duomenis tiesiai į savo ekraną ir mokinių įrenginius naudodami programinės įrangos vaizdo bendrinimo funkciją. Taip pat įrengtas išorinis lazerinis aptiktuvas, todėl galite aptikti bet kokio dydžio daiktus, kurie yra didesni už vartų angą – pvz., didelį žaislinį automobilį ar krepšinio kamuolį. Įranga pritaikyta naudoti fizikos pamokų metu. Jėgos akcelerometro jutiklis: Šis jutiklis – jėgos jutiklio ir 3 ašių akcelerometro junginys. Šiuo jutikliu gali būti 3 dimensijomis matuojama jėga (ir tempimo, ir stūmimo) ir pagreitis. Taip pat gali būti tiriami susidūrimai, paprastas harmoninis judėjimas, šuoliai su guma ir raumenų nuovargis. Kampinis judėjimas gali būti matuojamas itin efektyviu 3 ašių giroskopu. Tam, kad būtų lengva naudoti, pagal numatytąją nuostatą įjungiama tik viena ašis, o likusias dvi galite įjungti per programinę įrangą. Įranga pritaikyta naudoti fizikos pamokų metu. Diapazonai: • ± 100 N; • 3 ašių akcelerometras; • 3 ašių giroskopas. Judesio jutiklis: Šis jutiklis gali būti naudojamas vaikštančių moksleivių, krentančių kamuoliukų g vertės, ant pasvirosios plokštumos judančio ar tempiamo krentančio svarelio vežimėlio atstumo ir laiko, greičio ir laiko, pagreičio ir laiko grafikams demonstruoti. Jis lengvai rodo fazių ryšį tarp s, v ir a verčių paprastame harmoniniame judėjime – svarelio spyruoklių sistemoje, taip pat gali būti naudojamas garso greičiui ore matuoti. Jutiklis veikia naudodamas sonarą ir skleidžia ultragarsines bangas. Įranga pritaikyta naudoti fizikos pamokų metu. Diapazonai: • Atstumas • Laikas Įtampos ir srovės jutiklis (± 20 V; ± 1 A): Jis gali būti naudojamas ir elektros srovei, ir potencialių komponento verčių skirtumui žemos įtampos kintamosios (AC) ar nuolatinės srovės (DC) grandinėse matuoti. Įtampa ir srovė gali būti matuojamos tuo pačiu metu. Keturių 4 mm lizdų (po 2 įtampai ir srovei) pakanka, kad būtų galima jungti prie daugumos standartinių elektroninių prietaisų. Įranga pritaikyta naudoti fizikos pamokų metu. Diapazonas: • ± 20 V • ± 1 A. |  |
| 23 | Go Direct. Vežimėlis (dinaminių tyrimų rinkinys) | 1 vnt. Go Direct® Dinaminė sistema skirta nagrinėti dinamiką ir kinematiką. Naudodamiesi Go Direct® Vežimėliu duomenis apie jėgą, padėtį, greitį ir pagreitį gausite tiesiai į įrenginį turintį Bluetooth® ryšį. Go Direct® Vežimėlis gali būti naudojamas ir kaip atskiras jutiklis: prikabinkite spyruoklę su svareliu prie integruoto jėgos jutiklio ir nagrinėkite harmoninį svyravimą. Kiekvienas Go Direct® vežimėlis turi įmontuotus jutiklius, kurie supaprastina pasiruošimą eksperimentui ir leidžia atlikti bandymus su bėgiu arba be jo. Parametrai: - Pozicijos nustatymas, rezoliucija 0,25 mm; - 3 ašių akselerometras, matavimo diapazonas ±160 m/s2; - Jėgos jutiklis stūmimo ir traukimo jėgoms matuoti, matavimo diapazonas ±50 N; - Bėgio ilgis 1,2 m. Rinkinyje: - Du Go Direct® vežimėliai; - 1,2 m ilgio graduotas bėgis; - Dvi reguliuojamo aukščio bėgio kojelės; - Galinis stabdis, skriemulys, skriemulio laikiklis; - Papildomas laikiklis bėgio įtvirtinimui kampu (nuožulniai plokštumai gauti); - Go Direct® vežimėlio aksesuarų rinkinys: svareliai pritaikyti uždėti ant vežimėlio, skirtingo standumo lanko formos bamperiai, jėgos jutiklio kablys it kt. |  |
| 24 | Magnetinis levitacijos tyrimo įrenginys | 1vnt. Įrenginys (priemonių rinkinys) skirtas demonstruoti superlaidumo, levitacijos reiškinius. Siūlomu įrenginiu (ar priemonių rinkiniu) galima demonstruoti: - kvantinę levitaciją (fizinių kūnų skriejimas ore); - superlaidumą (fizikiniame kūne nesant varžos); - Meisnerio efektą (fizikiniame kūne nesant magnetinio lauko); - kvantinį užraktą (superlaidininko „įstrigimą“ magnetiniame lauke); - Maglev (magnetinės levitacijos traukinys) kelio reiškinį (fizikinio kūno judėjimą neliečiant žemės). Galima matuoti levitacijos jėgą; kritinę temperatūrą (naudojant magnetinę levitaciją). Rinkinyje yra: dvi maglev tipo apvalios kelio trasos, kurių skersmenys b 40 cm; 8 rankiniai magnetiniai įtaisai; du kvantiniai levitatoriai, kurių skersmuo 4,5 cm; aštuoni Ed levitatoriai (juose įmontuotas termometras), levitatorių skersmuo 3,5 cm. Apie levitacijos reiškinį pateikta mokytojams skirta spausdintinė knygelė (knygelės kopija). Įrenginys parengtas naudojimui, pateikti reikiami papildomi priedai, laidai, reikiami maitinimo šaltiniai. Pateikta naudojimo instrukcija, galimų bandymų aprašymai. Prietaisas pateiktas dėžutėje. |  |

_____________________

PASTABA: tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_____________________________________________.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - __________ EUR (skaičiais ir žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro _______ EUR (skaičiais ir žodžiais).

- tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasirašytą techninę specifikaciją

Svarbu:

- Tiekėjo pasiūlymo kaina negali viršyti  50123,00 Eur su PVM (arba 41423,97Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar prekės neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros) ir ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Konfidenciali informacija dokumente (nurodyti psl.) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali (dokumento puslapius), laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| Ar PATVIRTINATE, kad: 1) jūsų vadovaujama/atstovaujama organizacija (juridinis asmuo), 2) kiti jungtinės veiklos partneriai - juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikiate pasiūlymą (taikoma, jei yra), 3) pasitelkti ūkio subjektai (juridiniai asmenys), neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo: „21. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose “? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |