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	Komentaras/pasiūlymas
	Atsakymas

	Pirkimo dalyse: 1.4. „Viršutinių, apatinių kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymo tyrimai” ir 1.5. „Skrandžio ir žarnyno bakterinių infekcijų sukėlėjų tyrimai”, aprašomi labai plataus spektro multipleksiniai rinkiniai su specifiniais patogenais. Kad padidinti konkurencingumą, prašome minėtoms pirkimo dalims leisti siūlyti kombinuotą, kelių reakcijos mišinių sprendimą.
	Atsižvelgdami į tiekėjo siūlymą, siekdami padidinti konkurencingumą, tiksliname tyrimų techninę specifikaciją, leidžiant pirkimo dalies pozicijose 1.4. „Viršutinių, apatinių kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymo tyrimai” ir 1.5. „Skrandžio ir žarnyno bakterinių infekcijų sukėlėjų tyrimai” siūlyti kombinuotą, kelių reakcijos mišinių sprendimą tyrimams atlikti su panaudai siūloma sistema, atitinkančia reikalaujamus techninius parametrus nurodytus sistemos molekulinių tyrimų atlikimui techninėje specifikacijoje (1.2 priedas. Sistemos molekulinių tyrimų atlikimui techninė specifikacija). Patikslinta tyrimų, reagentų ir papildomų priemonių techninė specifikacija (1.1 priedas. Reagentų TS) greitu metu bus paskelbta kartu su pirkimu. Tuo pačiu, atsižvelgiant į atliktus pakeitimus, nuspręsta pasiūlymų vertinimo etape skirti papildomai balų tiems tiekėjams, kurių siūlomas sprendimas tyrimų atlikime, leis patirti mažesnes laiko sąnaudas tyrimo paruošime. Patikslinami pasiūlymų vertinimo kriterijai.



