TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Rinkinys arterijos kateterizacijai Seldingerio būdu 22G:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- kateteris pagamintas iš poliuretano ar FEP arba lygiaverčių medžiagų;

- nepirogeniškas, netoksiškas;

- skirtas arterijos kateterizacijai Seldingerio būdu;

- kateterio dydis 22G × 80 ± 5mm;

- punkcinė adata 0.80 x 50 mm su integruota styga, esančia skaidrioje movoje arba lygiavertę funkciją užtikrinantis sprendimas;

- su integruotu atbulinės kraujo tėkmės vožtuvu ar lygiaverčiu;

- su Luer Lock ar lygiaverte jungtimi;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 200 vnt.

- Drenai chirurginiai silikoniniai ar lygiavertės medžiagos, sterilūs (10, 12  dydžio):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- silikoniniai ar lygiavertės medžiagos;

- vienas galas perforuotas;

- perforacijos ilgis ≥ 15,5-17 cm;

- ≥ 50 cm ilgio;

- dydis: CH10; CH12;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Enterinės mitybos kasetės:

- tinkanti “Enteroprot plus” maitinimo pompai;

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- su ne mažiau kaip 1000 ml permatomu maišu;

- su spaustuku ir konektoriumi EnFit ar lygiaverčiu;

- jungtis prie enterinės mitybos zondo;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.