Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |  |  |  |
| 3.1. Gatvės (unik. Nr. 4296-1000-4015): |  |  |  |
| 3.1.1. Kategorija |  | C |  |
| 3.1.2. Ilgis* | km | 0,384 |  |
| 3.1.3. Važiuojamosios dalies plotis | m | - |  |
| 3.1.4. Eismo juostų skaičius | vnt. | - |  |
| 3.1.5. Eismo juostos plotis | m | - |  |
| 3.1.6. Šaligatvio plotis | m | 1,80–2,90 |  |
| IV. INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
| 4.1. Gatvių apšvietimo tinklai: |  |  |  |
| 4.1.1. Inžinerinių tinklų ilgis* | m | 689 |  |
| 4.1.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 4x25mm2 3x1,5mm2 | 505 m 184 m |

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39];

Statinio projekto vadovas  ____________________________________________2024-11-26

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)