AIŠKINAMASIS RAŠTAS

- BENDROJI DALIS

- Projekto rengimo pagrindas

Projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis:

- Techninėmis sąlygomis Nr.26 (pridedama projekto prieduose).

- PAGRINDINIAI TECHNINIAI SPRENDINIAI

Techniniame projekte numatoma apšviesti gatvę, perėjas kriptiniais šviestuvais.

Tam numatoma LED  šviestuvai, gatvės toršerinio tipo, kurių el. galingumas 26W, projektuojami šviestuvai jungiami nuo artimiausios apšvietimo atramos. Perėjų apšvietimui naudojami kryptiniai šviestuvai 30W galios.

Numatomi apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC sertifikatus. Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 1320 standarto reikalavimus.

Šviestuvo galios koeficientas turi būti ne mažesnis nei 0,95.

Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau 100 000 val.

Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 60598-2-3 standartą.

Atliekant montavimo darbus ir pabaigus, atliekant projektą vadovautis teisės aktais STR 1.04.04:2017 8 priedo 27.1.2.1, 27.3.2p. (Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, Elektros tinklų apsaugos taisyklės, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės).  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“).

| Techninio projekto sudedamoji dalis | Programinė įranga |
| --- | --- |
| Elektrotechninė (gatvių apšvietimo ) dalis | Microsoft Windows 10 Pro |
|  | Microsoft Office 2016 |
|  | AutoCAD LT 2015 |