BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

- Inžineriniai įrenginiai ir tinklų bendrieji techniniai rodikliai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistinoji naudoti galia | kW | 1,03 |  |
|  | Skaičiuojamoji galia | kW | 1,03 |  |
|  | Laidininkas (el. kabelis) | mm2 | 4x25 3x1,5 | 905 m 174 m |
|  | 26W LED šviestuvas su atrama, h-3m (gatvės toršerinio tipo) | Vnt. | 26 |  |
|  | LED kryptinis šviestuvas 30W | Vnt. | 10 |  |
|  | Atrama | Kompl. | 4 | 6,5m |