Tiekėjams 2025-03-20 DĖL ATSAKYMŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO

Viešojo pirkimo komisija, 2025-03-20 CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo paklausimų dėl Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose pateiktos informacijos:

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Prašome patikslinti ar tikrai reikia įrenginėti dirvožemio sluoksnį 100 cm storiu - susisiekimo dalies I etapo pozicija Nr. 2.15 “Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 100 cm storio derlingo dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu (medžių sodinimas)“.“ | Patiksliname, kad turima omenyje, jog sodinamų medžių vietose turi būti iškasamos 100 cm gylio duobės, kuriose užpilamas dirvožemio sluoksnis ir įsodinamas medis. |
| 2. | „Prašome patikslinti ar tikrai reikia įrenginėti dirvožemio sluoksnį 100 cm storiu - susisiekimo dalies II etapo pozicija Nr. 2.15 “Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 100 cm storio derlingo dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu (medžių sodinimas)”.“ | Patiksliname, kad turima omenyje, jog sodinamų medžių vietose turi būti iškasamos 100 cm gylio duobės, kuriose užpilamas dirvožemio sluoksnis ir įsodinamas medis. |
| 3. | „Prašome patikslinti ką reiškia duotas kiekis prie - susisiekimo dalies II etapo pozicijos Nr. 5 “Važiuojamosios dangos konstrukcijos įrengimas iki saugumo salelių”.“ | Komisija atsižvelgia į pateiktą pastabą ir tikslina Sąnaudų kiekių žiniaraščius (pridedama). |
| 4. | „Prašome patikslinti ką reiškia duotas kiekis prie - susisiekimo dalies II etapo pozicijos Nr. 6 “Žiedinės sankryžos konstrukcijos įrengimas”. | Komisija atsižvelgia į pateiktą pastabą ir tikslina Sąnaudų kiekių žiniaraščius (pridedama). |
| 5. | „Prašome patikslinti (palikti teisingą) - susisiekimo dalies II etapo pozicijos Nr. 14.5 “Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų” mato vienetą“ | Komisija atsižvelgia į pateiktą pastabą ir tikslina Sąnaudų kiekių žiniaraščius (pridedama). |
| 6. | „Prašome patikslinti (palikti teisingą) - susisiekimo dalies II etapo pozicijos Nr. 14.6 “Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų” mato vienetą.“ | Komisija atsižvelgia į pateiktą pastabą ir tikslina Sąnaudų kiekių žiniaraščius (pridedama). |
| 7. | „Prašome patikslinti (palikti teisingą) - susisiekimo dalies II etapo pozicijos Nr. 14.7 “Kelio ženklų skydų montavimas prie tristiebių atramų” mato vienetą.“ | Komisija atsižvelgia į pateiktą pastabą ir tikslina Sąnaudų kiekių žiniaraščius (pridedama). |
| 8. | „Prašome patikslinti (palikti teisingą) - susisiekimo dalies II etapo pozicijos Nr. 14.8 “Kelio ženklų skydų montavimas prie šviestuvo atramų” mato vienetą.“ | Komisija atsižvelgia į pateiktą pastabą ir tikslina Sąnaudų kiekių žiniaraščius (pridedama). |
| 9. | Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 10.4 punktu, papildome 2025-03-19 pateiktą atsakymą Nr. 2 dėl vidinių ir išorinių perkritimų detalizacijos. | Pridedame VN.BR-04 brėžinį. |

PRIDEDAMA: 1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai Nr. 1- Nr. 8 (2025-03-20 redakcija Pirkimo sąlygų 5 priedas);

2. VN.BR-04 brėžinys.

Kadangi Sąnaudų kiekių žiniaraščiai Nr. 1 – Nr. 8 (toliau – Sąnaudų kiekių žiniaraščiai) buvo nuolat redaguojami, prašome tiekėjų, teikiant pasiūlymus, vadovautis 2025-03-20 Sąnaudų kiekių žiniaraščių redakcija ir pildyti tik šios redakcijos Sąnaudų kiekių žiniaraščius, nes vadovaujantis Pirkimo sąlygų 1.13 punktu, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus.

Viešojo pirkimo komisija

2 priedas