VŠĮ PASVALIO LIGONINĖS PATALPŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VšĮ Pasvalio ligoninė, įm. k. 190583596, Pasvalys, Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 |
| 2. | Pirkimo objektas | Techninio darbo projektas |
| 3. | Projekto pavadinimas | Gydymo paskirties pastatas, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys, priėmimo - skubios pagalbos ir operacinės, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių kapitalinio remonto projektas |
| 4. | Statinio adresas | Pasvalys, Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Negyvenamieji pastatai. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2000-4600 Pastatas dviejų aukštų Planuojamas pastato plotas – 946 m2 Statinyje numatoma įrengti: Pastate kapitaliai remontuojamos priėmimo-skubiosios pagalbos ir operacinės, anestezijos-reanimacijos skyrių patalpos (apie 946 m2). Taip pat atliekami fasado šiltinimo darbai priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje bei keičiami langai ir durys rentgeno-laboratorijos skyriuje. Inžineriniai tinklai: Pastato vidaus inžinerinius tinklus projektuoti pagal naujausius statybos techninių reglamentų, bei higienos normų reikalavimus. Projektuotojas numato (parenka) optimaliausią pastato šildymo sistemą. Konkretus darbų poreikis paaiškės parengus statinio techninį projektą. Bendruoju atveju šių rodiklių sąrašai pateikiami statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), (toliau – STR 1.04,04:2017), 5, 6 ir 7 prieduose. |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| 7. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 8. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Pastate kapitaliai remontuojamos priėmimo-skubiosios pagalbos ir operacinės, anestezijos-reanimacijos skyrių patalpos (apie 946 m2). |
| 9. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Nėra |
| 10. | Lėšų dydis projekto realizavimui | 1 342 812,91 Eur su PVM rangos darbai. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | bendroji; architektūros; konstrukcijų; medicinos darbų/paslaugų technologija vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; elektrotechnikos; elektroninių ryšių (telekomunikacijų); apsauginės signalizacijos; gaisro aptikimo ir signalizavimo; šilumos gamybos ir tiekimo; procesų valdymo ir automatizacijos; gaisrinės saugos; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; dokumentų (priedų) statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017, techninio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti. Projekto vadovas techninio projekto sudedamąsias dalis nustato atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. Projektuojant vadovautis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymu. Projektuotojas, gavęs Statytojo (Užsakovo) įgaliojimą, pateikia savivaldybės administracijos direktoriui prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus (vadovaujantis STR1.04.04:2017 (jei taikoma)). Projektuotojas parengtus projektinius pasiūlymus (toliau – PP) turi suderinti su Statytoju (Užsakovu), Projekto valdytoju ir atlikti parengtų projektinių pasiūlymų derinimą ir viešinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Statytojo funkcijos, apibrėžtos STR 1.04.04:2017 VIII. sk. „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“, deleguojamos Projektuotojui. (jei taikoma); Projektuotojas, gavęs Statytojo (Užsakovo) įgaliojimą atlieka statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrą. (jei taikoma). Projektuotojas privalo atlikti darbus pagal STR 1.04.04:2017 ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais). Į projektavimo paslaugų apimtį įeina Projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (5), taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 1. Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas ir visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus. Visuomenės informavimo procedūras, Užsakovui įgaliojus, atlieka Tiekėjas. 2. Statybą leidžiantį dokumentą, Užsakovui įgaliojus, privalo gauti Tiekėjas. Už statybą leidžiančio dokumento išdavimą apmoka Tiekėjas. 3. Statytojui (Užsakovui) ir / ar Projekto valdytojui paprašius, Projektuotojas privalo atsakyti į rangos darbų viešojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto sprendiniais.. |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymą. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį. Projekto vykdymo priežiūra projekto statybos vietoje turi būti atliekama ne rečiau nei 1 kartą per mėnesį. Atliekama priežiūra šių projekto dalių: architektūros; konstrukcijų; medicinos darbų / paslaugų technologija vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; elektrotechnikos; elektroninių ryšių (telekomunikacijų); apsauginės signalizacijos; gaisro aptikimo ir signalizavimo; šilumos gamybos ir tiekimo; gaisrinės saugos. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugų teikimo pradžia – paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo diena. Tiekėjas paslaugų teikimo grafiką turi parengti ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. -Projektinių pasiūlymų rengimas, Visuomenės informavimo procedūros 120 k. d.; -Techninės užduoties rengimas bei paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gavimas 95 k. d.; -Techninio projekto rengimas 150 k. d.; Maksimalus projektavimo paslaugų suteikimo terminas 365 k. d. Projektuotojas pataiso Projektą pagal bendrosios statinio projekto ekspertizės pastabas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo. (Ištaisyti projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui raštu informuojant Užsakovą, bei gauti išvadą, kad projektą galima tvirtinti arba projektui pritariama). Gauti statybą leidžiantį dokumentą. Po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, perduoti Užsakovui techninio projekto popierinę bylą ir 1 bylą skaitmeniniame formate. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui (statybos užbaigimo procedūrų pabaigos). |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektas rengiamas vadovaujantis: 1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 2. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. 3. Projekte naudojamų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kt. dokumentų aktualumas pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 24 punktą. 4. Rengiant Projektą vadovautis šia projektavimo užduotimi, Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. 5. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto (Projektų dalių) dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. 6. Iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo pasikeitus teisės aktams, turi būti laikomasi aktualių teisės aktų redakcijų. 7. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis. -Turi būti numatyti reikalingi atstatomieji aplinkinės teritorijos gerbūvio atstatymo darbai. Numatyti ir įvertinti kiti būtini darbai. -Turi būti įvertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai. -Projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką, specialiuosius architektūrinius reikalavimus (toliau – SAR) ir prisijungimo sąlygas, gali pasiūlyti lygiaverčius racionalius, ekonomiškus projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo užduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo užduoties pakeitimas) Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:  Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,  Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą,  tarptautinį standartą,  kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Pastatas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-809 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą““ skirtų 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų reikalavimus. Taip pat turi atitikti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-572 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Aprašas), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Taisyklės), ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką. 2.Visi pagal Aprašą finansuojami projektai, kuriuose planuojama vykdyti statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbus, turi būti pritaikyti žmonėms, turintiems negalią, pagal reikalavimus, nustatytus STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimuose žmonių su negalia reikmėms ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. 3. Projekto įgyvendinimo metu turi būti nepažeidžiami horizontalieji principai darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių (ypač moterų ekonominio įgalinimo), nediskriminavimo ( dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios (judėjimo, regos, klausos ir kt.), įskaitant prieinamumo visiems (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar aplinkos sprendimų, informacijos prieinamumo ir pan.) užtikrinimą; inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir panašiai). Turi būti atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Paslaugos bus teikiamos visiems pacientams, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt. Įgyvendinant projekto finansuojamas veiklas negali būti pažeistos Chartijoje įtvirtintos teisės: žmogaus orumas, sąžinės ir saviraiškos laisvė, asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės; vienodo požiūrio ir lygių galimybių; nediskriminavimo; vaiko teisių; veiksmingos teisinės gynybos; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos reikalavimų, lygybė, solidarumas, pilietinės teisės, teisingumas 5. Projektu kuriama infrastruktūra turi būti pritaikyta asmenų su negalia poreikiams laikantis statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, numatytų reikalavimų, t. y. turi būti užtikrintas laisvas patekimas į Projekto lėšomis tvarkomus pastatus / patalpas ir laisvas judėjimas jų viduje, atitikti kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Rengiant techninį darbo projektą, vadovautis Statybos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis. Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | -visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; -lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); -paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; -tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; -mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; -optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; -kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; -vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - reikalavimai eksterjero sprendiniams - įėjimas į pastatą turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, neišskiriant neįgaliųjų.; interjero sprendiniams – grindų dangos sprendiniai parinkti taip, kad būtų padedantys susiorientuoti, paryškinti įėjimai prie kabinetų durų, valdymo pulteliai numatyti ne aukščiau nei 150 cm . |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Statinys turi atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus, pritaikytas neįgaliesiems patekti ir judėti pastato viduje, kartu atsižvelgta į estetinius sprendinius. Vadovautis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 nuostatomis. Techninio darbo projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. Projekto sudėtyje nurodyti visus plotu matuojamų statinių ir tvarkomos teritorijos ploto rodiklius. Vykdant statybos rangos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais). Darbams įsigyti skirtos lėšos turi būti naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai turi būti taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitikti jų naudą Tiekėjas techninį darbo projektą derina LR statybos įstatymo nustatyta tvarka. Pagal STR 1.04.04:2017 techninio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai (statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 nustatytais atvejais) nustatyti, statybos rangovui parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti. |
| 19. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 2 priedo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 2 priedo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). |
| 20. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Tiekėjas techninį darbo projektą derina LR statybos įstatymo nustatyta tvarka Visi sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu – Viešąja įstaiga Pasvalio ligoninė. Pagal būtinybę ir suderinus laiką, Užsakovas organizuoja susitikimus su projektuotojais. Projektuotojas prieš Užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant, su Užsakovu suderintu laiku turi pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. |
| 21. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | Pastato rangos kaina ne didesnė kaip suskaičiuota pagal UAB „Sistela“ rekomendacinį kainyną • Užtikrinti asmenų su socialiniais poreikiais savivertės ugdymą įrengiant orias ir poreikius atitinkančias patalpas edukacinėms / socializacinėms veikloms. • Užtikrinti saugų ir kokybišką darbą su pacientais bei asmenimis su judėjimo negalia. . • Ekonomiškas patalpų šildymas naudojant šilumos varžą didinančias statybines ir apdailos medžiagas. • Ekonomiškas elektros išteklių naudojimas pasirenkant optimaliai elektros išteklius naudojančius elektros įrenginius. • Sveikatos apsaugos, higienos bei higieninių įpročių ugdymo užtikrinimas. • Pagerinti darbuotojų darbo aplinkos fizinę ir psichologinę kokybę. |
| 22. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Lietuvių |
| 23. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | -dokumentų rinkinių (kopijų) skaičius (1 egz.), -kompiuterinės laikmenos su įrašyta Projekto kopija skaičius (1 egz.), -reikalavimai kompiuterinei laikmenai (raiška, dydis, formatai***, kt.). Pastaba: Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. ***CPVA reikalavimas: CPVA teikiama statinio projekto elektroninė forma PDF formatu ar kitu formatu, kurią būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. |
| 24. | Ekspertizės atlikimas | Projekto ekspertizę organizuoja, apmoka užsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

/Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti, kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas ir tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte/

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |

| Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas) Vardas, pavardė Parašas Data |  |
| --- | --- |