KARŠTO VANDENS, ŠILUMOS, ŠALTO VANDENS, NUOTEKŲ ŠALINIMO, KONDICIONAVIMO IR VĖDINIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PIRKIMO SĄLYGOS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Priėmimo ir integracijos agentūra (toliau – perkančioji organizacija) vykdo karšto vandens, šilumos, šalto vandens, nuotekų šalinimo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūros paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas).

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir šiomis Pirkimo sąlygomis.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Apraše.

- Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

- Vadovaujantis Aprašo 21.2.1 punktu, vykdomas skelbiamas Pirkimas ir pasiūlymus pateikti kviečiami visi norintys dalyvauti Pirkime.

- Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

- Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

- Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

9.1. skelbimas apie pirkimą;

9.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

9.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

9.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

10. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

10.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 1 priedą. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos;

10.2. Užpildyta (jeigu reikalaujama) ir pasirašyta techninė specifikacija pagal pirkimo sąlygų 2 priedą;

10.3. jungtinės veiklos sutarties (ar laisvos formos susitarimo) skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

10.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

10.5. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

- Pirkimo sąlygų priedai:

  - Pasiūlymo forma (1 priedas);

  - Techninė specifikacija (2 priedas)

  - Sutarties sąlygų projektas (3 priedas).

II. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – karšto vandens, šilumos, šalto vandens, nuotekų šalinimo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūros paslaugos. Papildoma informacija pateikta pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

- Paslaugos teikiamos 24 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti 12 mėnesių laikotarpiui atskiru susitarimu.

- Pirkimas  į dalis neskirstomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo apimčiai.

- Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ – 50720000-8.

- Maksimali planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 40 000,00 Eur be PVM, 48 400,00 Eur su PVM.

  - Iš kurių 28 000,00 Eur be PVM, 33 880,00 Eur su PVM skiriama avarijų lokalizavimo ir/ar likvidavimo, remonto metu ir/arba papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų reikalingoms sunaudoti medžiagoms/detalėms ir kt. apmokėti.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai – nereikalaujami.

- Pirkime taikomi žalieji reikalavimai. Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo II skyriaus 4.3 punktu:

  - Perkamai paslaugai Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais teikėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties sertifikatas arba (jei taikoma) kiti lygiaverčiai įrodymai.

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

- Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025 m. kovo 26 d. 8.00 val. Pasiūlymas turi būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

- Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Pateikus dokumentų kopijas, Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pateiktų dokumentų originalus, jei abejoja dėl pateiktų dokumentų autentiškumo.

- Galima pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, alternatyvus (–ūs) pasiūlymas (–ai) bus atmestas (-i).

- Pasiūlymą sudaro užpildyta pasiūlymo forma (1 priedas), užpildyta (jeigu reikalaujama) ir pasirašyta techninė specifikacija (2 priedas) ir kita Pirkimo sąlygose reikalaujama informacija ir/ar dokumentai.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas lietuvių kalba. Jei Pirkimo sąlygose prašomi dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą, jei konkrečiose Pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip. Jei Pirkimo sąlygose prašomi dokumentai bus pateikti anglų kalba, bet perkančiajai organizacijai jų turinys bus aiškus ir be vertimo į lietuvių kalbą, perkančioji organizacija pasilieka teisę neprašyti pateikti vertimų į lietuvių kalbą.

- Teikiant pasiūlymą galima remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio ryšiai sieja tiekėją su kitais ūkio subjektais, t. y. galima teikti pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, pasitelkti subtiekėją (–us) ar remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, turi pateikti jungtinės veiklos skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti Pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis (procentais), įeinanti į bendrą Pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo nagrinėjimo bei vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su pasiūlymo nagrinėjimu bei įvertinimu susijusią informaciją). Jungtinės veiklos partneriai ir subtiekėjai, jei tokie pasitelkiami, turi būti nurodyti pasiūlymo formoje (1 priedas).

- Pasiūlymo formoje (1 priedas) pateikiama  bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta eurais, suapvalinus iki euro šimtųjų dalių (du skaičiai po kablelio). Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui (kelionės, E. sąskaitos pateikimo ir kt.). Pasiūlymo kaina turi būti apskaičiuota taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (1 priedas).

- Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nebus nurodytas jo galiojimo laikas, bus laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nurodyta Pirkimo sąlygose. Perkančioji organizacija, prireikus, gali prašyti pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą.

- Pasiūlymo formoje (1 priedas) turi būti nurodyta, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Nenurodžius konfidencialios informacijos bus laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją su prašymu pagrįsti informacijos konfidencialumą.

- Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens (jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, įrodantis įgalioto asmens teisę pateikti pasiūlymą) arba pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

- Tiekėjas gali pakeisti ar atšaukti pateiktą pasiūlymą iki pasiūlymo galutinio pateikimo termino dienos, valandos ir minutės (Lietuvos Respublikos laiku). Naujas pasiūlymas dėl pateikto pasiūlymo keitimo pateikiamas bendra tvarka.

V. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

- Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

  - iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,  su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

- Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VI. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS IR DERYBŲ PROCEDŪROS

- Susipažinimo su pasiūlymais procedūra įvyks Priėmimo ir integracijos agentūroje, Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r.

- Kadangi pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja ir Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

- Perkančioji organizacija atlieka pirminių pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras, kuriose tiekėjai ar jų atstovai nedalyvauja.

- Derybų procedūra bus vykdoma tik jei visų tiekėjų pasiūlymų kainos bus per didelės. Derybų procedūra bus vykdoma patikrinus tiekėjų pateiktus pasiūlymus. Į derybų procedūrą bus kviečiami tiekėjai, kurių  pasiūlymai atitiks konkurso sąlygų reikalavimus.

- Derybų procedūra:

  - Viešojo pirkimo organizatoriaus sprendimu CVP IS priemonėmis bus siunčiamas derybinis pasiūlymas teikėjui ir nustatomas tikslus atsakymo pateikimo terminas. Tiekėjas turės pateikti atsakymą perkančiajai organizacijai, siųsdamas pranešimą CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija prašymus/kvietimus derėtis turi teisę pateikti vieną ar daugiau kartų, siekdama geriausio derybų rezultato.

  - Derybų metu turi būti laikomasi šių reikalavimų:

    - Tretiesiems asmenims ir derybose dalyvaujantiems tiekėjams negali būti atskleidžiama jokia derybų metu iš tiekėjo gauta informacija, taip pat informacija apie derybų metu pasiektus susitarimus;

    - Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija – teikdama informaciją, perkančioji organizacija neturi diskriminuoti tiekėjų;

    - Negalima derėtis dėl reikalavimų tiekėjui, pasiūlymo vertinimo kriterijų ir vertinimo tvarkos;

    - Informacija apie derybų metu gautus pasiūlymus ir pasiektus susitarimus fiksuojama protokole, kuriame atsispindi derybų eiga ir pasiekti susitarimai;

    - Tiekėjo, nesudalyvavusio derybų procedūroje, pasiūlymas atmetamas;

    - Po derybų procedūros tiekėjai turės pateikti galutinius pasiūlymus (pasiūlymo formą);

    - CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pagal derybų procedūros metu suderėtą kainą (jeigu pasiūlymo formos tiekėjas bus nepateikęs siųsdamas atsakymą į derybinį pasiūlymą).

- Jeigu dalyvių pasiūlymų kainos nėra per didelės, derybų procedūra nebus vykdoma.

VIII.	PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

- Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 2 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas.

- Atsakydama į kiekvieną tiekėjo  pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus užtikrina tiekėjų anonimiškumą, t. y. kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- Perkančioji organizacija, nagrinėdama pasiūlymus, taip pat vertina, ar pasiūlymas atitinka:

  - skelbimą apie pirkimą;

  - šiuose pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (t. y., ar pateiktas tiekėjo įgaliojimas, jungtinės veiklos sutartis ar kiti pirkimo dokumentuose reikalaujami dokumentai ar duomenys ir kt.);

  - techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentų prieduose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus.

- Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ir (ar) duomenų trūksta, Perkančioji organizacija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo dalyvį šiuos dokumentus ir (ar) duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per nustatytą protingą terminą.

- Šiame pasiūlymų nagrinėjimo etape Perkančioji organizacija gali prašyti patikslinti, papildyti, paaiškinti ar prašyti pateikti naujus tik šiuos dokumentus ir (ar) duomenis: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, taip pat kitus dokumentus, kurie nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina ar kokybe.

- Perkančioji organizacija, prašydama dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą ir (ar) kokybės parametrus ir (ar) padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančiu pasiūlymu.

- Perkančioji organizacija, nagrinėdama galutinius pasiūlymus (gautus po derybų, jei tiekėjai buvo kviečiami į derybas), taip pat vertina, ar pasiūlyta galutinė kaina:

  - nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta galutinė kaina yra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.

  - nėra neįprastai maža. Pasiūlyta galutinė kaina visais atvejais yra laikomos neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

- Jei Perkančioji organizacija nustato, kad pasiūlyta galutinė kaina yra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina, Perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmeta.

- Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

- Jeigu Perkančioji organizacija nustato, kad pasiūlyta galutinė kaina yra neįprastai maža, ji CVP IS priemonėmis kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos sudedamąsias dalis ir skaičiavimus.

- Jei Perkančioji organizacija nustato, kad neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl to, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, ji CVP IS priemonėmis kreipiasi į dalyvį, jog šis per nustatytą protingą terminą įrodytų, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai.

- Jeigu Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji prašo dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau negali atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

- Perkančioji organizacija nevertina viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

X. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI

- Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pirkimo objektas neatitinka techninės specifikacijos ar kitų reikalavimų, pasiūlymas pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis; pasiūlymas nepasirašytas elektroniniu parašu, jeigu to buvo reikalaujama ir pan.);

  - dalyvis neatitinka nustatytų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų;

  - dalyvis neatitinka nustatytų tiekėjų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų kvalifikacijos arba nustatytų žaliųjų kriterijų;

  - dalyvis per nustatytą protingą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, kvalifikacijos dokumentų;

  - dalyvis per nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo, nekeičiant jo esmės;

  - galutinė pasiūlymo kaina buvo per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina;

  - Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

  - dalyvis nepateikė tinkamų neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų;

  - dalyvis, nustačius, jog neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl to, kad jis yra gavęs valstybės pagalbą, negali per protingą nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, Perkančioji organizacija apie tai praneša Europos Komisijai.

- Perkančioji organizacija, atmetusi dalyvio pasiūlymą šiame skyriuje numatytais pagrindais, praneša dalyviui apie pasiūlymo atmetimą.

XI. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS

- Išrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal mažiausios kainos kriterijų.

- Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi ir patikrinusi, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis atitinka kvalifikacijos reikalavimus bei keliamus kokybės ir aplinkos apsaugos standartus, nustato pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų sutarties sudarymo atidėjimo terminą (jei taikomas).

- Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

- Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikia informacijos, apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų sutarties sudarymo atidėjimo terminą (jei taikomas).

- Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo.

- Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo.

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

- Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Ginčų nagrinėjimo tvarka numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

- Dalyvio pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, dalyvis raštu (pranešimą siunčiant CVPIS priemonėmis) kviečiamas sudaryti Pirkimo sutartį ir jam nurodomas laikas iki kada reikia pasirašyti sutartį.

- Laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti Pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako sudaryti Pirkimo sutartį arba dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti Pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti Pirkimo sutartį Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija gali siūlyti sudaryti Pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį.

- Su Pirkimo laimėtoju sudaroma Pirkimo sutartis turi atitikti dalyvio pasiūlymą ir šias Pirkimo sąlygas.

- Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.

- Siūlomos pasirašyti sutarties sąlygos pateikiamos sutarties projekte (3 priedas).

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Priėmimo ir integracijos agentūrai

PASIŪLYMAS

DĖL KARŠTO VANDENS, ŠILUMOS, ŠALTO VANDENS, NUOTEKŲ ŠALINIMO, KONDICIONAVIMO IR VĖDINIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

____________ Nr.______

(Data)

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas |  |
| Asmens, atsakingo už sutarties vykdymą, vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas |  |
| Tiekėjo bankas, banko kodas ir atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Tiekėjo telefono numeris |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), arba gali būti ištrinama:

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais) |  |

- Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

- Pasiūlymų kaina nėra galutinė Sutarties kaina ir bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.

| Paslauga | Techninės priežiūros 1 mėn. įkainis, Eur be PVM | Techninės priežiūros 36 mėn. įkainis, Eur be PVM | 1 val. remonto įkainis, Eur be PVM* | Preliminarus remonto valandų skaičius per 36 mėn. | Preliminari remonto kaina, Eur be PVM* (4*5) | Preliminari bendra pasiūlymo suma 36 mėn., Eur be PVM (3+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Karšto vandens, šilumos, šalto vandens, nuotekų šalinimo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūros paslaugos |  |  |  | 300 val. |  |  |
| PVM (21 proc.): |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso preliminari bendra pasiūlymo kaina 36 mėn. su PVM: |  |  |  |  |  |  |

*  Tiekėjas į įkainį turi nusimatyti ir visas galimas tiekėjo išlaidas pagal poreikį.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: (įrašyti)

3. Patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

4. Patvirtiname, kad teismas nėra paskyręs baudžiamojo poveikio priemonės pagal VPĮ 46 straipsnio 21 dalį - uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

5. Pasiūlymas galioja iki (turi galioti ne trumpiau kaip 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos: (nurodyti).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*: Eil.Nr.; Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas; Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija.

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 priedas

Techninė specifikacija

Techninės karšto vandens, šilumos, šalto vandens, nuotekų šalinimo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūros specifikacija

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas / Perkantysis subjektas – Priėmimo ir integracijos agentūra.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimas – Karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio, kondicionavimo, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemų priežiūros ir remonto paslaugos.

1.5. Darbo laikas – pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., visas kitas laikas traktuojamas kaip ne darbo laikas.

1.6. Lokalizavimas – avarijos padarinių ar vietos nustatymas ir apribojimas.

1.7. Likvidavimas – avarijos padarinių pašalinimo užtikrinimas ir avarijos vietos sutvarkymas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS ir bendrieji reikalavimai paslaugoms

2.1. Pirkimo objektas – karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio, kondicionavimo, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemų priežiūros elektros ūkio priežiūros, įskaitant avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, ir remonto paslaugos (toliau – paslaugos).

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas –  Priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centre Vilniaus g. 100, Pabradėje Švenčionių raj.  Maksimali Sutarties vertė – 40 000,00 Eur be PVM, iš kurių   28 000,00 Eur be PVM skiriama avarijų lokalizavimo ir/ ar likvidavimo, remonto metu ir/arba papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų reikalingoms sunaudoti medžiagoms/ detalėms ir kt. apmokėti;

2.3. Paslaugų teikimo terminas – 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.4. Paslaugų teikimo vieta – Priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centre Vilniaus g. 100, Pabradėje Švenčionių raj. – 12 objektų.

2.5. Užsakymų teikimo tvarka: užsakymus paslaugoms (užklausas/ incidentus) darbo dienomis darbo laiku (darbo metu) nuo 8.00 iki 17.00 val. Darbo dienomis ne darbo laiku ir savaitgaliais (ne darbo metu) Pirkėjo atstovas apie avarinius gedimus praneša Tiekėjo dispečerinei tarnybai telefonu arba el. paštu.

2.6. Kelionėje į objektą remonto ar avarijos vietą sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į pirmos valandos valandinį įkainį.

2.7. Tiekėjas privalės utilizuoti, išvežti senus, keičiamus, netvarkomus daiktus, įrenginius, elektros lempas, statybines atliekas po remonto paslaugų ir kt. savo lėšomis.

2.9. Atliekant remonto, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo paslaugas Tiekėjas privalės informuoti Pirkėjo atstovą prieš pradedant vykdyti, bei pilnai suteikus paslaugas.

2.10. Atliekami remonto darbai:

2.10.1. Darbai pagal poreikį: kiekvieno mėnesio pabaigoje kartu su visų atliktų paslaugų, aktų (Pirkėjo atstovo patvirtintų parašais) suvestine, kurioje detaliai išvardinamos visos atliktos paslaugos kartu su kainomis, pridėtais darbams  pagal poreikį darbų aktais. Tiekėjui nepateikus atitinkamų nu atliktų paslaugų aktų su Pirkėjo atstovo patvirtintais parašais, Pirkėjas turės teisę neapmokėti sumos nurodytos paslaugų akte už suteiktas paslaugas.

2.10.2. Profilaktiniai darbai: Papildomai Tiekėjas kiekvieno mėnesio pabaigoje turės pateikti Pirkėjui profilaktikos darbų suvestinę, kurioje bus išvardinti visi atlikti profilaktikos darbai pagal objektus ir atliktų profilaktikos darbų priėmimo – perdavimo aktus (į mėnesinį mokestį įtraukos paslaugos, pvz.: apskaitos prietaisų vizualinė apžiūra). Tiekėjui nepateikus mėnesinės profilaktikos darbų suvestinės ar atliktų priėmimo - perdavimo darbų aktų, Pirkėjas turės teisę neapmokėti mėnesinio paslaugų mokesčio.

2.11. Tiekėjas privalės pateikti Tiekėjo dispečerinės tarnybos telefono numerį ir el. paštą, kurie turės būti galiojantys Sutarties galiojimo metu ir į kuriuos paskambinus, atsiuntus el. laišką, visą parą būtų galima pranešti apie avarinį atvejį. Tiekėjas privalės užtikrinti dispečerinės tarnybos darbą 24 valandas per parą, darbo, poilsio ir švenčių dienomis, užtikrinant inžinerinių sistemų avarijų lokalizavimą ir likvidavimą per šioje techninėje specifikacijoje nurodytus terminus nuo pranešimo apie avariją gavimo.

2.12. Už avarijų lokalizavimo ir/ ar likvidavimo bei remonto metu sunaudotas medžiagas, Pirkėjas su Tiekėju atsiskaitys pagal Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodaros taisykles. Tiekėjo patirtas faktines išlaidas už avarijų lokalizavimui ir/ ar likvidavimui bei remontui reikalingas detales, medžiagas, Pirkėjas apmokės pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas faktūras, pagrindžiančias Tiekėjo patirtas tiesiogines išlaidas. Sutarties vykdymo metu priimami Tiekėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis iki 150 Eur be PVM, gali būti atliekami žodžiu informavus Pirkėją ir gavus Pirkėjo atstovo pritarimą, sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis nuo 150 Eur be PVM su Pirkėju turi būti derinami iš anksto el. paštu arba telefonu. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pareikalavimo pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Už avarijų lokalizavimo ir/ ar likvidavimo bei remonto metu sunaudotas medžiagas bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pritaikius  Tiekėjo suteiktą nuolaidą. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas ir jokie administravimo arba bet kokie papildomi mokesčiai, nesusiję su tiesiogiai faktiškai patirtomis išlaidomis. Sugedusios ir keičiamos medžiagos, prietaisai, daiktai turi būti keičiami į analogiškus sugedusiems arba į aukštesnės energijos naudingumo klasės.

2.13. Už avarijų lokalizavimą, likvidavimą ir remonto paslaugas bus apmokama pagal valandinius įkainius. Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., visas kitas laikas bus traktuojamas kaip ne darbo laikas.

2.14. Avarijų likvidavimai, kurie atliekami darbo laiku, bus traktuojami kaip įprasti remonto darbai darbo metu, todėl bus taikomas remonto paslaugų darbo metu valandinis įkainis.

2.15. Paslaugos turės būti teikiamos, vadovaujantis su paslaugų teikimu susijusių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimais. Įsigaliojus naujiems teisės aktams ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų atlikimu, Tiekėjas įsipareigos vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo dienos.

2.16. Tiekėjas Sutarties galiojimo metu turės atlikti avarijų lokalizavimą ir likvidavimą. Avariniais atvejais laikomi tokie atvejai, kai užklausos/ incidentai perduodami telefonu arba el. paštu, ir kai užklausoje/ incidente nurodomas reagavimo laikas nuo 1 iki 2 valandų intervale.

2.17. Tiekėjas privalės lokalizuoti avariją per techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytus terminus.

1 lentelė „Avarinių gedimų lokalizavimo ir likvidavimo laikai“

| 1. Avarijų lokalizavimas (darbo metu, pirmadienis-penktadienis, 8.00-17.00 val.). | Ne vėliau kaip per 2 valandas nuo pranešimo gavimo. |
| --- | --- |
| 2. Avarijų lokalizavimas (ne darbo metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis). | Ne vėliau kaip per 3 valandas nepriklausomai nuo objekto buvimo vietos. |
| - 3. Avarijų likvidavimas. | Paslauga turi būti atliekama per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, bet ne ilgiau nei per 24 valandas. |

2.18. Tiekėjas Sutarties galiojimo metu pagal Pirkėjo poreikį turės teikti remonto paslaugas. Remonto paslaugų atvejai yra tokie, kai užklausos/ incidentai perduodami per telefonu arba el paštu, ir kai užklausoje nurodomas reagavimo laikas yra nuo 1 iki 3 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai remontui reikalingos detalės bus siunčiamos iš gamintojų – iki 10 darbo dienų. (arba atskiru tiekėjo ir pirkėjo susitarimu).

2.19. Tiekėjas privalės reaguoti į remonto paslaugų iškvietimą per 2 lentelėje nurodytus terminus.

2 lentelė „Remonto paslaugų teikimo laikai“

| Remonto paslaugų teikimo (lokalizavimo ir likvidavimo) laikai |  |
| --- | --- |
| Darbo metu, pirmadienis-penktadienis, 8.00-17.00 val. | Lokalizavimas iki 1 darbo dienos nuo pranešimo gavimo dienos. Likvidavimas iki 3 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai remontui reikalingos detalės bus siunčiamos iš gamintojų – iki 10 darbo dienų. |
| Po darbo valandų, nedarbo dienomis ir švenčių metu (ne darbo metu) | Lokalizavimas iki 2 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Likvidavimas iki 4 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. |

2.20. Pirkėjas gali užsakyti papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų. Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų biudžetas nurodytas šios techninės specifikacijos 2.2 punkte ir įskaičiuotas į maksimalią Sutarties kainą. Tiekėjas tokias remonto paslaugas gali pradėti teikti tik tada, kai su Pirkėjo atstovu (arba jį pavaduojančiu asmeniu) bus iš anksto suderinti tokių paslaugų atlikimo terminai ir preliminari remonto paslaugų kaina, kuri negali būti didesnė nei rinkos kaina, kainai taikoma Tiekėjo suteikta nuolaida. Rinką atitinkančiomis kainomis bus laikomos kainos, neviršijančios tuo metu galiojančių „Sistelos“, „Asteros“, „SES“ arba lygiavertėmis programomis aplinkoje -  Sistela“ įkainių. Tuo tikslu Tiekėjo atstovas pateikia Pirkėjo atstovui sąmatą/ pasiūlymą per techninės specifikacijos 3 lentelėje nurodytus terminus. Už remontui reikalingas medžiagas/ detales apmokama techninės specifikacijos 2.14 punkte nustatyta tvarka.

3 lentelė „Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų terminai“

| Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų terminai |  |
| --- | --- |
| Sąmatos/ pasiūlymo pateikimas terminas | Iki 5 darbo dienų nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos, nebent Pirkėjas sutinka, jog sąmata bus pateikta per kitą sutartą terminą. |
| Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų atlikimas | Paslauga turi būti atliekama per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Pirkėjo atstovu, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų. |

3. REIKALAVIMAI KARŠTO VANDENS, ŠILUMOS IR DUJŲ ŪKIO, ŠALTO VANDENS IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ priežiūros ir remonto PaSLAUGOMS

3.1. paslaugų aprašymas KARŠTO VANDENS, šilumos ir dujų ūkio eksploatavimui

3.1.1. Tiekėjas, teikdamas paslaugas, įsipareigos:

3.1.1.1. vykdyti Valstybinės energetikos inspekcijos, Aplinkos apsaugos agentūros ir kitų valstybės institucijų teisėtų reikalavimų vykdymą;

3.1.1.2. pildyti šilumos ūkio priežiūros žurnalus, jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo Pirkėjas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis);

3.1.1.3. atlikti šildymo įrenginių techninę priežiūrą, užtikrinant šildymo įrenginių normalų funkcionavimą;

3.1.1.4. sistemų reguliavimas, užtikrinant reikalingą vidaus patalpų temperatūrą ir techninius parametrus, pagal galiojančius teisės aktus;

3.1.1.5. atlikti 12 šilumos mazgų paruošimą šildymo sezonui (šildymo, karšto vandens sistemų šilumokaičių praplovimai, šilumos mazgo, šildymo sistemų, šilumokaičių hidrauliniai bandymai, siurblių patikrinimas, sklendžių ir ventilių patikrinimas, visų įsijungimų ir mazgų patikrinimas, manometrų patikra, pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktų pateikimas ir kt.);

3.1.1.6. atlikti 12 šilumos punktų/ šildymo sistemų profilaktinius darbus (šilumos punktų veikimo parametrų kontrolė, šilumos punktų įrenginių apžiūra ir patikra, šilumos punktų įrenginių veikimo patikrinimas (1 kartą per mėn.), vidaus (nuo šilumos punkto į pastatą) šildymo prietaisų ir vamzdynų priežiūra bei techninis aptarnavimas (1 kartą per mėn.),  šilumos izoliacijos tikrinimas bei smulkus remontas (1 kartas per pusmetį),  šilumos mazgų hidraulinis išbandymas (1 kartas per metus), karšto vandens, šildymo sistemų šildytuvų hidraulinis išbandymas (1 kartas per metus), šilumos mazgų paruošimas šildymo sezonui, parengties akto gavimas (1 kartas per metus), įvadinių apskaitos prietaisų (viso 12 vnt.) ir manometrų (viso 24 vnt.) patikra (1 kartas per metus), neįvadinių  manometrų (viso 132 vnt.) patikra (1 kartas per visą sutarties galiojimo laiką), centrinio šildymo sistemų apžiūra ir patikra (1 kartas per mėn.), šildymo sistemų hidraulinis bandymas (1 kartas per metus),  šildymo sistemų praplovimas (pagal grafiką, 1 kartas per 4 metus), pastatų šildymo sistemų paleidimas, oro išleidimas iš šildymo sistemų (1 kartas per metus) ir kt.);

3.1.1.7. organizuoti šilumos mazgų paleidimą, sistemos nuorinimą šildymo sezonu;

3.1.1.8. atlikti šilumos mazgų sustabdymą, pasibaigus šildymo sezonui;

3.1.1.9. tiekėjas atlieka visus reikalingus darbus prieš hidraulinių bandymų atlikimą, planuojasi darbus, atsižvelgdamas į šilumos tiekėjo trasų uždarymą, bandymų atlikimą ir kt.;

3.1.1.10. visa apimtimi užtikrinimas vidaus šildymo sistemų būklės atitikimo galiojančių ir taikomų teisės aktų reikalavimams, įskaitant ir techniniams reglamentams;

3.1.1.11. į paslaugų kainą (mėnesinį mokestį) turės būti įskaičiuoti visi aukščiau išdėstyti punktai nuo 3.1.1.1. iki 3.1.1.10;

3.1.1.14. kiti darbai reikalingi normaliam sistemų darbui garantuoti ( darbai, kurių vykdymui būtinybė atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo arba ne dėl Tiekėjo vykdomos veiklos, vykdomi  pagal atskirai suderintą sąmatą).

4 lentelė „Paslaugų teikimo periodiškumas karšto vandens, šilumos ir dujų ūkyje“

| Eil. Nr. | Atliekamos paslaugos ir darbai | Periodiškumas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pastoviai/ nuolat | 1 kartą per mėnesį | 1 kartą per metus | pagal poreikį |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Skiriamas atsakingas kvalifikuotas atestuotas specialistas šilumos ir karšto vandens priežiūrai | + |  |  |  |
| 2. | Šilumos ūkio žurnalų pildymas |  | + |  |  |
| 3. | Pirkėjo bendradarbiavimas, komunikavimas, atstovavimas valstybinėse ir kitose įstaigose/įmonėse/agentūrose, susijusiosiose su tinkamų ir kokybiškų karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio, vandens ir nuotekų šalinimo sistemų gedimų šalinimo, avarijų likvidavimo metu ar po jų. |  |  |  | + |
| 5. | Šilumos mazgų paruošimas šildymo sezonui ir paleidimas |  |  | + |  |
| 6. | Šilumos mazgų stabdymas |  |  | + |  |

3.2. paslaugų aprašymas VANDENS IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ eksploatavimui

3.2.1. Atlikti vandens ir nuotekų šalinimo sistemų priežiūrą. Priežiūra apima gedimų šalinimo ir avarijų likvidavimo lygius. Kiekvienas šių lygių apima pastato vandens ir nuotekų šalinimo ūkio pirminės būsenos atkūrimo veiksmus žemiau išvardintoms sistemoms ir įrengimams:

3.2.1.1. vandens tiekimo;

3.2.1.2. pastato nuotakyno;

3.2.1.3. vamzdynams su valdymo ir uždarymo armatūra;

3.2.1.4. siurbliams, sklendėms, ventiliams;

3.2.1.5. sanitarinių mazgų vandens prijungimo vamzdelių gedimo atveju keitimą į žalvarinius nikeliuotus ir vandens uždarymo, valdymo mechanizmų remontą bei vamzdyno keitimą;

3.2.1.6. filtrų ir purvo rinktuvų keitimą, valymą ir smulkų remontą;

3.2.1.7. reguliavimas pagal poreikį, užtikrinant reikiamą vandens kokybę ir tiekimo techninius parametrus;

3.2.1.8. vandens ruošimo įrenginių (įskaitant geriamo vandens kokybės gerinimo įrenginius), vandens įvadų techninė priežiūra;

3.2.1.9. kanalizacijos įrenginių, tame tarpe šulinių pagal atsakomybės ribų aktus, atbulinio vožtuvo profilaktika ir smulkaus remonto darbai;

3.2.1.10. lietaus vandens nuotekų įrenginių techninė prižiūra, stogo lietaus vandens trapų valymas iki 0,5 m diametru aplink jo centrą, lietvamzdžių valymas ir smulkaus remonto darbai;

3.2.1.11. atlikti įrenginių siurblių, sklendžių, ventilių, riebokšlių sujungimų sandarumo patikrinimus ir smulkų remontą;

3.2.1.12. nuotekų šalinimo sistemų revizija;

3.2.1.13. nuotekų trapo valymas

3.2.1.14. vamzdynų sujungimų būklės patikrinimas ir profilaktiniai darbai;

3.2.1.15. santechninių prietaisų priežiūra ir einamasis remontas;

3.2.1.16. pratekėjimų per vamzdžių sujungimus ir/ar armatūrą likvidavimas;

3.2.1.17. vidaus nuotekų tinklų valymas, atliekamas techninės apžiūros metu, nenaudojant specialių valymo įrenginių ir priemonių;

3.2.1.18. nuotekų dangčių, revizijų apžiūra bei jų guminių tarpeklių keitimas;

3.2.1.19.vamzdynų izoliacijos būklės patikrinimas bei smulkus remontas;

3.2.1.20. pastatų vamzdynų avarijų lokalizavimas;

3.2.1.21. įvadinio vandens mazgo techninė priežiūra;

3.2.1.22. švaros palaikymas vandens apskaitos mazge;

3.2.1.23. vandentiekio ir nuotekų armatūros remontas;

3.2.1.24. visa apimtimi užtikrinimas vandentiekio ir nuotekų sistemų būklės galiojančių ir taikomų teisės aktų reikalavimams, įskaitant ir techniniams reglamentams;

3.2.1.25. smėlio gaudyklių valymas, naftos produktų atskirtuvų (2 vnt.) techninis aptarnavimas, riebalų atskirtuvų (2 vnt.) techninis aptarnavimas;

3.2.1.26. kiti darbai reikalingi normaliam sistemų darbui garantuoti ( darbai, kurių vykdymui būtinybė atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo arba ne dėl Tiekėjo vykdomos veiklos, vykdomi  pagal atskirai suderintą sąmatą medžiagoms ir sutartyje numatytais įkainiais už darbą);

3.2.1.27. į paslaugų kainą (mėnesinį mokestį) turės būti įskaičiuoti visi aukščiau išdėstyti punktai nuo 3.2.1.1. iki 3.2.1.25.

5 lentelė „Paslaugų teikimo periodiškumas vandens ir nuotekų šalinimo sistemoje“

| Eil. Nr. | Atliekamos paslaugos ir darbai | Periodiškumas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pastoviai/ nuolat | 1 kartą per mėnesį | 1 kartą per metus | pagal poreikį |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Skiriamas atsakingas kvalifikuotas specialistas vandens ir nuotekų šalinimo ūkio priežiūrai | + |  |  |  |
| 2. | Pirkėjo bendradarbiavimas, komunikavimas, atstovavimas valstybinėse ir kitose įstaigose/įmonėse/agentūrose, susijusiosiose su tinkamų ir kokybiškų karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio, vandens ir nuotekų šalinimo sistemų gedimų šalinimo, avarijų likvidavimo metu ar po jų. |  |  |  | + |
| 3. | Gedimų šalinimas, užsikimšusių vidaus nuotekų tinklų valymas | + |  |  |  |
| 4. | Reguliavimas pagal poreikį, užtikrinant reikiamą vandens kokybę ir tiekimo techninius parametrus pagal galiojančią Lietuvos higienos normą | + |  |  |  |
| 5. | Vandens ruošimo įrenginių, geriamo vandens kokybės gerinimo įrenginių, vandens siurblinės įrangos (2 giluminiai siurbliai, dažnių keitiklis, kompresorius, hidrokompensatorius) techninė priežiūra | + |  |  |  |
| 6. | Kanalizacijos įrenginių, tame tarpe šulinių pagal atsakomybės ribų aktus, atbulinio vožtuvo profilaktika ir smulkaus remonto darbai |  |  |  | + |
| 7. | Lietaus vandens nuotekų įrenginių techninė priežiūra, stogo lietaus vandens trapų valymas iki 0,5 m diametru aplink jo centrą, lietvamzdžių valymas ir smulkaus remonto darbai |  | + |  |  |
| 8. | Naftos produktų atskirtuvų – 2 vnt. techninis aptarnavimas |  |  | + |  |
| 9. | Atlikti įrenginių siurblių, sklendžių, ventilių, riebokšlių sujungimų sandarumo patikrinimus ir smulkų remontą |  | + |  |  |
| 10. | Nuotekų šalinimo sistemų revizija | + |  |  |  |
| 11. | Riebalų atskirtuvų 2 vnt. valymas ir sąnašų išvežimas |  |  | + |  |
| 12. | Nuotekų trapo valymas | + |  |  |  |
| 11. | Vamzdynų sujungimų būklės patikrinimas ir profilaktiniai darbai |  | + |  |  |
| 12. | Santechninių prietaisų priežiūra ir einamasis remontas | + |  |  |  |
| 13. | Pratekėjimų per vamzdžių sujungimus ir/ar armatūrą likvidavimas; |  |  |  | + |
| 14. | Vidaus nuotekų tinklų valymas, atliekamas techninės apžiūros metu, nenaudojant specialių valymo įrenginių ir priemonių |  | + |  |  |
| 15. | Nuotekų dangčių, revizijų apžiūra bei jų guminių tarpeklių keitimas; |  |  |  | + |
| 16. | Vamzdynų izoliacijos būklės patikrinimas bei smulkus remontas; |  |  | + |  |
| 17. | Pastatų vamzdynų avarijų lokalizavimas |  |  |  | + |
| 18. | Pastatų įvadinių vandens mazgų techninė priežiūra | + |  |  |  |
| 19. | Švaros palaikymas vandens apskaitos mazge |  |  |  | + |
| 20. | Vandentiekio ir nuotekų armatūros remontas |  |  |  | + |
| 21. | Visa apimtimi užtikrinimas vandentiekio ir nuotekų sistemų būklės galiojančių ir taikomų teisės aktų reikalavimams, įskaitant ir techniniams reglamentams | + |  |  |  |

3.3. Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas

3.3.1. Tiekėjas Sutarties galiojimo metu turės atlikti avarijų lokalizavimą ir likvidavimą. Preliminarūs (pavyzdiniai) avariniai atvejai nurodomi techninės specifikacijos 3 lentelėje. Nurodyti atvejai laikomi avariniais, jeigu Pirkėjo nurodomas reagavimo laikas nuo 1 iki 2 valandų intervale.

6 lentelė „Preliminarūs karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemų avariniai atvejai“

| Eil. Nr. |  | Problemos aprašymas | Problemos pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vamzdyno įtrūkimas išorėje |  | ŠILUMNEŠIO tekėjimas išorėje |
| 2. | Nuotėkis iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose, bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių |  | ŠILUMNEŠIO nuotekis patalpoje |
| 3. | Nuotėkis iš radiatoriaus |  | Nuotėkis iš radiatoriaus patalpoje |
| 4. | Elektroninio valdymo bloko gedimas |  | šilumimio mazgo valdiklio gedimas |
| 5. | Cirkuliacinio siurblio gedimas |  | Siurblio gedimas |
| 6. | Vandentiekio vamzdyno įtrūkimas išorėje |  | vandens tekėjimas išorėje |
| 7. | Nuotėkis iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių vandens tiekimo vamzdžių |  | vandens nuotekis patalpoje |
| 8. | Vandens nuotėkis dėl užsikišusių vamzdynų |  | Vandens nuotekis iš san.mazgo |
| 9. | Nėra šilumos |  | Bendra Šildymo sistema |
| 10. | Nėra karšto vandens |  | Bendra Šildymo sistema |
| 11. | Iš šildymo įrenginio ar vamzdynų bėga vanduo |  | Bendra Šildymo sistema |
| 12. | Patalpose, objekte per aukšta temperatūra, perkaitinama |  | Bendra Šildymo sistema |
| 13. | Iš maišytuvo bėga per karštas vanduo t. y. didesnis nei 55 laipsniai |  | Bendra Šildymo sistema |

4 REIKALAVIMAI ORO KONDICIONAVIMO PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOMS

4.1. Tiekėjas, teikdamas paslaugas, įsipareigos:

4.1.1. vykdyti oro kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą, gedimų šalinimą, matavimus, bandymus, paleidimo ir derinimo darbus remiantis LR norminiais aktais, gamyklos gamintojo reikalavimais ir instrukcijomis;

4.1.2. atlikus kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą, tai įrašyti (atlikti darbai, data, parašas) į kondicionavimo įrenginių darbo patikrinimo apskaitos žurnalus.

4.1.3. užtikrinti kondicionavimo sistemų veikimą (nustatyti oro kaitos ir temperatūros režimo palaikymą) pagal higienos reikalavimus;

4.1.4. atlikti galimų gedimų šalinimo darbus, likviduoti avarijas, atstatyti sutrikusį įrengimų veikimą;

4.1.5. prisiimti atsakomybę už eksploatuojamas  oro kondicionavimo sistemas;

4.1.6. skirti atsakingus, atestuotus specialistus  oro kondicionavimo sistemų priežiūrai;

4.1.7. patikrinti oro kondicionierių filtrų užterštumą, esant poreikiui pakeisti, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus;

4.1.8. šaldymo įrenginių apžiūra, techninė priežiūra ( filtrų užterštumo, freono lygio, tepalo lygio, elektroninės dalies reguliavimas), valymas, funkcinis patikrinimas;

4.1.9. patikrinti freono slėgio drėgmės indikatoriaus, esant poreikiui papildyti freoną;

4.1.10. Kondicionavimo sistemų priežiūros darbai atliekami vieną kartą per metus: oro kondicionavimo sistemos įjungimas, suderinimas ir programavimas kiekvieno sezono pradžioje; įrenginio darbo parametrų patikrinimas; freono slėgio drėgmes indikatoriaus patikrinimas; galimų freono ir tepalo nutekėjimo vietų nustatymas ir užsandarinimas; freono ir tepalo papildymas; kondicionavimo sistemos priežiūra pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas; kondicionavimo sistemų ir agregatų periodinė apžiūra; filtrų valymas ir keitimas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas; valdymo automatikos darbo režimo patikrinimas, koregavimas, uždarymo ir reguliuojamosios armatūros patikrinimas; elektros maitinimo ir valdymo grandinių patikrinimas, elektros laidų kontaktų patikrinimas, esant reikalui antgalių ir saugiklių keitimas ir kontaktų išvalymas; vidinių blokų kondensato vonelės valymas (dezinfekcija), kondensato plovimas, kondensato siurbliuko plovimas, kondensato vamzdyno patikrinimas; ventiliatorių menčių valymas; metalinių konstrukcijų detalių apsauga nuo korozijos (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas) (pagal poreikį); jungčių varžtų ir riebokšlių suveržimas (pagal poreikį); dulkių ir kitų nešvarumų valymas spec. priemonėmis nuo išorinių ir vidinių blokų;

4.1.11. atlikti galimų gedimų šalinimo darbus, likviduoti avarijas, atstatyti sutrikusį įrengimų veikimą;                                                                                                                                         4.1.12. kiti darbai reikalingi normaliam sistemų darbui garantuoti (darbai, kurių vykdymui būtinybė atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo arba ne dėl Tiekėjo vykdomos veiklos, vykdomi  pagal atskirai suderintą sąmatą medžiagoms ir sutartyje numatytais įkainiais už darbą);                                                                                                     4.1.13. į paslaugų kainą (mėnesinį mokestį) turės būti įskaičiuoti visi aukščiau išdėstyti punktai nuo 4.1.1. iki 4.1.12.

7 lentelė „Paslaugų teikimo periodiškumas oro kondicionavimo  sistemų priežiūros ir remonto paslaugoms“

| Eil. Nr. | Atliekamos paslaugos ir darbai | Periodiškumas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pastoviai/ nuolat | 1 kartą per mėnesį | 1 kartą per metus | pagal poreikį |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Skiriamas atsakingas, atestuotas specialistas oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūrai | + |  |  |  |
| 2. | Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių darbo patikrinimo apskaitos žurnalų pildymas |  | + |  |  |
| 3. | Vykdyti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų eksploatavimą, monitoringą, technologinį/ dispečerinį valdymą, techninę priežiūrą, gedimų šalinimą, matavimus, bandymus, paleidimo ir derinimo darbus remiantis LR norminiais aktais | + |  |  |  |
| 4. | Užtikrinti kondicionavimo ir vėdinimo sistemų veikimą (nustatytos oro kaitos ir temperatūros režimo palaikymą) pagal higienos reikalavimus. |  |  |  | + |
| 5. | Atlikti galimų gedimų šalinimo darbus, likviduoti avarijas, atstatyti sutrikusį įrengimų veikimą |  |  |  | + |
| 6. | Atlikti sistemų dezinfekciją - pradėjus priežiūros darbus, o vėliau esant poreikiui |  |  | + |  |
| 7. |  | Pateikti einamaisiais metais numatomų vykdyti kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių priežiūros darbų grafiką |  |  | + |  |  |
| 8. |  | Patikrinti valdymo skydų elektros instaliacijos būklę |  |  |  | + |  |
| 9. |  | Patikrinti freono slėgio drėgmės indikatoriaus, esant poreikiui papildyti freoną |  |  |  | + |  |
| 10. |  | Vykdyti šildymo/ šaldymo radiatoriaus valymą, kondensato nuvedimo vamzdyno valymą |  | + |  |  |  |
| 11. |  | Atlikti kondicionavimo (šaldymo/ šildymo) šildymo įrenginiams- tepalo lygio patikrinimą, kondensatorių valymą, garintuvų valymą, dezinfekavimą antibakteriniu skysčiu, kondicionavimo sistemos kondensato nuvedimo patikrinimą; kondicionierių kondensato siurbliukų patikrinimą |  | + |  |  |  |
| 12. |  | Atlikti oro kondicionavimo sistemos įjungimą, suderinimą ir programavimą kiekvieno sezono pradžioje; įrenginio darbo parametrų patikrinimą; freono slėgio drėgmes indikatoriaus patikrinimą; galimų freono ir tepalo nutekėjimo vietų nustatymą ir užsandarinimą; freono ir tepalo papildymą |  |  | + |  |  |
| 13. |  | Atlikti kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūrą pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas |  |  | + |  |  |
| 14. |  | Atlikti kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ir agregatų periodinę apžiūrą |  |  | + |  |  |
| 15. |  | Kondicionavimo sistemų filtrų valymas ir keitimas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas |  |  | + |  |  |
| 16. |  | Vėdinimo sistemų „kišeninių“ ir „kasetinių“ filtrų keitimas |  |  | + |  |  |
| 17. |  | Atlikti kondicionavimo ir vėdinimo sistemų automatikos testavimą, elektros maitinimo ir valdymo grandinių patikrinimą, elektros laidų kontaktų patikrinimą, esant reikalui antgalių ir saugiklių keitimas ir kontaktų išvalymas |  |  | + |  |  |
| 18. |  | Atlikti kondicionavimo sistemų vidinių blokų kondensato vonelės valymą (dezinfekcija), kondensato plovimą, kondensato siurbliuko plovimą, kondensato vamzdyno patikrinimą |  |  | + |  |  |
| 19. |  | Atlikti vėdinimo sistemų kamerų valymą, profilaktiką, šilumokaičių valymą, ventiliatorių valymą ir profilaktiką |  |  | + |  |  |
| 20. |  | Atlikti kondicionierių ventiliatorių menčių valymą |  |  | + |  |  |
| 21. |  | Metalinių konstrukcijų detalių apsauga nuo korozijos (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas) |  |  |  | + |  |
| 22. |  | Atlikti jungčių varžtų ir riebokšlių suveržimą |  |  |  | + |  |
| 23. |  | Atlikti dulkių ir kitų nešvarumų valymas spec. priemonėmis nuo išorinių ir vidinių blokų |  |  | + |  |  |
| 24. |  | Pastato natūralios ventiliacijos sistemos ortakių valymas ir dezinfekcija |  |  | + |  |  |
| 25. |  | Atlikti galimų gedimų šalinimo darbus, likviduoti avarijas, atstatyti sutrikusį įrengimų veikimą |  |  |  | + |  |

4.2. Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas

4.2.1. Tiekėjas Sutarties galiojimo metu turės atlikti avarijų lokalizavimą ir/ ar likvidavimą, reagavimo laikas nuo 1 iki 3 valandų intervale.

8 lentelė „Preliminarūs kondicionavimo avariniai atvejai“

| Eil. Nr. | Problemos aprašymas | Problemos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kondicionavimo įrenginių gedimas serverinėse | Kondicionieriaus gedimas serverinėje |
| 2. | Kondicionavimo ar/ir vėdinimo įrenginių gedimas | Kondicionieriaus ar/ir vėdinimo įrenginių gedimas |

- OBJEKTAI, ĮRENGINIAI

| Objektas | Įrenginys | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Pabradės priėmimo centras, Užsieniečių priėmimo pastatas (UPP), Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 568,59 m² | Šilumos mazgas | 1 |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VVS021c-R-FRVH | 3 |
| Pabradės priėmimo centras, Sulaikytų moterų bendrabutis (SMB), Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 431,27 m² | Šilumos mazgas | 1 |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VVS021c-R-FRVH | 1 |
| Pabradės priėmimo centras, Sulaikytų užsieniečių bendrabutis (SUB), Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 1406,98 m² | Šilumos mazgas | 1 |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistema | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VENTUS VTS AHU0001 | 1 |
|  | Kondicionierius GREE GWH09KF-K3DNA5J/I | 1 |
|  | Natūralios ventiliacijos sistema | 1 |
| Pabradės priėmimo centras, Prieglobsčio prašytojų bendrabutis (PPB), Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 1140,91 m² | Šilumos mazgas | 1 |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Riebalų atskirtuvas | 1 |
|  | Natūralios ventiliacijos sistema | 1 |
| Pabradės priėmimo centras, Kontrolinis praėjimo punktas (KPP), Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 366,48 m² | Šilumos mazgas | 1 |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VERSO-R-2000-L-H-EC | 1 |
|  | Kondicionierius ALPICAIR ACI-35HPDC1 | 1 |
| Pabradės priėmimo centras, Pažeidžiamų asmenų bendrabutis (PAB), Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 258,04 m² | Šilumos mazgas | 1 |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VERSO-R-1300-V-W-R1 | 1 |
|  | Šilumos mazgas | 1 |
| Pabradės priėmimo centras, Sandėlis / siurblinė, Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 125,45 m² |  |  |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Giluminis vandens siurblys | 2 |
|  | Vandens gerinimo stotis | 1 |
|  | Kompresorius | 1 |
|  | Šilumos mazgas | 1 |
| Pabradės priėmimo centras, Valgykla, Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 625,4 m² | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Riebalų atskirtuvas |  |
|  | Vėdinimo sistema RIS 3000E | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VTS VVS030c-L-FPVH | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VTS VVS040-R-FHV | 1 |
| Pabradės priėmimo centras, Technikos saugykla, Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 1549,86 m² | Šilumos mazgas | 1 |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Vėdinimo sistema Domekt R 450V | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VVS021c-L-FRVH | 1 |
|  | Naftos produktų atskirtuvas | 2 |
| Pabradės priėmimo centras, Administracinis pastatas, Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 970,36 m² | Šilumos mazgas | 1 |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Kondicionierius REFRA RSSV12AR32 | 2 |
|  | Kondicionierius REFRA | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VVS 040c-R-FRVH/VVS 040c-L-FVR_cd | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VVS 021c-R-FVR_cd | 1 |
|  | Vėdinimo sistema VVS 021c-R-FRVH | 1 |
| Pabradės priėmimo centras, Migrantų multifunkcinis centras (MMC) „A“ korpusas, Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 2503,83 m² | Šilumos mazgas | 1 |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Vėdinimo sistema Komfovent VERSO CF-60 | 1 |
|  | Kondicionierius AFCU-18HRFN8 | 1 |
| Pabradės priėmimo centras, Migrantų multifunkcinis centras (MMC) „B“ korpusas, Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 2501,47 m² | Šilumos mazgas | 1 |
|  | Karšto, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemos | 1 |
|  | Vėdinimo sistema Komfovent VERSO CF-50 | 1 |
|  | Vėdinimo sistema Komfovent VERSO CF-3500 | 1 |
|  | Vėdinimo sistema Komfovent VERSO S-20 | 1 |
|  | Kondicionierius AFCU-18HRFN8 | 1 |
| Pabradės priėmimo centras, Apsaugos postas, Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj. Bendras plotas 6,40 m² | Šilumos siurblys MUZ-AP25VGH | 1 |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 priedas

Sutarties projektas

KARŠTO VANDENS, ŠILUMOS, ŠALTO VANDENS, NUOTEKŲ ŠALINIMO, KONDICIONAVIMO IR VĖDINIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS NR.

2025 m.  ______ mėn. _____ d.

Vilnius

Priėmimo ir integracijos agentūra, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pociaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir ________________________________, atstovaujama (-as) ______________________, veikiančio (-ios) pagal                                                   (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo „Karšto vandens, šilumos, šalto vandens, nuotekų šalinimo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūros paslaugos“ (pirkimo Nr. _____) dokumentais ir Paslaugų teikėjo pasiūlymu, sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

- Sutarties objektas

  - Paslaugų teikėjas šia Sutartimi įsipareigoja teikti karšto vandens, šilumos, šalto vandens, nuotekų šalinimo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas bei apmokėti už jas Paslaugų teikėjui Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių raj.

  - Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visos Paslaugų apimties ir neprisiima atsakomybės, jei paslaugų bus nupirkta mažiau.

- Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartyje  nurodytus įsipareigojimus;

    - teikti Paslaugas profesionaliai, apdairiai, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias;

    - jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

    - bendradarbiauti su Užsakovu per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, su Užsakovu derinti visus su Paslaugomis susijusius klausimus, atsižvelgti į Užsakovo teikiamas pastabas ir pasiūlymus, nedelsiant ištaisyti Užsakovo pastebėtus Paslaugų trūkumus;

    - nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokias kliūtis, trukdančias vykdyti Sutartį, bei imtis visų įmanomų priemonių toms kliūtims pašalinti;

    - paskirti atsakingą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) rūpintųsi sklandžiu Paslaugų teikimu, operatyviai spręstų visas iškilusias problemas;

    - užtikrinti Užsakovo pateiktos informacijos konfidencialumą, apsaugą ir neatskleidimą, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Nenaudoti jokios gautos informacijos trečiosios šalies interesais ir užtikrinti, kad šių įsipareigojimų laikytųsi jo ekspertai (darbuotojai) bei Paslaugų teikimui pasitelkti tretieji asmenys. Teisės aktų reikalaujamo privalomo informacijos atskleidimo atveju Paslaugų teikėjas turi nedelsiant pranešti apie tai Užsakovui;

  - Paslaugų teikėjo teisės:

    - gauti iš Užsakovo visą informaciją, būtiną Paslaugoms teikti, jei tokios pateikimas nedraudžiamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

    - gauti apmokėjimą už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

  - Paslaugų teikėjas turi ir kitas šioje Sutartyje numatytas teises bei pareigas.

- Užsakovo teisės ir pareigos

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją, būtiną Paslaugoms suteikti, jei tokios informacijos pateikimas nedraudžiamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų. Atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai suteikti Paslaugas, bei užtikrinti, kad visa suteikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami, o veiksmai atlikti tinkamai ir laiku;

    - priimti Paslaugų teikėjo laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas, pasirašant priėmimo – perdavimo aktą ar kitą priėmimą – perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą – faktūrą);

    - apmokėti už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

  - Užsakovo teisės:

    - kontroliuoti ir prižiūrėti Paslaugų teikimo eigą, Sutartyje numatytų Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymą;

    - teikti pastabas ir pasiūlymus Paslaugų teikėjui dėl Sutarties vykdymo;

    - nemokėti už netinkamai suteiktas ar nesuteiktas Paslaugas.

  - Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje numatytas teises bei pareigas.

- Kainodaros taisyklės, atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka

  - Su Paslaugų teikėju atsiskaitoma pagal faktiškai suteiktų paslaugų įkainį.

  - 1 val. remonto įkainis _________ Eur (skaičiai ir žodžiais) be PVM, _________ Eur (skaičiais ir žodžiais) su PVM.

  - 1 mėn. techninės priežiūros įkainis ________ Eur (skaičiais ir žodžiais) be PVM, ______ Eur (skaičiais ir žodžiais) su PVM.

  - Maksimali Sutarties kaina negali viršyti 40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių, 00 ct) be PVM, 48 48 400,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct) Eur su PVM.

  - Pirkėjas gali užsakyti papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų. Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų biudžetas įskaičiuotas į maksimalią Sutarties kainą. Tiekėjas tokias remonto paslaugas gali pradėti teikti tik tada, kai su Pirkėjo atstovu (arba jį pavaduojančiu asmeniu) bus iš anksto suderinti tokių paslaugų atlikimo terminai ir preliminari remonto paslaugų kaina, kuri negali būti didesnė nei rinkos kaina. Rinką atitinkančiomis kainomis bus laikomos kainos, neviršijančios tuo metu galiojančių įkainių. Tuo tikslu Tiekėjo atstovas pateikia Pirkėjo atstovui sąmatą/pasiūlymą per techninės specifikacijos 3 lentelėje nurodytus terminus. Už remontui reikalingas medžiagas/detales apmokama Sutarties 4.6 punkte nustatyta tvarka.

  - Už panaudotas eksploatacines medžiagas bei pakeistas ar atsargines detales, Pirkėjas sumoka priėmus Paslaugą ir pasirašius priėmimo perdavimo aktą, pagal tuo metu galiojančius detalių žiniaraščius. Keičiamos detalės kaina gali būti didesnė ne daugiau nei 5 procentai už gamintojo Paslaugos teikėjui siūlomą kainą.

  - Į Sutarties įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Paslaugų teikėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus Paslaugoms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyti Paslaugų įkainiai perskaičiuojami tokia tvarka: įkainiai EUR be PVM nekeičiami, o prie jų pridedamas naujas PVM tarifas. Įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Naujas PVM tarifas taikomas po įkainių perskaičiavimo suteikiamoms Paslaugoms.

  - Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta šiame punkte, viršija 7 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

  - a_1=a+(k/100×a), kur

  - a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

  - a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

  - k – Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų  kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

  - k =〖Ind〗_naujausias/〖Ind〗_pradžia ×100-100, (proc.) kur

  - Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas.

  - Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

  - Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

  - Sutartyje nustatyti Paslaugų įkainiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama (nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams (išskyrus PVM). Pasikeitus Paslaugoms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyti Paslaugų įkainiai perskaičiuojami tokia tvarka: įkainiai EUR be PVM nekeičiami, o prie jų pridedamas naujas PVM tarifas. Įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Naujas PVM tarifas taikomas po įkainių perskaičiavimo suteiktoms Paslaugoms.

  - Ataskaitinis laikotarpis už suteiktas paslaugas yra vienas kalendorinis mėnuo.

  - Vykdant sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai, avansinės sąskaitos ir kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „SABIS“.

  - Su Paslaugų teikėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros už Užsakovui tinkamai suteiktas Paslaugas pateikimo dienos. Atsiskaitoma eurais, mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Paslaugų teikėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą.

- Šalių atsakomybė

  - Kiekvieną kartą Paslaugų teikėjui pažeidus sutartinius įsipareigojimus (tame tarpe bet neapsiribojant, Paslaugų teikėjui įvykdžius prisiimtus įsipareigojimus pažeidžiant numatytus terminus), Paslaugų teikėjas privalo sumokėti, dėl Sutarties netinkamo įvykdymo nustatytą 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą. Paslaugų teikėjas sumokėjęs nustatytą vienkartinę baudą, nėra atleidžiamas nuo tolimesnio Sutarties vykdymo ir/ar delspinigių sumokėjimo ir/ar nuostolių atlyginimo. Nustatytos vienkartinės baudos suma gali būti išskaitoma iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

Paslaugų teikėjas atsako už paslaugų kokybę ir kompensuoja Užsakovui visus dėl nekokybiškų paslaugų patirtus nuostolius.

  - Be pateisinamų priežasčių Užsakovui laiku nesumokėjus už tinkamai suteiktas Paslaugas, Paslaugų teikėjas gali pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Netesybos gali būti išskaičiuojamos iš Paslaugų teikėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų.

  - Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Užsakovo ar trečiosios šalies patirtą žalą, atsiradusią dėl netinkamų Paslaugų suteikimo ar Paslaugų teikėjui nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas    netaikomas.

- Nenugalima jėga (force majeure)

  - Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia šią Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “ Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

- Ginčų sprendimo tvarka

  - Sutartis aiškinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

  - Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

- Sutarties keitimas

  - Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau-VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis ir aplinkybėmis, kurios Sutartyje numatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis.

  - Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

  - Jeigu pirkimo sutarties pakeitimas atliekamas kitais, negu VPĮ 89 straipsnio nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.

  - Pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):

    - pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

    - dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia Tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

    - dėl pakeitimo padidėja pirkimo sutarties apimtis;

    - kai Tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pakeičia naujas Tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

- Sutarties nutraukimas

  - Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei:

    - kita Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

    - kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

  - Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis, jeigu:

    - paaiškėjo, kad pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant šios Sutarties 9 skyriaus nuostatas;

    - paaiškėjo, kad Tiekėjas, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 str. 1 dalį;

    - paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

  - Nutraukiant Sutartį 10.2. punkte nurodytais pagrindais, laikomasi VPĮ 90 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

  - Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo iniciatyva ir dėl kitų, Sutarties 10.1 ir 10.2 punktuose nenurodytų priežasčių, prieš ne mažiau kaip 30 dienų raštu informavus Tiekėją. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį ne mažiau kaip prieš 30 dienų raštu informavęs Pirkėją tik dėl svarbių priežasčių.

  - Šalys žino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis VPĮ 91 straipsnio 1 dalimi privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Tiekėjo sutartinių prievolių įvykdymo terminų nesilaikymas, Sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų suteikimas bei atvejai numatyti 9.4. papunktyje.

  - Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

- Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka

  - Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Paslaugų teikėjas subtiekėjo (-ų) nepasitelks.

arba

  - Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Paslaugų teikėjas pasitelkia šį (-iuos) subtiekėją (-us):

Eil. Nr.; Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir rekvizitai; Subtiekėjui (-ams) perleidžiami įsipareigojimai.

  - Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti, išskyrus Sutarties 11.3 punkte numatytą atvejį, turi pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme.

  - Jei sutarties vykdymo metu, subtiekėjai netinkamai vykdo, atsisako vykdyti arba yra nepajėgūs vykdyti įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas, gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą, gali pakeisti subtiekėjus.

  - Esant būtinybei padidinti Paslaugų teikimo spartą, Paslaugų teikėjas, gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą, gali pasitelkti papildomus subtiekėjus.

  - Apie subtiekėjų keitimą ir/ar papildomų subtiekėjų pasitelkimą Paslaugų teikėjas turi iš anksto raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekėjų pakeitimo ir/ar papildomų subtiekėjų pasitelkimo priežastis, būsimus subtiekėjus ir pateikti jų atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. Užsakovui sutikus, subtiekėjų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

  - Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subtiekėjo. Paslaugų teikėjas atsako už savo subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

  - Siekiant užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs Paslaugų teikėjas, neperduodant tų užduočių subtiekėjams.

  - Jei Paslaugų teikėjas sudaro subtiekimo sutartį be Užsakovo sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

  - Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Paslaugų teikėjo nedelsiant surasti kitą subtiekėją, kuris turėtų tinkamą ir Užsakovui priimtiną kvalifikaciją ir patirtį, arba reikalauti, kad Paslaugų teikėjas pats vykdytų subtiekėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

  - Galimas Užsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais.

Jei Subtiekėjas nori pasinaudoti tokia galimybe:

    - Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Paslaugų teikėjui žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

    - Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti raštu prašymą Užsakovui;

    - Jei subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Paslaugų teikėjo ir jo subtiekėjo;

    - Vykdant sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai, avansinės sąskaitos ir kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „SABIS“;

    - Su subtiekėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros už Užsakovui tinkamai suteiktas Paslaugas pateikimo dienos. Atsiskaitoma eurais, mokėjimo pavedimu į subtiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į subtiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą.

    - Paslaugų teikėjas turi teisę teikti Užsakovui prieštaravimus dėl nepagrįstų mokėjimų subtiekėjui.

- Asmens duomenų tvarkymas

  - Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

  - Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

  - Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

  - Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

  - Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

  - Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

  - Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

  - Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis

- Baigiamosios nuostatos

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja 24 mėnesius arba iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Neišnaudojus maksimalios Sutarties sumos, Sutartis Šalių bendru susitarimu gali būti pratęsiama iki 12 mėnesių laikotarpio.

  - Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

  - Už šios Sutarties vykdymą atsakingi šalių atstovai:

|  | Užsakovo atstovas | Paslaugų teikėjas (Paslaugų teikėjo atstovas) |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas | info@piia.lt |  |

  - Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

  - Už šios Sutarties paskelbimą atsakingas asmuo yra paskirtas 2025 m.  kovo 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. VK-395.

  - Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

  - Priedas: Techninė specifikacija (1 priedas).

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS |  | PASLAUGŲ TEIKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| Priėmimo ir integracijos agentūra |  | Paslaugų teikėjo pavadinimas |
| A. Jaroševičiaus g. 10 B, Vilnius |  | Adresas |
| Įstaigos kodas 188720365 |  | Įmonės kodas |
| PVM mokėtojo kodas |  | PVM mokėtojo kodas |
| LR Finansų ministerija (VIKSVA) |  | Banko pavadinimas |
| Banko kodas 40400 |  | Banko kodas |
| A/S Nr. LT70 4040 0636 1000 1128 |  | A/S Nr. |
| Tel. (8 349) 73377 |  | Tel. |
| Faks. (8 349) 73377 |  | Faks. |
| El. p. info@piia.lt |  | El. p. |
| Direktorius |  | Pareigų pavadinimas |
| Gediminas Pocius |  | Vardas Pavardė |
| (parašas) |  | (parašas) |
| A. V. |  | A. V. |

Avariniai atvejai gali įvykti bet kuriuo paros metu. Jų likvidavimas (t. y. remonto darbų paslaugos) vyksta darbo  ir ne darbo  metu.

Jeigu avarija pradedama lokalizuoti darbo metu, nepriklausomai nuo to, kad avarijos lokalizavimas pagal nustatytus terminus gali baigtis ne darbo metu, Tiekėjui už avarijos lokalizavimą bus apmokama pagal avarijų lokalizavimo darbo metu valandinius įkainius.

Papildomos (sąmatinės) remonto paslaugos – tai tokios paslaugos, kurioms reikia paskaičiuoti sąmatą, pateikti pasiūlymą ir darbų atlikimas trunka ilgesnį laiką, pvz., tai yra specifinių atsarginių detalių užsakymas.

Papildomos (sąmatinės) remonto paslaugos - tai tokios paslaugos, kurioms reikia paskaičiuoti sąmatą, pateikti pasiūlymą ir darbų atlikimas trunka ilgesnį laiką, pvz., tai yra specifinių atsarginių detalių užsakymas.