Tiekėjams						2025-03-20

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., remonto rangos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 1397650) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. Ar galima PVC vamzdžius keisti į PP vamzdžius?

Atsakymas. Keisti negalima. Naudojamos medžiagos privalo atitikti Techninio darbo projekto technines specifikacijas, kurios buvo suderintos su tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

2. Klausimas. Ar galima kelią įstrižai kertančių atšakų įrengimą vertinti uždaru būdu?

Atsakymas. Keisti negalima. Naudojamos medžiagos ir jų įrengimo būdas privalo atitikti Techninio darbo projekto technines specifikacijas, kurios buvo suderintos su tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija