TSD-103, VPP-5287

Artroskopinių instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raiščių rekonstrukcijos sistema (kiekis 2 kompl.) | 1. Sistema techniškai suderinama su endo-sagomis „Pullup” ir „PullupXL” 2. Sistema tinkama skirtingo ilgio raiščiams; 3. Su sužymėta ilgio skale raiščio ilgio įvertinimui; 4. Sistema pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) 5. Daugkartinio naudojimo; 6. Žymima CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 2. | Chirurginis įrankių komplektas daugiasluoksnių kremzlės ir kaulo membranų implantavimui (kiekis 1 kompl.) | 1. Instrumentų komplektas tinkamas naudoti su skirtingo storio daugiasluoksnėmis MaioRegen (Chondro+, Slim, Prime) membranomis. 2. Koplektą sudaro: 2.1. Ne mažiau 3 nukreipėjai; 2.2. Trijų skirtingų diametrų (d = 12 ± 1 mm; d = 15 ± 1 mm; d = 18 ± 1 mm) grąžtai ir gylio matuokliai; 2.3. Trijų skirtingų diametrų (d = 12 ± 1 mm; d = 15 ± 1 mm; d = 18 ± 1 mm), apskritimo formos skalpeliai; 3. Įrankiai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygivertės medžiagos), įrankių rankenos – plastikas (arba lygiavertė medžiaga); 4. Instrumentai daugkartinio naudojimo; 5. Įrankių komplektas komplektuojamas su sterializavimui skirtu dėklu. 6. Žymima CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 3. | Instrumentai skirti transkauliniam rotatorių manžetės chirurginiam gydymui (kiekis 1 kompl.) | 1. Instrumentas daugkartinio naudojimo; 2. Galima naudoti artroskopinių operacijų metu; 3. Instrumentą sudaro: Korpusas; Yla su kiauryme smaigalyje; Tuščiavidurė gręžimo įvorė; 4. Įrankiai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 5. Galima atlikti operacijas nenaudojant inkarų; 6. Žymima CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 4. | Menisko šaknies siuvimo instrumentai (kiekis 1 kompl.) | 1. Instrumentai skirti menisko pažeidimams susiūti. Meniskas siuvamas ir užtvirtinamas chirurginiais siūlais; 2. Instrumentas daugkartinio naudojimo; 3. Instrumentą sudaro: korpusas su menisko šaknies gidu ir terkšlės mechanizmu, dvi tuščiavidurės gręžimo įvorės; 4. Įrankiai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 5. Galima atlikti operacijas nenaudojant inkarų; 6. Žymima CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 5. | Garantinis terminas | Instrumentams suteikiamas ne mažiau nei 12 mėnesių garantinis terminas (būtina nurodyti siūlomiems instrumentams suteikiamos garantijos trukmę). |  |
| 6. | Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

| 1. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas). 2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai. 3. Prekių pristatymo ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |